## 110-Новый Васюган
Таблица 6
ПС 110/10 „Новый Васюган“
19 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,9
| P, МВт | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,17
| Q, МВАр | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07
2Т-110кВ | I, A | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8
| P, МВт | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,16
| Q, МВАр | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 00,7 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06
1Т-10кВ | I, A | 12,5 | 13,1 | 12,5 | 12,5 | 13,4 | 15,5 | 16,1 | 19,3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,3 | 17,8 | 16,3 | 14,7 | 14,6 | 15,4 | 15,3 | 14,6 | 14,7 | 14,3 | 13,6 | 12,7 | 10,8
| P, МВт | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,17
| Q, МВАр | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07
2Т-10кВ | I, A | 11,9 | 11,2 | 11,4 | 10,6 | 11,5 | 14,3 | 13,1 | 16,1 | 17,5 | 18,5 | 19,2 | 17,8 | 17,1 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 14,2 | 14,5 | 14,2 | 12,8 | 11,8 | 9,4
| P, МВт | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,15
| Q, МВАр | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05
РПН 1Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U2СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U1С-10, кВ |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2
U2С-10, кВ |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Попов А.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи