## 110-Катыльгинская
Таблица 7
ПС 110/35/6 „Катыльгинская“
19 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-91 | I, A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| P, МВт | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10.6 | -10 | -11.2 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11
| Q, МВАр | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -11 | -7.4 | -7.8 | -7.8 | -7.9 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.9 | -7.6 | -7.7 | -7.8 | -7.8 | -8 | -7.7 | -8
С-92 | I, A | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 70 | 73 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| P, МВт | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11.7 | -11.7 | -11.6 | -11.7 | -11.7 | -11 | -11 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7
| Q, МВАр | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
С-91П | I, A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| P, МВт | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5
| Q, МВАр | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
С-92П | I, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 25 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| P, МВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Q, МВАр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
С-97 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С-98 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БСК | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УШР | I, A | 47.5 | 46 | 45.6 | 48 | 47 | 45 | 42 | 43 | 42 | 46 | 43 | 44 | 45 | 47 | 46 | 46 | 43 | 42 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45
| UУСТАВКИ,кВ | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2
| Q, МВАр | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | 9 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 8.7
1Т-110кВ | I, A | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 42 | 39 | 39 | 38 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| P, МВт | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Q, МВАр | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7
2Т-110кВ | I, A | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27
| P, МВт | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| Q, МВАр | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7
1Т-35кВ | I, A | 109 | 112 | 111 | 109 | 112 | 114 | 114 | 114 | 115 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 120 | 117 | 116 | 115 | 118 | 116 | 117 | 116 | 118
| P, МВт | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7
| Q, МВАр | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2
2Т-35кВ | I, A | 83 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 84 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80
| P, МВт | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3
| Q, МВАр | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5
1Т-6кВ | I, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14
| P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.1
| Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1
2Т-6кВ | I, A | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6
| P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.034 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05
| Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
РПН 1Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
U1СШ-110, кВ |  | 112 | 112.3 | 112.3 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111.8 | 112 | 112 | 112 | 112.2 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112.2 | 112.3
U2СШ-110, кВ |  | 112 | 112.3 | 112.3 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111.8 | 112 | 112 | 112 | 112.2 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112.2 | 112.3
U1С-35, кВ |  | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3
U2С-35, кВ |  | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3
U1С-6, кВ |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
U2С-6, кВ |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «-», от шин ПС со знаком «+»
| Показания снял: |  | Попов С. П.
|  | подпись |  | расшифровка подписи