## 110-Новый Васюган
Таблица 6
ПС 110/10 „Новый Васюган“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.55 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2
| P, МВт | 0.573 | 0.542 | 0.571 | 0.573 | 0.668 | 0.675 | 0.739 | 0.717 | 0.706 | 0.714 | 0.696 | 0.648 | 0.618 | 0.638 | 0.667 | 0.702 | 0.726 | 0.685 | 0.671 | 0.629 | 0.616 | 0.632 | 0.605 | 0.625
| Q, МВАр | 0.127 | 0.119 | 0.124 | 0.138 | 0.144 | 0.147 | 0.161 | 0.147 | 0.143 | 0.139 | 0.14 | 0.132 | 0.128 | 0.128 | 0.131 | 0.137 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.139 | 0.142 | 0.14 | 0.123 | 0.122
2Т-110кВ | I, A | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.65 | 2.6
| P, МВт | 0.443 | 0.46 | 0.482 | 0.463 | 0.507 | 0.548 | 0.559 | 0.53 | 0.525 | 0.537 | 0.544 | 0.517 | 0.535 | 0.553 | 0.573 | 0.574 | 0.617 | 0.619 | 0.611 | 0.601 | 0.586 | 0.593 | 0.514 | 0.511
| Q, МВАр | 0.129 | 0.123 | 0.142 | 0.144 | 0.14 | 0.149 | 0.152 | 0.135 | 0.145 | 0.138 | 0.146 | 0.142 | 0.146 | 0.142 | 0.146 | 0.144 | 0.167 | 0.164 | 0.161 | 0.155 | 0.154 | 0.157 | 0.127 | 0.135
1Т-10кВ | I, A | 32.6 | 30.3 | 31.5 | 32 | 37.2 | 37.2 | 41 | 39.1 | 38.5 | 40.1 | 39.2 | 36.5 | 34.5 | 35.7 | 36.1 | 39 | 40.2 | 38.5 | 37.5 | 35.5 | 34.4 | 34.5 | 33.5 | 34
| P, МВт | 0.443 | 0.532 | 0.559 | 0.563 | 0.65 | 0.654 | 0.719 | 0.7 | 0.69 | 0.702 | 0.691 | 0.645 | 0.616 | 0.626 | 0.652 | 0.686 | 0.711 | 0.676 | 0.656 | 0.618 | 0.605 | 0.61 | 0.585 | 0.604
| Q, МВАр | 0.129 | 0.109 | 0.113 | 0.128 | 0.132 | 0.134 | 0.146 | 0.133 | 0.129 | 0.125 | 0.127 | 0.121 | 0.116 | 0.116 | 0.118 | 0.123 | 0.146 | 0.137 | ,,137 | 0.127 | 0.131 | 0.128 | 0.112 | 0.111
2Т-10кВ | I, A | 25.2 | 26 | 27 | 26.1 | 28.1 | 31.1 | 32 | 30.3 | 29.5 | 30.1 | 31.2 | 29.2 | 31 | 31.6 | 33.2 | 34.1 | 36.2 | 36.2 | 36 | 34.2 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 29.5
| P, МВт | 0.434 | 0.448 | 0.47 | 0.451 | 0.495 | 0.537 | 0.547 | 0.524 | 0.525 | 0.53 | 0.539 | 0.515 | 0.532 | 0.539 | 0.576 | 0.576 | 0.611 | 0.613 | 0.605 | 0.595 | 0.58 | 0.58 | 0.508 | 0.504
| Q, МВАр | 0.121 | 0.116 | 0.134 | 0.136 | 0.131 | 0.139 | 0.142 | 0.127 | 0.139 | 0.143 | 0.138 | 0.134 | 0.138 | 0.134 | 0.138 | 0.136 | 0.159 | 0.155 | 0.152 | 0.146 | 0.146 | 0.148 | 0.12 | 0.128
РПН 1Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 114.5 | 114.5 | 114.6 | 114.5 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4
U2СШ-110, кВ |  | 114.5 | 114.5 | 114.6 | 114.5 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4
U1С-10, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
U2С-10, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Стукачев Е.А.
|  | подпись |  | расшифровка подписи