## 110-Игольская
Таблица 5
ПС 110/35/6 „Игольская“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-109 | I, A | 140 | 140 | 138 | 140 | 142 | 143 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 140 | 140 | 143 | 145 | 146 | 145 | 144 | 143 | 144 | 142 | 139 | 140 | 140
| P, МВт | -28 | -28 | -27.7 | -28 | -28.3 | -28.3 | -28 | -28.1 | -28 | -28.11 | -28.01 | -28 | -27.07 | -27.06 | -28.03 | -28.05 | -28.05 | -28.04 | -28.04 | -28.03 | -28.06 | -28.03 | -27.08 | -28.01
| Q, МВАр | 4.48 | 4.29 | 4.23 | 4.67 | 5.31 | 6.35 | 6.74 | 6.78 | 7 | 6.73 | 6.49 | 6.48 | 5.95 | 5.95 | 6.48 | 7.44 | 7.62 | 6.61 | 6.42 | 5.95 | 5.55 | 4.54 | 4.09 | 4.59
С-110 | I, A | 140 | 140 | 138 | 140 | 142 | 143 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 140 | 140 | 143 | 145 | 146 | 145 | 144 | 143 | 144 | 142 | 139 | 140 | 140
| P, МВт | -27.9 | -27.85 | -27.6 | -27.6 | -27.9 | -28 | -29.7 | -28 | -27.08 | -27.09 | -27.08 | -27.08 | -27.05 | -27.04 | -28 | -28.03 | -28.02 | -28.02 | -28.02 | -28 | -28.03 | -28.01 | -27.08 | -27.09
| Q, МВАр | 4.8 | 4.58 | 4.65 | 4.82 | 5.62 | 6.63 | 6.98 | 7 | 7 | 6.96 | 6.76 | 6.76 | 6.31 | 6.18 | 6.76 | 7.71 | 7.76 | 6.92 | 6.64 | 6.24 | 5.74 | 4.84 | 4.39 | 4.89
С-140 | I, A | 169 | 169 | 168 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 169 | 170 | 169 | 169 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 171 | 170 | 170 | 172 | 170 | 169 | 169
| P, МВт | 34.18 | 34.24 | 34.19 | 34.29 | 34.48 | 34.36 | 34.42 | 34.45 | 34.31 | 34.41 | 34.26 | 34.26 | 34 | 34.08 | 34.48 | 34.52 | 34.64 | 34.59 | 34.42 | 34.37 | 34.73 | 34.5 | 34.22 | 34.19
| Q, МВАр | -1.9 | -2.33 | -0.98 | -1.45 | -1.68 | -1.29 | -2.18 | -2.59 | -1.13 | -1.79 | -1.96 | -1.42 | -2.01 | -2.58 | -1.74 | -2.03 | -2.44 | -2.45 | -1.6 | -2.26 | -2.16 | -1.94 | -1.88 | -0.88
С-141 | I, A | 169 | 166 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167 | 168 | 166 | 168 | 167 | 166 | 166 | 166 | 168 | 168 | 169 | 169 | 167 | 168 | 168 | 168 | 166 | 166
| P, МВт | 33.57 | 33.57 | 33.49 | 33.44 | 33.85 | 33.8 | 33.69 | 33.9 | 33.67 | 33.82 | 33.62 | 33.71 | 33.4 | 33.53 | 33.83 | 33.87 | 33.98 | 33.95 | 33.92 | 33.8 | 34.05 | 33.95 | 33.66 | 33.69
| Q, МВАр | -2.36 | -2.7 | -1.57 | -1.99 | -2.2 | -1.75 | -2.69 | -3.26 | -1.57 | -2.23 | -2.4 | -1.81 | -2.47 | -2.99 | -2.19 | -2.46 | -2.76 | -2.92 | -1.98 | -2.66 | -2.72 | -2.31 | -2.28 | -2.31
БСК | I, A | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110
| Q, МВАр | -22 | -21.9 | -22.1 | -21.9 | -21.9 | -22 | -21.9 | -21.9 | -22 | -21.9 | -21.8 | -22 | -21.9 | -21.9 | -21.9 | -21.8 | -21.8 | -21.8 | -22 | -21.9 | -21.9 | -21.9 | -21.9 | -22
УШР | I, A | 67 | 68 | 54 | 58 | 52 | 38 | 45 | 49 | 32 | 42 | 46 | 39 | 52 | 54 | 43 | 38 | 39 | 47 | 41 | 52 | 55 | 64 | 68 | 51
| UУСТАВКИ,кВ | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5
| Q, МВАр | 13.47 | 13.71 | 11.03 | 11.7 | 10.51 | 7.8 | 9 | 9.94 | 6.51 | 8.59 | 9.98 | 7.82 | 10.56 | 10.92 | 8.72 | 7.64 | 7.88 | 9.45 | 8.3 | 10.56 | 11.2 | 12.9 | 13.7 | 10.4
1Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-6кВ | I, A | 466 | 466 | 463 | 471 | 469 | 464 | 467 | 469 | 468 | 468 | 467 | 466 | 476 | 461 | 457 | 457 | 458 | 460 | 453 | 462 | 462 | 462 | 467 | 466
| P, МВт | -5.15 | -5 | -5.05 | -5.14 | -5.11 | -5 | -5.11 | -5.13 | -5.12 | -5.12 | -5.1 | -5.1 | -5.2 | -5 | -4.96 | -4.96 | -4.99 | -4.98 | -4.94 | -5.04 | -5.02 | -5.08 | -5.1 | -5.02
| Q, МВАр | 0.71 | 0.33 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.76
2Т-6кВ | I, A | 345 | 335 | 336 | 337 | 325 | 324 | 327 | 333 | 336 | 337 | 327 | 334 | 342 | 337 | 325 | 328 | 324 | 324 | 326 | 329 | 331 | 332 | 337 | 329
| P, МВт | -3.43 | -3.39 | -3.34 | -3.36 | -3.28 | -3.23 | -3.25 | -3.36 | -3.36 | -3.36 | -3.31 | -3.65 | -3.43 | -3.4 | -3.22 | -3.27 | -3.23 | -3.24 | -3.23 | -3.31 | -3.25 | -3.37 | -3.37 | -3.3
| Q, МВАр | 1.52 | 1.46 | 1.55 | 1.49 | 1.44 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.47 | 1.36 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.54 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.47 | 1.46 | 1.49 | 1.52
РПН 1Т
РПН 2Т
U1СШ-110, кВ |  | 115.6 | 115.6 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 115.5 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 115.4
U2СШ-110, кВ |  | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 115.5 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.4 | 115.4
U1С-35, кВ
U2С-35, кВ
U1С-6, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
U2С-6, кВ |  | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Шабельник В.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи