## 110-Двуреченская
Таблица 3
ПС 110/35/6 „Двуреченская“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-140 | I, A | 65 | 61 | 58 | 58 | 60 | 58 | 61 | 63 | 60 | 60 | 60 | 57 | 59 | 62 | 60 | 61 | 62 | 63 | 59 | 61 | 62 | 61 | 59 | 55
| P, МВт | 7.53 | 7.55 | 7.33 | 7.34 | 7.5 | 7.57 | 7.48 | 7.65 | 7.6 | 7.6 | 7.64 | 7.65 | 7.43 | 7.67 | 7.49 | 7.61 | 7.76 | 7.65 | 7.88 | 7.71 | 7.6 | 7.71 | 7.64 | 7.71
| Q, МВАр | -9.21 | -9.25 | -8.58 | -8.59 | -8.92 | -8.55 | -9.38 | -9.78 | -8.89 | -8.89 | -8.94 | -8.31 | -8.89 | -9.44 | -9.02 | -9.12 | -9.36 | -9.56 | -8.54 | -9.17 | -9.35 | -9.05 | -8.72 | -7.59
С-141 | I, A | 66 | 67 | 64 | 64 | 65 | 64 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 | 68 | 66 | 67 | 68 | 68 | 65 | 68 | 68 | 66 | 65 | 62
| P, МВт | 7.71 | 7.68 | 7.8 | 7.81 | 7.79 | 7.76 | 7.92 | 7.8 | 7.78 | 7.78 | 7.72 | 7.68 | 7.95 | 7.67 | 7.87 | 7.8 | 7.7 | 7.85 | 7.69 | 7.72 | 7.8 | 7.57 | 7.71 | 7.56
| Q, МВАр | -10.52 | -10.62 | -9.81 | -9.8 | -10.16 | -9.88 | -10.52 | -10.78 | -10.34 | -10.34 | -10.37 | -9.94 | -10.13 | -10.91 | -10.25 | -10.55 | -10.89 | -10.9 | -10.11 | -10.73 | -10.7 | -10.55 | -10.17 | -9.22
С-97 | I, A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| P, МВт | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.71 | -0.71 | -0.81 | -0.81 | -0.73 | -0.73 | -0.74 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.73 | -0.7 | -0.77 | -0.73 | -0.75 | -0.7 | -0.71 | -0.66 | -0.64 | -0.69
| Q, МВАр | 4.58 | 4.58 | 4.55 | 4.56 | 4.54 | 4.55 | 4.53 | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 4.53 | 4.55 | 4.55 | 4.56 | 4.52 | 4.55 | 4.51 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 4.54
С-98 | I, A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| P, МВт | -0.51 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.59 | -0.6 | -0.62 | -0.58 | -0.6 | -0.6 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.57 | -0.62 | -0.66 | -0.67 | -0.66 | -0.64 | -0.67 | -0.64 | -0.59 | -0.59 | -0.56
| Q, МВАр | 4.55 | 4.55 | 4.52 | 4.54 | 4.49 | 4.5 | 4.51 | 4.52 | 4.5 | 4.5 | 4.51 | 4.51 | 4.5 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 4.48 | 4.51 | 4.51 | 4.5 | 4.51 | 4.5 | 4.51
БСК | I, A | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
| Q, МВАр | -31.1 | -31.1 | -31.04 | -31.05 | -30.9 | -31.03 | -31.05 | -30.9 | -30.9 | -30.9 | -30.9 | -31.02 | -31.06 | -31.06 | -31.06 | -30.9 | -30.9 | -31.02 | -31.13 | -31.17 | -31.07 | -31.08 | -31.07 | -31.07
УШР | I, A | 81 | 79 | 86 | 86 | 82 | 86 | 78 | 89 | 81 | 81 | 81 | 87 | 82 | 76 | 81 | 80 | 76 | 75 | 85 | 79 | 78 | 80 | 84 | 94
| UУСТАВКИ,кВ | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2
| Q, МВАр | 15.58 | 15.51 | 16.95 | 16.95 | 16.11 | 16.85 | 15.37 | 17.4 | 16 | 16 | 15.89 | 17.04 | 16.21 | 14.94 | 15.97 | 15.62 | 14.95 | 14.77 | 16.68 | 15.56 | 15.33 | 15.82 | 15.41 | 18.5
1Т-110кВ | I, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| P, МВт | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.62 | 5.65 | 5.68 | 5.68 | 5.66 | 5.67 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.63 | 5.63 | 5.62 | 5.64 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.66 | 5.66
| Q, МВАр | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.9 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | 1.88 | 1.91
2Т-110кВ | I, A | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| P, МВт | 8.26 | 8.27 | 8.15 | 8.15 | 8.17 | 8.18 | 8.11 | 8.24 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.22 | 8.2 | 8.13 | 8.18 | 8.16 | 8.23 | 8.31 | 8.18 | 8.18 | 8.16 | 8.12 | 8.22
| Q, МВАр | 3.01 | 3 | 2.9 | 2.95 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | 2.97 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.89 | 2.97 | 2.96 | 2.86 | 2.89 | 2.88 | 2.95 | 2.99 | 2.91 | 2.87 | 2.88 | 2.95 | 2.91
1Т-35кВ | I, A | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| P, МВт | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.91
| Q, МВАр | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71
2Т-35кВ | I, A | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 74 | 71
| P, МВт | 4.52 | 4.54 | 4.42 | 4.4 | 4.42 | 4.46 | 4.37 | 4.48 | 4.38 | 4.38 | 4.41 | 4.41 | 4.49 | 4.44 | 4.4 | 4.47 | 4.43 | 4.54 | 4.6 | 4.45 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
| Q, МВАр | 1.43 | 1.44 | 1.35 | 1.3 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.4 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.32 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.44 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.41
1Т-6кВ | I, A | 341 | 339 | 342 | 342 | 342 | 341 | 342 | 348 | 344 | 344 | 346 | 347 | 343 | 343 | 343 | 341 | 339 | 340 | 340 | 341 | 342 | 340 | 341 | 341
| P, МВт | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.64 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.71 | 3.68 | 3.68 | 3.7 | 3.72 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.64 | 3.63 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.67
| Q, МВАр | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.9
2Т-6кВ | I, A | 352 | 352 | 355 | 355 | 355 | 351 | 352 | 354 | 353 | 353 | 354 | 353 | 351 | 352 | 350 | 347 | 349 | 352 | 350 | 350 | 350 | 348 | 350 | 350
| P, МВт | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.69 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.67 | 3.64 | 3.63 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.62 | 3.62 | 3.66 | 3.66
| Q, МВАр | 1.09 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08
РПН 1Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
U1СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U2СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
U2С-6, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Носков С.А.
|  | подпись |  | расшифровка подписи