## 110-Катыльгинская
Таблица 7
ПС 110/35/6 „Катыльгинская“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-91 | I, A | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70
| P, МВт | -13 | -12.3 | -13 | -13 | -13 | -13.2 | -13.4 | -13.3 | -13.3 | -13.2 | -12.9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13.9 | -14 | -14 | -14 | -14.2
| Q, МВАр | -2.7 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2 | -2 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.4 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | -2.6
С-92 | I, A | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62.5 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66
| P, МВт | -12.5 | -12.4 | -12.5 | -12.6 | -12.5 | -12.6 | -13 | -12.7 | -12.7 | -12.6 | -12.4 | -12.6 | -12.7 | -12.6 | -12.6 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -13 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.6 | -13.6
| Q, МВАр | -2.5 | -2.5 | -2.6 | -2.3 | -2.2 | -2 | -1.6 | -2 | -1.8 | -2 | -2 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -2 | -2 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4
С-91П | I, A | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 37 | 37.5 | 37.5 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
| P, МВт | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.6
| Q, МВАр | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
С-92П | I, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12.9 | 13 | 11 | 12.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| P, МВт | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| Q, МВАр | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
С-97 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С-98 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БСК | I, A | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110
| Q, МВАр | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.3 | -22.4 | -22.3 | -22.4 | -22.3 | -22.4 | -22.4
УШР | I, A | 95 | 98 | 98 | 96 | 93 | 87 | 91 | 89 | 90 | 93 | 93 | 90 | 88 | 90 | 89 | 87 | 88 | 93 | 78 | 84 | 82 | 88 | 88 | 86
| UУСТАВКИ,кВ | 117.1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
| Q, МВАр | 20.6 | 20 | 19.5 | 19.5 | 18.9 | 17.9 | 18.6 | 17.9 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18 | 17.7 | 17.9 | 18.5 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 18 | 18 | 17.7
1Т-110кВ | I, A | 36 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.7 | 38 | 40 | 39.2 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39
| P, МВт | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9
| Q, МВАр | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
2Т-110кВ | I, A | 38.2 | 38 | 39 | 39.6 | 39.6 | 40.5 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
| P, МВт | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Q, МВАр | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
1Т-35кВ | I, A | 111 | 115 | 114 | 115 | 118 | 116 | 121 | 118.5 | 122 | 116 | 114 | 114 | 119 | 113 | 116 | 116 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
| P, МВт | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
| Q, МВАр | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
2Т-35кВ | I, A | 115 | 117 | 117 | 120 | 117 | 121 | 119 | 123 | 119 | 118 | 116 | 117 | 116 | 117 | 116 | 123 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| P, МВт | 6.8 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 70 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
| Q, МВАр | 3 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
1Т-6кВ | I, A | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1313 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| P, МВт | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2Т-6кВ | I, A | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 11 | 15 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
РПН 1Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
U1СШ-110, кВ |  | 118.1 | 118.2 | 118.3 | 118.5 | 118.2 | 118.2 | 118.5 | 118.1 | 118.1 | 118.5 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.3 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4
U2СШ-110, кВ |  | 118 | 118.2 | 118.3 | 118.4 | 118.1 | 118.1 | 118.4 | 118 | 118 | 118.4 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3
U1С-35, кВ |  | 37.19 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37 | 37.3 | 37.3
U2С-35, кВ |  | 37.28 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2
U1С-6, кВ |  | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
U2С-6, кВ |  | 6.22 | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи