## 35-ОРУ Игольская
Таблица 4
ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-35кВ | I, A | 131 | 130 | 132 | 129 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 131 | 130 | 130 | 130 | 134 | 132 | 132 | 131 | 130 | 130 | 130 | 131 | 130 | 131 | 130
| P, МВт | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Т-35кВ | I, A | 143 | 142 | 140 | 142 | 145 | 143 | 143 | 141 | 140 | 144 | 142 | 140 | 140 | 142 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 141 | 142 | 140 | 142
| P, МВт | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5
| Q, МВАр | 0.277 | 0.388 | 0.224 | 0.236 | 0.289 | 0.252 | 0.237 | 0.301 | 0.297 | 0.319 | 0.3 | 0.285 | 0.297 | 0.278 | 0.379 | 0.456 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.286 | 0.31 | 0.319
ЛС-35кВ №1 | I, A | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34
| P, МВт | 1.9 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.98 | 1.75 | 1.87 | 1.96 | 1.82 | 1.93 | 1.9 | 1.97 | 1.86 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| Q, МВАр | 0.842 | 0.843 | 0.884 | 0.966 | 0.788 | 0.961 | 0.871 | 0.961 | 0.75 | 0.744 | 0.7 | 0.836 | 0.81 | 0.776 | 0.67 | 0.57 | 0.43 | 1 | 1.03 | 1 | 0.603 | 0.798 | 0.77 | 0.79
ЛС-35кВ №2 | I, A | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| P, МВт | -2.1 | -1.94 | -1.89 | -2.15 | -2.25 | -1.9 | -1.97 | -1.96 | -1.97 | -1.92 | -1.9 | -2 | -1.93 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2.1 | -2.1 | -2 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9
| Q, МВАр | 0.605 | 0.665 | 0.719 | 0.618 | 0.662 | 0.673 | 0.678 | 0.644 | 0.645 | 0.612 | 0.6 | 0.576 | 0.595 | 0.593 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.753 | 0.69 | 0.7 | 0.786 | 0.712 | 0.753
ЦЛ-5 | I, A | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14
| P, МВт | 0.6 | 0.6 | 0.652 | 0.704 | 0.622 | 0.7 | 0.69 | 0.629 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.629 | 0.62 | 0.742 | 0.6 | 0.645 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.701 | 0.646 | 0.67 | 0.69
| Q, МВАр | 0.5 | 0.465 | 0.483 | 0.589 | 0.498 | 0.572 | 0.67 | 0.451 | 0.42 | 0.566 | 0.56 | 0.478 | 0.512 | 0.566 | 0.41 | 0.485 | 0.5 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.513 | 0.497 | 0.515
ЦЛ-6 | I, A | 19 | 24 | 27 | 20 | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21
| P, МВт | 0.5 | 0.643 | 0.74 | 0.544 | 0.466 | 0.567 | 0.545 | 0.55 | 0.54 | 0.581 | 0.582 | 0.481 | 0.472 | 0.514 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.572 | 0.54 | 0.57
| Q, МВАр | 0.272 | 0.4 | 0.433 | 0.322 | 0.24 | 0.313 | 0.27 | 0.3 | 0.305 | 0.309 | 0.312 | 0.26 | 0.32 | 0.299 | 0.335 | 0.337 | 0.332 | 0.3 | 0.271 | 0.291 | 0.301 | 0.377 | 0.321 | 0.345
ЦЛ-8 | I, A | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| P, МВт | 2.73 | 2.67 | 2.6 | 2.68 | 2.71 | 2.61 | 2.63 | 2.65 | 2.64 | 2.7 | 2.65 | 2.65 | 2.7 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.62 | 2.62 | 2.7 | 2.4 | 2.59 | 2.5 | 2.61
| Q, МВАр | 478 | 468 | 407 | 456 | 499 | 428 | 431 | 399 | 390 | 440 | 436 | 381 | 375 | 451 | 400 | 402 | 400 | 410 | 465 | 460 | 471 | 450 | 441 | 452
ЦЛ-9 | I, A | 58 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59
| P, МВт | 3.59 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.59 | 3.52 | 3.61 | 3.59 | 3.55 | 3.48 | 3.59 | 3.5 | 3.68 | 3.69 | 3.7 | 3.63 | 3.7 | 3.65 | 3.67 | 3.61 | 3.7
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-14 | I, A | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57
| P, МВт | 3.4 | 3.39 | 3.4 | 3.42 | 3.46 | 3.45 | 3.44 | 3.46 | 3.45 | 3.44 | 3.4 | 3.42 | 3.51 | 3.3 | 3.4 | 3.54 | 3.4 | 3.4 | 3.46 | 3.45 | 3.5 | 3.45 | 3.51 | 3.45
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-15 | I, A | 31 | 34 | 32 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 32
| P, МВт | 1.88 | 1.96 | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.95 | 1.87 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.93 | 1.9 | 1.86 | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.99 | 2.01 | 1.9 | 1.8 | 1.89 | 1.91 | 1.82
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН 1Т |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
РПН 2Т |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
U1С-35, кВ |  | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 36.7 | 36.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 35.6
U2С-35, кВ |  | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.4
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Шабельник В.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи