## 110-Зап.-Моис.
Таблица 1
ПС 110/35/6 „Западно-Моисеевская“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 42 | 48 | 49 | 48
| P, МВт | 9.175 | 9.068 | 9.175 | 9.204 | 9.067 | 9.19 | 9.086 | 9.111 | 8.934 | 9.178 | 9.058 | 8.977 | 9.038 | 9.049 | 9.061 | 8.951 | 8.962 | 9.149 | 8.976 | 9.007 | 9.03 | 8.98 | 9.076 | 8.954
| Q, МВАр | 3.05 | 2.936 | 3.05 | 3.008 | 2.909 | 3.057 | 3.074 | 3.014 | 2.869 | 2.978 | 2.852 | 2.808 | 2.88 | 2.97 | 2.944 | 2.822 | 2.819 | 3.001 | 2.905 | 2.875 | 2.913 | 2.879 | 2.91 | 2.785
2Т-110кВ | I, A | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 38 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| P, МВт | 7.514 | 7.57 | 7.514 | 7.534 | 7.584 | 7.555 | 7.441 | 7.563 | 7.579 | 7.619 | 7.514 | 7.559 | 7.113 | 7.444 | 7.519 | 7.43 | 7.516 | 7.492 | 7.508 | 7.448 | 7.56 | 7.517 | 7.438 | 7.485
| Q, МВАр | 2.62 | 2.618 | 2.62 | 2.669 | 2.626 | 2.618 | 2.586 | 2.658 | 2.642 | 2.736 | 2.577 | 2.675 | 2.366 | 2.657 | 2.604 | 2.572 | 2.55 | 2.602 | 2.668 | 2.641 | 2.658 | 2.599 | 2.588 | 2.617
1Т-35кВ | I, A | 111 | 110 | 111 | 112 | 109 | 112 | 110 | 110 | 107 | 112 | 110 | 109 | 109 | 110 | 110 | 107 | 107 | 112 | 109 | 109 | 109 | 108 | 110 | 108
| P, МВт | 6.93 | 6.827 | 6.93 | 6.962 | 6.83 | 6.951 | 6.85 | 6.872 | 6.718 | 6.946 | 6.864 | 6.835 | 6.835 | 6.855 | 6.857 | 6.74 | 6.751 | 6.958 | 6.775 | 6.806 | 6.824 | 6.784 | 6.875 | 6.757
| Q, МВАр | 1.895 | 1.779 | 1.895 | 1.847 | 1.764 | 1.894 | 1.906 | 1.839 | 1.716 | 1.814 | 1.709 | 1.736 | 1.736 | 1.821 | 1.795 | 1.68 | 1.673 | 1.846 | 1.765 | 1.73 | 1.771 | 1.731 | 1.764 | 1.654
2Т-35кВ | I, A | 84 | 85 | 84 | 86 | 86 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 | 81 | 85 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85
| P, МВт | 5.284 | 5.375 | 5.284 | 5.419 | 5.39 | 5.3 | 5.279 | 5.385 | 5.351 | 5.355 | 5.943 | 4.897 | 4.897 | 5.104 | 5.328 | 5.263 | 5.302 | 5.253 | 5.303 | 5.306 | 5.313 | 5.259 | 5.237 | 5.343
| Q, МВАр | 1.212 | 1.263 | 1.212 | 1.335 | 1.282 | 1.255 | 1.243 | 1.298 | 1.286 | 1.312 | 1.239 | 1.049 | 1.049 | 1.225 | 1.263 | 1.237 | 1.223 | 1.25 | 1.265 | 1.304 | 1.238 | 1.229 | 1.186 | 1.288
1Т-6кВ | I, A | 207 | 207 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
| P, МВт | 2.145 | 2.141 | 2.145 | 2.145 | 2.146 | 2.145 | 2.146 | 2.149 | 2.146 | 2.144 | 2.11 | 2.107 | 2.107 | 2.107 | 2.105 | 2.116 | 2.119 | 2.102 | 2.108 | 2.11 | 2.111 | 2.109 | 2.11 | 2.112
| Q, МВАр | 0.73 | 0.732 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.734 | 0.742 | 0.739 | 0.793 | 0.733 | 0.724 | 0.726 | 0.726 | 0.728 | 0.723 | 0.726 | 0.727 | 0.729 | 0.725 | 0.728 | 0.725 | 0.725 | 0.726 | 0.715
2Т-6кВ | I, A | 221 | 215 | 221 | 209 | 214 | 220 | 213 | 213 | 217 | 224 | 213 | 220 | 217 | 231 | 214 | 213 | 218 | 219 | 217 | 210 | 221 | 220 | 217 | 210
| P, МВт | 2.172 | 2.123 | 2.172 | 2.3 | 2.118 | 2.182 | 2.104 | 2.106 | 2.158 | 2.208 | 2.113 | 2.17 | 2.163 | 2.284 | 2.118 | 2.111 | 2.158 | 2.167 | 2.133 | 2.073 | 2.174 | 2.19 | 2.13 | 2.073
| Q, МВАр | 1.098 | 1.035 | 1.098 | 1.02 | 1.027 | 1.046 | 1.035 | 1.03 | 1.03 | 1.102 | 1.026 | 1.078 | 1.034 | 1.118 | 1.024 | 1.027 | 1.038 | 1.042 | 1.089 | 1.025 | 1.101 | 1.048 | 1.091 | 1.013
РПН 1Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
U1СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U2СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
U2С-6, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Латыпов В.Ш.
|  | подпись |  | расшифровка подписи