## 110-Крапивинская
Таблица 2
ПС 110/35/6 „Крапивинская“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 86.05 | 86.41 | 87.29 | 87.41 | 88.7 | 86.63 | 87.56 | 86.84 | 87.12 | 86.62 | 86.47 | 86.45 | 86.16 | 84.88 | 88.66 | 87.97 | 88.06 | 87.1 | 85.86 | 87.14 | 89.29 | 87.27 | 85.5 | 87.75
| P, МВт | 16.05 | 16.15 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 16.33 | 16.18 | 16.28 | 16.16 | 16.11 | 16.16 | 16.11 | 15.88 | 16.5 | 16.43 | 16.43 | 16.24 | 16.06 | 16.28 | 16.63 | 16.28 | 16.02 | 16.05
| Q, МВАр | 5.376 | 5.358 | 5.418 | 5.452 | 5.574 | 5.275 | 5.49 | 5.429 | 5.403 | 5.327 | 5.337 | 5.298 | 5.287 | 5.192 | 5.514 | 5.421 | 5.448 | 5.335 | 5.299 | 5.326 | 5.597 | 5.44 | 5.269 | 5.244
2Т-110кВ | I, A | 91.74 | 91.73 | 91.05 | 91.08 | 92.26 | 92.57 | 91.44 | 91.16 | 91.56 | 91.9 | 92.28 | 92.12 | 91.53 | 92.07 | 92.4 | 92.88 | 94.32 | 92.87 | 93.34 | 93.61 | 94.01 | 94.5 | 92.71 | 92.69
| P, МВт | 16.68 | 16.68 | 16.59 | 16.6 | 16.78 | 16.84 | 16.63 | 16.73 | 16.68 | 16.7 | 16.75 | 16.74 | 16.66 | 16.75 | 16.77 | 16.88 | 17.12 | 16.88 | 17.01 | 17.03 | 17.06 | 17.15 | 16.87 | 16.88
| Q, МВАр | 5.94 | 5.976 | 5.842 | 5.836 | 5.928 | 5.949 | 5.962 | 5.566 | 5.933 | 5.938 | 5.979 | 6.031 | 5.957 | 5.978 | 5.939 | 5.995 | 6.165 | 5.991 | 6.051 | 6.057 | 6.052 | 6.173 | 6.101 | 5.961
1Т-35кВ | I, A | 178.2 | 177.9 | 179.5 | 180.4 | 183.7 | 176.7 | 179.3 | 177.2 | 177.8 | 177.9 | 177 | 177.8 | 177.7 | 174.6 | 182.5 | 182.7 | 181.2 | 179.6 | 174.8 | 177.8 | 185.5 | 181.4 | 177.7 | 176.9
| P, МВт | 11.04 | 11.07 | 11.14 | 11.18 | 11.35 | 10.98 | 11.11 | 11 | 11.02 | 11.03 | 10.97 | 11 | 11 | 10.82 | 11.28 | 11.31 | 11.23 | 11.13 | 10.85 | 11.03 | 11.44 | 11.23 | 11.05 | 10.98
| Q, МВАр | 2.673 | 2.588 | 2.664 | 2.653 | 2.769 | 2.53 | 2.638 | 2.611 | 2.587 | 2.584 | 2.542 | 2.571 | 2.55 | 2.506 | 2.664 | 2.626 | 2.643 | 2.582 | 2.505 | 2.565 | 2.793 | 2.686 | 2.518 | 2.553
2Т-35кВ | I, A | 177.8 | 177.4 | 177.2 | 175.1 | 179 | 178.3 | 176.2 | 175.9 | 176.4 | 177.9 | 179.6 | 179.7 | 178.3 | 179 | 179 | 180.3 | 182.8 | 178.9 | 180 | 180.1 | 181 | 183.5 | 181.6 | 178.9
| P, МВт | 10.97 | 10.98 | 10.95 | 10.83 | 11.05 | 11.02 | 10.87 | 10.95 | 10.9 | 11 | 11.06 | 11.06 | 10.95 | 11.02 | 11.05 | 11.13 | 11.26 | 11.03 | 11.11 | 11.11 | 11.16 | 11.31 | 11.2 | 11.06
| Q, МВАр | 2.961 | 2.997 | 2.969 | 2.877 | 2.942 | 2.94 | 2.961 | 2.57 | 2.942 | 2.942 | 2.988 | 3.039 | 3.021 | 2.956 | 2.939 | 2.975 | 3.088 | 2.932 | 2.973 | 2.972 | 3.003 | 3.092 | 3.059 | 2.941
1Т-6кВ | I, A | 448 | 455 | 461 | 457 | 461 | 468 | 469 | 466 | 473 | 459 | 462 | 461 | 452 | 452 | 471 | 458 | 464 | 457 | 465 | 470 | 463 | 450 | 458 | 453
| P, МВт | 4.769 | 4.837 | 4.917 | 4.872 | 4.896 | 4.973 | 4.976 | 4.933 | 5.13 | 4.876 | 4.891 | 4.904 | 4.817 | 4.814 | 4.975 | 4.87 | 4.941 | 4.857 | 4.946 | 4.944 | 4.925 | 4.798 | 4.876 | 4.817
| Q, МВАр | 1.119 | 1.166 | 1.117 | 1.168 | 1.131 | 1.139 | 1.21 | 1.207 | 1.192 | 1.146 | 1.198 | 1.129 | 1.14 | 1.135 | 1.178 | 1.146 | 1.152 | 1.143 | 1.172 | 1.144 | 1.127 | 1.13 | 1.134 | 1.111
2Т-6кВ | I, A | 516 | 515 | 513 | 520 | 518 | 527 | 519 | 518 | 519 | 514 | 512 | 511 | 516 | 515 | 516 | 519 | 526 | 528 | 530 | 536 | 534 | 527 | 521 | 525
| P, МВт | 5.501 | 5.493 | 5.486 | 5.558 | 5.531 | 5.608 | 5.543 | 5.555 | 5.554 | 5.498 | 5.474 | 5.49 | 5.519 | 5.513 | 5.516 | 5.539 | 5.632 | 5.624 | 5.682 | 5.702 | 5.679 | 5.626 | 5.56 | 5.599
| Q, МВАр | 1.43 | 1.432 | 1.417 | 4.429 | 1.426 | 1.44 | 1.454 | 1.457 | 1.432 | 1.422 | 1.407 | 1.405 | 1.43 | 1.442 | 1.416 | 1.429 | 1.439 | 1.456 | 1.446 | 1.462 | 1.452 | 1.433 | 1.43 | 1.43
РПН 1Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2Т |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
U1СШ-110, кВ |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
U2СШ-110, кВ |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
U2С-6, кВ |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Миронов А.Н.
|  | подпись |  | расшифровка подписи