## Лист1
10.Сводные данные о нагрузке, входящей в ГАО, по ООО "Энергонефть Томск".
Очереди | Время московское (час)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Нагрузка, МВт
1 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 15 мин.
2 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 15 мин.
3 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 15 мин.
4 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 15 мин.
5 очередь
ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
ввода 6 кВ 1Т, 2Т (пофидерно) | 4.109 | 4.215 | 4.2 | 4.202 | 4.114 | 4.175 | 4.187 | 4.102 | 4.121 | 4.108 | 4.171 | 4.117 | 4.18 | 4.223 | 4.326 | 4.208 | 4.221 | 4.093 | 4.238 | 4.094 | 4.165 | 4.1 | 4.15 | 4.104
Итого, МВт | 4.109 | 4.215 | 4.2 | 4.202 | 4.114 | 4.175 | 4.187 | 4.102 | 4.121 | 4.108 | 4.171 | 4.117 | 4.18 | 4.223 | 4.326 | 4.208 | 4.221 | 4.093 | 4.238 | 4.094 | 4.165 | 4.1 | 4.15 | 4.104
время откл. до 5 мин. | 4.109 | 4.215 | 4.2 | 4.202 | 4.114 | 4.175 | 4.187 | 4.102 | 4.121 | 4.108 | 4.171 | 4.117 | 4.18 | 4.223 | 4.326 | 4.208 | 4.221 | 4.093 | 4.238 | 4.094 | 4.165 | 4.1 | 4.15 | 4.104
время откл. до 15 мин.
6 очередь
ПС 110 кВ Двуреченская
ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв | 5.065 | 4.994 | 4.951 | 5.038 | 5.067 | 4.923 | 5.037 | 5.042 | 4.956 | 5.095 | 5.054 | 4.92 | 5.054 | 4.947 | 5.032 | 5.084 | 4.909 | 5.02 | 5.086 | 4.957 | 4.997 | 5.055 | 4.996 | 5.045
Ф.Дв-5 | 3.517 | 3.521 | 3.515 | 3.522 | 3.518 | 3.518 | 3.522 | 3.548 | 3.535 | 3.541 | 3.532 | 3.545 | 3.544 | 3.525 | 3.542 | 3.549 | 3.564 | 3.556 | 3.549 | 3.551 | 3.544 | 3.552 | 3.547 | 3.548
Итого, МВт | 8.582 | 8.515 | 8.466 | 8.56 | 8.585 | 8.441 | 8.559 | 8.59 | 8.491 | 8.636 | 8.586 | 8.465 | 8.598 | 8.472 | 8.574 | 8.633 | 8.473 | 8.576 | 8.635 | 8.508 | 8.541 | 8.607 | 8.543 | 8.593
время откл. до 5 мин. | 8.582 | 8.515 | 8.466 | 8.56 | 8.585 | 8.441 | 8.559 | 8.59 | 8.491 | 8.636 | 8.586 | 8.465 | 8.598 | 8.472 | 8.574 | 8.633 | 8.473 | 8.576 | 8.635 | 8.508 | 8.541 | 8.607 | 8.543 | 8.593
время откл. до 15 мин.
ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
ввода 35 кВ 1Т, 2Т (пофидерно) | 10.761 | 10.707 | 10.608 | 10.721 | 10.645 | 10.702 | 10.648 | 10.757 | 10.648 | 10.778 | 10.632 | 10.685 | 10.675 | 10.577 | 10.865 | 10.761 | 10.603 | 10.775 | 10.713 | 10.758 | 10.582 | 10.769 | 10.577 | 10.767
Итого, МВт | 10.761 | 10.707 | 10.608 | 10.721 | 10.645 | 10.702 | 10.648 | 10.757 | 10.648 | 10.778 | 10.632 | 10.685 | 10.675 | 10.577 | 10.865 | 10.761 | 10.603 | 10.775 | 10.713 | 10.758 | 10.582 | 10.769 | 10.577 | 10.767
время откл. до 5 мин. | 10.761 | 10.707 | 10.608 | 10.721 | 10.645 | 10.702 | 10.648 | 10.757 | 10.648 | 10.778 | 10.632 | 10.685 | 10.675 | 10.577 | 10.865 | 10.761 | 10.603 | 10.775 | 10.713 | 10.758 | 10.582 | 10.769 | 10.577 | 10.767
время откл. до 15 мин.
9 очередь
ПС 110 кВ Григорьевская
ввода 6кВ 1Т, 2Т | 3.711 | 3.581 | 3.679 | 3.605 | 3.727 | 3.632 | 3.639 | 3.591 | 3.602 | 3.593 | 3.63 | 3.591 | 3.671 | 3.601 | 3.665 | 3.676 | 3.625 | 3.599 | 3.603 | 3.615 | 3.676 | 3.612 | 3.706 | 3.592
Итого, МВт | 3.711 | 3.581 | 3.679 | 3.605 | 3.727 | 3.632 | 3.639 | 3.591 | 3.602 | 3.593 | 3.63 | 3.591 | 3.671 | 3.601 | 3.665 | 3.676 | 3.625 | 3.599 | 3.603 | 3.615 | 3.676 | 3.612 | 3.706 | 3.592
время откл. до 5 мин.
время откл. до 15 мин. | 3.711 | 3.581 | 3.679 | 3.605 | 3.727 | 3.632 | 3.639 | 3.591 | 3.602 | 3.593 | 3.63 | 3.591 | 3.671 | 3.601 | 3.665 | 3.676 | 3.625 | 3.599 | 3.603 | 3.615 | 3.676 | 3.612 | 3.706 | 3.592
ПС 110 кВ Катыльгинская
ЦЛ-4, ЦЛ-7 | 4.206 | 4.26 | 4.201 | 4.164 | 4.293 | 4.172 | 4.301 | 4.167 | 4.061 | 4.115 | 4.306 | 4.122 | 4.126 | 4.194 | 4.241 | 4.22 | 4.24 | 4.267 | 4.145 | 4.176 | 4.203 | 4.16 | 4.166 | 4.085
ЦЛ-8, ЦЛ-9 | 7.648 | 7.393 | 7.477 | 7.3 | 7.401 | 7.51 | 7.496 | 7.461 | 7.5 | 7.654 | 7.708 | 7.502 | 7.696 | 7.762 | 7.657 | 7.754 | 7.428 | 7.512 | 7.549 | 7.614 | 7.668 | 7.557 | 7.518 | 7.578
Итого, МВт | 11.854 | 11.653 | 11.678 | 11.464 | 11.694 | 11.682 | 11.797 | 11.628 | 11.561 | 11.769 | 12.014 | 11.624 | 11.822 | 11.956 | 11.898 | 11.974 | 11.668 | 11.779 | 11.694 | 11.79 | 11.871 | 11.717 | 11.684 | 11.663
время откл. до 5 мин. | 11.854 | 11.653 | 11.678 | 11.464 | 11.694 | 11.682 | 11.797 | 11.628 | 11.561 | 11.769 | 12.014 | 11.624 | 11.822 | 11.956 | 11.898 | 11.974 | 11.668 | 11.779 | 11.694 | 11.79 | 11.871 | 11.717 | 11.684 | 11.663
время откл. до 15 мин.
10 очередь
ПС 110 кВ Григорьевская
ЦЛ-1Гр, ЦЛ-2Гр | 3.954 | 4 | 3.944 | 3.971 | 3.926 | 3.979 | 3.958 | 4.004 | 3.974 | 3.986 | 3.92 | 3.919 | 3.969 | 3.886 | 3.953 | 3.984 | 3.986 | 3.944 | 3.928 | 4.024 | 3.913 | 3.956 | 3.954 | 3.94
Итого, МВт | 3.954 | 4 | 3.944 | 3.971 | 3.926 | 3.979 | 3.958 | 4.004 | 3.974 | 3.986 | 3.92 | 3.919 | 3.969 | 3.886 | 3.953 | 3.984 | 3.986 | 3.944 | 3.928 | 4.024 | 3.913 | 3.956 | 3.954 | 3.94
время откл. до 5 мин.
время откл. до 15 мин. | 3.954 | 4 | 3.944 | 3.971 | 3.926 | 3.979 | 3.958 | 4.004 | 3.974 | 3.986 | 3.92 | 3.919 | 3.969 | 3.886 | 3.953 | 3.984 | 3.986 | 3.944 | 3.928 | 4.024 | 3.913 | 3.956 | 3.954 | 3.94

## Лист2
Величина нагрузки, входящей в график ограничения потребления электрической мощности.
Очереди | Мощность на контрольный час, МВт
| 1:00 | 6:00 | 15:00 | 18:00
1 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
2 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
3 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
4 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
5 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
6 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
7 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
8 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
9 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9
10 | 113.8 | 113.7 | 113.9 | 113.9

## Лист3
Величина нагрузки, входящей в график ограничения потребления электрической энергии.
Очередь
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Суточное потребление эл.энергии, МВт*ч
ПС 110 кВ Катыльгинская (ЦЛ-4, ЦЛ-7) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
ПС 110 кВ Григорьевская | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
ПС 110 кВ Двуреченская | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
ПС 110 кВ Крапивинская | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5