## Западно-Моисеевская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 31.56 | 5.897 | 2.232 | 73.47 | 4.341 | 1.601 | 143 | 1.486 | 0.429 | 3 | 9
1:00 | 31.13 | 5.832 | 2.21 | 70.23 | 4.273 | 1.52 | 143 | 1.481 | 0.429 | 3 | 9
2:00 | 31.19 | 5.797 | 2.21 | 69.92 | 4.24 | 1.58 | 142 | 1.479 | 0.43 | 3 | 9
3:00 | 31.33 | 5.85 | 2.21 | 69.12 | 4.2 | 1.54 | 143 | 1.485 | 0.43 | 3 | 9
4:00 | 31.03 | 5.76 | 2.18 | 68.86 | 4.194 | 1.53 | 143 | 1.487 | 0.43 | 3 | 9
5:00 | 31.45 | 5.87 | 2.19 | 69.47 | 4.224 | 1.55 | 143 | 1.486 | 0.43 | 3 | 9
6:00 | 30.72 | 5.71 | 2.23 | 70.07 | 4.25 | 1.59 | 143 | 1.487 | 0.43 | 3 | 9
7:00 | 31.37 | 5.818 | 2.193 | 70.06 | 4.24 | 1.57 | 144 | 1.494 | 0.426 | 3 | 9
8:00 | 31.28 | 5.798 | 2.187 | 70.5 | 4.23 | 1.56 | 141 | 1.495 | 0.416 | 3 | 9
9:00 | 30.72 | 5.698 | 2.137 | 69.9 | 4.13 | 1.53 | 141 | 1.485 | 0.418 | 3 | 9
10:00 | 31.58 | 5.852 | 2.119 | 71.4 | 4.27 | 1.57 | 143 | 1.493 | 0.419 | 3 | 9
11:00 | 31.62 | 5.866 | 2.161 | 71.38 | 4.29 | 1.55 | 142 | 1.494 | 0.417 | 3 | 9
12:00 | 31.21 | 5.767 | 2.118 | 69.57 | 4.19 | 1.51 | 142 | 1.493 | 0.42 | 3 | 9
13:00 | 30.72 | 5.754 | 2.135 | 69.56 | 4.18 | 1.52 | 141 | 1.489 | 0.425 | 3 | 9
14:00 | 30.73 | 5.733 | 2.186 | 69.57 | 4.17 | 1.58 | 140 | 1.481 | 0.418 | 3 | 9
15:00 | 30.71 | 5.749 | 2.04 | 69.62 | 4.11 | 1.16 | 141 | 1.489 | 0.421 | 3 | 9
16:00 | 31.65 | 5.843 | 2.26 | 71.46 | 4.28 | 1.63 | 141 | 1.489 | 0.431 | 3 | 9
17:00 | 31.37 | 5.758 | 2.231 | 69.98 | 4.18 | 1.61 | 141 | 1.488 | 0.43 | 3 | 9
18:00 | 31.46 | 5.822 | 2.25 | 71.05 | 4.25 | 1.62 | 141 | 1.491 | 0.43 | 3 | 9
19:00 | 30.6 | 5.703 | 2.229 | 69.24 | 4.13 | 1.6 | 141 | 1.488 | 0.43 | 3 | 9
20:00 | 31.55 | 5.584 | 2.253 | 70.27 | 4.23 | 1.63 | 141 | 1.488 | 0.43 | 3 | 9
21:00 | 31.46 | 5.768 | 2.21 | 71.43 | 4.28 | 1.62 | 141 | 1.485 | 0.43 | 3 | 9
22:00 | 31.57 | 5.817 | 2.203 | 70.12 | 4.2 | 1.58 | 141 | 1.483 | 0.43 | 3 | 9
23:00 | 31.55 | 5.802 | 2.203 | 69.3 | 4.176 | 1.6 | 141 | 1.482 | 0.425 | 3 | 9
24:00 | 32.03 | 5.897 | 2.232 | 73.47 | 4.34 | 1.6 | 143 | 1.486 | 0.43 | 3 | 9
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 36.63 | 7.01 | 3.598 | 95.17 | 5.694 | 2.348 | 167 | 1.729 | 0.687 | 3 | 10
1:00 | 36.34 | 6.946 | 3.6 | 93.06 | 5.637 | 2.356 | 166 | 1.723 | 0.688 | 3 | 10
2:00 | 36.55 | 7 | 3.6 | 94.48 | 5.722 | 2.356 | 166 | 1.729 | 0.686 | 3 | 10
3:00 | 36.97 | 7.098 | 3.619 | 95.29 | 5.78 | 2.363 | 168 | 1.752 | 0.689 | 3 | 10
4:00 | 37.26 | 7.12 | 3.63 | 96.19 | 5.84 | 2.384 | 166 | 1.726 | 0.685 | 3 | 10
5:00 | 36.61 | 7.03 | 3.584 | 95.61 | 5.799 | 2.365 | 167 | 1.737 | 0.687 | 3 | 10
6:00 | 36.99 | 7.11 | 3.66 | 94.35 | 5.723 | 2.35 | 167 | 1.731 | 0.681 | 3 | 10
7:00 | 39.76 | 7.037 | 3.614 | 94.56 | 5.724 | 2.335 | 167 | 1.734 | 0.675 | 3 | 10
8:00 | 39.64 | 7.037 | 3.619 | 95.48 | 5.738 | 2.34 | 166 | 1.726 | 0.676 | 3 | 10
9:00 | 39.96 | 7.077 | 3.62 | 95.67 | 5.736 | 2.346 | 166 | 1.723 | 0.676 | 3 | 10
10:00 | 39.75 | 7.055 | 3.591 | 95.11 | 5.727 | 2.319 | 168 | 1.736 | 0.671 | 3 | 10
11:00 | 39.86 | 7.062 | 3.597 | 95.53 | 5.759 | 2.329 | 166 | 1.727 | 0.671 | 3 | 10
12:00 | 39.78 | 7.052 | 3.607 | 95.27 | 5.748 | 2.336 | 166 | 1.726 | 0.676 | 3 | 10
13:00 | 39.54 | 6.97 | 3.592 | 94.55 | 5.67 | 2.322 | 166 | 1.724 | 0.679 | 3 | 10
14:00 | 39.01 | 7.091 | 3.634 | 95.57 | 5.763 | 2.352 | 168 | 1.74 | 0.683 | 3 | 10
15:00 | 30.51 | 7.147 | 3.693 | 96.43 | 5.816 | 2.357 | 174 | 1.808 | 0.695 | 3 | 10
16:00 | 39.46 | 6.968 | 3.642 | 94.11 | 5.649 | 2.36 | 168 | 1.736 | 6.94 | 3 | 10
17:00 | 39.73 | 7.036 | 3.663 | 94.97 | 5.707 | 2.372 | 168 | 1.736 | 0.694 | 3 | 10
18:00 | 40.16 | 7.103 | 3.682 | 96.52 | 5.791 | 2.385 | 168 | 1.714 | 0.691 | 3 | 10
19:00 | 40 | 7.046 | 3.67 | 95.3 | 5.739 | 2.375 | 167 | 1.734 | 0.695 | 3 | 10
20:00 | 39.65 | 7.034 | 3.636 | 96.23 | 5.822 | 2.405 | 168 | 1.738 | 0.696 | 3 | 10
21:00 | 39.56 | 7.021 | 3.603 | 94.58 | 5.7 | 2.345 | 168 | 1.744 | 0.694 | 3 | 10
22:00 | 39.55 | 6.967 | 3.626 | 95.02 | 5.704 | 2.319 | 168 | 1.728 | 0.69 | 3 | 10
23:00 | 40.5 | 7.118 | 3.675 | 95.02 | 5.721 | 2.325 | 169 | 1.742 | 0.686 | 3 | 10
24:00 | 39.72 | 6.997 | 3.626 | 95.17 | 5.694 | 2.348 | 167 | 1.729 | 0.687 | 3 | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Крапивинская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Крапивинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 90 | 17 | 5.84 | 166 | 10.19 | 2.63 | 632 | 6.58 | 2.06 | 3 | 9
1:00 | 91 | 17.19 | 5.93 | 168 | 10.34 | 2.66 | 629 | 6.54 | 2.08 | 3 | 9
2:00 | 91 | 17.2 | 5.93 | 169 | 10.39 | 2.67 | 629 | 6.57 | 2.06 | 3 | 9
3:00 | 91 | 17.18 | 5.95 | 171 | 10.52 | 2.71 | 637 | 6.64 | 2.09 | 3 | 9
4:00 | 91 | 17.18 | 5.89 | 169 | 10.42 | 2.65 | 633 | 6.62 | 2.06 | 3 | 9
5:00 | 92 | 17.36 | 6.02 | 169 | 10.37 | 2.65 | 645 | 6.71 | 2.14 | 3 | 9
6:00 | 92 | 17.22 | 5.96 | 169 | 10.37 | 2.67 | 627 | 6.58 | 2.07 | 3 | 9
7:00 | 91 | 17.07 | 5.93 | 168 | 10.3 | 2.67 | 627 | 6.6 | 2.08 | 3 | 9
8:00 | 91 | 17.19 | 5.94 | 167 | 10.28 | 2.64 | 642 | 6.73 | 2.1 | 3 | 9
9:00 | 92 | 17.39 | 6.01 | 172 | 10.59 | 2.71 | 630 | 6.62 | 2.08 | 3 | 9
10:00 | 89 | 16.87 | 5.78 | 165 | 10.13 | 2.59 | 627 | 6.56 | 2.04 | 3 | 9
11:00 | 92 | 17.26 | 5.93 | 172 | 10.55 | 2.69 | 629 | 6.61 | 2.07 | 3 | 9
12:00 | 91 | 17.12 | 5.89 | 166 | 10.23 | 2.61 | 635 | 6.7 | 2.09 | 3 | 9
13:00 | 92 | 17.23 | 5.97 | 168 | 10.32 | 2.66 | 642 | 6.74 | 2.1 | 3 | 9
14:00 | 92 | 17.29 | 5.97 | 168 | 10.33 | 2.65 | 640 | 6.73 | 2.1 | 3 | 9
15:00 | 91 | 17.12 | 5.96 | 166 | 10.23 | 2.68 | 634 | 6.65 | 2.12 | 3 | 9
16:00 | 91 | 17.13 | 5.96 | 167 | 10.27 | 2.65 | 638 | 6.68 | 2.14 | 3 | 9
17:00 | 91 | 17.09 | 5.97 | 167 | 10.31 | 2.66 | 629 | 6.6 | 2.12 | 3 | 9
18:00 | 92 | 17.35 | 6.04 | 168 | 10.33 | 2.66 | 648 | 6.79 | 2.13 | 3 | 9
19:00 | 91 | 17.19 | 6 | 166 | 10.24 | 2.64 | 631 | 6.61 | 2.12 | 3 | 9
20:00 | 89 | 16.77 | 5.83 | 161 | 9.94 | 2.56 | 637 | 6.67 | 2.14 | 3 | 9
21:00 | 92 | 17.3 | 6.06 | 171 | 10.55 | 2.73 | 634 | 6.64 | 2.1 | 3 | 9
22:00 | 91 | 17.05 | 5.95 | 168 | 10.3 | 2.63 | 623 | 6.56 | 2.11 | 3 | 9
23:00 | 91 | 17.04 | 5.93 | 170 | 10.43 | 2.68 | 618 | 6.5 | 2.08 | 3 | 9
24:00 | 90 | 16.95 | 5.87 | 168 | 10.19 | 2.62 | 627 | 6.59 | 2.08 | 3 | 9
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 103 | 19.08 | 6.8 | 240 | 14.66 | 4.89 | 381 | 4.17 | 0.87 | 3 | 10
1:00 | 102 | 18.93 | 6.77 | 241 | 14.69 | 4.94 | 367 | 4.04 | 0.78 | 3 | 10
2:00 | 105 | 19.36 | 7.23 | 245 | 14.91 | 4.96 | 389 | 4.18 | 1.18 | 3 | 10
3:00 | 105 | 19.45 | 7.19 | 243 | 14.8 | 4.92 | 406 | 4.37 | 1.14 | 3 | 10
4:00 | 105 | 19.48 | 6.93 | 245 | 14.92 | 4.97 | 392 | 4.29 | 0.88 | 3 | 10
5:00 | 107 | 19.79 | 7.33 | 245 | 14.94 | 4.93 | 405 | 4.35 | 1.18 | 3 | 10
6:00 | 103 | 19.13 | 6.84 | 240 | 14.66 | 4.89 | 392 | 4.27 | 0.89 | 3 | 10
7:00 | 104 | 19.21 | 6.86 | 244 | 14.86 | 5 | 375 | 4.1 | 0.79 | 3 | 10
8:00 | 104 | 19.2 | 7.2 | 244 | 14.69 | 4.93 | 384 | 4.11 | 1.11 | 3 | 10
9:00 | 104 | 19.13 | 7.19 | 241 | 14.68 | 4.94 | 393 | 4.26 | 1.16 | 3 | 10
10:00 | 105 | 19.38 | 7.21 | 243 | 14.81 | 4.94 | 384 | 4.15 | 1.12 | 3 | 10
11:00 | 105 | 19.36 | 7.25 | 240 | 14.62 | 4.87 | 449 | 4.79 | 1.4 | 3 | 10
12:00 | 106 | 19.3 | 7.24 | 240 | 14.64 | 4.91 | 399 | 4.24 | 1.21 | 3 | 10
13:00 | 103 | 18.93 | 7.09 | 240 | 14.66 | 4.89 | 382 | 4.05 | 1.14 | 3 | 10
14:00 | 104 | 19.17 | 7.13 | 242 | 14.74 | 4.9 | 395 | 4.22 | 1.1 | 3 | 10
15:00 | 104 | 19.12 | 7.15 | 241 | 14.69 | 4.92 | 395 | 4.24 | 1.17 | 3 | 10
16:00 | 104 | 19.34 | 7.23 | 244 | 14.85 | 4.96 | 407 | 4.35 | 1.19 | 3 | 10
17:00 | 103 | 19.17 | 6.88 | 243 | 14.86 | 5 | 376 | 4.13 | 0.83 | 3 | 10
18:00 | 104 | 19.28 | 7.24 | 244 | 14.88 | 4.98 | 390 | 4.17 | 1.18 | 3 | 10
19:00 | 103 | 19.04 | 7.18 | 240 | 14.66 | 4.93 | 391 | 4.16 | 1.2 | 3 | 10
20:00 | 103 | 18.95 | 7.13 | 240 | 14.66 | 4.91 | 381 | 4.06 | 1.16 | 3 | 10
21:00 | 103 | 18.94 | 7.14 | 239 | 14.57 | 4.91 | 388 | 4.13 | 1.19 | 3 | 10
22:00 | 104 | 19.24 | 6.85 | 246 | 14.99 | 4.96 | 373 | 4.09 | 0.8 | 3 | 10
23:00 | 104 | 19.11 | 7.13 | 243 | 14.85 | 4.93 | 379 | 4.05 | 0.14 | 3 | 10
24:00 | 103 | 19.08 | 7.07 | 242 | 14.66 | 4.82 | 393 | 4.19 | 1.16 | 3 | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Двуреченская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Двуреченская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 33.59 | -6.48 | 1.55 | 134.43 | -8.48 | 0.84 | 194 | 1.97 | 0.74 | 3 | 8
1:00 | 34.05 | -6.56 | 1.56 | 135.53 | -8.54 | 1.06 | 192 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
2:00 | 33.73 | -6.5 | 1.53 | 134.5 | -8.47 | 1.02 | 192.3 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
3:00 | 33.62 | -6.47 | 1.56 | 134.27 | -8.46 | 1.05 | 192.66 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
4:00 | 33.21 | -6.45 | 1.55 | 134.03 | -8.43 | 1.05 | 193 | 1.97 | 0.72 | 3 | 8
5:00 | 34.04 | -6.56 | 1.5 | 135.8 | -8.57 | 0.85 | 193.66 | 1.97 | 0.73 | 3 | 8
6:00 | 33.9 | -6.52 | 1.57 | 135.1 | -8.5 | 1.08 | 193 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
7:00 | 33.59 | -6.48 | 1.55 | 134.43 | -8.48 | 0.84 | 194 | 1.97 | 0.74 | 3 | 8
8:00 | 34.05 | -6.56 | 1.56 | 135.53 | -8.54 | 1.06 | 192 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
9:00 | 33.73 | -6.5 | 1.53 | 134.5 | -8.47 | 1.02 | 192.3 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
10:00 | 33.62 | -6.47 | 1.56 | 134.27 | -8.46 | 1.05 | 192.66 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
11:00 | 33.21 | -6.45 | 1.55 | 134.03 | -8.43 | 1.05 | 193 | 1.97 | 0.72 | 3 | 8
12:00 | 34.04 | -6.56 | 1.5 | 135.8 | -8.57 | 0.85 | 193.66 | 1.97 | 0.73 | 3 | 8
13:00 | 33.9 | -6.52 | 1.57 | 135.1 | -8.5 | 1.08 | 193 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
14:00 | 33.59 | -6.48 | 1.55 | 134.43 | -8.48 | 0.84 | 194 | 1.97 | 0.74 | 3 | 8
15:00 | 34.05 | -6.56 | 1.56 | 135.53 | -8.54 | 1.06 | 192 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
16:00 | 33.73 | -6.5 | 1.53 | 134.5 | -8.47 | 1.02 | 192.3 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
17:00 | 33.62 | -6.47 | 1.56 | 134.27 | -8.46 | 1.05 | 192.66 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
18:00 | 33.59 | -6.48 | 1.55 | 134.43 | -8.48 | 0.84 | 194 | 1.97 | 0.74 | 3 | 8
19:00 | 34.05 | -6.56 | 1.56 | 135.53 | -8.54 | 1.06 | 192 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
20:00 | 33.73 | -6.5 | 1.53 | 134.5 | -8.47 | 1.02 | 192.3 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
21:00 | 33.62 | -6.47 | 1.56 | 134.27 | -8.46 | 1.05 | 192.66 | 1.96 | 0.73 | 3 | 8
22:00 | 33.21 | -6.45 | 1.55 | 134.03 | -8.43 | 1.05 | 193 | 1.97 | 0.72 | 3 | 8
23:00 | 34.04 | -6.56 | 1.5 | 135.8 | -8.57 | 0.85 | 193.66 | 1.97 | 0.73 | 3 | 8
24:00 | 33.9 | -6.52 | 1.57 | 135.1 | -8.5 | 1.08 | 193 | 1.96 | 0.72 | 3 | 8
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 29.78 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.86 | 1.04 | 348 | 3.68 | 1.04 | 3 | 9
1:00 | 29.77 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.04 | 3 | 9
2:00 | 29.69 | 5.53 | 1.82 | 29.98 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.05 | 3 | 9
3:00 | 29.81 | 5.55 | 1.56 | 30.02 | 1.85 | 0.57 | 349.6 | 3.7 | 1.04 | 3 | 9
4:00 | 30.06 | 5.61 | 1.82 | 31.24 | 1.93 | 0.58 | 348.66 | 3.69 | 1.03 | 3 | 9
5:00 | 30.13 | 5.63 | 1.81 | 31.24 | 1.93 | 0.57 | 348.33 | 3.69 | 1.02 | 3 | 9
6:00 | 29.81 | 5.57 | 1.8 | 30.39 | 1.87 | 0.57 | 349 | 3.7 | 1.03 | 3 | 9
7:00 | 29.78 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.86 | 1.04 | 348 | 3.68 | 1.04 | 3 | 9
8:00 | 29.77 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.04 | 3 | 9
9:00 | 29.69 | 5.53 | 1.82 | 29.98 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.05 | 3 | 9
10:00 | 29.81 | 5.55 | 1.56 | 30.02 | 1.85 | 0.57 | 349.6 | 3.7 | 1.04 | 3 | 9
11:00 | 30.06 | 5.61 | 1.82 | 31.24 | 1.93 | 0.58 | 348.66 | 3.69 | 1.03 | 3 | 9
12:00 | 30.13 | 5.63 | 1.81 | 31.24 | 1.93 | 0.57 | 348.33 | 3.69 | 1.02 | 3 | 9
13:00 | 29.81 | 5.57 | 1.8 | 30.39 | 1.87 | 0.57 | 349 | 3.7 | 1.03 | 3 | 9
14:00 | 29.78 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.86 | 1.04 | 348 | 3.68 | 1.04 | 3 | 9
15:00 | 29.77 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.04 | 3 | 9
16:00 | 29.69 | 5.53 | 1.82 | 29.98 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.05 | 3 | 9
17:00 | 29.81 | 5.55 | 1.56 | 30.02 | 1.85 | 0.57 | 349.6 | 3.7 | 1.04 | 3 | 9
18:00 | 29.78 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.86 | 1.04 | 348 | 3.68 | 1.04 | 3 | 9
19:00 | 29.77 | 5.55 | 1.82 | 30.13 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.04 | 3 | 9
20:00 | 29.69 | 5.53 | 1.82 | 29.98 | 1.84 | 0.57 | 348 | 3.69 | 1.05 | 3 | 9
21:00 | 29.81 | 5.55 | 1.56 | 30.02 | 1.85 | 0.57 | 349.6 | 3.7 | 1.04 | 3 | 9
22:00 | 30.06 | 5.61 | 1.82 | 31.24 | 1.93 | 0.58 | 348.66 | 3.69 | 1.03 | 3 | 9
23:00 | 30.13 | 5.63 | 1.81 | 31.24 | 1.93 | 0.57 | 348.33 | 3.69 | 1.02 | 3 | 9
24:00 | 29.81 | 5.57 | 1.8 | 30.39 | 1.87 | 0.57 | 349 | 3.7 | 1.03 | 3 | 9
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Катыльгинская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Катыльгинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 38.478 | 7.0439 | 2.2235 | 109.793 | 6.7604 | 1.8511 | 19.964 | 2.1449 | 4.271 | 2 | 10
1:00 | 38.375 | 7.0484 | 2.1645 | 109.676 | 6.7695 | 1.7901 | 18.195 | 2.0565 | 4.2975 | 2 | 10
2:00 | 37.298 | 6.8856 | 2.0514 | 106.753 | 6.6071 | 1.6941 | 18.528 | 2.0683 | 4.2676 | 2 | 10
3:00 | 37.772 | 6.9603 | 2.1097 | 107.702 | 6.6713 | 1.7473 | 19.301 | 2.1539 | 4.347 | 2 | 10
4:00 | 37.015 | 6.8005 | 2.038 | 105.392 | 6.5162 | 1.6839 | 18.751 | 2.1458 | 4.5003 | 2 | 10
5:00 | 38.629 | 7.1179 | 2.1877 | 110.107 | 6.8125 | 1.8061 | 20.926 | 2.3109 | 4.6187 | 2 | 10
6:00 | 38.157 | 7.0261 | 2.1525 | 108.845 | 6.7229 | 1.7774 | 21.095 | 2.3463 | 4.6946 | 2 | 10
7:00 | 37.902 | 6.9536 | 2.157 | 107.93 | 6.6641 | 1.7854 | 19.997 | 2.1546 | 4.5563 | 2 | 10
8:00 | 38.242 | 7.0108 | 2.2428 | 109.131 | 6.728 | 1.8712 | 19.177 | 2.0963 | 4.54 | 2 | 10
9:00 | 37.257 | 6.8716 | 2.0385 | 106.369 | 6.5892 | 1.6782 | 18.824 | 2.1104 | 4.5433 | 2 | 10
10:00 | 37.093 | 6.8197 | 2.0656 | 106.013 | 6.5551 | 1.709 | 16.719 | 1.9432 | 4.4733 | 2 | 10
11:00 | 30.532 | 5.5301 | 1.9609 | 86.157 | 5.268 | 1.6827 | 18.089 | 2.0077 | 4.5897 | 2 | 10
12:00 | 30.686 | 5.5573 | 1.9567 | 86.929 | 5.3043 | 1.6767 | 17.908 | 1.9404 | 4.538 | 2 | 10
13:00 | 30.713 | 5.5717 | 1.9635 | 86.546 | 5.3074 | 1.6476 | 17.04 | 1.9098 | 4.5727 | 2 | 10
14:00 | 36.128 | 6.7132 | 1.8748 | 102.565 | 6.4157 | 1.5085 | 19.848 | 2.1995 | 4.635 | 2 | 10
15:00 | 38.865 | 7.1799 | 2.143 | 110.959 | 6.9002 | 1.7417 | 17.581 | 1.9733 | 4.5636 | 2 | 10
16:00 | 38.909 | 7.1734 | 2.1704 | 110.852 | 6.8763 | 1.7665 | 18.455 | 2.0916 | 4.56 | 2 | 10
17:00 | 38.573 | 7.1411 | 2.0864 | 109.923 | 6.843 | 1.6888 | 19.113 | 2.1898 | 4.5057 | 2 | 10
18:00 | 38.697 | 7.1517 | 2.1572 | 110.902 | 6.8768 | 1.7572 | 16.985 | 1.9794 | 4.4745 | 2 | 10
19:00 | 38.829 | 7.1582 | 2.1908 | 110.749 | 6.8739 | 1.79 | 18.235 | 2.024 | 4.3966 | 2 | 10
20:00 | 38.718 | 7.1441 | 2.1742 | 110.616 | 6.8666 | 1.7747 | 17.294 | 1.9675 | 4.3525 | 2 | 10
21:00 | 38.975 | 7.2114 | 2.1582 | 111.543 | 6.9294 | 1.7549 | 17.074 | 1.9796 | 4.4009 | 2 | 10
22:00 | 38.719 | 7.1449 | 2.148 | 110.621 | 6.8604 | 1.7503 | 18.03 | 2.0298 | 4.3206 | 2 | 10
23:00 | 38.127 | 7.0573 | 2.1245 | 108.9 | 6.7778 | 1.7338 | 18.076 | 1.9861 | 4.5049 | 2 | 10
24:00 | 39.041 | 7.2193 | 2.1367 | 111.408 | 6.9287 | 1.7311 | 18.551 | 2.0511 | 4.3687 | 2 | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 46.918 | 8.4618 | 3.0674 | 134.181 | 8.2336 | 2.5658 | 18.169 | 1.5195 | 1.1252 | 2 | 10
1:00 | 46.904 | 8.4834 | 3.0282 | 134.206 | 8.2544 | 2.5235 | 19.475 | 1.5703 | 1.1798 | 2 | 10
2:00 | 47.433 | 8.5714 | 3.0996 | 135.054 | 8.2965 | 2.577 | 23.437 | 1.9726 | 1.276 | 2 | 10
3:00 | 49.466 | 8.923 | 3.3026 | 141.713 | 8.6884 | 2.7651 | 18.918 | 1.5845 | 1.079 | 2 | 10
4:00 | 47.169 | 8.5105 | 3.0619 | 134.946 | 8.2885 | 2.5514 | 19.237 | 1.4801 | 1.1846 | 2 | 10
5:00 | 47.706 | 8.6038 | 3.1654 | 135.885 | 8.3539 | 2.6492 | 20.781 | 1.7584 | 1.1578 | 2 | 10
6:00 | 48.927 | 8.8385 | 3.2219 | 140.673 | 8.6391 | 2.7109 | 14.301 | 1.2263 | 0.92257 | 2 | 10
7:00 | 47.799 | 8.6294 | 3.196 | 137.751 | 8.4168 | 2.6906 | 16.387 | 1.3771 | 1.0284 | 2 | 10
8:00 | 47.108 | 8.507 | 3.1055 | 135.163 | 8.2941 | 2.6205 | 16.32 | 1.4276 | 1.0426 | 2 | 10
9:00 | 47.949 | 8.6616 | 3.1862 | 137.715 | 8.4283 | 2.6794 | 18.465 | 1.6113 | 1.1405 | 2 | 10
10:00 | 47.961 | 8.6633 | 3.1573 | 137.878 | 8.4294 | 2.6379 | 20.042 | 1.5751 | 1.2449 | 2 | 10
11:00 | 49.287 | 8.8617 | 3.3928 | 142.252 | 8.6736 | 2.8798 | 13.928 | 1.1343 | 0.97768 | 2 | 10
12:00 | 48.154 | 8.6739 | 3.209 | 137.836 | 8.4458 | 2.6945 | 19.607 | 1.5816 | 1.1971 | 2 | 10
13:00 | 48.943 | 8.8386 | 3.239 | 140.449 | 8.6211 | 2.7204 | 17.362 | 1.4025 | 1.0998 | 2 | 10
14:00 | 49.969 | 9.0292 | 3.3751 | 143.881 | 8.7932 | 2.8308 | 19.811 | 1.5969 | 1.1652 | 2 | 10
15:00 | 50.541 | 9.1542 | 3.3443 | 146.014 | 8.9391 | 2.8068 | 16.527 | 1.3825 | 1.0256 | 2 | 10
16:00 | 49.765 | 8.958 | 3.3245 | 143.58 | 8.773 | 2.809 | 13.459 | 1.1085 | 0.94747 | 2 | 10
17:00 | 48.687 | 8.7759 | 3.2775 | 140.028 | 8.5609 | 2.7672 | 16.363 | 1.3469 | 1.0302 | 2 | 10
18:00 | 45.768 | 8.2686 | 3.0004 | 131.413 | 8.0557 | 2.527 | 17.847 | 1.3803 | 1.123 | 2 | 10
19:00 | 49.651 | 8.9587 | 3.3241 | 142.794 | 8.745 | 2.7979 | 16.915 | 1.388 | 1.0556 | 2 | 10
20:00 | 47.439 | 8.5848 | 3.122 | 137.193 | 8.4018 | 2.6411 | 13.581 | 1.1005 | 0.9385 | 2 | 10
21:00 | 48.604 | 8.7572 | 3.3126 | 140.164 | 8.5552 | 2.8099 | 15.764 | 1.3163 | 1.0044 | 2 | 10
22:00 | 47.836 | 8.6516 | 3.1271 | 137.163 | 8.4162 | 2.6175 | 20.35 | 1.6599 | 1.166 | 2 | 10
23:00 | 48.722 | 8.7614 | 3.346 | 140.079 | 8.5535 | 2.841 | 15.661 | 1.3178 | 1.0066 | 2 | 10
24:00 | 48.31 | 8.6833 | 3.274 | 138.319 | 8.4638 | 2.7634 | 18.825 | 1.4778 | 1.123 | 2 | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Григорьевская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Григорьевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 35.6 | 7.29 | 0.71 | 61.2 | 3.69 | 1.22 | 330 | 3.5 | -1.08 | 3 | 6
1:00 | 34.8 | 7.15 | 0.67 | 60.6 | 3.67 | 1.18 | 320 | 3.39 | -1.07 | 3 | 6
2:00 | 35.6 | 7.31 | 0.67 | 61.6 | 3.72 | 1.22 | 334 | 3.55 | -1.08 | 3 | 6
3:00 | 36 | 7.36 | 0.72 | 60.6 | 3.67 | 1.15 | 338 | 3.61 | -1.01 | 3 | 6
4:00 | 35.8 | 7.35 | 0.73 | 60.6 | 3.67 | 1.15 | 337 | 3.58 | -1.01 | 3 | 6
5:00 | 36.4 | 7.42 | 0.84 | 61.6 | 3.73 | 1.22 | 338 | 3.58 | -1.02 | 3 | 6
6:00 | 35.8 | 7.35 | 0.73 | 62.6 | 3.73 | 1.24 | 324 | 3.42 | -1.08 | 3 | 6
7:00 | 35.6 | 7.3 | 0.74 | 60 | 3.63 | 1.17 | 335 | 3.57 | -1.01 | 3 | 6
8:00 | 35.6 | 7.27 | 0.76 | 60.4 | 3.66 | 1.2 | 330 | 3.52 | -1.02 | 3 | 6
9:00 | 36.2 | 7.4 | 0.8 | 61.4 | 3.74 | 1.18 | 334 | 3.56 | -0.98 | 3 | 6
10:00 | 35.3 | 7.23 | 0.67 | 61.4 | 3.73 | 1.24 | 330 | 3.5 | -1.06 | 3 | 6
11:00 | 35.8 | 7.36 | 0.83 | 60.4 | 3.68 | 1.24 | 338 | 3.61 | -1 | 3 | 6
12:00 | 35.8 | 7.35 | 0.76 | 60.4 | 3.67 | 1.21 | 336 | 3.58 | -1.03 | 3 | 6
13:00 | 35.4 | 7.26 | 0.67 | 61.4 | 3.73 | 1.2 | 327 | 3.42 | -1.27 | 3 | 6
14:00 | 36.2 | 7.37 | 0.8 | 60.8 | 3.68 | 1.22 | 337 | 3.58 | -1.01 | 3 | 6
15:00 | 35.6 | 7.25 | 0.74 | 59.8 | 3.63 | 1.18 | 335 | 3.55 | -1.01 | 3 | 6
16:00 | 35.3 | 7.21 | 0.65 | 60.8 | 3.69 | 1.17 | 330 | 3.49 | -1.06 | 3 | 6
17:00 | 36.4 | 7.41 | 0.81 | 62.2 | 3.74 | 1.25 | 336 | 3.56 | -1.02 | 3 | 6
18:00 | 35.2 | 7.17 | 0.64 | 59.6 | 3.62 | 1.16 | 333 | 3.53 | -1.04 | 3 | 6
19:00 | 36 | 7.38 | 0.79 | 60.4 | 3.65 | 1.16 | 341 | 3.64 | -1 | 3 | 6
20:00 | 36.3 | 7.4 | 0.85 | 61.4 | 3.7 | 1.24 | 344 | 3.67 | -0.98 | 3 | 6
21:00 | 35.2 | 7.21 | 0.72 | 59.2 | 3.6 | 1.16 | 334 | 3.57 | -1.03 | 3 | 6
22:00 | 35.4 | 7.25 | 0.71 | 59.6 | 3.63 | 1.16 | 335 | 3.53 | -1.04 | 3 | 6
23:00 | 35.2 | 7.21 | 0.77 | 59.6 | 3.62 | 1.22 | 326 | 3.44 | -1.09 | 3 | 6
24:00 | 36.2 | 7.4 | 0.81 | 59.8 | 3.65 | 1.16 | 339 | 3.64 | -0.94 | 3 | 6
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
1:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
2:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
3:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
4:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
5:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
6:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
7:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
8:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
9:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
10:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
11:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
12:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
13:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
14:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
15:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
16:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
17:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
18:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
19:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
20:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
21:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
22:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
23:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
24:00 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 | 0
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Новый Васюган
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Новый Васюган
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 4.141 | 1.3724 | 0.24434 | 44.073 | 1.3554 | 0.21229 | нет | 7
1:00 | 4.147 | 1.3761 | 0.23745 | 44.631 | 1.3515 | 0.20497 | нет | 7
2:00 | 4.166 | 1.374 | 0.24022 | 44.486 | 1.3667 | 0.20877 | нет | 7
3:00 | 4.421 | 1.4765 | 0.25234 | 46.897 | 1.4517 | 0.21632 | нет | 7
4:00 | 4.518 | 1.5156 | 0.31692 | 48.926 | 1.5103 | 0.28078 | нет | 7
5:00 | 4.839 | 1.5741 | 0.36976 | 52.561 | 1.5557 | 0.33032 | нет | 7
6:00 | 4.717 | 1.5513 | 0.31661 | 51.54 | 1.5334 | 0.27801 | нет | 7
7:00 | 4.69 | 1.5171 | 0.32686 | 51.491 | 1.5105 | 0.29008 | нет | 7
8:00 | 4.638 | 1.531 | 0.32037 | 49.814 | 1.5067 | 0.28274 | нет | 7
9:00 | 4.316 | 1.4567 | 0.30825 | 47.954 | 1.4507 | 0.27426 | нет | 7
10:00 | 4.277 | 1.4244 | 0.29731 | 46.576 | 1.4124 | 0.26423 | нет | 7
11:00 | 4.17 | 1.4023 | 0.24921 | 45.265 | 1.3769 | 0.21629 | нет | 7
12:00 | 4.267 | 1.404 | 0.25149 | 45.996 | 1.3968 | 0.2193 | нет | 7
13:00 | 4.324 | 1.4155 | 0.2485 | 46.019 | 1.3904 | 0.21481 | нет | 7
14:00 | 4.488 | 1.4914 | 0.30384 | 48.539 | 1.4843 | 0.26797 | нет | 7
15:00 | 4.761 | 1.6 | 0.32754 | 50.884 | 1.5903 | 0.28788 | нет | 7
16:00 | 4.551 | 1.5316 | 0.31414 | 48.982 | 1.5067 | 0.27636 | нет | 7
17:00 | 4.367 | 1.4702 | 0.3062 | 45.759 | 1.4646 | 0.27143 | нет | 7
18:00 | 4.417 | 1.4711 | 0.30753 | 46.534 | 1.446 | 0.27181 | нет | 7
19:00 | 4.48 | 1.4512 | 0.29739 | 47.242 | 1.444 | 0.26303 | нет | 7
20:00 | 4.319 | 1.4235 | 0.29931 | 46.136 | 1.405 | 0.26564 | нет | 7
21:00 | 4.127 | 1.3547 | 0.24207 | 43.887 | 1.3319 | 0.20944 | нет | 7
22:00 | 3.78 | 1.233 | 0.2208 | 40.447 | 1.2244 | 0.19409 | нет | 7
23:00 | 4.004 | 1.3471 | 0.23716 | 42.721 | 1.3216 | 0.20587 | нет | 7
24:00 | 4.055 | 1.3254 | 0.23753 | 43.915 | 1.3177 | 0.20784 | нет | 7
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 4.141 | 1.0058 | 0.20886 | 34.143 | 0.98978 | 0.19456 | нет | 7
1:00 | 4.147 | 0.97795 | 0.20823 | 32.845 | 0.96163 | 0.19412 | нет | 7
2:00 | 4.166 | 1.0062 | 0.20926 | 33.94 | 0.98997 | 0.19371 | нет | 7
3:00 | 4.421 | 1.0756 | 0.22965 | 36.743 | 1.0596 | 0.21337 | нет | 7
4:00 | 4.518 | 1.2089 | 0.26215 | 42.127 | 1.1931 | 0.24267 | нет | 7
5:00 | 4.839 | 1.1142 | 0.26559 | 37.615 | 1.0974 | 0.2489 | нет | 7
6:00 | 4.717 | 1.1127 | 0.23323 | 38.116 | 1.0965 | 0.21578 | нет | 7
7:00 | 4.69 | 1.0741 | 0.2189 | 35.995 | 1.0573 | 0.20141 | нет | 7
8:00 | 4.638 | 1.0748 | 0.22929 | 35.905 | 1.0592 | 0.21452 | нет | 7
9:00 | 4.316 | 1.1046 | 0.23964 | 37.797 | 1.0895 | 0.22369 | нет | 7
10:00 | 4.277 | 1.0665 | 0.22346 | 36.555 | 1.0526 | 0.20821 | нет | 7
11:00 | 4.17 | 1.1094 | 0.23615 | 37.899 | 1.0941 | 0.22044 | нет | 7
12:00 | 4.267 | 1.1338 | 0.2529 | 38.869 | 1.1187 | 0.23588 | нет | 7
13:00 | 4.324 | 1.1137 | 0.23313 | 37.951 | 1.0985 | 0.21706 | нет | 7
14:00 | 4.488 | 1.1843 | 0.27231 | 42.494 | 1.1671 | 0.2523 | нет | 7
15:00 | 4.761 | 1.2409 | 0.29293 | 44.431 | 1.2262 | 0.27175 | нет | 7
16:00 | 4.551 | 1.2102 | 0.28151 | 42.817 | 1.1938 | 0.26138 | нет | 7
17:00 | 4.367 | 1.213 | 0.26648 | 41.517 | 1.1965 | 0.24614 | нет | 7
18:00 | 4.417 | 1.1842 | 0.26531 | 41.565 | 1.1681 | 0.246 | нет | 7
19:00 | 4.48 | 1.1309 | 0.27316 | 40.144 | 1.1166 | 0.25481 | нет | 7
20:00 | 4.319 | 1.0989 | 0.25433 | 38.55 | 1.0825 | 0.23654 | нет | 7
21:00 | 4.127 | 1.0263 | 0.21603 | 35.174 | 1.0116 | 0.20071 | нет | 7
22:00 | 3.78 | 1.0269 | 0.2109 | 35.021 | 1.0107 | 0.19484 | нет | 7
23:00 | 4.004 | 0.9937 | 0.20974 | 34.154 | 0.97765 | 0.19512 | нет | 7
24:00 | 4.055 | 1.0224 | 0.2146 | 35.129 | 1.0065 | 0.19878 | нет | 7
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 87.13 | -5.6 | -0.14 | нет | 10
1:00 | 88.53 | -5.69 | -0.07 | нет | 10
2:00 | 87.28 | -5.61 | -0.1 | нет | 10
3:00 | 87.36 | -5.61 | -0.08 | нет | 10
4:00 | 87.36 | -5.62 | -0.08 | нет | 10
5:00 | 88.02 | -5.65 | -0.08 | нет | 10
6:00 | 88.13 | -5.65 | -0.06 | нет | 10
7:00 | 51.94 | -3.34 | -0.2 | нет | 10
8:00 | 43.96 | -2.83 | -0.3 | нет | 10
9:00 | 44.46 | -2.87 | -0.3 | нет | 10
10:00 | 2.82 | 0.14 | 0.09 | нет | 10
11:00 | 2.86 | 0.14 | 0.09 | нет | 10
12:00 | 2.88 | 0.15 | 0.09 | нет | 10
13:00 | 2.79 | 0.14 | 0.09 | нет | 10
14:00 | 2.82 | 0.14 | 0.09 | нет | 10
15:00 | 43.83 | -2.83 | -0.02 | нет | 10
16:00 | 88.29 | -5.67 | -0.09 | нет | 10
17:00 | 88.41 | -5.68 | -0.08 | нет | 10
18:00 | 86.81 | -5.58 | -0.08 | нет | 10
19:00 | 87.55 | -5.63 | -0.07 | нет | 10
20:00 | 87.53 | -5.63 | -0.09 | нет | 10
21:00 | 87.96 | -5.66 | -0.05 | нет | 10
22:00 | 87.9 | -5.65 | -0.07 | нет | 10
23:00 | 86.93 | -5.58 | -0.08 | нет | 10
24:00 | 88.53 | -5.69 | -0.05 | нет | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
1:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
2:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
3:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
4:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
5:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
6:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
7:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
8:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
9:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
10:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
11:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
12:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
13:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
14:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
15:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
16:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
17:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
18:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
19:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
20:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
21:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
22:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
23:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
24:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 85.96 | -5.52 | -0.07 | нет | 10
1:00 | 86.41 | -5.56 | -0.01 | нет | 10
2:00 | 86.34 | -5.56 | -0.03 | нет | 10
3:00 | 86.36 | -5.55 | -0.02 | нет | 10
4:00 | 86.36 | -5.55 | -0.02 | нет | 10
5:00 | 86.82 | -5.58 | -0.01 | нет | 10
6:00 | 86.74 | -5.56 | 0 | нет | 10
7:00 | 51.27 | -3.3 | -0.2 | нет | 10
8:00 | 43.74 | -2.82 | -0.2 | нет | 10
9:00 | 43.6 | -2.82 | -0.2 | нет | 10
10:00 | 67 | -4.3 | -0.15 | нет | 10
11:00 | 67.17 | -4.32 | -0.12 | нет | 10
12:00 | 67.51 | -4.34 | -0.08 | нет | 10
13:00 | 67.09 | -4.31 | -0.17 | нет | 10
14:00 | 82.35 | -5.29 | -0.07 | нет | 10
15:00 | 82.36 | -5.3 | -0.05 | нет | 10
16:00 | 86.27 | -5.55 | -0.04 | нет | 10
17:00 | 86.35 | -5.56 | -0.04 | нет | 10
18:00 | 86.54 | -5.57 | -0.03 | нет | 10
19:00 | 86.73 | -5.58 | -0.04 | нет | 10
20:00 | 85.61 | -5.51 | -0.06 | нет | 10
21:00 | 85.88 | -5.53 | -0.02 | нет | 10
22:00 | 85.9 | -5.53 | -0.05 | нет | 10
23:00 | 86.05 | -5.53 | -0.03 | нет | 10
24:00 | 86.09 | -5.54 | -0.04 | нет | 10
2.4. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "4Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
1:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
2:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
3:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
4:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
5:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
6:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
7:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
8:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
9:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
10:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
11:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
12:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
13:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
14:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
15:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
16:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
17:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
18:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
19:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
20:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
21:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
22:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
23:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
24:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 121 | 7.47 | 0.48 | нет | 14
1:00 | 120 | 7.41 | 0.5 | нет | 14
2:00 | 120 | 7.38 | 0.56 | нет | 14
3:00 | 138 | 8.8 | 0.43 | нет | 14
4:00 | 142 | 8.8 | 0.62 | нет | 14
5:00 | 146 | 8.7 | 0.6 | нет | 14
6:00 | 120 | 7.2 | 0.6 | нет | 14
7:00 | 140 | 8.3 | 0.57 | нет | 14
8:00 | 145 | 8.6 | 0.58 | нет | 14
9:00 | 140 | 8.3 | 0.6 | нет | 14
10:00 | 140 | 8.5 | 0.57 | нет | 14
11:00 | 142 | 8.7 | 0.53 | нет | 14
12:00 | 140 | 8.7 | 0.42 | нет | 14
13:00 | 141 | 8.7 | 0.48 | нет | 14
14:00 | 140 | 8.6 | 0.53 | нет | 14
15:00 | 143 | 8.8 | 0.4 | нет | 14
16:00 | 142 | 8.8 | 0.43 | нет | 14
17:00 | 142 | 8.7 | 0.53 | нет | 14
18:00 | 142 | 8.7 | 0.45 | нет | 14
19:00 | 141 | 8.7 | 0.53 | нет | 14
20:00 | 142 | 8.8 | 0.52 | нет | 14
21:00 | 142 | 8.7 | 0.52 | нет | 14
22:00 | 144 | 8.9 | 0.6 | нет | 14
23:00 | 143 | 8.7 | 0.57 | нет | 14
24:00 | 142 | 8.7 | 0.56 | нет | 14
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 55 | 3.45 | 0 | нет | 14
1:00 | 54 | 3.4 | 0 | нет | 14
2:00 | 54 | 3.34 | 0 | нет | 14
3:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
4:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
5:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
6:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
7:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
8:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
9:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
10:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
11:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
12:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
13:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
14:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
15:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
16:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
17:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
18:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
19:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
20:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
21:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
22:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
23:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
24:00 | 0 | 0 | 0 | нет | 14
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Черемшанская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Черемшанская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 32 | 2 | 0.1 | 176 | 1.9 | 0.2 | нет | 13
1:00 | 31 | 2 | 0.1 | 191 | 2 | 0.2 | нет | 13
2:00 | 30 | 1.8 | 0.1 | 178 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
3:00 | 31 | 1.9 | 0.1 | 176 | 1.9 | 0.2 | нет | 13
4:00 | 33 | 2 | 0.1 | 178 | 1.9 | 0.2 | нет | 13
5:00 | 33 | 2 | 0.07 | 165 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
6:00 | 30 | 2 | 0.1 | 165 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
7:00 | 32 | 2 | 0.03 | 158 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
8:00 | 32 | 1.9 | 0.1 | 176 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
9:00 | 28 | 1.7 | 0.1 | 191 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
10:00 | 28 | 1.7 | 0.1 | 178 | 1.9 | 0.2 | нет | 13
11:00 | 33 | 2 | 0.1 | 176 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
12:00 | 33 | 2 | 0.2 | 178 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
13:00 | 30 | 1.9 | 0.1 | 176 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
14:00 | 31 | 1.9 | 0.1 | 178 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
15:00 | 32 | 2 | 0.1 | 178 | 1.9 | 0.2 | нет | 13
16:00 | 32 | 2 | 0.1 | 165 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
17:00 | 34 | 3.1 | 0.08 | 165 | 1.8 | 0.2 | нет | 13
18:00 | 31 | 1.9 | 0.1 | 158 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
19:00 | 32 | 2 | 0.1 | 174 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
20:00 | 31 | 1.9 | 0.1 | 163 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
21:00 | 31 | 1.9 | 0.1 | 160 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
22:00 | 34 | 2.1 | 0.1 | 172 | 1.7 | 0.2 | нет | 13
23:00 | 32 | 2 | 0.1 | 180 | 2.03 | 0.2 | нет | 13
24:00 | 30 | 1.8 | 0.1 | 192 | 2.1 | 0.1 | нет | 13
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 10 | 0.03 | 0.7 | 67 | 0.02 | 0.7 | нет | 12
1:00 | 10 | 0.07 | 0.6 | 60 | 0.1 | 0.6 | нет | 12
2:00 | 11 | 0.03 | 0.7 | 62 | 0.05 | 0.6 | нет | 12
3:00 | 11 | 0.1 | 0.7 | 60 | 0.02 | 0.6 | нет | 12
4:00 | 13 | 0.6 | 0.4 | 62 | 0.1 | 0.6 | нет | 12
5:00 | 14 | 0.7 | 0.4 | 60 | 0.1 | 0.6 | нет | 12
6:00 | 11 | 0.1 | 0.6 | 55 | 0.11 | 0.6 | нет | 12
7:00 | 11 | 0.1 | 0.6 | 60 | 0.15 | 0.6 | нет | 12
8:00 | 10 | 0.03 | 0.6 | 58 | 0.27 | 0.5 | нет | 12
9:00 | 11 | 0.2 | 0.6 | 58 | 0.12 | 0.5 | нет | 12
10:00 | 10 | 0.05 | 0.6 | 60 | 0.12 | 0.6 | нет | 12
11:00 | 11 | 0.05 | 0.6 | 62 | 0.11 | 0.5 | нет | 12
12:00 | 10 | 0.01 | 0.6 | 60 | 0.1 | 0.6 | нет | 12
13:00 | 11 | 0.1 | 0.6 | 62 | 0.05 | 0.6 | нет | 12
14:00 | 10 | 0.006 | 0.7 | 60 | 0.02 | 0.6 | нет | 12
15:00 | 12 | 0.2 | 0.7 | 62 | 0.1 | 0.6 | нет | 12
16:00 | 10 | 0.009 | 0.6 | 60 | 0.1 | 0.6 | нет | 12
17:00 | 10 | 0.1 | 0.6 | 55 | 0.11 | 0.6 | нет | 12
18:00 | 10 | 0.09 | 0.6 | 60 | 0.15 | 0.6 | нет | 12
19:00 | 10 | 0.02 | 0.6 | 58 | 0.27 | 0.5 | нет | 12
20:00 | 11 | 0.01 | 0.6 | 58 | 0.12 | 0.5 | нет | 12
21:00 | 10 | 0.008 | 0.6 | 60 | 0.12 | 0.6 | нет | 12
22:00 | 10 | 0.3 | 0.5 | 62 | 0.11 | 0.5 | нет | 12
23:00 | 10 | 0.04 | 0.6 | 62 | 0.06 | 0.6 | нет | 12
24:00 | 11 | 0.06 | 0.7 | 64 | 0.08 | 0.6 | нет | 12
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 11 | 2 | 1 | 35 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
1:00 | 10 | 2 | 1 | 33 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
2:00 | 11 | 2 | 1 | 34 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
3:00 | 11 | 2 | 1 | 33 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
4:00 | 14 | 3 | 1 | 45 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
5:00 | 15 | 3 | 1 | 47 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
6:00 | 10 | 2 | 1 | 34 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
7:00 | 11 | 2 | 1 | 32 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
8:00 | 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
9:00 | 10 | 2 | 1 | 29 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
10:00 | 10 | 2 | 1 | 32 | 0.05 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
11:00 | 12 | 2 | 1 | 35 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
12:00 | 10 | 2 | 1 | 37 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
13:00 | 10 | 2 | 1 | 32 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
14:00 | 11 | 2 | 1 | 31 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
15:00 | 10 | 2 | 1 | 33 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
16:00 | 12 | 2 | 1 | 35 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
17:00 | 12 | 2 | 1 | 36 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
18:00 | 11 | 2 | 1 | 37 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
19:00 | 11 | 2 | 1 | 34 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
20:00 | 11 | 2 | 1 | 32 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
21:00 | 11 | 2 | 1 | 34 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
22:00 | 13 | 2 | 1 | 43 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
23:00 | 11 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
24:00 | 11 | 2 | 1 | 34 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.