## Западно-Моисеевская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 114.18 | 113.99
1:00 | 114.39 | 114.19
2:00 | 114.3 | 114.09
3:00 | 114.33 | 114.13
4:00 | 114.33 | 114.13
5:00 | 114.3 | 114.09
6:00 | 114.39 | 144.2
7:00 | 114.3 | 114.1
8:00 | 114.8 | 114.73
9:00 | 114.76 | 114.66
10:00 | 114.44 | 114.5
11:00 | 114.71 | 114.64
12:00 | 114.8 | 114.71
13:00 | 114.8 | 14.73
14:00 | 114.8 | 114.75
15:00 | 114.83 | 114.76
16:00 | 114.88 | 114.8
17:00 | 114.85 | 114.76
18:00 | 114.83 | 114.86
19:00 | 144.82 | 114.82
20:00 | 114.83 | 114.83
21:00 | 144.78 | 114.78
22:00 | 114.66 | 114.66
23:00 | 114.18 | 114.69
24:00 | 114.18 | 113.99
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 37.04 | 37.55
1:00 | 37.11 | 37.61
2:00 | 37.08 | 37.57
3:00 | 37.1 | 37.57
4:00 | 37.1 | 37.57
5:00 | 37.09 | 37.57
6:00 | 37.1 | 37.61
7:00 | 37.09 | 37.59
8:00 | 37.83 | 38.28
9:00 | 37.81 | 38.58
10:00 | 37.83 | 38.28
11:00 | 37.85 | 38.31
12:00 | 37.88 | 38.33
13:00 | 37.88 | 38.33
14:00 | 37.88 | 38.33
15:00 | 37.88 | 38.31
16:00 | 37.9 | 38.35
17:00 | 37.9 | 38.35
18:00 | 37.99 | 38.35
19:00 | 37.9 | 38.35
20:00 | 37.9 | 38.35
21:00 | 37.92 | 38.37
22:00 | 37.85 | 38.31
23:00 | 37.88 | 37.88
24:00 | 37.04 | 37.55
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.31 | 6.42
1:00 | 3.32 | 6.43
2:00 | 6.32 | 6.42
3:00 | 6.33 | 6.43
4:00 | 6.33 | 6.43
5:00 | 6.33 | 6.43
6:00 | 6.33 | 6.43
7:00 | 6.32 | 6.43
8:00 | 6.33 | 6.43
9:00 | 6.33 | 6.43
10:00 | 6.33 | 6.43
11:00 | 6.33 | 6.43
12:00 | 6.33 | 6.43
13:00 | 6.32 | 6.43
14:00 | 6.32 | 6.43
15:00 | 6.32 | 6.43
16:00 | 6.32 | 6.43
17:00 | 6.32 | 6.43
18:00 | 6.32 | 6.43
19:00 | 6.32 | 6.43
20:00 | 6.32 | 6.43
21:00 | 6.32 | 6.43
22:00 | 6.32 | 6.43
23:00 | 6.32 | 6.43
24:00 | 6.31 | 6.42
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Крапивинская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Крапивинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 114 | 113
1:00 | 114 | 113
2:00 | 114 | 113
3:00 | 114 | 113
4:00 | 114 | 113
5:00 | 114 | 113
6:00 | 114 | 114
7:00 | 114 | 114
8:00 | 114 | 114
9:00 | 114 | 114
10:00 | 114 | 114
11:00 | 114 | 114
12:00 | 114 | 114
13:00 | 114 | 114
14:00 | 114 | 114
15:00 | 114 | 114
16:00 | 114 | 114
17:00 | 114 | 114
18:00 | 114 | 114
19:00 | 114 | 114
20:00 | 114 | 114
21:00 | 114 | 114
22:00 | 114 | 114
23:00 | 114 | 114
24:00 | 114 | 114
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 37 | 37
1:00 | 37 | 37
2:00 | 37 | 37
3:00 | 37 | 37
4:00 | 37 | 37
5:00 | 37 | 37
6:00 | 36 | 37
7:00 | 36 | 37
8:00 | 36 | 37
9:00 | 36 | 37
10:00 | 36 | 37
11:00 | 36 | 37
12:00 | 36 | 37
13:00 | 36 | 37
14:00 | 36 | 37
15:00 | 36 | 37
16:00 | 36 | 37
17:00 | 36 | 37
18:00 | 36 | 37
19:00 | 36 | 37
20:00 | 36 | 37
21:00 | 36 | 37
22:00 | 36 | 37
23:00 | 36 | 37
24:00 | 36 | 37
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3 | 6.4
1:00 | 6.3 | 6.4
2:00 | 6.3 | 6.4
3:00 | 6.3 | 6.4
4:00 | 6.3 | 6.4
5:00 | 6.3 | 6.4
6:00 | 6.3 | 6.4
7:00 | 6.3 | 6.4
8:00 | 6.3 | 6.4
9:00 | 6.3 | 6.4
10:00 | 6.3 | 6.4
11:00 | 6.3 | 6.4
12:00 | 6.3 | 6.4
13:00 | 6.3 | 6.4
14:00 | 6.3 | 6.4
15:00 | 6.3 | 6.4
16:00 | 6.3 | 6.4
17:00 | 6.3 | 6.4
18:00 | 6.3 | 6.4
19:00 | 6.3 | 6.4
20:00 | 6.3 | 6.4
21:00 | 6.3 | 6.4
22:00 | 6.3 | 6.4
23:00 | 6.3 | 6.4
24:00 | 6.3 | 6.4
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Двуреченская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Двуреченская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 114.18 | 113.32
1:00 | 114.3 | 113.26
2:00 | 114.25 | 113.23
3:00 | 114.27 | 113.29
4:00 | 114.23 | 113.3
5:00 | 114.76 | 113.28
6:00 | 114.28 | 113.32
7:00 | 114.18 | 113.32
8:00 | 114.3 | 113.26
9:00 | 114.25 | 113.23
10:00 | 114.27 | 113.29
11:00 | 114.23 | 113.3
12:00 | 114.76 | 113.28
13:00 | 114.28 | 113.32
14:00 | 114.18 | 113.32
15:00 | 114.3 | 113.26
16:00 | 114.25 | 113.23
17:00 | 114.27 | 113.29
18:00 | 114.23 | 113.3
19:00 | 114.76 | 113.28
20:00 | 114.28 | 113.32
21:00 | 114.27 | 113.29
22:00 | 114.23 | 113.3
23:00 | 114.76 | 113.28
24:00 | 114.28 | 113.32
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.6 | 37.16
1:00 | 36.63 | 37.2
2:00 | 36.61 | 37.19
3:00 | 36.32 | 37.19
4:00 | 36.61 | 37.17
5:00 | 36.6 | 37.17
6:00 | 36.62 | 37.2
7:00 | 36.6 | 37.16
8:00 | 36.63 | 37.2
9:00 | 36.61 | 37.19
10:00 | 36.32 | 37.19
11:00 | 36.61 | 37.17
12:00 | 36.6 | 37.17
13:00 | 36.62 | 37.2
14:00 | 36.6 | 37.16
15:00 | 36.63 | 37.2
16:00 | 36.61 | 37.19
17:00 | 36.32 | 37.19
18:00 | 36.61 | 37.17
19:00 | 36.6 | 37.17
20:00 | 36.62 | 37.2
21:00 | 36.32 | 37.19
22:00 | 36.61 | 37.17
23:00 | 36.6 | 37.17
24:00 | 36.62 | 37.2
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.27 | 6.34
1:00 | 6.28 | 6.34
2:00 | 6.27 | 6.35
3:00 | 6.27 | 6.35
4:00 | 6.27 | 6.35
5:00 | 6.27 | 6.35
6:00 | 6.27 | 6.35
7:00 | 6.27 | 6.34
8:00 | 6.28 | 6.34
9:00 | 6.27 | 6.35
10:00 | 6.27 | 6.35
11:00 | 6.27 | 6.35
12:00 | 6.27 | 6.35
13:00 | 6.27 | 6.35
14:00 | 6.27 | 6.35
15:00 | 6.27 | 6.35
16:00 | 6.27 | 6.34
17:00 | 6.28 | 6.34
18:00 | 6.27 | 6.35
19:00 | 6.27 | 6.35
20:00 | 6.27 | 6.35
21:00 | 6.27 | 6.35
22:00 | 6.27 | 6.35
23:00 | 6.27 | 6.35
24:00 | 6.27 | 6.35
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Игольская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Игольская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 116.4 | 116.4
1:00 | 116.4 | 116.4
2:00 | 116.4 | 116.4
3:00 | 116.4 | 116.4
4:00 | 116.4 | 116.4
5:00 | 116.4 | 116.4
6:00 | 116.4 | 116.4
7:00 | 116.4 | 116.4
8:00 | 116.4 | 116.4
9:00 | 116.4 | 116.4
10:00 | 116.4 | 116.4
11:00 | 116.4 | 116.4
12:00 | 116.4 | 116.4
13:00 | 116.4 | 116.4
14:00 | 116.4 | 116.4
15:00 | 116.4 | 116.4
16:00 | 116.4 | 116.4
17:00 | 116.4 | 116.4
18:00 | 116.4 | 116.4
19:00 | 116.4 | 116.4
20:00 | 116.4 | 116.4
21:00 | 116.4 | 116.4
22:00 | 116.4 | 116.4
23:00 | 116.4 | 116.4
24:00 | 116.4 | 116.4
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3 | 6.3
1:00 | 6.3 | 6.3
2:00 | 6.3 | 6.3
3:00 | 6.3 | 6.3
4:00 | 6.3 | 6.3
5:00 | 6.3 | 6.3
6:00 | 6.3 | 6.3
7:00 | 6.3 | 6.3
8:00 | 6.3 | 6.3
9:00 | 6.3 | 6.3
10:00 | 6.3 | 6.3
11:00 | 6.3 | 6.3
12:00 | 6.3 | 6.3
13:00 | 6.3 | 6.3
14:00 | 6.3 | 6.3
15:00 | 6.3 | 6.3
16:00 | 6.3 | 6.3
17:00 | 6.3 | 6.3
18:00 | 6.3 | 6.3
19:00 | 6.3 | 6.3
20:00 | 6.3 | 6.3
21:00 | 6.3 | 6.3
22:00 | 6.3 | 6.3
23:00 | 6.3 | 6.3
24:00 | 6.3 | 6.3
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Катыльгинская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Катыльгинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 109.8066 | 110.3119
1:00 | 109.8073 | 110.5289
2:00 | 109.5411 | 110.3071
3:00 | 109.7302 | 110.4435
4:00 | 109.6616 | 110.3614
5:00 | 109.4772 | 110.1697
6:00 | 109.5848 | 110.3211
7:00 | 109.4112 | 110.1327
8:00 | 109.5237 | 110.2666
9:00 | 109.4529 | 110.2212
10:00 | 109.5078 | 110.2839
11:00 | 109.4182 | 110.2079
12:00 | 109.4523 | 110.1917
13:00 | 109.3096 | 110.0585
14:00 | 109.3055 | 110.0547
15:00 | 109.3399 | 110.0804
16:00 | 109.6311 | 110.3548
17:00 | 109.3139 | 109.9727
18:00 | 109.4384 | 110.1044
19:00 | 109.7693 | 110.4604
20:00 | 109.5995 | 110.2717
21:00 | 109.5753 | 110.2724
22:00 | 109.7242 | 110.4355
23:00 | 109.6442 | 110.4005
24:00 | 109.62 | 110.31
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.841 | 36.4358
1:00 | 36.943 | 36.5369
2:00 | 36.8151 | 36.4363
3:00 | 36.9073 | 36.4878
4:00 | 36.8551 | 36.4648
5:00 | 36.7903 | 36.3763
6:00 | 36.8069 | 36.3939
7:00 | 36.7405 | 36.3483
8:00 | 36.8295 | 36.4385
9:00 | 36.7795 | 36.4046
10:00 | 36.7956 | 36.4305
11:00 | 36.7684 | 36.3792
12:00 | 36.7596 | 36.3966
13:00 | 36.7587 | 36.3321
14:00 | 36.7134 | 36.3232
15:00 | 36.7727 | 36.3431
16:00 | 36.8263 | 36.4536
17:00 | 36.7311 | 36.3278
18:00 | 36.7824 | 36.3901
19:00 | 36.8754 | 36.5067
20:00 | 36.8412 | 36.4614
21:00 | 36.8076 | 36.438
22:00 | 36.8555 | 36.5026
23:00 | 36.9054 | 36.49
24:00 | 36.88 | 36.47
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.2921 | 6.2644
1:00 | 6.3099 | 6.2823
2:00 | 6.2884 | 6.2653
3:00 | 6.3048 | 6.2753
4:00 | 6.2966 | 6.2717
5:00 | 6.2868 | 6.2579
6:00 | 6.2907 | 6.2625
7:00 | 6.2797 | 6.2544
8:00 | 6.2923 | 6.2666
9:00 | 6.2844 | 6.2619
10:00 | 6.2894 | 6.2684
11:00 | 6.2851 | 6.2584
12:00 | 6.2833 | 6.2615
13:00 | 6.2809 | 6.2496
14:00 | 6.2725 | 6.2479
15:00 | 6.2815 | 6.2499
16:00 | 6.292 | 6.2698
17:00 | 6.2774 | 6.2498
18:00 | 6.2854 | 6.2619
19:00 | 6.302 | 6.2804
20:00 | 6.296 | 6.272
21:00 | 6.2887 | 6.2669
22:00 | 6.2977 | 6.278
23:00 | 6.3019 | 6.2716
24:00 | 6.28 | 6.27
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Григорьевская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Григорьевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 123 | 123
1:00 | 123 | 123
2:00 | 123 | 123
3:00 | 123 | 123
4:00 | 123 | 123
5:00 | 123 | 123
6:00 | 123 | 123
7:00 | 123 | 123
8:00 | 123 | 123
9:00 | 123 | 123
10:00 | 123 | 123
11:00 | 123 | 123
12:00 | 123 | 123
13:00 | 123 | 123
14:00 | 123 | 123
15:00 | 123 | 123
16:00 | 123 | 123
17:00 | 123 | 123
18:00 | 123 | 123
19:00 | 123 | 123
20:00 | 123 | 123
21:00 | 123 | 123
22:00 | 123 | 123
23:00 | 123 | 123
24:00 | 123 | 123
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 37.1 | 37.1
1:00 | 37.1 | 37.1
2:00 | 37.1 | 37.1
3:00 | 37.1 | 37.1
4:00 | 37.1 | 37.1
5:00 | 37.1 | 37.1
6:00 | 37.1 | 37.1
7:00 | 37.1 | 37.1
8:00 | 37.1 | 37.1
9:00 | 37.1 | 37.1
10:00 | 37.1 | 37.1
11:00 | 37.1 | 37.1
12:00 | 37.1 | 37.1
13:00 | 37.1 | 37.1
14:00 | 37.1 | 37.1
15:00 | 37.1 | 37.1
16:00 | 37.1 | 37.1
17:00 | 37.1 | 37.1
18:00 | 37.1 | 37.1
19:00 | 37.1 | 37.1
20:00 | 37.1 | 37.1
21:00 | 37.1 | 37.1
22:00 | 37.1 | 37.1
23:00 | 37.1 | 37.1
24:00 | 37.1 | 37.1
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.36 | 6.36
1:00 | 6.36 | 6.36
2:00 | 6.36 | 6.36
3:00 | 6.36 | 6.36
4:00 | 6.36 | 6.36
5:00 | 6.36 | 6.36
6:00 | 6.36 | 6.36
7:00 | 6.36 | 6.36
8:00 | 6.36 | 6.36
9:00 | 6.36 | 6.36
10:00 | 6.36 | 6.36
11:00 | 6.36 | 6.36
12:00 | 6.36 | 6.36
13:00 | 6.36 | 6.36
14:00 | 6.36 | 6.36
15:00 | 6.36 | 6.36
16:00 | 6.36 | 6.36
17:00 | 6.36 | 6.36
18:00 | 6.36 | 6.36
19:00 | 6.36 | 6.36
20:00 | 6.36 | 6.36
21:00 | 6.36 | 6.36
22:00 | 6.36 | 6.36
23:00 | 6.36 | 6.36
24:00 | 6.36 | 6.36
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Новый Васюган
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Новый Васюган
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 115.7 | 115.7
1:00 | 115.8 | 115.7
2:00 | 115.8 | 115.7
3:00 | 115.8 | 115.8
4:00 | 115.8 | 115.8
5:00 | 115.7 | 115.7
6:00 | 115.7 | 115.7
7:00 | 115.9 | 115.9
8:00 | 115.9 | 115.9
9:00 | 115.8 | 115.8
10:00 | 115.8 | 115.8
11:00 | 115.8 | 115.8
12:00 | 115.9 | 115.8
13:00 | 115.9 | 115.8
14:00 | 115.9 | 115.9
15:00 | 115.9 | 115.9
16:00 | 115.9 | 115.9
17:00 | 115.9 | 115.9
18:00 | 115.9 | 115.9
19:00 | 115.9 | 115.9
20:00 | 115.9 | 115.9
21:00 | 116 | 115.9
22:00 | 115.8 | 115.7
23:00 | 115.8 | 115.8
0:00 | 115.8 | 115.8
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-10 | 2С-10
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 10.43 | 10.62
1:00 | 10.43 | 10.62
2:00 | 10.43 | 10.62
3:00 | 10.43 | 10.62
4:00 | 10.42 | 10.6
5:00 | 10.4 | 10.6
6:00 | 10.41 | 10.59
7:00 | 10.43 | 10.62
8:00 | 10.43 | 10.64
9:00 | 10.43 | 10.62
10:00 | 10.43 | 10.61
11:00 | 10.43 | 10.61
12:00 | 10.44 | 10.61
13:00 | 10.44 | 10.61
14:00 | 10.44 | 10.61
15:00 | 10.44 | 10.62
16:00 | 10.44 | 10.61
17:00 | 10.44 | 10.63
18:00 | 10.44 | 10.62
19:00 | 10.43 | 10.61
20:00 | 10.44 | 10.61
21:00 | 10.45 | 10.61
22:00 | 10.43 | 10.59
23:00 | 10.43 | 10.59
0:00 | 10.43 | 10.59
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.81 | 36.27
1:00 | 36.85 | 36.34
2:00 | 36.84 | 36.3
3:00 | 36.85 | 36.26
4:00 | 36.85 | 36.25
5:00 | 36.85 | 36.25
6:00 | 36.85 | 36.24
7:00 | 36.82 | 36.24
8:00 | 36.83 | 36.24
9:00 | 36.84 | 36.24
10:00 | 36.84 | 36.24
11:00 | 36.85 | 36.26
12:00 | 36.85 | 36.26
13:00 | 36.85 | 36.26
14:00 | 36.85 | 36.26
15:00 | 36.84 | 36.25
16:00 | 36.85 | 36.25
17:00 | 36.83 | 36.25
18:00 | 36.85 | 36.26
19:00 | 36.84 | 36.24
20:00 | 36.85 | 36.24
21:00 | 36.85 | 36.26
22:00 | 36.85 | 36.26
23:00 | 36.85 | 36.26
24:00 | 36.84 | 36.25
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Игольская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.5 | 35.6
1:00 | 35.4 | 35.6
2:00 | 35.4 | 35.6
3:00 | 35.4 | 35.6
4:00 | 35.4 | 35.5
5:00 | 35.5 | 35.6
6:00 | 35.5 | 35.6
7:00 | 35.3 | 35.5
8:00 | 35.3 | 35.6
9:00 | 35.3 | 35.6
10:00 | 35.3 | 35.5
11:00 | 35.3 | 35.5
12:00 | 35.4 | 35.6
13:00 | 35.4 | 35.4
14:00 | 35.4 | 35.4
15:00 | 35.4 | 35.5
16:00 | 35.5 | 35.5
17:00 | 35.3 | 35.5
18:00 | 35.4 | 35.6
19:00 | 35.4 | 35.6
20:00 | 35.4 | 35.5
21:00 | 35.4 | 35.5
22:00 | 35.3 | 35.4
23:00 | 35.4 | 35.5
24:00 | 35.4 | 35.5
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Черемшанская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Черемшанская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 110.5 | нет
1:00 | 110.5 | нет
2:00 | 110.5 | нет
3:00 | 110.5 | нет
4:00 | 110.5 | нет
5:00 | 110.4 | нет
6:00 | 110.5 | нет
7:00 | 110.5 | нет
8:00 | 110.5 | нет
9:00 | 110.6 | нет
10:00 | 110.5 | нет
11:00 | 110.5 | нет
12:00 | 110.4 | нет
13:00 | 110.4 | нет
14:00 | 110.4 | нет
15:00 | 110.4 | нет
16:00 | 110.5 | нет
17:00 | 110.4 | нет
18:00 | 110.5 | нет
19:00 | 110.5 | нет
20:00 | 110.5 | нет
21:00 | 110.5 | нет
22:00 | 110.4 | нет
23:00 | 110.4 | нет
24:00 | 110.4 | нет
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.8 | 35.8
1:00 | 35.8 | 35.8
2:00 | 35.8 | 35.8
3:00 | 35.8 | 35.8
4:00 | 35.8 | 35.8
5:00 | 35.6 | 35.6
6:00 | 35.8 | 35.8
7:00 | 35.8 | 35.8
8:00 | 35.8 | 35.8
9:00 | 35.8 | 35.8
10:00 | 35.8 | 35.8
11:00 | 35.8 | 35.8
12:00 | 35.8 | 35.8
13:00 | 35.8 | 35.8
14:00 | 35.8 | 35.8
15:00 | 35.8 | 35.8
16:00 | 35.8 | 35.8
17:00 | 35.8 | 35.8
18:00 | 35.8 | 35.8
19:00 | 35.8 | 35.8
20:00 | 35.8 | 35.8
21:00 | 35.8 | 35.8
22:00 | 35.8 | 35.8
23:00 | 35.8 | 35.8
24:00 | 35.8 | 35.8
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3 | 6.24
1:00 | 6.3 | 6.24
2:00 | 6.3 | 6.24
3:00 | 6.3 | 6.24
4:00 | 6.3 | 6.24
5:00 | 6.3 | 6.24
6:00 | 6.3 | 6.24
7:00 | 6.3 | 6.24
8:00 | 6.3 | 6.24
9:00 | 6.3 | 6.24
10:00 | 6.3 | 6.24
11:00 | 6.3 | 6.24
12:00 | 6.3 | 6.24
13:00 | 6.3 | 6.24
14:00 | 6.3 | 6.24
15:00 | 6.3 | 6.24
16:00 | 6.3 | 6.24
17:00 | 6.3 | 6.24
18:00 | 6.3 | 6.24
19:00 | 6.3 | 6.24
20:00 | 6.3 | 6.24
21:00 | 6.3 | 6.24
22:00 | 6.3 | 6.24
23:00 | 6.3 | 6.24
24:00 | 6.3 | 6.24
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.