## ОТчет за 2013г.
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, после проведения капитального ремонта в 2013 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена свайного основания анкерной опроры №31/1 со строительством обводного участка | ВЛ-35кВ Ц-7, Ц-8 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
2 | мероприятие. | 1 | Замена свайного основания промежуточной опоры №30 со строительствоам ледовой защиты, замена опоры № 50 со строительством обводного участка. | ВЛ 35кВ Ц-10, Ц-11 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
ЦЭС-2
3 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6кВ. ф. 3-12 Вахского нмр | Выполнено 100 %
4 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6кВ. ф. 4-4 Вахского нмр | Выполнено 100 %
ЦЭС-4
5 | мероприятие. | 1 | Замена опор, ремонт кабельной эстакады с КЛ | ВЛ-6кВ ф. "ВОС" п.Пионерный | Выполнено 100 %
6 | мероприятие. | 1 | Замена 12 дефектных опор, перетжка пролетов | ВЛ 6 кВ Ф-1704, Ф-1709 Первомайского нмр | Выполнено 100 %
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей