## ОТчет за 2013г.
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, в 2014 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена промежуточной центрифугированной опоры № 16 на стальную П-35 со свайным основанием, строительством обводного участка | ВЛ-35кВ Ц-13, Ц-14 Советско-Соснинское н.м.р.
2 | мероприятие. | 1 | Замена 4 опор без замены провода | ВЛ-6кВ ф. 2-17 Советско-Соснинское н.м.р.
ЦЭС-2
3 | мероприятие. | 1 | Замена 14 опор без замены провода | ВЛ-6кВ ф. 1-32 Игольское н.м.р.
4 | мероприятие. | 1 | Замена 3 опор с заменой провода | ВЛ-6кВ ф. 1-41 Игольское н.м.р
5 | мероприятие. | 1 | Замена 3 опор с заменой провода | ВЛ-6кВ ф. 4-4 Игольское н.м.р.
ЦЭСО
6 | мероприятие. | 1 | Ремонт кровли здания ОПУ-110 | ПС-110/35/6 кВ "Игольская"