## приложение1_мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 16.12.2015 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | Р | МВт | 2.2358 | 2.233 | 2.2302 | 2.2344 | 2.2274 | 2.2288 | 2.2274 | 2.2246 | 2.1728 | 2.2092 | 2.226 | 2.2274 | 2.2386 | 2.2372 | 2.2358 | 2.2414 | 2.2358 | 2.2372 | 2.24 | 2.24 | 2.2386 | 2.2456 | 2.247 | 2.2428
|  | Q | Мвар | 0.6062 | 0.602 | 0.6006 | 0.6034 | 0.5964 | 0.5992 | 0.595 | 0.5866 | 0.5404 | 0.5712 | 0.5824 | 0.5838 | 0.5852 | 0.5824 | 0.581 | 0.5866 | 0.5852 | 0.5866 | 0.5922 | 0.5894 | 0.595 | 0.6034 | 0.6034 | 0.6048
|  | I | А | 37 | 37 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 35.8 | 36.5 | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 37 | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 37.2 | 37.2 | 37.2
|  | tgφ |  | 0.27113 | 0.26959 | 0.2693 | 0.27005 | 0.26776 | 0.26884 | 0.26713 | 0.26369 | 0.24871 | 0.25856 | 0.26164 | 0.2621 | 0.26141 | 0.26033 | 0.25986 | 0.26171 | 0.26174 | 0.2622 | 0.26438 | 0.26313 | 0.26579 | 0.2687 | 0.26854 | 0.26966
|  | cosφ |  | 0.96515 | 0.96553 | 0.9656 | 0.96542 | 0.96597 | 0.96571 | 0.96612 | 0.96695 | 0.97044 | 0.96816 | 0.96744 | 0.96733 | 0.96749 | 0.96775 | 0.96785 | 0.96742 | 0.96741 | 0.9673 | 0.96678 | 0.96708 | 0.96645 | 0.96574 | 0.96578 | 0.96551
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.4242 | 0.4242 | 0.4228 | 0.4102 | 0.4046 | 0.3976 | 0.3948 | 0.3948 | 0.392 | 0.4102 | 0.4116 | 0.4004 | 0.406 | 0.4046 | 0.406 | 0.4032 | 0.3934 | 0.392 | 0.4074 | 0.406 | 0.406 | 0.4088 | 0.3962 | 0.392
|  | Q | Мвар | -0.0896 | -0.091 | -0.0896 | -0.1022 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1092 | -0.1078 | -0.1078 | -0.1078 | -0.1064 | -0.112 | -0.1092 | -0.1092 | -0.1106 | -0.1106 | -0.119 | -0.1218 | -0.1092 | -0.1092 | -0.1078 | -0.105 | -0.1078 | -0.1162
|  | I | А | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2
|  | tgφ |  | -0.21122 | -0.21452 | -0.21192 | -0.24915 | -0.26298 | -0.26761 | -0.2766 | -0.27305 | -0.275 | -0.2628 | -0.2585 | -0.27972 | -0.26897 | -0.2699 | -0.27241 | -0.27431 | -0.30249 | -0.31071 | -0.26804 | -0.26897 | -0.26552 | -0.25685 | -0.27208 | -0.29643
|  | cosφ |  | 0.97841 | 0.97776 | 0.97827 | 0.97034 | 0.96712 | 0.96601 | 0.96381 | 0.96468 | 0.96421 | 0.96716 | 0.96817 | 0.96303 | 0.96568 | 0.96545 | 0.96484 | 0.96438 | 0.95717 | 0.95496 | 0.9659 | 0.96568 | 0.96651 | 0.96856 | 0.96492 | 0.95876
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 1.9087 | 1.9087 | 1.9584 | 1.957 | 1.9181 | 1.9087 | 1.9159 | 1.9188 | 1.9202 | 1.9166 | 1.9102 | 1.9073 | 1.908 | 1.908 | 1.9109 | 1.9073 | 1.9051 | 1.8958 | 1.8972 | 1.9001 | 1.8994 | 1.8986 | 1.9008 | 1.8986
|  | Q | Мвар | 0.68184 | 0.70272 | 0.74376 | 0.74232 | 0.69192 | 0.68832 | 0.6552 | 0.63504 | 0.64512 | 0.64224 | 0.64512 | 0.62424 | 0.60912 | 0.5976 | 0.6048 | 0.60408 | 0.59688 | 0.60696 | 0.61992 | 0.63648 | 0.65088 | 0.68256 | 0.70272 | 0.71568
|  | I | А | 188.7 | 189.4 | 195.1 | 194.9 | 189.9 | 188.9 | 188.6 | 188.2 | 188.6 | 188.2 | 187.7 | 186.9 | 186.5 | 186.2 | 186.6 | 186.3 | 185.9 | 185.4 | 185.9 | 186.6 | 187 | 187.9 | 188.7 | 188.9
|  | tgφ |  | 0.35722 | 0.36816 | 0.37978 | 0.37932 | 0.36074 | 0.36062 | 0.34198 | 0.33096 | 0.33596 | 0.33509 | 0.33773 | 0.32729 | 0.31925 | 0.31321 | 0.3165 | 0.31672 | 0.3133 | 0.32017 | 0.32676 | 0.33498 | 0.34268 | 0.3595 | 0.3697 | 0.37694
|  | cosφ |  | 0.94172 | 0.93842 | 0.93485 | 0.93499 | 0.94067 | 0.9407 | 0.9462 | 0.94936 | 0.94793 | 0.94818 | 0.94743 | 0.95039 | 0.95263 | 0.95429 | 0.95339 | 0.95333 | 0.95426 | 0.95238 | 0.95054 | 0.94822 | 0.946 | 0.94104 | 0.93795 | 0.93573
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | Р | МВт | 0.22608 | 0.2268 | 0.22824 | 0.24264 | 0.25344 | 0.22968 | 0.22824 | 0.234 | 0.22104 | 0.2268 | 0.2304 | 0.21816 | 0.24768 | 0.23544 | 0.27936 | 0.28872 | 0.23976 | 0.22608 | 0.22824 | 0.2268 | 0.2232 | 0.216 | 0.21888 | 0.22248
|  | Q | Мвар | 0.07056 | 0.072 | 0.07128 | 0.07344 | 0.07992 | 0.07344 | 0.07056 | 0.07128 | 0.07056 | 0.07128 | 0.07128 | 0.07056 | 0.07488 | 0.07416 | 0.10872 | 0.1116 | 0.07848 | 0.07416 | 0.0756 | 0.07128 | 0.07056 | 0.072 | 0.07272 | 0.07272
|  | I | А | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 24 | 25.2 | 22.8 | 22.6 | 23.2 | 22 | 22.5 | 22.8 | 21.7 | 24.5 | 23.4 | 28.4 | 29.3 | 23.9 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.2
|  | tgφ |  | 0.3121 | 0.31746 | 0.3123 | 0.30267 | 0.31534 | 0.31975 | 0.30915 | 0.30462 | 0.31922 | 0.31429 | 0.30938 | 0.32343 | 0.30233 | 0.31498 | 0.38918 | 0.38653 | 0.32733 | 0.32803 | 0.33123 | 0.31429 | 0.31613 | 0.33333 | 0.33224 | 0.32686
|  | cosφ |  | 0.95459 | 0.95312 | 0.95453 | 0.95712 | 0.95371 | 0.95249 | 0.95539 | 0.9566 | 0.95264 | 0.95399 | 0.95533 | 0.95147 | 0.95721 | 0.9538 | 0.93191 | 0.93274 | 0.95038 | 0.95019 | 0.94928 | 0.95399 | 0.95349 | 0.94868 | 0.949 | 0.95051

## приложение 2_Энергия
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 16.12.2015 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 2.2358 | - | 2.233 | - | 2.2302 | - | 2.2344 | - | 2.2274 | - | 2.2288 | - | 2.2274 | - | 2.2246 | - | 2.1728 | - | 2.2092 | - | 2.226 | - | 2.2274 | - | 2.2386 | - | 2.2372 | - | 2.2358 | - | 2.2414 | - | 2.2358 | - | 2.2372 | - | 2.24 | - | 2.24 | - | 2.2386 | - | 2.2456 | - | 2.247 | - | 2.2428 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.6062 | - | 0.602 | - | 0.6006 | - | 0.6034 | - | 0.5964 | - | 0.5992 | - | 0.595 | - | 0.5866 | - | 0.5404 | - | 0.5712 | - | 0.5824 | - | 0.5838 | - | 0.5852 | - | 0.5824 | - | 0.581 | - | 0.5866 | - | 0.5852 | - | 0.5866 | - | 0.5922 | - | 0.5894 | - | 0.595 | - | 0.6034 | - | 0.6034 | - | 0.6048 | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.4242 | - | 0.4242 | - | 0.4228 | - | 0.4102 | - | 0.4046 | - | 0.3976 | - | 0.3948 | - | 0.3948 | - | 0.392 | - | 0.4102 | - | 0.4116 | - | 0.4004 | - | 0.406 | - | 0.4046 | - | 0.406 | - | 0.4032 | - | 0.3934 | - | 0.392 | - | 0.4074 | - | 0.406 | - | 0.406 | - | 0.4088 | - | 0.3962 | - | 0.392 | -
|  | Var | Мвар*ч | - | 0.0896 | - | 0.091 | - | 0.0896 | - | 0.1022 | - | 0.1064 | - | 0.1064 | - | 0.1092 | - | 0.1078 | - | 0.1078 | - | 0.1078 | - | 0.1064 | - | 0.112 | - | 0.1092 | - | 0.1092 | - | 0.1106 | - | 0.1106 | - | 0.119 | - | 0.1218 | - | 0.1092 | - | 0.1092 | - | 0.1078 | - | 0.105 | - | 0.1078 | - | 0.1162
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 1.9087 | - | 1.9087 | - | 1.9584 | - | 1.957 | - | 1.9181 | - | 1.9087 | - | 1.9159 | - | 1.9188 | - | 1.9202 | - | 1.9166 | - | 1.9102 | - | 1.9073 | - | 1.908 | - | 1.908 | - | 1.9109 | - | 1.9073 | - | 1.9051 | - | 1.8958 | - | 1.8972 | - | 1.9001 | - | 1.8994 | - | 1.8986 | - | 1.9008 | - | 1.8986 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.68184 | - | 0.70272 | - | 0.74376 | - | 0.74232 | - | 0.69192 | - | 0.68832 | - | 0.6552 | - | 0.63504 | - | 0.64512 | - | 0.64224 | - | 0.64512 | - | 0.62424 | - | 0.60912 | - | 0.5976 | - | 0.6048 | - | 0.60408 | - | 0.59688 | - | 0.60696 | - | 0.61992 | - | 0.63648 | - | 0.65088 | - | 0.68256 | - | 0.70272 | - | 0.71568 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 0.22608 | - | 0.2268 | - | 0.22824 | - | 0.24264 | - | 0.25344 | - | 0.22968 | - | 0.22824 | - | 0.234 | - | 0.22104 | - | 0.2268 | - | 0.2304 | - | 0.21816 | - | 0.24768 | - | 0.23544 | - | 0.27936 | - | 0.28872 | - | 0.23976 | - | 0.22608 | - | 0.22824 | - | 0.2268 | - | 0.2232 | - | 0.216 | - | 0.21888 | - | 0.22248 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.07056 | - | 0.072 | - | 0.07128 | - | 0.07344 | - | 0.07992 | - | 0.07344 | - | 0.07056 | - | 0.07128 | - | 0.07056 | - | 0.07128 | - | 0.07128 | - | 0.07056 | - | 0.07488 | - | 0.07416 | - | 0.10872 | - | 0.1116 | - | 0.07848 | - | 0.07416 | - | 0.0756 | - | 0.07128 | - | 0.07056 | - | 0.072 | - | 0.07272 | - | 0.07272 | -