## приложение 1_мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 21.12.2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | Р | МВт | 2.3912 | 2.373 | 2.3814 | 2.38 | 2.3856 | 2.3828 | 2.387 | 2.3842 | 2.3758 | 2.3772 | 2.3786 | 2.3744 | 2.394 | 2.3884 | 2.3814 | 2.38 | 2.3772 | 2.3716 | 2.3772 | 2.3954 | 2.3912 | 2.3884 | 2.3828 | 2.3772
|  | Q | Мвар | 1.6114 | 1.6142 | 1.6072 | 1.6086 | 1.6058 | 1.6002 | 1.596 | 1.5932 | 1.5848 | 1.5862 | 1.589 | 1.582 | 1.5806 | 1.5554 | 1.5484 | 1.5526 | 1.5582 | 1.5568 | 1.5624 | 1.5694 | 1.5708 | 1.5792 | 1.5848 | 1.5778
|  | I | А | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 46 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 45.9 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.6
|  | tgφ |  | 0.67389 | 0.68024 | 0.6749 | 0.67588 | 0.67312 | 0.67156 | 0.66862 | 0.66823 | 0.66706 | 0.66726 | 0.66804 | 0.66627 | 0.66023 | 0.65123 | 0.65021 | 0.65235 | 0.65548 | 0.65643 | 0.65724 | 0.65517 | 0.65691 | 0.6612 | 0.6651 | 0.66372
|  | cosφ |  | 0.82928 | 0.82684 | 0.82889 | 0.82851 | 0.82957 | 0.83017 | 0.8313 | 0.83145 | 0.8319 | 0.83182 | 0.83152 | 0.8322 | 0.83452 | 0.83797 | 0.83836 | 0.83754 | 0.83634 | 0.83598 | 0.83567 | 0.83646 | 0.8358 | 0.83415 | 0.83265 | 0.83318
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.4872 | 0.4704 | 0.4718 | 0.483 | 0.4564 | 0.4872 | 0.469 | 0.4704 | 0.4844 | 0.4522 | 0.483 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4802 | 0.4536 | 0.483 | 0.4662 | 0.4676 | 0.4606 | 0.4746 | 0.4732 | 0.4592 | 0.483 | 0.4564
|  | Q | Мвар | 0.4032 | 0.392 | 0.3906 | 0.4004 | 0.3766 | 0.4018 | 0.3864 | 0.385 | 0.3962 | 0.371 | 0.3962 | 0.3822 | 0.3836 | 0.3934 | 0.3696 | 0.3934 | 0.3808 | 0.3822 | 0.3794 | 0.392 | 0.3934 | 0.3836 | 0.4018 | 0.3822
|  | I | А | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9
|  | tgφ |  | 0.82759 | 0.83333 | 0.82789 | 0.82899 | 0.82515 | 0.82471 | 0.82388 | 0.81845 | 0.81792 | 0.82043 | 0.82029 | 0.81982 | 0.82282 | 0.81924 | 0.81481 | 0.81449 | 0.81682 | 0.81737 | 0.82371 | 0.82596 | 0.83136 | 0.83537 | 0.83188 | 0.83742
|  | cosφ |  | 0.77039 | 0.76822 | 0.77028 | 0.76986 | 0.77132 | 0.77148 | 0.7718 | 0.77385 | 0.77406 | 0.7731 | 0.77316 | 0.77334 | 0.7722 | 0.77356 | 0.77523 | 0.77536 | 0.77448 | 0.77427 | 0.77186 | 0.77101 | 0.76897 | 0.76745 | 0.76877 | 0.76668
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 2.1053 | 2.1024 | 2.1053 | 2.1024 | 2.106 | 2.1038 | 2.1024 | 2.1067 | 2.106 | 2.1082 | 2.1139 | 2.1082 | 2.1442 | 2.1341 | 2.1082 | 2.1067 | 2.1089 | 2.1067 | 2.1506 | 2.1254 | 2.111 | 2.101 | 2.0902 | 2.0873
|  | Q | Мвар | 0.70488 | 0.70704 | 0.70272 | 0.69768 | 0.69264 | 0.68688 | 0.6804 | 0.67464 | 0.66888 | 0.67032 | 0.6732 | 0.67104 | 0.69624 | 0.68472 | 0.66672 | 0.66672 | 0.6696 | 0.67464 | 0.70128 | 0.6876 | 0.68544 | 0.6876 | 0.684 | 0.6804
|  | I | А | 206.7 | 206.6 | 206.7 | 206.3 | 206.4 | 206.1 | 205.8 | 206 | 205.8 | 206 | 206.6 | 206 | 209.9 | 208.7 | 205.9 | 205.8 | 206 | 206 | 210.6 | 208 | 206.7 | 205.9 | 204.8 | 204.4
|  | tgφ |  | 0.33482 | 0.3363 | 0.33379 | 0.33185 | 0.32889 | 0.32649 | 0.32363 | 0.32023 | 0.31761 | 0.31796 | 0.31846 | 0.31831 | 0.32471 | 0.32085 | 0.31626 | 0.31647 | 0.31751 | 0.32023 | 0.32608 | 0.32351 | 0.32469 | 0.32728 | 0.32725 | 0.32597
|  | cosφ |  | 0.94826 | 0.94784 | 0.94855 | 0.9491 | 0.94994 | 0.95062 | 0.95142 | 0.95236 | 0.95308 | 0.95299 | 0.95285 | 0.95289 | 0.95111 | 0.95219 | 0.95345 | 0.9534 | 0.95311 | 0.95236 | 0.95073 | 0.95145 | 0.95112 | 0.9504 | 0.9504 | 0.95076
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | Р | МВт | 0.28728 | 0.2988 | 0.30096 | 0.27072 | 0.26064 | 0.252 | 0.25776 | 0.26496 | 0.27288 | 0.26928 | 0.26712 | 0.26064 | 0.2628 | 0.26784 | 0.27288 | 0.26784 | 0.2628 | 0.26352 | 0.25704 | 0.25992 | 0.2592 | 0.25776 | 0.2628 | 0.26208
|  | Q | Мвар | 0.08928 | 0.09936 | 0.09864 | 0.07272 | 0.0648 | 0.06408 | 0.06408 | 0.06336 | 0.06408 | 0.0648 | 0.0648 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06696 | 0.06552 | 0.0648 | 0.06408 | 0.06336 | 0.06408 | 0.0648 | 0.0648 | 0.06552 | 0.06552
|  | I | А | 28.5 | 29.8 | 30 | 26.5 | 25.4 | 24.6 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25.4 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 25.6 | 25.7 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.6 | 25.6
|  | tgφ |  | 0.31078 | 0.33253 | 0.32775 | 0.26862 | 0.24862 | 0.25429 | 0.2486 | 0.23913 | 0.23483 | 0.24064 | 0.24259 | 0.25138 | 0.24932 | 0.24462 | 0.24538 | 0.24462 | 0.24658 | 0.24317 | 0.2465 | 0.24654 | 0.25 | 0.2514 | 0.24932 | 0.25
|  | cosφ |  | 0.95495 | 0.94891 | 0.95026 | 0.96576 | 0.97046 | 0.96916 | 0.97046 | 0.97258 | 0.97352 | 0.97225 | 0.97181 | 0.96983 | 0.9703 | 0.97136 | 0.97119 | 0.97136 | 0.97092 | 0.97168 | 0.97094 | 0.97093 | 0.97014 | 0.96982 | 0.9703 | 0.97014
[20 empty] | Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  |  | Ломакин Д.В.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034

## приложение 2_Энергия
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 21.12.2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 2.3912 | - | 2.373 | - | 2.3814 | - | 2.38 | - | 2.3856 | - | 2.3828 | - | 2.387 | - | 2.3842 | - | 2.3758 | - | 2.3772 | - | 2.3786 | - | 2.3744 | - | 2.394 | - | 2.3884 | - | 2.3814 | - | 2.38 | - | 2.3772 | - | 2.3716 | - | 2.3772 | - | 2.3954 | - | 2.3912 | - | 2.3884 | - | 2.3828 | - | 2.3772 | -
|  | Var | Мвар*ч | 1.6114 | - | 1.6142 | - | 1.6072 | - | 1.6086 | - | 1.6058 | - | 1.6002 | - | 1.596 | - | 1.5932 | - | 1.5848 | - | 1.5862 | - | 1.589 | - | 1.582 | - | 1.5806 | - | 1.5554 | - | 1.5484 | - | 1.5526 | - | 1.5582 | - | 1.5568 | - | 1.5624 | - | 1.5694 | - | 1.5708 | - | 1.5792 | - | 1.5848 | - | 1.5778 | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.4872 | - | 0.4704 | - | 0.4718 | - | 0.483 | - | 0.4564 | - | 0.4872 | - | 0.469 | - | 0.4704 | - | 0.4844 | - | 0.4522 | - | 0.483 | - | 0.4662 | - | 0.4662 | - | 0.4802 | - | 0.4536 | - | 0.483 | - | 0.4662 | - | 0.4676 | - | 0.4606 | - | 0.4746 | - | 0.4732 | - | 0.4592 | - | 0.483 | - | 0.4564 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.4032 | - | 0.392 | - | 0.3906 | - | 0.4004 | - | 0.3766 | - | 0.4018 | - | 0.3864 | - | 0.385 | - | 0.3962 | - | 0.371 | - | 0.3962 | - | 0.3822 | - | 0.3836 | - | 0.3934 | - | 0.3696 | - | 0.3934 | - | 0.3808 | - | 0.3822 | - | 0.3794 | - | 0.392 | - | 0.3934 | - | 0.3836 | - | 0.4018 | - | 0.3822 | -
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 2.1053 | - | 2.1024 | - | 2.1053 | - | 2.1024 | - | 2.106 | - | 2.1038 | - | 2.1024 | - | 2.1067 | - | 2.106 | - | 2.1082 | - | 2.1139 | - | 2.1082 | - | 2.1442 | - | 2.1341 | - | 2.1082 | - | 2.1067 | - | 2.1089 | - | 2.1067 | - | 2.1506 | - | 2.1254 | - | 2.111 | - | 2.101 | - | 2.0902 | - | 2.0873 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.70488 | - | 0.70704 | - | 0.70272 | - | 0.69768 | - | 0.69264 | - | 0.68688 | - | 0.6804 | - | 0.67464 | - | 0.66888 | - | 0.67032 | - | 0.6732 | - | 0.67104 | - | 0.69624 | - | 0.68472 | - | 0.66672 | - | 0.66672 | - | 0.6696 | - | 0.67464 | - | 0.70128 | - | 0.6876 | - | 0.68544 | - | 0.6876 | - | 0.684 | - | 0.6804 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 0.28728 | - | 0.2988 | - | 0.30096 | - | 0.27072 | - | 0.26064 | - | 0.252 | - | 0.25776 | - | 0.26496 | - | 0.27288 | - | 0.26928 | - | 0.26712 | - | 0.26064 | - | 0.2628 | - | 0.26784 | - | 0.27288 | - | 0.26784 | - | 0.2628 | - | 0.26352 | - | 0.25704 | - | 0.25992 | - | 0.2592 | - | 0.25776 | - | 0.2628 | - | 0.26208 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.08928 | - | 0.09936 | - | 0.09864 | - | 0.07272 | - | 0.0648 | - | 0.06408 | - | 0.06408 | - | 0.06336 | - | 0.06408 | - | 0.0648 | - | 0.0648 | - | 0.06552 | - | 0.06552 | - | 0.06552 | - | 0.06696 | - | 0.06552 | - | 0.0648 | - | 0.06408 | - | 0.06336 | - | 0.06408 | - | 0.0648 | - | 0.0648 | - | 0.06552 | - | 0.06552 | -
[40 empty] | Первый заместитель генерального директора - главный инженер | [7 empty] | Ломакин Д.В.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034