## Приложение 1
Приложение №1
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год план | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1. | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 86255.5206 | 86120.5206 | 85537.7406 | 85403.4406 | 84866.9606
2. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 88041.3576 | 87776.4892 | 87176.0252 | 86909.0936 | 86247.231
2.1. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1785.837 | 1655.9686 | 1638.2846 | 1505.653 | 1380.2704
|  | % | 2.0284 | 1.8866 | 1.8793 | 1.7324 | 1.6004
3. | Потери тепловой энергии в сетях
3 3.2. | нормативные | Гкал | 16346.8154 | 16211.8154 | 15629.0354 | 15494.7354 | 14958.2554
|  | % | 18.9516 | 18.8246 | 18.2715 | 18.143 | 17.6255
4. | Потери теплоносителя в тепловых сетях
44.2. | нормативные | м³ | 32198.8 | 32198.8 | 32198.8 | 32198.8 | 32198.8
%
5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 69908.7051 | 67472 | 67472 | 67472 | 67472
6. | Расход условного топлива | т.у.т. | 13924.57 | 13911.69 | 13845.21 | 13835.72 | 13751.44
7. | Расход условного топлива на отпуск в сеть | т.у.т./Ггал | 0.16143 | 0.16154 | 0.16186 | 0.162 | 0.16204
8. | Средневзвешенный КПД котлов | % | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74
9. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.*ч. | 5419.051 | 5390.463 | 5345.3978 | 5316.1363 | 5267.2778
10. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Ггал | 61.5512 | 61.4112 | 61.3173 | 61.1689 | 61.0718
11. | Расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии
11.1. | фактические | тыс. кВт.*ч. | – | – | – | – | –
|  | тыс. кВт.*ч. | – | – | – | – | –
11.2. | нормативные | тыс. кВт.*ч.. | – | – | – | – | –
|  | тыс. кВт.*ч.. | – | – | – | – | –
12. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации (на ином праве), при осуществлении регулируемой деятельности
12.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м² | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7
12.2. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³ | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44
12.1. | электрическая энергия | тыс. кВт.*ч. | 9855.79 | 9843.505 | 9835.315 | 9822.421 | 9814.048
12.1.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений | тыс. кВт.*ч/ м² | 3.867 | 3.8622 | 3.859 | 3.8539 | 3.8506
12.2. | тепловая энергия | Гкал | 9606.376 | 9476.5076 | 9458.8236 | 9326.192 | 9200.8094
12.2.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений | Гкал/м³ | 0.092457 | 0.091207 | 0.091037 | 0.08976 | 0.088553
12.3. | вода | м³ | 18022 | 18022 | 18022 | 18022 | 18022
12.4. | газ | м³ | – | – | – | – | –
13. | Удельный расход горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | кг/км, | – | – | – | – | –
|  | л/км | – | – | – | – | –
13.1. | Количество километров, пройденное автотранспортом при осуществлении регулируемого вида деятельности | км | – | – | – | – | –
13.2. | Количество горюче-смазочных материалов, затраченных на осуществление регулируемого вида деятельности | кг, л | – | – | – | – | –
14. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
14.1. | электрическая энергия
14.1.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
14.1.2. | фактически установлено | шт. | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
14.1.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2. | тепловая энергия
14.2.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.2. | фактически установлено | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3. | вода
14.3.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
14.3.2. | фактически установлено | шт. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
14.3.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4. | газ
14.4.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
14.4.2. | фактически установлено | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
14.4.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  | __________________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | __________________ |  | Лыткин В.Н.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 2 Теплоснабжение
Приложение №2
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Регулируемый вид деятельности __теплоснабжение________
№п/п | Наименование мероприятий | 2013 год (факт) | [5 empty] | 2014 год (план) | [5 empty] | 2015 год (план) | [5 empty] | 2016 год (план) | [5 empty] | 2017 год (план)
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
I. | 1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки , передаче (транспортировке) тепловой энергии с целью повышения КПД оборудования
| Режимная наладка котлов | 17шт | 3503.08 | производственная программа |  | – | – | 12 шт. | 2549.02 | производственная программа | – | – | – | 16 шт. | 3649.44 | производственная программа | – | – | – | 13 шт. | 2390 | производственная программа | – | – | – | 11 шт. | 2735 | производственная программа | – | – | –
| Режимная наладка оборудования ХВО | 7 шт | 376.25 | производственная программа |  | – | – | 6 шт. | 330 | производственная программа | – | – | – | 3 шт. | 165 | производственная программа | – | – | – | 5 шт. | 275 | производственная программа | – | – | – | 6 шт. | 330 | производственная программа | – | – | –
| Капитальный ремонт котлоагрегатов | – | – | – |  | – | – | 2 шт. | 4337.71 | производственная программа | – | – | – | 1 шт. | 3600 | производственная программа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
| Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений котельных | 2 объекта | 3304.6473 | производственная программа |  | – | – | 1 объект | 2394.99 | производственная программа | 129.8684 | 460.4485 | 5.2014 | 1 объект | 347.693 | производственная программа | 17.684 | 62.6898 | 5.5462 | 1 объект | 4714.5 | производственная программа | 132.6316 | 470.18 | 10.027 | 1 объект | 3247.5 | производственная программа | 125.3826 | 444.48 | 7.3063
II. | 2 группа. Внедрение энергосберегающих технологий, инновационных решений
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
III. | 3 группа. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
IV. | 4 группа. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при их производстве
| Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | 118 шт. | 31.08 | производственная программа | 6 | 221 | 0.14063 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
| Замена электроагрегатов на энергоеффективное | – | – | – | – | – | – | 1 шт. | – | производственная программа | 12.285 | 38.5749 | – | 1 шт. | – | производственная программа | 8.19 | 25.7166 | – | 1 шт. | – | производственная программа | 12.894 | 40.4872 | – | 1 шт. | – | производственная программа | 8.373 | 26.2912 | –
V. | 5 группа. Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при её передаче
| Испытание на расчётную температуру теплоносителя трубопроводов тепловых сетей, определение гидравлических потерь, определение тепловых потерь в тепловых сетях | 1 объект | 778.8 | производственная программа | – | – | – | 2 объекта | 1472.77 | производственная программа | – | – | – | 3 объекта | 2086 | производственная программа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 объекта | 1960 | производственная программа | – | – | –
| Капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ | 1.04 | 4119,88 <*> | производственная программа | 471.68 | 1519.52 | 2.7113 | 0,32 км. | 2793,68 <*> | производственная программа | 135 | 478.6425 | 5.8367 | 1,63 км. | 15520,71 <*> | производственная программа | 582.78 | 2066.19 | 7.5118 | 0,288 км. | 3038,12 <*> | производственная программа | 134.3 | 476.1606 | 6.3805 | 3,471 км. | 11750 <*> | производственная программа | 536.48 | 1902.04 | 6.1776
VI. | 6 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
| Проведение обязательного энергетического обследования. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 объектов | – | Без финансирования | – | – | –
VII. | Мероприятия по созданию или модернизации объектов, реализация которых планируется за счёт производственных и инвестиционных программ
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
<*> | Суммы затрат указаны с учетом замены трубопровода
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  | __________________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  |  | __________________ |  | Лыткин В.Н.
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  |  |  | __________________ |  | Вергасов В.В.
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 3
Приложение №3
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
1. | Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию установленного Департаментом тарифного регулирования Томской области на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0.0015651 | 0.006767 | 0.0015701 | 0.0062817
2. | Снижение нормативного удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию установленного Департаментом тарифного регулирования Томской области на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0.0052755 | 0.0083602 | 0.0054742 | 0.0091906
3. | Снижение нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации (Департаментом тарифного регулирования Томской области) на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии | % | 0.0082585 | 0.035948 | 0.008593 | 0.034623
4 | Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации (Департаментом тарифного регулирования Томской области) на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
5.1. | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100
5.2. | тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100
5.3. | вода | % | 100 | 100 | 100 | 100
5.4. | газ | % | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | % | 0.0012465 | 0.00083202 | 0.001311 | 0.00085244
7 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | % | 0.013519 | 0.0018661 | 0.014022 | 0.013444
8 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта | % | - | - | - | -
9 | Процент охвата потребителей приборами учёта тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100
Примечание:
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  | _______________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | _______________ |  | Лыткин В.Н.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)