## Приложение 1
Приложения №1 к приказу
Депортамента тарифного регулированит
Томской области
от 28.03.2014 №8/43
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год план | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.куб.м | 494.45 | 483.3123 | 483.31 | 483.31 | 483.31
2. | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс.куб.м | 429.3438 | 408.6835 | 408.6835 | 408.6835 | 408.6835
3. | Расход воды на хозяйственные и технологические нужды | тыс.куб.м | 87.53 | 94.8808 | 94.88 | 94.88 | 94.88
3.1. | Вода на хозяйственные и технологические нужды в % к поднятой воде | % | 17.7025 | 19.6314 | 19.6313 | 19.6313 | 19.6313
4. | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | 494.45 | 483.3123 | 483.31 | 483.31 | 483.31
5. | Подано воды в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 406.9184 | 388.4315 | 388.43 | 388.43 | 388.43
6. | Потери воды в водопроводных сетях | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| то же в % к отпуску в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Отпущено (реализовано) воды всего, в том числе: | тыс.куб.м | 406.9184 | 388.4315 | 388.4315 | 388.4315 | 388.4315
8. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.*ч. | 1445.7 | 1419.4206 | 1399.4733 | 1373.3598 | 1367.8186
8.1. | Удельный расход электроэнергии на реализованную воду | кВт*ч/куб.м | 3.5528 | 3.6542 | 3.6029 | 3.5357 | 3.5214
9. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности (на ином праве) регулируемой организации, при осуществлении регулируемого вида деятельности
9.1. | электрическая энергия | тыс. кВт.*ч. | 9855.79 | 9852.14 | 9850.38 | 9848.1 | 9845.82
9.1.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м² | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7
9.1.2. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений | кВт.*ч/кв.м | 3.867 | 3.8656 | 3.8649 | 3.864 | 3.8631
9.2. | тепловая энергия | Гкал | 9606.376 | 9606.376 | 9575.426 | 9575.426 | 9467.206
9.2.1. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³ | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44
9.2.2. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений | Гкал/ куб.м | 0.092457 | 0.092457 | 0.092159 | 0.092159 | 0.091117
9.3. | вода | куб.м | 18022 | 18022 | 18022 | 18022 | 18022
9.4. | газ | куб.м | - | - | - | - | -
9.5. | Удельный расход горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта | кг/км, л/км | - | - | - | - | -
9.5.1. | Количество километров, пройденное автотранспортом при осуществлении регулируемого вида деятельности | км | - | - | - | - | -
9.5.2. | Количество горюче-смазочных материалов, затраченных на осуществление регулируемого вида деятельности | кг, л | - | - | - | - | -
10. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
10.1. | электрическая энергия
10.1.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
10.1.2. | фактически установлено | шт. | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
10.1.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | тепловая энергия
10.2.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2. | фактически установлено | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | вода
10.3.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
10.3.2. | фактически установлено | шт. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
10.3.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  | __________________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | __________________ |  | Лыткин В.Н.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 2 Водоснабжение
Приложения №2 к приказу
Депортамента тарифного регулированит
Томской области
от 28.03.2014 №8/43
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Регулируемый вид деятельности ___водоснабжение_
№п/п | Наименование мероприятий | 2013 год (факт) | [5 empty] | 2014 год (план) | [5 empty] | 2015 год (план) | [5 empty] | 2016 год (план) | [5 empty] | 2017 год (план)
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
I. | 1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для производства воды, передаче (транспортировке) воды с целью повышения КПД оборудования
| Установка частотных преобразователей электроэнергии на водоподъемном оборудовании артезианских скважин | 5 шт. | 293.75 | – | 32.6 | 102.4 | 2.8687 | 3 шт. | 176.25 | – | 26.2795 | 82.5175 | 2.1359 | 2 шт. | 117.5 | – | 19.9473 | 62.6345 | 1.876 | 2 шт. | 117.5 | – | 26.1135 | 81.9962 | 1.433 | 2 шт. | 117.5 | – | 5.5412 | 17.3995 | 6.7531
| Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений котельных | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 объект | 925.172 | – | 30.95 | 109.71 | 8.4329 | – | – | – | – | – | – | 1 объект | 3247.5 | – | 108.22 | 383.64 | 8.465
II. | 2 группа. Внедрение энергосберегающих технологий, инновационных решений
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
III. | 3 группа. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
IV. | 4 группа. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при их производстве
| Автоматизация электрического обогрева артезианских скважин | – | – | – | – | – | – | 4 шт. | 2 | – | 3.65 | 11.461 | 0.1745 | 4 шт. | 2 | – | 1.76 | 5.5264 | 0.3619 | 3 шт. | 1.5 | – | 2.28 | 7.1592 | 0.20952 | 3 шт. | 1.5 | – | 2.28 | 7.1592 | 0.20952
V. | 5 группа. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
VI. | 6 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
| Проведение обязательного энергетического обследования. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 объектов | – | Без финансирования | – | – | –
VII. | Мероприятия по созданию или модернизации объектов, реализация которых планируется за счёт производственных и инвестиционных программ
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  | ____________ |  |  |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  |  | ____________ |  |  |  | Лыткин В.Н.
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  |  | ____________ |  |  |  | Вергасов В.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 3
Приложения №3 к приказу
Депортамента тарифного регулированит
Томской области
от 28.03.2014 №8/43
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
1. | Снижение нормативного удельного расхода электрической энергии на подъём воды | % | 0.018178 | 0.014053 | 0.018659 | 0.0040348
2. | Снижение потерь воды при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
3.1. | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100
3.2. | тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100
3.3. | вода | % | 100 | 100 | 100 | 100
3.4. | газ | % | 100 | 100 | 100 | 100
4. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | % | 0.037034 | 0.017864 | 0.023146 | 0.023152
5. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | % | 0 | 0.0032218 | 0 | 0.011302
6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта | % | - | - | - | -
7 | Процент охвата потребителей приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100
Примечание:
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  | _______________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  |  | _______________ |  | Лыткин В.Н.
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)