## ГТЭС „Игольская“
Таблица 12
ГТЭС „Игольско-Таловая“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
В-6 1ГРУ | I, A | 756 | 759 | 753 | 765 | 758 | 762 | 759 | 777 | 780 | 756 | 772 | 761 | 766 | 773 | 772 | 785 | 768 | 756 | 772 | 765 | 761 | 770 | 772 | 770
| P, МВт | 8.59 | 8.547 | 8.503 | 8.597 | 8.52 | 8.548 | 8.467 | 8.756 | 8.748 | 8.517 | 8.676 | 8.565 | 8.613 | 8.749 | 8.636 | 8.86 | 8.563 | 8.623 | 8.648 | 8.628 | 8.599 | 8.681 | 8.698 | 8.758
| Q, МВАр | 0.296 | 0.273 | 0.284 | 0.44 | 0.357 | 0.619 | 0.737 | 0.641 | 0.546 | 0.6 | 0.352 | 0.278 | 0.446 | 0.584 | 0.639 | 0.552 | 0.661 | 0.617 | 0.505 | 0.564 | 0.532 | 0.557 | 0.549 | 0.507
В-6 2ГРУ | I, A | 318 | 328 | 317 | 316 | 322 | 307 | 312 | 314 | 308 | 319 | 690 | 690 | 693 | 697 | 691 | 706 | 691 | 691 | 706 | 687 | 697 | 700 | 690 | 698
| P, МВт | 3.603 | 3.551 | 3.615 | 3.552 | 3.66 | 3.733 | 3.524 | 3.586 | 3.618 | 3.647 | 7.829 | 7.829 | 7.844 | 7.758 | 7.793 | 7.898 | 7.76 | 7.84 | 7.953 | 7.703 | 7.816 | 7.911 | 7.796 | 7.846
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.397 | 0.455 | 0.415 | 0.495 | 0.387 | 0.352 | 0.389 | 0.339 | 0.34 | 0.399 | 0.335
ГТУ-1 | I, A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 338 | 378 | 385 | 395 | 390 | 388 | 395 | 397 | 381 | 382 | 390 | 383 | 391 | 385
| P, МВт | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.373 | 4.25 | 4.29 | 4.346 | 4.336 | 4.331 | 4.407 | 4.469 | 4.256 | 4.274 | 4.351 | 4.286 | 4.32 | 4.275
| Q, МВАр | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.376 | 0.317 | 0.389 | 0.449 | 0.489 | 0.457 | 0.506 | 0.477 | 0.406 | 0.448 | 0.444 | 0.433 | 0.478 | 0.445
PСН, МВт
QСН, МВАр
ГТУ-2 | I, A | 379 | 374 | 367 | 370 | 382 | 371 | 376 | 375 | 381 | 382 | 376 | 382 | 373 | 382 | 383 | 380 | 377 | 384 | 374 | 374 | 372 | 372 | 376 | 367
| P, МВт | 4.221 | 4.156 | 4.122 | 4.16 | 4.298 | 4.233 | 4.201 | 4.21 | 4.262 | 4.221 | 4.226 | 4.301 | 4.136 | 4.242 | 4.209 | 4.238 | 4.274 | 4.261 | 4.152 | 4.166 | 4.242 | 4.185 | 4.205 | 4.116
| Q, МВАр | 0.36 | 0.292 | 0.312 | 0.395 | 0.355 | 0.421 | 0.465 | 0.388 | 0.344 | 0.338 | 0.238 | 0.21 | 0.297 | 0.373 | 0.385 | 0.345 | 0.406 | 0.355 | 0.299 | 0.344 | 0.324 | 0.333 | 0.367 | 0.308
PСН, МВт
QСН, МВАр
ГТУ-3 | I, A | 385 | 389 | 387 | 387 | 395 | 389 | 387 | 383 | 386 | 392 | 380 | 390 | 383 | 379 | 380 | 389 | 393 | 386 | 382 | 389 | 389 | 384 | 385 | 385
| P, МВт | 4.314 | 4.387 | 4.28 | 4.3 | 4.399 | 4.301 | 4.347 | 4.318 | 4.339 | 4.377 | 4.28 | 4.361 | 4.298 | 4.228 | 4.273 | 4.367 | 4.408 | 4.327 | 4.275 | 4.39 | 4.342 | 4.28 | 4.349 | 4.33
| Q, МВАр | 0.422 | 0.374 | 0.373 | 0.444 | 0.441 | 0.24 | 0.303 | 0.232 | 0.232 | 0.228 | 0.122 | 0.111 | 0.232 | 0.286 | 0.292 | 0.29 | 0.324 | 0.3 | 0.23 | 0.301 | 0.251 | 0.269 | 0.305 | 0.275
PСН, МВт
QСН, МВАр
ГТУ-4 | I, A | 392 | 388 | 390 | 391 | 387 | 397 | 392 | 388 | 400 | 399 | 379 | 390 | 394 | 397 | 387 | 387 | 392 | 401 | 389 | 392 | 405 | 389 | 392 | 389
| P, МВт | 4.407 | 4.338 | 4.345 | 4.434 | 4.389 | 4.419 | 4.381 | 4.386 | 4.389 | 4.46 | 4.329 | 4.378 | 4.524 | 4.442 | 4.317 | 4.409 | 4.399 | 4.458 | 4.398 | 4.406 | 4.504 | 4.357 | 4.394 | 4.427
| Q, МВАр | 0.081 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.485 | 0.548 | 0.496 | 0.449 | 0.475 | 0.336 | 0.288 | 0.31 | 0.396 | 0.416 | 0.38 | 0.448 | 0.434 | 0.323 | 0.382 | 0.354 | 0.339 | 0.398 | 0.348
PСН, МВт
QСН, МВАр
U1С-6, кВ |  | 6,450 | 6,453 | 6,452 | 6,444 | 6,445 | 6,457 | 6,452 | 6,458 | 6,452 | 6,453 | 6,463 | 6,463 | 6,466 | 6,463 | 6,456 | 6,464 | 6,456 | 6,454 | 6,465 | 6,458 | 6,458 | 6,462 | 6,462 | 6,463
U2С-6, кВ |  | 6,423 | 6,429 | 6,441 | 6,412 | 6,425 | 6,418 | 6,413 | 6,425 | 6,416 | 6,420 | 6,452 | 6,455 | 6,438 | 6,437 | 6,428 | 6,438 | 6,434 | 6,426 | 6,435 | 6,436 | 6,433 | 6,443 | 6,442 | 6,442
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-». РСН, QСН – активная и реактивная мощности собственных нужд генераторов.
Показаня снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи