## Крап_ U&I
Крапивинская |  | 110 кВ.1СШ |  |  | 110 кВ.2СШ |  |  | 110 кВ.В-110 1Т |  |  | 110 кВ.В-110 2Т |  |  | 35 кВ.1С |  |  | 35 кВ.2С |  |  | 35 кВ.В-35 1Т |  |  | 35 кВ.В-35 2Т |  |  | 35 кВ.ЦЛ-1 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-2 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-3 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-5 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-6 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-7 |  |  | 6 кВ.1С |  |  | 6 кВ.2С |  |  | 6 кВ.В-6 1Т |  |  | 6 кВ.В-6 2Т
Дата записи | Время | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА
2014-12-17 | 3:00 | 64.66 | 65.95 | 67.71 | 64.45 | 66.36 | 66.56 | 96.27 | 96.31 | 95.99 | 70.34 | 70.48 | 70.97 | 20.32 | 21.72 | 21.38 | 20.56 | 21.65 | 21.65 | 213.9 | 215.2 | 213.2 | 149.2 | 149.8 | 150.2 | 59.52 | 58.25 | 57.08 | 0 | 0 | 0 | 155.3 | 157.1 | 156.8 | 64.4 | 63.96 | 63.05 | 86.12 | 87.09 | 87.94 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.749 | 3.569 | 3.596 | 3.805 | 3.598 | 0.441 | 0.444 | 0.446 | 0.366 | 0.369 | 0.374
2014-12-17 | 4:00 | 64.78 | 66.21 | 67.81 | 64.54 | 66.44 | 66.66 | 96.42 | 96.4 | 96.1 | 70.51 | 70.74 | 71.04 | 20.35 | 21.76 | 21.41 | 20.58 | 21.68 | 21.66 | 217 | 218.3 | 216 | 150.9 | 151.7 | 151.6 | 59.83 | 58.5 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 158 | 160 | 159.4 | 64.24 | 63.88 | 62.88 | 87.91 | 88.9 | 89.41 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 3.756 | 3.577 | 3.6 | 3.809 | 3.602 | 0.426 | 0.429 | 0.432 | 0.36 | 0.364 | 0.367
2014-12-17 | 5:00 | 64.84 | 66.27 | 67.88 | 64.61 | 66.52 | 66.74 | 97.41 | 97.42 | 97.01 | 69.98 | 70.12 | 70.42 | 20.36 | 21.77 | 21.42 | 20.61 | 21.71 | 21.69 | 218.8 | 220.2 | 217.9 | 149.8 | 150.3 | 150.4 | 59.38 | 58.1 | 56.96 | 0 | 0 | 0 | 160.4 | 162.3 | 161.7 | 64.42 | 64.03 | 62.95 | 86.75 | 87.53 | 88.26 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 3.759 | 3.579 | 3.606 | 3.815 | 3.611 | 0.432 | 0.434 | 0.437 | 0.357 | 0.36 | 0.364
2014-12-17 | 6:00 | 64.49 | 66.02 | 67.54 | 64.26 | 66.29 | 66.41 | 98.08 | 98.08 | 97.86 | 68.97 | 68.97 | 69.73 | 20.23 | 21.67 | 21.31 | 20.51 | 21.64 | 21.6 | 219.9 | 221.6 | 219.1 | 145.7 | 146.1 | 147.1 | 60.25 | 59 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 162.9 | 162.8 | 65.38 | 65.12 | 63.98 | 81.74 | 82.49 | 84.07 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 3.742 | 3.553 | 3.591 | 3.805 | 3.588 | 0.437 | 0.441 | 0.445 | 0.363 | 0.367 | 0.372
2014-12-17 | 7:00 | 64.58 | 66.07 | 67.65 | 64.36 | 66.34 | 66.49 | 97.44 | 97.5 | 97.23 | 69.16 | 69.36 | 70.1 | 20.27 | 21.7 | 21.33 | 20.52 | 21.66 | 21.62 | 216.4 | 217.9 | 215.4 | 146.2 | 147 | 147.5 | 59.82 | 58.61 | 56.95 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 159.6 | 159.3 | 64.36 | 64.08 | 62.93 | 83.16 | 84.28 | 85.44 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 3.742 | 3.558 | 3.597 | 3.806 | 3.593 | 0.446 | 0.451 | 0.454 | 0.362 | 0.37 | 0.374
2014-12-17 | 8:00 | 64.47 | 66.01 | 67.52 | 64.27 | 66.3 | 66.4 | 98.98 | 98.89 | 98.71 | 68.61 | 68.81 | 69.55 | 20.22 | 21.67 | 21.3 | 20.49 | 21.66 | 21.6 | 221 | 222.5 | 220.1 | 144.4 | 145.2 | 146 | 59.82 | 58.64 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 164.1 | 164.2 | 64.39 | 64.06 | 62.93 | 81.41 | 82.56 | 83.96 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 3.742 | 3.549 | 3.594 | 3.803 | 3.586 | 0.446 | 0.45 | 0.455 | 0.363 | 0.37 | 0.373
2014-12-17 | 9:00 | 64.38 | 65.92 | 67.45 | 64.16 | 66.2 | 66.32 | 100.8 | 100.6 | 100.4 | 69.96 | 70.33 | 70.86 | 20.18 | 21.61 | 21.26 | 20.48 | 21.61 | 21.56 | 226.3 | 228.1 | 225.5 | 149.2 | 150.3 | 150.5 | 60.4 | 59.26 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 167 | 169.1 | 169 | 64.74 | 64.4 | 63.21 | 85.63 | 87.06 | 87.94 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 3.731 | 3.543 | 3.59 | 3.794 | 3.578 | 0.446 | 0.446 | 0.455 | 0.359 | 0.366 | 0.369
2014-12-17 | 10:00 | 64.45 | 66.04 | 67.54 | 64.27 | 66.3 | 66.4 | 98.77 | 98.69 | 98.74 | 69.22 | 69.4 | 70.51 | 20.22 | 21.67 | 21.3 | 20.49 | 21.65 | 21.59 | 221.9 | 223.7 | 221.3 | 146.7 | 147.4 | 148.6 | 60.01 | 58.95 | 56.78 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 165 | 165.3 | 64.48 | 64.22 | 63.15 | 83.47 | 84.52 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 3.74 | 3.545 | 3.596 | 3.803 | 3.584 | 0.435 | 0.442 | 0.448 | 0.359 | 0.369 | 0.374
2014-12-17 | 11:00 | 64.57 | 66.01 | 67.57 | 64.37 | 66.28 | 66.46 | 100.4 | 100.4 | 99.96 | 69.49 | 69.83 | 69.95 | 20.24 | 21.64 | 21.29 | 20.55 | 21.64 | 21.61 | 225.6 | 227.4 | 224.8 | 148 | 149.4 | 148.7 | 60.11 | 58.66 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 169 | 168.2 | 64.62 | 64.23 | 63.21 | 84.74 | 86.36 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 3.732 | 3.55 | 3.599 | 3.801 | 3.595 | 0.448 | 0.447 | 0.452 | 0.36 | 0.363 | 0.367
2014-12-17 | 12:00 | 64.49 | 65.95 | 67.52 | 64.25 | 66.22 | 66.34 | 96.49 | 96.48 | 96 | 72.62 | 72.8 | 73.67 | 20.26 | 21.67 | 21.31 | 20.47 | 21.58 | 21.56 | 215 | 216.5 | 213.8 | 157.2 | 157.9 | 158.8 | 59.95 | 58.57 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 158.2 | 157.4 | 64.57 | 64.26 | 63.17 | 93.68 | 94.7 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 3.738 | 3.556 | 3.588 | 3.792 | 3.581 | 0.439 | 0.44 | 0.444 | 0.358 | 0.366 | 0.371
2014-12-17 | 13:00 | 64.65 | 66.1 | 67.67 | 64.38 | 66.3 | 66.48 | 94.57 | 94.53 | 94.16 | 72.1 | 72.29 | 73.25 | 20.32 | 21.73 | 21.37 | 20.56 | 21.63 | 21.61 | 210.1 | 211.4 | 208.9 | 154.9 | 155.8 | 156.8 | 59.66 | 58.32 | 56.97 | 0 | 0 | 0 | 151.4 | 153.4 | 152.7 | 64.38 | 64.07 | 62.95 | 91.66 | 92.89 | 94.48 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 3.75 | 3.568 | 3.591 | 3.803 | 3.59 | 0.434 | 0.437 | 0.44 | 0.363 | 0.371 | 0.376
2014-12-17 | 14:00 | 64.63 | 66.01 | 67.67 | 64.41 | 66.24 | 66.49 | 95.11 | 94.89 | 94.4 | 71.39 | 71.53 | 71.98 | 20.32 | 21.69 | 21.36 | 20.53 | 21.62 | 21.61 | 210.6 | 211.7 | 209.5 | 153.3 | 154 | 154 | 59.83 | 58.49 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 153.4 | 152.5 | 64.59 | 64.25 | 63.24 | 89.95 | 90.86 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 3.745 | 3.571 | 3.591 | 3.799 | 3.595 | 0.441 | 0.438 | 0.443 | 0.361 | 0.366 | 0.371
2014-12-17 | 15:00 | 64.64 | 65.99 | 67.65 | 64.41 | 66.22 | 66.46 | 97.9 | 97.72 | 97.07 | 72.9 | 73.18 | 73.44 | 20.3 | 21.66 | 21.33 | 20.54 | 21.59 | 21.58 | 217.3 | 218.6 | 215.9 | 158 | 158.9 | 158.8 | 59.69 | 58.19 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 160.7 | 159.2 | 65.52 | 65.03 | 64.1 | 93.68 | 94.91 | 95.34 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 3.739 | 3.565 | 3.589 | 3.795 | 3.591 | 0.452 | 0.448 | 0.454 | 0.362 | 0.366 | 0.368
2014-12-17 | 16:00 | 64.69 | 66.05 | 67.6 | 64.42 | 66.29 | 66.46 | 96.86 | 96.85 | 96.16 | 71.13 | 71.49 | 71.7 | 20.31 | 21.68 | 21.33 | 20.54 | 21.62 | 21.61 | 214.4 | 215.6 | 212.9 | 152.2 | 153.3 | 153 | 59.9 | 58.08 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 157.8 | 156.4 | 64.47 | 64 | 62.95 | 89.01 | 90.52 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 3.738 | 3.567 | 3.595 | 3.796 | 3.596 | 0.451 | 0.45 | 0.452 | 0.363 | 0.367 | 0.37
2014-12-17 | 17:00 | 64.52 | 65.9 | 67.48 | 64.28 | 66.13 | 66.33 | 95.57 | 95.47 | 94.96 | 71.9 | 72.37 | 72.64 | 20.27 | 21.65 | 21.31 | 20.47 | 21.56 | 21.55 | 212 | 213.2 | 210.5 | 153.6 | 155 | 154.9 | 59.93 | 58.43 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 155 | 153.9 | 64.74 | 64.34 | 63.32 | 90.13 | 91.81 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 3.734 | 3.557 | 3.585 | 3.786 | 3.582 | 0.44 | 0.44 | 0.445 | 0.368 | 0.373 | 0.375
2014-12-17 | 18:00 | 64.56 | 66.04 | 67.59 | 64.28 | 66.25 | 66.43 | 95.77 | 95.63 | 95.32 | 71.1 | 71.2 | 71.94 | 20.28 | 21.69 | 21.34 | 20.49 | 21.61 | 21.59 | 212.2 | 213.7 | 210.9 | 152.8 | 153.2 | 153.8 | 59.31 | 58.04 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 155.9 | 155.1 | 64.35 | 64.12 | 62.9 | 89.69 | 90.28 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 3.745 | 3.562 | 3.592 | 3.799 | 3.587 | 0.441 | 0.443 | 0.449 | 0.359 | 0.367 | 0.37
2014-12-17 | 19:00 | 64.45 | 65.9 | 67.46 | 64.18 | 66.13 | 66.27 | 94.65 | 94.89 | 94.15 | 71.17 | 71.51 | 72.12 | 20.26 | 21.66 | 21.3 | 20.45 | 21.57 | 21.54 | 207.5 | 208.8 | 206.3 | 152.4 | 153.1 | 153.9 | 59.64 | 58.09 | 56.84 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 150.9 | 150.2 | 64.57 | 64.18 | 63.1 | 89.1 | 90.22 | 91.58 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 3.736 | 3.556 | 3.585 | 3.789 | 3.58 | 0.453 | 0.454 | 0.453 | 0.364 | 0.37 | 0.372
2014-12-17 | 20:00 | 64.44 | 65.86 | 67.46 | 64.22 | 66.12 | 66.32 | 98.5 | 98.49 | 97.9 | 70.31 | 70.57 | 70.76 | 20.25 | 21.61 | 21.29 | 20.51 | 21.57 | 21.56 | 219.2 | 220.5 | 218.4 | 148.1 | 149 | 148.8 | 59.4 | 58.05 | 57.07 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 162.7 | 162.1 | 64.55 | 64.19 | 63.18 | 84.97 | 86.16 | 86.46 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 3.734 | 3.553 | 3.585 | 3.792 | 3.587 | 0.452 | 0.449 | 0.451 | 0.374 | 0.377 | 0.38
2014-12-17 | 21:00 | 64.59 | 65.98 | 67.58 | 64.36 | 66.26 | 66.46 | 99.13 | 99.12 | 98.74 | 70.72 | 71.06 | 71.21 | 20.28 | 21.65 | 21.31 | 20.56 | 21.6 | 21.59 | 222.8 | 224 | 222 | 149.5 | 150.2 | 150.3 | 59.61 | 58.14 | 57.16 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 166.2 | 165.7 | 64.48 | 63.95 | 63.03 | 86.3 | 87.46 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.737 | 3.56 | 3.59 | 3.796 | 3.592 | 0.44 | 0.442 | 0.444 | 0.374 | 0.377 | 0.378
2014-12-17 | 22:00 | 64.56 | 65.99 | 67.63 | 64.3 | 66.24 | 66.45 | 96.05 | 95.95 | 95.74 | 70.37 | 70.38 | 70.85 | 20.29 | 21.69 | 21.34 | 20.52 | 21.61 | 21.6 | 212.8 | 213.9 | 212.1 | 148.6 | 148.8 | 149.1 | 59.23 | 57.97 | 56.78 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 156.1 | 156 | 64.43 | 64.01 | 63.06 | 85.48 | 86.06 | 86.88 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 3.743 | 3.564 | 3.59 | 3.798 | 3.591 | 0.444 | 0.446 | 0.45 | 0.371 | 0.376 | 0.38
2014-12-17 | 23:00 | 64.66 | 66 | 67.65 | 64.46 | 66.25 | 66.48 | 97.83 | 97.78 | 97.04 | 70.13 | 70.43 | 70.09 | 20.31 | 21.65 | 21.33 | 20.55 | 21.61 | 21.62 | 217.9 | 218.5 | 216.5 | 149.4 | 149.6 | 148.6 | 60.02 | 58.32 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 160.4 | 159.4 | 64.76 | 64.1 | 63.26 | 85.99 | 86.76 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 3.735 | 3.566 | 3.597 | 3.795 | 3.598 | 0.449 | 0.446 | 0.446 | 0.366 | 0.368 | 0.368
2014-12-18 | 0:00 | 64.65 | 66.08 | 67.67 | 64.39 | 66.35 | 66.53 | 97.2 | 96.98 | 96.79 | 69.32 | 69.24 | 69.83 | 20.3 | 21.71 | 21.36 | 20.56 | 21.66 | 21.64 | 217.6 | 218.6 | 216.5 | 147.5 | 147.9 | 148.3 | 59.44 | 58.25 | 56.91 | 0 | 0 | 0 | 159 | 160.5 | 160.2 | 65.42 | 65.15 | 64.12 | 83.58 | 84.21 | 85.12 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 3.748 | 3.566 | 3.601 | 3.806 | 3.596 | 0.436 | 0.438 | 0.443 | 0.358 | 0.361 | 0.368
2014-12-18 | 1:00 | 64.55 | 65.99 | 67.59 | 64.29 | 66.25 | 66.44 | 96.82 | 96.71 | 96.52 | 70.44 | 70.67 | 71.09 | 20.28 | 21.68 | 21.34 | 20.5 | 21.61 | 21.6 | 216.5 | 217.8 | 215.8 | 149.7 | 150.7 | 150.5 | 59.64 | 58.38 | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 159.7 | 159.4 | 64.47 | 64.19 | 63.08 | 86.58 | 87.81 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 3.741 | 3.559 | 3.592 | 3.797 | 3.591 | 0.434 | 0.436 | 0.441 | 0.363 | 0.369 | 0.375
2014-12-18 | 2:00 | 64.55 | 65.98 | 67.62 | 64.33 | 66.26 | 66.47 | 96.82 | 96.76 | 96.48 | 68.12 | 67.94 | 68.59 | 20.27 | 21.66 | 21.33 | 20.51 | 21.62 | 21.62 | 217.3 | 218.6 | 216.6 | 143.6 | 143.7 | 144.2 | 59.72 | 58.59 | 57.26 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 160.3 | 160 | 64.59 | 64.22 | 63.35 | 80.45 | 80.97 | 81.84 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 3.74 | 3.56 | 3.598 | 3.8 | 3.592 | 0.43 | 0.432 | 0.436 | 0.358 | 0.361 | 0.369

## Крап_ P&Q
Крапивинская |  | 110 кВ.В-110 1Т |  | 110 кВ.В-110 2Т |  | 35 кВ.В-35 1Т |  | 35 кВ.В-35 2Т |  | 35 кВ.ЦЛ-1 |  | 35 кВ.ЦЛ-2 |  | 35 кВ.ЦЛ-3 |  | 35 кВ.ЦЛ-5 |  | 35 кВ.ЦЛ-6 |  | 35 кВ.ЦЛ-7 |  | 6 кВ.В-6 1Т |  | 6 кВ.В-6 2Т
Дата записи | Время | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар
2014-12-17 | 3:00 | 18.29 | 5.401 | 13.71 | 2.48 | 13.33 | 2.544 | 9.523 | 0.901 | 3.691 | 0.165 | 0 | 0 | 9.635 | 2.349 | 4.026 | 0.621 | 5.556 | 0.147 | 0 | 0 | 4.713 | 0.87 | 4.028 | 0.54
2014-12-17 | 4:00 | 18.37 | 5.38 | 13.74 | 2.571 | 13.54 | 2.611 | 9.626 | 1.011 | 3.716 | 0.158 | 0 | 0 | 9.816 | 2.424 | 4.02 | 0.627 | 5.666 | 0.249 | 0 | 0 | 4.577 | 0.796 | 3.968 | 0.524
2014-12-17 | 5:00 | 18.56 | 5.474 | 13.66 | 2.45 | 13.66 | 2.658 | 9.574 | 0.904 | 3.692 | 0.149 | 0 | 0 | 9.958 | 2.479 | 4.033 | 0.643 | 5.601 | 0.127 | 0 | 0 | 4.634 | 0.801 | 3.941 | 0.523
2014-12-17 | 6:00 | 18.59 | 5.574 | 13.42 | 2.344 | 13.65 | 2.738 | 9.296 | 0.81 | 3.715 | 0.144 | 0 | 0 | 9.925 | 2.565 | 4.082 | 0.648 | 5.277 | 0.029 | 0 | 0 | 4.68 | 0.803 | 3.998 | 0.539
2014-12-17 | 7:00 | 18.49 | 5.546 | 13.5 | 2.387 | 13.45 | 2.656 | 9.339 | 0.82 | 3.696 | 0.157 | 0 | 0 | 9.745 | 2.471 | 4.022 | 0.623 | 5.377 | 0.066 | 0 | 0 | 4.775 | 0.87 | 4.014 | 0.557
2014-12-17 | 8:00 | 18.74 | 5.639 | 13.38 | 2.357 | 13.71 | 2.735 | 9.227 | 0.79 | 3.687 | 0.152 | 0 | 0 | 10.01 | 2.554 | 4.02 | 0.616 | 5.268 | 0.043 | 0 | 0 | 4.776 | 0.826 | 4.008 | 0.57
2014-12-17 | 9:00 | 19.02 | 5.803 | 13.61 | 2.479 | 14 | 2.842 | 9.506 | 0.905 | 3.718 | 0.143 | 0 | 0 | 10.27 | 2.67 | 4.04 | 0.577 | 5.526 | 0.193 | 0 | 0 | 4.748 | 0.821 | 3.957 | 0.551
2014-12-17 | 10:00 | 18.71 | 5.649 | 13.52 | 2.336 | 13.78 | 2.738 | 9.376 | 0.779 | 3.698 | 0.139 | 0 | 0 | 10.07 | 2.568 | 4.034 | 0.582 | 5.4 | 0.065 | 0 | 0 | 4.677 | 0.841 | 3.995 | 0.547
2014-12-17 | 11:00 | 18.97 | 5.894 | 13.54 | 2.348 | 13.97 | 2.91 | 9.456 | 0.806 | 3.706 | 0.181 | 0 | 0 | 10.25 | 2.7 | 4.044 | 0.577 | 5.471 | 0.095 | 0 | 0 | 4.751 | 0.857 | 3.955 | 0.537
2014-12-17 | 12:00 | 18.28 | 5.391 | 14.13 | 2.604 | 13.34 | 2.619 | 10 | 0.975 | 3.7 | 0.142 | 0 | 0 | 9.638 | 2.447 | 4.033 | 0.555 | 6.026 | 0.281 | 0 | 0 | 4.685 | 0.784 | 3.961 | 0.538
2014-12-17 | 13:00 | 17.98 | 5.237 | 14.07 | 2.551 | 13.08 | 2.517 | 9.903 | 0.915 | 3.695 | 0.143 | 0 | 0 | 9.384 | 2.345 | 4.03 | 0.571 | 5.929 | 0.208 | 0 | 0 | 4.651 | 0.804 | 4.02 | 0.561
2014-12-17 | 14:00 | 18.03 | 5.299 | 13.9 | 2.49 | 13.1 | 2.551 | 9.769 | 0.865 | 3.713 | 0.175 | 0 | 0 | 9.376 | 2.347 | 4.041 | 0.576 | 5.785 | 0.153 | 0 | 0 | 4.686 | 0.819 | 3.977 | 0.566
2014-12-17 | 15:00 | 18.51 | 5.586 | 14.15 | 2.735 | 13.49 | 2.666 | 10.04 | 1.084 | 3.697 | 0.153 | 0 | 0 | 9.783 | 2.484 | 4.086 | 0.626 | 6.02 | 0.32 | 0 | 0 | 4.78 | 0.887 | 3.97 | 0.561
2014-12-17 | 16:00 | 18.35 | 5.499 | 13.85 | 2.525 | 13.3 | 2.656 | 9.707 | 0.906 | 3.698 | 0.161 | 0 | 0 | 9.601 | 2.466 | 4.021 | 0.62 | 5.744 | 0.152 | 0 | 0 | 4.794 | 0.852 | 3.989 | 0.566
2014-12-17 | 17:00 | 18.09 | 5.35 | 13.97 | 2.628 | 13.14 | 2.594 | 9.779 | 0.958 | 3.701 | 0.17 | 0 | 0 | 9.433 | 2.396 | 4.03 | 0.62 | 5.808 | 0.205 | 0 | 0 | 4.688 | 0.812 | 4.032 | 0.593
2014-12-17 | 18:00 | 18.17 | 5.344 | 13.83 | 2.521 | 13.19 | 2.572 | 9.724 | 0.9 | 3.669 | 0.132 | 0 | 0 | 9.513 | 2.411 | 4.016 | 0.615 | 5.765 | 0.151 | 0 | 0 | 4.726 | 0.817 | 3.97 | 0.571
2014-12-17 | 19:00 | 17.96 | 5.206 | 13.84 | 2.529 | 12.89 | 2.414 | 9.696 | 0.883 | 3.675 | 0.138 | 0 | 0 | 9.212 | 2.248 | 4.017 | 0.618 | 5.737 | 0.131 | 0 | 0 | 4.803 | 0.866 | 3.995 | 0.588
2014-12-17 | 20:00 | 18.63 | 5.539 | 13.65 | 2.447 | 13.59 | 2.67 | 9.426 | 0.846 | 3.669 | 0.165 | 0 | 0 | 9.915 | 2.475 | 4.023 | 0.628 | 5.463 | 0.087 | 0 | 0 | 4.777 | 0.821 | 4.094 | 0.563
2014-12-17 | 21:00 | 18.77 | 5.67 | 13.75 | 2.577 | 13.82 | 2.783 | 9.514 | 0.972 | 3.683 | 0.162 | 0 | 0 | 10.13 | 2.591 | 4.018 | 0.638 | 5.557 | 0.202 | 0 | 0 | 4.689 | 0.814 | 4.09 | 0.565
2014-12-17 | 22:00 | 18.23 | 5.349 | 13.66 | 2.5 | 13.24 | 2.54 | 9.444 | 0.916 | 3.667 | 0.17 | 0 | 0 | 9.563 | 2.341 | 4.017 | 0.641 | 5.487 | 0.144 | 0 | 0 | 4.741 | 0.839 | 4.084 | 0.553
2014-12-17 | 23:00 | 18.52 | 5.565 | 13.62 | 2.478 | 13.51 | 2.681 | 9.475 | 0.906 | 3.712 | 0.192 | 0 | 0 | 9.789 | 2.459 | 4.034 | 0.639 | 5.503 | 0.135 | 0 | 0 | 4.746 | 0.852 | 3.995 | 0.546
2014-12-18 | 0:00 | 18.45 | 5.427 | 13.49 | 2.353 | 13.53 | 2.617 | 9.411 | 0.807 | 3.684 | 0.158 | 0 | 0 | 9.842 | 2.429 | 4.09 | 0.663 | 5.383 | 0.013 | 0 | 0 | 4.669 | 0.804 | 3.949 | 0.544
2014-12-18 | 1:00 | 18.38 | 5.393 | 13.71 | 2.478 | 13.47 | 2.593 | 9.536 | 0.887 | 3.69 | 0.155 | 0 | 0 | 9.77 | 2.408 | 4.021 | 0.638 | 5.575 | 0.116 | 0 | 0 | 4.644 | 0.809 | 4.012 | 0.551
2014-12-18 | 2:00 | 18.35 | 5.499 | 13.23 | 2.345 | 13.5 | 2.671 | 9.137 | 0.798 | 3.698 | 0.166 | 0 | 0 | 9.792 | 2.475 | 4.031 | 0.655 | 5.169 | 0.014 | 0 | 0 | 4.586 | 0.839 | 3.94 | 0.57