## 110-Зап.-Моис.
Таблица 1
ПС 110/35/6 „Западно-Моисеевская“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 27,10 | 26,93 | 26,94 | 27,27 | 27,24 | 27,15 | 27,27 | 27,10 | 27,31 | 27,23 | 26,92 | 26,84 | 27,0 | 26,82 | 27,62 | 26,65 | 26,82 | 26,60 | 27,57 | 27,51 | 27,40 | 26,52 | 26,60 | 27,20
| P, МВт | 4,858 | 4,841 | 4,840 | 4,882 | 4,861 | 4,861 | 4,900 | 4,861 | 4,888 | 4,875 | 4,829 | 4,823 | 4,823 | 4,810 | 4,942 | 4,807 | 4,826 | 4,796 | 4,912 | 4,904 | 4,893 | 4,759 | 4,779 | 4,885
| Q, МВАр | 2,250 | 2,226 | 2,237 | 2,251 | 2,239 | 2,239 | 2,194 | 2,215 | 2,260 | 2,239 | 2,210 | 2,181 | 2,181 | 2,168 | 2,240 | 2,168 | 2,170 | 2,144 | 2,283 | 2,275 | 2,277 | 2,162 | 2,166 | 2,220
2Т-110кВ | I, A | 24,38 | 25,14 | 24,18 | 24,70 | 24,41 | 24,41 | 23,78 | 24,49 | 24,02 | 25,04 | 24,54 | 23,85 | 23,78 | 24,52 | 24,28 | 24,65 | 24,70 | 25,06 | 24,31 | 24,97 | 24,84 | 24,98 | 24,38 | 24,50
| P, МВт | 4,366 | 4,543 | 4,392 | 4,482 | 4,385 | 4,385 | 4,304 | 4,429 | 4,353 | 4,522 | 4,420 | 4,338 | 4,315 | 4,428 | 4,409 | 4,453 | 4,456 | 4,533 | 4,436 | 4,532 | 4,317 | 4,503 | 4,400 | 4,425
| Q, МВАр | 1,912 | 2,030 | 1,910 | 1,911 | 1,986 | 1,986 | 1,849 | 1,928 | 1,876 | 1,972 | 1,976 | 1,905 | 1,187 | 1,176 | 1,888 | 1,916 | 1,157 | 1,991 | 1,915 | 1,963 | 1,884 | 2,033 | 1,964 | 1,911
1Т-35кВ | I, A | 43,19 | 43,16 | 42,32 | 43,34 | 42,93 | 41,15 | 43,35 | 42,90 | 43,56 | 43,24 | 42,25 | 40,96 | 42,10 | 41,80 | 44,27 | 41,62 | 42,37 | 41,71 | 44,16 | 43,93 | 43,72 | 41,28 | 41,32 | 42,24
| P, МВт | 2,515 | 2,491 | 2,482 | 2,530 | 2,507 | 2,507 | 2,556 | 2,515 | 2,541 | 2,524 | 2,477 | 2,420 | 2,470 | 2,458 | 2,592 | 2,463 | 2,477 | 2,453 | 2,569 | 2,550 | 2,543 | 2,416 | 2,425 | 2,535
| Q, МВАр | 1,236 | 1,220 | 1,121 | 1,242 | 1,227 | 1,227 | 1,183 | 1,210 | 1,256 | 1,236 | 1,193 | 1,119 | 1,168 | 1,152 | 1,228 | 1,162 | 1,171 | 1,134 | 1,274 | 1,264 | 1,262 | 1,161 | 1,161 | 1,209
2Т-35кВ | I, A | 39,61 | 41,08 | 39,12 | 40,59 | 40,28 | 40,28 | 39,83 | 39,83 | 38,72 | 40,43 | 39,76 | 39,76 | 38,71 | 39,86 | 38,82 | 40,74 | 39,58 | 41,42 | 39,95 | 40,49 | 38,79 | 42,11 | 39,53 | 39,65
| P, МВт | 2,472 | 2,548 | 2,454 | 2,539 | 2,489 | 2,489 | 2,480 | 2,480 | 2,420 | 2,509 | 2,483 | 2,483 | 2,478 | 2,482 | 2,428 | 2,546 | 2,448 | 2,571 | 2,505 | 2,524 | 2,248 | 2,601 | 2,454 | 2,487
| Q, МВАр | 0,774 | 0,869 | 0,761 | 0,767 | 0,852 | 0,852 | 0,788 | 0,788 | 0,741 | 0,814 | 0,770 | 0,770 | 0,745 | 0,826 | 0,740 | 0,777 | 0,811 | 0,837 | 0,774 | 0,797 | 0,750 | 0,895 | 0,819 | 0,768
ЦЛ-1 | I, A | 43,15 | 42,18 | 42,04 | 43,02 | 42.61 | 42.61 | 42.59 | 42.9 | 43.56 | 43.24 | 42.25 | 40.96 | 42.07 | 41.8 | 44.27 | 41.62 | 42.37 | 41.68 | 43.5 | 43.92 | 43.7 | 40.6 | 40.7 | 42.24
| P, МВт | 2,502 | 2,479 | 2,472 | 2,519 | 2.495 | 2.495 | 2.503 | 2.503 | 2.529 | 2.513 | 2.409 | 2.409 | 2.458 | 2.446 | 2.581 | 2.451 | 2.466 | 2.44 | 2.557 | 2.539 | 2.531 | 2.404 | 2.414 | 2.25
| Q, МВАр | 1,215 | 1,199 | 1,198 | 1,220 | 1.206 | 1,206 | 1.188 | 1.188 | 1.232 | 1.213 | 1.097 | 1.097 | 1.146 | 1.131 | 1.205 | 1.14 | 1.148 | 1.113 | 1.252 | 1.24 | 1.242 | 1.14 | 1.14 | 1.187
ЦЛ-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-3 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-5 | I, A | 39,67 | 40,94 | 39,02 | 40,44 | 40,14 | 40,14 | 39,7 | 39,83 | 38,72 | 40,43 | 39,76 | 39,76 | 38,78 | 39,86 | 38,82 | 40,74 | 39,58 | 41,49 | 39,90 | 40,56 | 38,72 | 41,65 | 39,71 | 39,53
| P, МВт | 2,473 | 2,542 | 2,449 | 2,534 | 2,483 | 2,483 | 2,475 | 2,475 | 2,414 | 2,504 | 2,487 | 2,478 | 2,423 | 2,476 | 2,422 | 2,540 | 2,443 | 2,565 | 2,499 | 2,519 | 2,422 | 2,595 | 2,449 | 2,472
| Q, МВАр | 0,763 | 0,858 | 0,747 | 0,754 | 0,841 | 0,841 | 0,777 | 0,777 | 0,728 | 0,801 | 0,758 | 0,758 | 0,734 | 0,815 | 0728 | 0,765 | 0,797 | 0,826 | 0,762 | 0,784 | 0,741 | 0,885 | 0,807 | 0,756
ЦЛ-6 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-7 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Т-6кВ | I, A | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 218 | 218,6 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 218 | 218 | 219 | 218
| P, МВт | 2,276 | 2,277 | 2,279 | 2,273 | 2,275 | 2,275 | 2,274 | 2,274 | 2,276 | 2,275 | 2,276 | 2,276 | 2,275 | 2,274 | 2,275 | 2,276 | 2,274 | 2,273 | 2,274 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,276 | 2,273
| Q, МВАр | 0,823 | 0,829 | 0,825 | 0,830 | 0,832 | 0,832 | 0,830 | 0,830 | 0,825 | 0,823 | 0,833 | 0,833 | 0,835 | 0,838 | 0,827 | 0,829 | 0,822 | 0,826 | 0,826 | 0,828 | 0,824 | 0,821 | 0,822 | 0,825
2Т-6кВ | I, A | 187,3 | 196,3 | 191,3 | 192,3 | 188,3 | 188,3 | 192,6 | 192,6 | 191 | 197 | 188,6 | 188,6 | 187 | 193 | 195 | 189,3 | 198 | 193 | 191,5 | 198,3 | 188 | 187 | 193 | 193
| P, МВт | 1,846 | 1,949 | 1,897 | 1,889 | 2,275 | 2,275 | 1,904 | 1,904 | 1,889 | 1,925 | 1,858 | 1,858 | 1,843 | 1,904 | 1,926 | 1,866 | 1,965 | 1,908 | 1,890 | 1,968 | 1,850 | 1,846 | 1,906 | 1,906
| Q, МВАр | 0,987 | 1,006 | 0,994 | 0,996 | 0,832 | 0,832 | 0,996 | 0,996 | 0,992 | 1,005 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,999 | 0,999 | 0,989 | 0,997 | 0,990 | 0,994 | 1,011 | 0,983 | 0,980 | 0,991 | 0,992
Зм-3 | I, A | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
| P, МВт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002, | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002, | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002, | 0,002
| Q, МВАр | ,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | ,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | ,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011
Зм-4 | I, A | 124,5 | 124,7 | 124,6 | 125,1 | 125,1 | 125,3 | 124,9 | 124,5 | 152,2 | 125,1 | 125 | 125 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,4 | 125,3 | 125,4 | 125,1 | 125,6 | 125,3 | 124,7 | 125,5 | 124,7
| P, МВт | 1,267 | 1,265 | 1,265 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,266 | 1,266 | 1,267 | 1,263 | 1,268 | 1,268 | 1,265 | 1,265 | 1,266 | 1,268 | 1,265 | 1,265 | 1,267 | 1,266 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,263
| Q, МВАр | 0,587 | 0,590 | 0,594 | 0,594 | 0,595 | 0,596 | 0,583 | 0,583 | 0,592 | 0,591 | 0,592 | 0,592 | 0,597 | 0,593 | 0,588 | 0,592 | 0,588 | 0,592 | 0,568 | 0,593 | 0,589 | 0,584 | 0,588 | 0,590
Зм-5 | I, A | 138,6 | 138,5 | 138,6 | 138,9 | 138,9 | 139,1 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 139,0 | 139,3 | 139,0 | 139,2 | 138,8 | 139,7 | 139,6 | 138,3 | 139 | 138,5 | 138,7 | 139,5 | 138,6 | 139,3 | 139,6
| P, МВт | 1,432 | 1,142 | 1,435 | 1,433 | 1,432 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,434 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,430 | 1,433 | 1,433 | 1,434 | 1,433 | 1,431 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,431 | 1,433 | 1,431
| Q, МВАр | 0,559 | 0,564 | 0,561 | 0,556 | 0,560 | 0,560 | 0,558 | 0,558 | 0,554 | 0,554 | 0,562 | 0,562 | 0,570 | 0,561 | 0,559 | 0,558 | 0,553 | 0,560 | 0,556 | 0,558 | 0,560 | 0,565 | 0,561 | 0,561
Зм-6 | I, A | 51,20 | 51,28 | 51,32 | 51,35 | 51,29 | 51,33 | 51,24 | 52,24 | 51,32 | 51,31 | 51,4 | 51,4 | 51,55 | 51,47 | 51,20 | 51,75 | 51,44 | 51,54 | 51,62 | 51,68 | 51,68 | 51,22 | 51,40 | 51,56
| P, МВт | 0,464 | 0,464 | 0,463 | 0,464 | 0,463 | 0,464 | 0,465 | 0,465 | 0,464 | 0,463 | 0,466 | 0,466 | 0,465 | 0,464 | 0,467 | 0,475 | 0,465 | 0,464 | 0,466 | 0,465 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,465
| Q, МВАр | 0,336 | 0,338 | 0,340 | 0,337 | 0,337 | 0,335 | 0,332 | 0,332 | 0,336 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,337 | 0,336 | 0,333 | 0,336 | 0,332 | 0,334 | 0,335 | 0,337 | 0,336 | 0,334 | 0,335 | 0,336
Зм-7 | I, A | 78,43 | 78,76 | 78,67 | 78,99 | 78,94 | 79,06 | 79,00 | 79,00 | 79,02 | 79,03 | 79,0 | 79,0 | 79,35 | 78,48 | 78,73 | 79,40 | 79,47 | 79,27 | 79,09 | 78,50 | 78,80 | 78,40 | 78,26 | 78,60
| P, МВт | 0,841 | 0,841 | 0,840 | 0,839 | 0,839 | 0,840 | 0,841 | 0,841 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,839 | 0,838 | 0,838 | 0,839 | 0,837 | 0,838 | 0,839 | 0,837
| Q, МВАр | 0,237 | 0,238 | 0,239 | 0,242 | 0,242 | 0,241 | 0,238 | 0,238 | 0,242 | 0,240 | 0,244 | 0,224 | 0,241 | 0,245 | 0,240 | 0,241 | 0,242 | 0,244 | 0,242 | 0,242 | 0,224 | 0,242 | 0,238 | 0,241
Зм-8 | I, A | 12,61 | 21,63 | 16,7 | 17,13 | 23,75 | 12,94 | 17,93 | 17,93 | 15,60 | 22,11 | 13,0 | 13,0 | 11,96 | 17,63 | 19,38 | 13,89 | 22,59 | 17,59 | 15,66 | 22,57 | 12,50 | 12,77 | 17,24 | 17,56
| P, МВт | 0,126 | 0,231 | 0,177 | 0,181 | 0,253 | 0,133 | 0,189 | 0,189 | 0,167 | 0,234 | 0,135 | 0,135 | 0,121 | 0,186 | 0,204 | 0,144 | 0,243 | 0,187 | 0,169 | 0,246 | 0,125 | 0,124 | 0,183 | 0,186
| Q, МВАр | 0,053 | 0,071 | 0,062 | 0,061 | 0,079 | 0,054 | 0,063 | 0,063 | 0,060 | 0,075 | 0,055 | 0,055 | 0,052 | 0,063 | 0,069 | 0,055 | 0,072 | 0,061 | 0,062 | 0,076 | 0,054 | 0,053 | 0,062 | 0,062
РПН 1Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
U1СШ-110, кВ |  | 65,83 | 65,93 | 65,97 | 65,7 | 65,75 | 65,69 | 65,52 | 65,69 | 65,71 | 65,66 | 65,73 | 65,73 | 65,71 | 65,73 | 65,61 | 65,70 | 65,57 | 65,6 | 65,71 | 65,72 | 65,80 | 65,98 | 65,85 | 65,94
U2СШ-110, кВ |  | 65,86 | 65,96 | 66,00 | 65,74 | 65,79 | 65,72 | 65,65 | 65,73 | 65,76 | 65,67 | 65,75 | 65,75 | 65,71 | 65,75 | 65,54 | 66,56 | 65,59 | 65,63 | 65,75 | 65,75 | 66,58 | 66,10 | 66,05 | 66,12
U1С-35, кВ |  | 21,73 | 21,77 | 21,78 | 21,69 | 21,70 | 21,69 | 21,66 | 21,69 | 21,69 | 21,67 | 21,71 | 21,71 | 21,7 | 21,70 | 21,66 | 21,67 | 21,65 | 21,66 | 21,66 | 21,65 | 21,71 | 21,70 | 21,68 | 21,69
U2С-35, кВ |  | 21,83 | 21,85 | 21,88 | 21,79 | 21,79 | 21,77 | 21,78 | 21,78 | 21,79 | 21,76 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,85 | 21,84 | 21,72 | 21,74 | 21,70 | 21,72 | 21,84 | 21,84 | 21,46 | 21,84
U1С-6, кВ |  | 3,694 | 3,702 | 3,703 | 3,689 | 3,689 | 3,688 | 3,648 | 3,690 | 3,688 | 3,685 | 3,692 | 3,692 | 3,690 | 3,692 | 3,691 | 3,668 | 3,682 | 3,685 | 3,683 | 3,680 | 3,685 | 3,687 | 3,665 | 3,678
U2С-6, кВ |  | 3,762 | 3,731 | 3,735 | 3,72 | 3,721 | 3,719 | 3,717 | 3,719 | 3,720 | 3,713 | 3,721 | 3,721 | 3,72 | 3,72 | 3,751 | 3,708 | 3,708 | 3,712 | 3,71 | 3,712 | 3,740 | 3,721 | 3,755 | 3,721
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Бечиков И.П.
|  | подпись |  | расшифровка подписи