## 110-Катыльгинская
Таблица 7
ПС 110/35/6 „Катыльгинская“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-91 | I, A | 60.6 | 60.27 | 60.34 | 61.07 | 61.17 | 61.4 | 60.94 | 60.83 | 60.99 | 61.4 | 60.78 | 61.43 | 60.2 | 60.72 | 61.39 | 61.19 | 60.36 | 60.24 | 60.61 | 60.95 | 60.46 | 60.28 | 59.78 | 60.78
| P, МВт | -12.29 | -12.18 | -12.25 | -12.4 | -12.42 | -12.55 | -12.47 | -12.47 | -12.48 | -12.52 | -12.45 | -12.5 | -12.26 | -12.49 | -12.64 | -12.56 | -12.35 | -12.38 | -12.29 | -12.41 | -12.27 | -12.31 | -12.22 | -12.3
| Q, МВАр | -2.44 | -2.66 | -2.47 | -2.44 | -2.33 | -1.86 | -1.79 | -1.58 | -1.74 | -1.86 | -1.72 | -2.08 | -1.96 | -1.39 | -1.39 | -1.63 | -1.81 | -1.69 | -2.32 | -2.22 | -2.3 | -2.27 | -2.4 | -2.68
С-92 | I, A | 60.949 | 60.69 | 60.93 | 61.64 | 61.455 | 62.254 | 61.443 | 61.78 | 61.261 | 61.21 | 60.887 | 61.402 | 61.227 | 61.036 | 61.613 | 61.595 | 60.285 | 60.956 | 60.734 | 60.878 | 60.739 | 60.493 | 60.508 | 61.111
| P, МВт | -12.4 | -12.28 | -12.39 | -12.52 | -12.51 | -12.74 | -12.6 | -12.69 | -12.57 | -12.53 | -12.51 | -12.52 | -12.48 | -12.59 | -12.71 | -12.66 | -12.36 | -12.54 | -12.36 | -12.43 | -12.37 | -12.37 | -12.38 | -12.4
| Q, МВАр | -2.4 | -2.65 | -2.5 | -2.46 | -2.32 | -1.89 | -1.8 | -1.65 | -1.73 | -1.77 | -1.63 | -2.02 | -2.05 | -1.41 | -1.36 | -1.6 | -1.77 | -1.75 | -2.29 | -2.15 | -2.28 | -2.22 | -2.44 | -2.71
С-91П | I, A | 22.81 | 22.4 | 22.29 | 21.96 | 22.5 | 22.95 | 22.43 | 22.38 | 23.38 | 21.92 | 22.4 | 22.56 | 21.6 | 30.31 | 30.09 | 35.59 | 35.47 | 35.2 | 35.43 | 35.22 | 35.01 | 35.26 | 34.74 | 35.53
| P, МВт | 4.51 | 4.43 | 4.41 | 4.35 | 4.46 | 4.54 | 4.45 | 4.44 | 4.67 | 4.32 | 4.42 | 4.38 | 4.18 | 6.13 | 6.08 | 7.21 | 7.19 | 7.14 | 7.17 | 7.15 | 7.1 | 7.16 | 7.07 | 7.22
| Q, МВАр | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 1.42 | 1.35 | 1.4 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.39 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.56 | 1.57 | 1.51
С-92П | I, A | 24.174 | 24.101 | 24.678 | 24.1 | 24.145 | 24.775 | 23.887 | 24.318 | 23.357 | 24.538 | 24.387 | 24.112 | 24.095 | 15.587 | 15.04 | 10.224 | 10.291 | 10.228 | 10.141 | 10.115 | 10.072 | 9.735 | 9.771 | 10.195
| P, МВт | 4.89 | 4.88 | 4.99 | 4.88 | 4.89 | 5.01 | 4.83 | 4.92 | 4.69 | 4.96 | 4.92 | 4.86 | 4.87 | 3.16 | 3.05 | 2.09 | 2.12 | 2.1 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.02 | 2.11
| Q, МВАр | 1.18 | 1.16 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 0.77 | 0.77 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.56 | 1.67 | 1.66 | 1.78 | 2.03 | 1.82
С-97 | I, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| P, МВт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Q, МВАр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
С-98 | I, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| P, МВт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Q, МВАр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
С-92Ч | I, A | 22.87 | 19.85 | 19.83 | 22.58 | 22.86 | 22.64 | 22.68 | 23.14 | 22.3 | 23.18 | 22.62 | 22.7 | 23.1 | 22.87 | 23.54 | 22.51 | 20.14 | 21.12 | 20.18 | 20.631 | 20.764 | 20.409 | 20.965 | 20.567
| P, МВт | 4.6424 | 4.0003 | 4.0037 | 4.5801 | 4.6303 | 4.5791 | 4.5951 | 4.7024 | 4.5184 | 4.6707 | 4.5904 | 4.5887 | 4.672 | 4.6532 | 4.7855 | 4.5585 | 4.0549 | 4.2765 | 4.0537 | 4.1478 | 4.1804 | 4.1243 | 4.2397 | 4.144
| Q, МВАр | -0.28519 | -0.60999 | -0.59692 | -0.31889 | -0.38183 | -0.38914 | -0.33205 | -0.27595 | -0.37253 | -0.37967 | -0.28236 | -0.40354 | -0.36658 | -0.24065 | -0.2099 | -0.36001 | -0.54465 | -0.42013 | -0.61171 | -0.5893 | -0.54331 | -0.48585 | -0.47325 | -0.59714
БСК | I, A | 109.92 | 109.79 | 109.94 | 109.92 | 109.73 | 109.56 | 109.7 | 109.87 | 109.79 | 109.44 | 109.83 | 109.58 | 109.6 | 110.03 | 109.99 | 109.7 | 109.66 | 109.93 | 109.46 | 109.5 | 109.59 | 110.04 | 110.21 | 109.88
| Q, МВАр | -22.4952 | -22.4447 | -22.5045 | -22.4884 | -22.4237 | -22.3724 | -22.4211 | -22.4808 | -22.4624 | -22.3257 | -22.4928 | -22.3576 | -22.3703 | -22.5546 | -22.5273 | -22.4161 | -22.4129 | -22.5091 | -22.3064 | -22.3534 | -22.3643 | -22.5606 | -22.6104 | -22.4679
УШР | I, A | 93.6 | 97.08 | 94.56 | 94.23 | 93.33 | 87.34 | 86.43 | 84.77 | 84.89 | 87.04 | 85.26 | 89.78 | 89.61 | 84.12 | 81.85 | 88.29 | 91.08 | 89.58 | 97.84 | 96.31 | 97.09 | 95.47 | 97.84 | 101.61
| UУСТАВКИ,кВ | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5
| Q, МВАр | 19.2069 | 19.8766 | 19.3998 | 19.3162 | 19.1064 | 17.843 | 17.6828 | 17.3877 | 17.3925 | 17.7798 | 17.4875 | 18.3305 | 18.3157 | 17.2529 | 16.7985 | 18.0847 | 18.623 | 18.3977 | 19.9797 | 19.6686 | 19.8662 | 19.5762 | 20.1032 | 20.8245
1Т-110кВ | I, A | 35.718 | 37.33 | 37.96 | 37.229 | 37.045 | 38.163 | 38.716 | 37.867 | 38.384 | 37.824 | 37.254 | 37.581 | 36.623 | 37.398 | 39.486 | 38.041 | 38.14 | 38.976 | 38.295 | 38.972 | 38.471 | 38.346 | 37.622 | 37.305
| P, МВт | 6.3037 | 6.6928 | 6.8244 | 6.7354 | 6.6709 | 6.8582 | 6.953 | 6.8446 | 6.865 | 6.7913 | 6.6719 | 6.7519 | 6.5654 | 6.7375 | 7.055 | 6.8563 | 6.8553 | 7.0593 | 6.9353 | 7.0802 | 6.9068 | 6.9176 | 6.7764 | 6.7268
| Q, МВАр | 3.7371 | 3.9185 | 3.9841 | 3.8214 | 3.8391 | 3.9473 | 3.998 | 3.8579 | 4.0338 | 3.8899 | 3.8944 | 3.8731 | 3.768 | 3.8675 | 4.1539 | 3.8525 | 3.9493 | 3.9691 | 3.8626 | 3.9002 | 3.9591 | 3.9934 | 3.9337 | 3.8651
2Т-110кВ | I, A | 35.769 | 36.15 | 36.079 | 36.034 | 35.51 | 36.089 | 35.598 | 35.789 | 36.129 | 35.968 | 35.957 | 36.452 | 36.535 | 36.473 | 36.612 | 37.051 | 36.594 | 36.105 | 36.013 | 36.133 | 35.926 | 36.498 | 36.283 | 36.525
| P, МВт | 6.67 | 6.7623 | 6.7361 | 6.731 | 6.6461 | 6.7435 | 6.6547 | 6.697 | 6.716 | 6.7209 | 6.748 | 6.8202 | 6.8279 | 6.8147 | 6.8281 | 6.9213 | 6.8562 | 6.7321 | 6.7552 | 6.7703 | 6.7192 | 6.8234 | 6.802 | 6.8372
| Q, МВАр | 3.2109 | 3.1916 | 3.2317 | 3.1794 | 3.0713 | 3.1682 | 3.1264 | 3.1428 | 3.2745 | 3.1529 | 3.1447 | 3.2228 | 3.244 | 3.2755 | 3.3151 | 3.2984 | 3.2402 | 3.2639 | 3.1608 | 3.1825 | 3.1625 | 3.3105 | 3.2519 | 3.2639
1Т-35кВ | I, A | 107.594 | 113.983 | 116.007 | 113.532 | 113.184 | 116.637 | 118.233 | 115.798 | 117.477 | 115.6 | 113.372 | 114.717 | 111.722 | 114.136 | 120.46 | 115.816 | 116.707 | 118.69 | 116.837 | 119.111 | 117.106 | 117.161 | 115.057 | 114.001
| P, МВт | 6.1 | 6.49 | 6.61 | 6.51 | 6.47 | 6.66 | 6.74 | 6.65 | 6.67 | 6.59 | 6.44 | 6.54 | 6.36 | 6.52 | 6.84 | 6.62 | 6.65 | 6.81 | 6.71 | 6.85 | 6.67 | 6.7 | 6.57 | 6.52
| Q, МВАр | 3.37 | 3.51 | 3.57 | 3.42 | 3.44 | 3.54 | 3.58 | 3.45 | 3.61 | 3.48 | 3.49 | 3.47 | 3.38 | 3.47 | 3.72 | 3.44 | 3.53 | 3.54 | 3.44 | 3.47 | 3.54 | 3.58 | 3.53 | 3.47
2Т-35кВ | I, A | 108.365 | 108.689 | 108.743 | 108.321 | 106.101 | 108.456 | 106.814 | 107.898 | 109.232 | 108.372 | 108.296 | 109.963 | 110.379 | 109.462 | 110.17 | 111.68 | 109.91 | 108.165 | 108.751 | 107.498 | 106.37 | 109.057 | 108.499 | 108.352
| P, МВт | 6.48 | 6.52 | 6.51 | 6.49 | 6.37 | 6.5 | 6.42 | 6.47 | 6.51 | 6.5 | 6.52 | 6.6 | 6.61 | 6.57 | 6.6 | 6.7 | 6.61 | 6.48 | 6.53 | 6.47 | 6.39 | 6.55 | 6.53 | 6.51
| Q, МВАр | 2.83 | 2.78 | 2.83 | 2.78 | 2.66 | 2.76 | 2.71 | 2.75 | 2.86 | 2.72 | 2.73 | 2.8 | 2.83 | 2.85 | 2.89 | 2.87 | 2.8 | 2.83 | 2.73 | 2.73 | 2.71 | 2.87 | 2.81 | 2.8
ЦЛ-2 | I, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| P, МВт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Q, МВАр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
ЦЛ-3 | I, A | 10.48 | 11.134 | 11.198 | 10.379 | 10.871 | 11.289 | 10.889 | 9.939 | 11.006 | 10.559 | 9.941 | 11.581 | 10.136 | 10.39 | 12.116 | 10.461 | 12.454 | 13.106 | 11.764 | 12.136 | 11.966 | 12.254 | 11.337 | 10.76
| P, МВт | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.6 | 0.61 | 0.7 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.62
| Q, МВАр | 1.85 | 2.16 | 2.37 | 1.82 | 2.14 | 2.32 | 2.14 | 1.76 | 2.31 | 2.14 | 1.77 | 2.56 | 1.72 | 1.81 | 2.71 | 1.82 | 2.66 | 2.89 | 2.22 | 2.58 | 2.73 | 2.68 | 2.33 | 2.33
ЦЛ-4 | I, A | 38.155 | 38.835 | 38.737 | 38.625 | 36.037 | 37.184 | 36.802 | 36.548 | 37.315 | 39.586 | 37.371 | 38.379 | 38.81 | 37.905 | 37.223 | 39.023 | 37.615 | 36.477 | 37.026 | 38.047 | 36.836 | 39.078 | 37.748 | 37.542
| P, МВт | 2.17 | 2.23 | 2.23 | 2.19 | 2.07 | 2.13 | 2.1 | 2.09 | 2.13 | 2.25 | 2.14 | 2.19 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.23 | 2.16 | 2.07 | 2.1 | 2.17 | 2.1 | 2.22 | 2.16 | 2.15
| Q, МВАр | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.06 | 1.17 | 1.1 | 1.09
ЦЛ-7 | I, A | 38.565 | 37.067 | 38.446 | 37.528 | 37.41 | 37.582 | 37.691 | 37.168 | 37.609 | 37.062 | 38.124 | 36.846 | 37.299 | 37.307 | 37.842 | 36.766 | 36.11 | 36.962 | 37.124 | 37.332 | 37.977 | 36.803 | 38.061 | 36.773
| P, МВт | 2.06 | 2.01 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.04 | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 1.99 | 1.94 | 2.03 | 2.02 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.08 | 2.02
| Q, МВАр | 1.36 | 1.26 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.3 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.29 | 1.23 | 1.29 | 1.22
ЦЛ-8 | I, A | 52.524 | 51.839 | 52.016 | 51.817 | 51.495 | 52.842 | 51.502 | 51.627 | 52.626 | 50.891 | 52.086 | 53.578 | 52.428 | 52.726 | 53.775 | 53.08 | 53.004 | 53.344 | 53.389 | 52.09 | 52.011 | 52.088 | 52.471 | 53.076
| P, МВт | 3.35 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.29 | 3.36 | 3.296 | 3.29 | 3.33 | 3.25 | 3.34 | 3.41 | 3.357 | 3.37 | 3.42 | 3.37 | 3.38 | 3.4 | 3.41 | 3.34 | 3.32 | 3.33 | 3.36 | 3.39
| Q, МВАр | 0.98 | 0.94 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 1.01 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.95 | 1 | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1
ЦЛ-9 | I, A | 33.133 | 37.623 | 36.847 | 37.72 | 37.39 | 37.752 | 37.511 | 36.816 | 37.816 | 37.052 | 37.899 | 37.335 | 36.97 | 37.908 | 38.465 | 38.082 | 37.712 | 37.957 | 37.293 | 40.429 | 39.476 | 39.731 | 39.478 | 38.743
| P, МВт | 1.99 | 2.27 | 2.23 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.25 | 2.22 | 2.27 | 2.23 | 2.28 | 2.24 | 2.23 | 2.28 | 2.3 | 2.27 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.43 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.35
| Q, МВАр | 0.98 | 1.09 | 1.07 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.1 | 1.06 | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.07 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.09
ЦЛ-12 | I, A | 18.344 | 18.589 | 18.506 | 18.618 | 19.189 | 19.007 | 19.124 | 20.262 | 19.789 | 18.627 | 19.34 | 18.578 | 19.756 | 19.32 | 19.657 | 20.078 | 19.829 | 18.877 | 18.915 | 17.989 | 18.116 | 18.49 | 18.85 | 18.274
| P, МВт | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 1 | 1.03 | 1.09 | 1.06 | 1 | 1.04 | 1 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.1 | 1.07 | 1 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.97
| Q, МВАр | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.69
ЦЛ-13 | I, A | 25.864 | 28.458 | 29.726 | 28.256 | 27.801 | 30.327 | 32.436 | 32.221 | 31.312 | 31.127 | 27.809 | 29.168 | 27.682 | 28.861 | 32.29 | 30.774 | 30.697 | 30.839 | 30.967 | 29.391 | 27.889 | 28.61 | 26.388 | 27.885
| P, МВт | 1.45 | 1.58 | 1.68 | 1.61 | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 1.66 | 1.55 | 1.64 | 1.84 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.7 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.56
| Q, МВАр | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.91
1Т-6кВ | I, A | 12.497 | 12.536 | 12.925 | 14.304 | 12.528 | 12.403 | 12.847 | 11.872 | 11.575 | 12.354 | 14.234 | 12.826 | 12.831 | 13.765 | 13.218 | 14.765 | 12.091 | 15.94 | 13.11 | 13.642 | 14.755 | 12.653 | 12.299 | 12.564
| P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15
| Q, МВАр | 0.02 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.026
2Т-6кВ | I, A | 15.491 | 19.802 | 18.432 | 19.351 | 22.384 | 19.709 | 20.949 | 18.304 | 17.99 | 19.643 | 19.449 | 19.158 | 17.435 | 21.745 | 20.703 | 20.064 | 21.518 | 22.6 | 18.486 | 26.346 | 27.85 | 24.373 | 23.498 | 27.931
| P, МВт | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.26
| Q, МВАр | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18
Ка-3 | I, A | 9.473 | 9.528 | 9.653 | 11.254 | 9.385 | 9.141 | 9.185 | 9.145 | 8.505 | 8.951 | 11.114 | 8.68 | 8.991 | 9.407 | 9.899 | 11.706 | 9.667 | 11.912 | 9.73 | 9.17 | 11.631 | 9.504 | 9.38 | 9.794
| P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Ка-4 | I, A | 13.13 | 12.855 | 12.841 | 13.149 | 12.804 | 12.683 | 17.188 | 13.078 | 17.457 | 17.38 | 18.093 | 17.644 | 12.451 | 17.409 | 18.462 | 18.024 | 17.879 | 17.912 | 17.934 | 17.553 | 18.252 | 17.767 | 18.292 | 18.089
| P, МВт | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14
| Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12
РПН 1Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
U1СШ-110, кВ |  | 68.7432 | 68.6495 | 68.7494 | 68.705 | 68.5874 | 68.527 | 68.5852 | 68.6662 | 68.6473 | 68.4367 | 68.6987 | 68.4816 | 68.5105 | 68.7698 | 68.7102 | 68.6144 | 68.6061 | 68.7323 | 68.4501 | 68.5261 | 68.5256 | 68.8432 | 68.9291 | 68.6939
U2СШ-110, кВ |  | 68.5897 | 68.5057 | 68.5932 | 68.5461 | 68.4469 | 68.3959 | 68.4501 | 68.5366 | 68.5173 | 68.3015 | 68.5647 | 68.3458 | 68.3833 | 68.6469 | 68.5906 | 68.4617 | 68.4525 | 68.5747 | 68.2935 | 68.3705 | 68.3642 | 68.682 | 68.7708 | 68.5351
U1С-35, кВ |  | 22.4347 | 22.3851 | 22.405 | 22.41 | 22.3821 | 22.3487 | 22.3655 | 22.4051 | 22.3816 | 22.3209 | 22.4044 | 22.3387 | 22.3522 | 22.4354 | 22.393 | 22.3903 | 22.3729 | 22.4086 | 22.3235 | 22.3442 | 22.3316 | 22.4344 | 22.4692 | 22.3936
U2С-35, кВ |  | 22.2396 | 22.2136 | 22.2351 | 22.2307 | 22.215 | 22.1872 | 22.2071 | 22.2331 | 22.216 | 22.1494 | 22.2385 | 22.1576 | 22.1647 | 22.251 | 22.2301 | 22.2005 | 22.1994 | 22.2347 | 22.153 | 22.1715 | 22.1617 | 22.2559 | 22.2886 | 22.2092
U1С-6, кВ |  | 3.6023 | 3.5959 | 3.5988 | 3.5998 | 3.5963 | 3.5912 | 3.5925 | 3.5997 | 3.595 | 3.5857 | 3.5978 | 3.5873 | 3.5903 | 3.6041 | 3.597 | 3.596 | 3.5943 | 3.6004 | 3.5872 | 3.5892 | 3.5872 | 3.6027 | 3.6084 | 3.5979
U2С-6, кВ |  | 3.6175 | 3.6136 | 3.6174 | 3.6158 | 3.6132 | 3.609 | 3.6119 | 3.6169 | 3.6128 | 3.6033 | 3.6169 | 3.6046 | 3.6058 | 3.6194 | 3.6162 | 3.6101 | 3.6109 | 3.6169 | 3.6041 | 3.6062 | 3.6059 | 3.6197 | 3.6257 | 3.6134
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи