## ГТЭС 2+6 „Игольская“
Таблица 10
ГТЭС 2х6 МВт "Игольско-Талового н.м.р."
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
В-6 1ЗРУ | I, A | 520 | 520 | 520 | 520 | 510 | 510 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 524 | 524 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435
| P, МВт | 5.776 | 5.704 | 5.742 | 5.715 | 5.734 | 5.646 | 5.381 | 5.467 | 5.445 | 5.398 | 5.405 | 5.445 | 5.845 | 5.841 | 4.778 | 4.833 | 4.82 | 4.816 | 4.82 | 4.888 | 4.776 | 4.864 | 4.734 | 4.792
| Q, МВАр | 0.593 | 0.546 | 0.546 | 0.629 | 0.601 | 0.602 | 0.62 | 0.561 | 0.574 | 0.578 | 0.497 | 0.464 | 0.52 | 0.58 | 0.506 | 0.478 | 0.521 | 0.509 | 0.447 | 0.49 | 0.469 | 0.429 | 0.469 | 0.479
В-6 2ЗРУ | I, A | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 443 | 443 | 453 | 453 | 443 | 443 | 490 | 480 | 388 | 397 | 398 | 398 | 398 | 397 | 397 | 397 | 387 | 387
| P, МВт | 5.332 | 5.291 | 5.291 | 5.276 | 5.351 | 5.252 | 4.956 | 5.073 | 5.073 | 5.008 | 5.01 | 4.981 | 5.442 | 5.381 | 4.401 | 4.474 | 4.397 | 4.437 | 4.384 | 4.472 | 4.379 | 4.459 | 4.38 | 4.439
| Q, МВАр | 0.448 | 0.41 | 0.369 | 0.48 | 0.45 | 0.506 | 0.523 | 0.43 | 0.463 | 0.433 | 0.316 | 0.295 | 0.435 | 0.485 | 0.439 | 0.423 | 0.461 | 0.45 | 0.384 | 0.426 | 0.396 | 0.35 | 0.405 | 0.391
ГТУ-5 | I, A | 527 | 527 | 528 | 527 | 529 | 519 | 492 | 498 | 498 | 493 | 495 | 498 | 536 | 533 | 445 | 444 | 442 | 441 | 442 | 450 | 441 | 441 | 443 | 443
| P, МВт | 5.851 | 5.826 | 5.808 | 5.796 | 5.822 | 5.741 | 5.42 | 5.55 | 5.524 | 5.498 | 5.507 | 5.498 | 5.884 | 5.884 | 4.876 | 4.899 | 4.896 | 4.897 | 4.907 | 4.969 | 4.842 | 4.927 | 4.925 | 4.871
| Q, МВАр | 0.669 | 0.669 | 0.501 | 0.668 | 0.668 | 0.668 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512
PСН, МВт
QСН, МВАр
ГТУ-6 | I, A | 528 | 519 | 520 | 520 | 527 | 526 | 443 | 499 | 500 | 499 | 499 | 491 | 535 | 537 | 446 | 443 | 443 | 445 | 445 | 444 | 445 | 445 | 445 | 447
| P, МВт | 5.843 | 5.765 | 5.761 | 5.772 | 5.821 | 5.78 | 5.017 | 5.558 | 5.538 | 5.505 | 5.523 | 5.433 | 5.918 | 5.886 | 4.909 | 4.93 | 4.86 | 4.923 | 4.893 | 4.966 | 4.886 | 4.916 | 4.904 | 4.918
| Q, МВАр | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.52 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.628 | 0.628 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.628 | 0.628 | 0.628
PСН, МВт
QСН, МВАр
РПН Т-1
РПН Т-2
U1С-6, кВ |  | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6.39 | 6.401 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | 6.397
U2С-6, кВ |  | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6.39 | 6.39 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.389 | 6.389 | 6.389 | 6.389 | 6.389 | 6.389 | 6.389 | 6.389 | 6.389
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-». РСН, QСН – активная и реактивная мощности собственных нужд генераторов.
Показаня снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи