## 110-Григорьевск.
Таблица 8
ПС 110/35/6 „Григорьевская“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 25,1 | 25,3 | 25,1 | 25,5 | 25,5 | 25,3 | 25,4 | 20,3 | 25,8 | 25,8 | 25,7 | 25,1 | 25,3 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 26,4 | 25,7 | 25,4
| P, МВт | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 4,27 | 4,29 | 4.25 | 4,30 | 3,40 | 4,35 | 4,34 | 4,34 | 4,22 | 4,26 | 4,25 | 4,25 | 4,26 | 4,33 | 4,35 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,40 | 4,35 | 4,25
| Q, МВАр | 3,02 | 3,02 | 3,00 | 3,02 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | 2,44 | 3,02 | 3,01 | 3,02 | 2,96 | 2,99 | 2,98 | 2,95 | 2,97 | 3,01 | 3,02 | 3,01 | 3,03 | 3,03 | 3.09 | 3,02 | 2,98
2Т-110кВ | I, A | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 18,0 | 17.8 | 18,2 | 18,9 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 18,2 | 18,8 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,2 | 18,2 | 18,2
| P, МВт | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,06 | 3,08 | 3,06 | 3,11 | 3,26 | 3,11 | 3,17 | 3,22 | 3,15 | 3,07 | 3,11 | 3,23 | 3,13 | 3,17 | 3,09 | 3,18 | 3,18 | 3,20 | 3,14 | 3,11 | 3,11
| Q, МВАр | 2,11 | 2,15 | 2,14 | 2,10 | 2,10 | 2,07 | 2,10 | 2,15 | 2,10 | 2,11 | 2,14 | 2,09 | 2,06 | 2,09 | 2,12 | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2,09
1Т-35кВ | I, A | 28,0 | 28,0 | 27,8 | 28,1 | 28.1 | 28,0 | 28,3 | 12,1 | 29,5 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,4 | 29,4 | 30,0 | 29,7 | 29,7 | 29,3 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 30,1 | 29,5 | 29,4
| P, МВт | -1,58 | -1.57 | -1,57 | -1,57 | -1,58 | -1,58 | -1,59 | -0,63 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,65 | -1,67 | -1,66 | -1,66 | -1,64 | -1,65 | -1,64 | -1,65 | -1,70 | -1,65 | -1,65
| Q, МВАр | -0,95 | -0.95 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,93 | -0,93 | -0,45 | -0,98 | -0,97 | -0,98 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,96 | -0,97 | -0.96 | -0,94 | -0,97 | -0,97 | -1,00 | -0,98 | -0,97
2Т-35кВ | I, A | 33,1 | 32,7 | 33,2 | 32,7 | 32,9 | 32,9 | 33,2 | 36,4 | 33,9 | 33,7 | 34,1 | 33,1 | 33,2 | 33,9 | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 33,3 | 34,3 | 33,4 | 34,1 | 34,1 | 33,8 | 33,9
| P, МВт | -1,84 | -1,81 | -1,84 | -1,82 | -1,83 | -1,82 | -1,83 | -2,03 | -1,88 | -1,87 | -1,89 | -1,85 | -1,85 | -1,88 | -1,91 | -1,89 | -1,91 | -1,85 | -1,90 | -1,86 | -1,90 | -1,90 | -1,88 | -1,88
| Q, МВАр | -1,10 | -1,11 | -1,12 | -1,09 | -1,09 | -1,08 | -1,07 | -1,15 | -1,10 | -1,09 | -1,09 | -1,07 | -1,07 | -1,09 | -1,01 | -1,11 | -1,09 | -1,08 | -1,09 | -1,08 | -1,09 | -1,10 | -1,10 | -1,09
1Т-6кВ | I, A | 283 | 283 | 282 | 284 | 285 | 284 | 285 | 292 | 285 | 285 | 284 | 273 | 276 | 275 | 273 | 276 | 284 | 286 | 286 | 284 | 284 | 284 | 285 | 276
| P, МВт | -2,62 | -2,63 | -2,62 | -2,65 | -2,65 | -2,63 | -2,66 | -2,73 | -2,65 | -2,63 | -2,63 | -2,53 | -2,55 | -2,54 | -2,52 | -2,54 | -2,62 | -2,66 | -2,61 | -2,63 | -2,62 | -2,64 | -2,65 | -2,54
| Q, МВАр | -1,75 | 1,75 | -1,73 | -1,75 | -1,74 | -1,72 | -1,71 | -1,75 | -1,71 | -1,70 | -1,71 | -1,67 | -1,70 | -1,69 | -1,66 | -1,68 | -1,71 | -1,73 | -1,71 | -1,74 | -1,74 | -1,76 | -1,71 | -1,69
2Т-6кВ | I, A | 133 | 136 | 133 | 133 | 134 | 133 | 137 | 132 | 132 | 138 | 141 | 139 | 131 | 133 | 142 | 132 | 135 | 132 | 136 | 133 | 138 | 132 | 132 | 133
| P, МВт | -1,21 | -1,24 | -1,21 | -1,21 | -1,22 | -1,20 | -1,25 | -1,20 | -1,20 | -1,27 | -1,29 | -1,27 | -1,19 | -1,20 | -1,29 | -1,20 | -1,23 | -1,20 | -1,24 | -1,21 | -1,26 | -1,20 | -1,20 | -1,20
| Q, МВАр | -0,83 | -0,86 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,81 | -0,85 | -0,81 | -0,81 | -0,83 | -0,85 | -0,84 | -0,81 | -0,82 | -0,84 | -0,80 | -0,81 | -0,80 | -0,85 | -0,85 | -0,83 | -0.82 | -0,81 | -0,82
РПН 1Т |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 120 | 120 | 119 | 119 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120
U2СШ-110, кВ |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120
U1С-35, кВ |  | 37,5 | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 37,5
U2С-35, кВ |  | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,0 | 37,3
U1С-6, кВ |  | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,30 | 6,36
U2С-6, кВ |  | 6,30 | 6,30 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,30 | 6,30 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи