## 110-Игольская
Таблица 6
ПС 110/35/6 „Игольская“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-109 | I, A | 106,4 | 107,4 | 108,5 | 108,7 | 109,2 | 109,2 | 113,1 | 114,1 | 115,4 | 114,8 | 101,0 | 101,2 | 102.4 | 100.7 | 108.3 | 105.9 | 106.5 | 106.3 | 108 | 103.8 | 105.1 | 103.6 | 104.2 | 103.5
| P, МВт | -21,63 | -21,85 | -22,08 | -22,06 | -22,11 | -22,04 | -22,79 | -23,01 | -23,27 | -23,11 | -20,58 | -20,61 | -20.82 | -20.47 | -21.8 | -21.47 | -21.51 | -21.48 | -21.87 | -21.1 | 21.37 | -21.12 | -22.16 | -21.08
| Q, МВАр | 0,701 | 0,985 | 1,119 | 1,450 | 2.163 | 2.762 | 2.649 | 3.056 | 3.199 | 3.388 | 1.228 | 1.158 | 1.345 | 0.705 | 2.754 | 2.23 | 2.339 | 2.101 | 2.23 | 1.25 | 1.25 | 0.668 | 0.347 | 0.556
С-110 | I, A | 106,9 | 107,9 | 109,0 | 109,2 | 109,8 | 109,7 | 113,6 | 114,6 | 114,7 | 115,4 | 101,5 | 101,7 | 103 | 101.2 | 108.8 | 106.5 | 107 | 106.8 | 108.5 | 104.4 | 105.7 | 104.1 | 104.7 | 104.1
| P, МВт | -21,57 | -21,79 | -22,01 | -21,99 | -22,03 | -21,96 | -22,70 | -22,93 | -22,91 | -23,01 | -20,52 | -20,55 | -20.76 | -20.42 | -21.72 | -21.4 | -21.43 | -21.41 | -21.8 | -21.04 | -21.37 | -21.06 | -21.11 | -21.08
| Q, МВАр | 0,918 | 1,213 | 1,335 | 1,669 | 2.388 | 2.972 | 2.877 | 3.285 | 3.57 | 3.612 | 1.425 | 1.342 | 1.523 | 0.897 | 2.969 | 2.441 | 2.546 | 2.319 | 2.443 | 1.458 | 1.25 | 0.875 | 0.56 | 0.768
С-140 | I, A | 26,52 | 22,66 | 26,73 | 26,73 | 26.77 | 26.86 | 27.16 | 27.5 | 27.75 | 27.45 | 27.19 | 27.07 | 134.8 | 133.7 | 134 | 133.1 | 133 | 135.1 | 135.7 | 132.8 | 133.8 | 132.9 | 132.8 | 132.5
| P, МВт | 26,52 | 22,66 | 26,73 | 26,73 | 26.77 | 26.86 | 27.16 | 27.5 | 27.75 | 27.45 | 27.19 | 27.07 | 27.57 | 27.32 | 27.31 | 27.23 | 27.1 | 27.55 | 27.73 | 27.13 | 27.34 | 27.2 | 27.13 | 27.08
| Q, МВАр | 0,525 | 0,572 | 0,541 | 0,423 | 0.663 | 0.748 | 0.061 | 0.327 | 0.034 | 0.3 | 1.283 | 2.01 | 1.404 | 1.118 | 0.655 | 0.896 | 0.676 | 0.815 | 1.084 | 0.793 | 0.809 | 1.268 | 0.67 | 1.269
С-141 | I, A | 122,9 | 123,5 | 123,4 | 123,4 | 123.8 | 123.7 | 125.4 | 127 | 128.3 | 128.4 | 126.6 | 126.1 | 128.1 | 127.1 | 128 | 126.7 | 127.1 | 127.9 | 128.2 | 126.1 | 126.7 | 125.6 | 126.1 | 124.8
| P, МВт | 24,68 | 24,84 | 24,82 | 24,74 | 24.84 | 24.8 | 25.04 | 25.48 | 25.61 | 25.74 | 25.52 | 25.42 | 25.79 | 25.54 | 25.61 | 25.48 | 25.47 | 25.62 | 25.75 | 25.33 | 25.43 | 25.29 | 25.31 | 25.1
| Q, МВАр | -0,841 | -0,743 | -0,866 | -1,047 | -0.774 | -0.752 | -1.45 | -1.186 | -1.559 | -1.041 | -0.06 | -0.618 | -0.022 | -0.298 | -0.669 | -0.463 | -0.622 | -0.583 | -0.4 | -0.581 | -0.631 | -0.179 | -0.71 | -0.218
БСК | I, A | 110,9 | 110,4 | 110,5 | 110,1 | 110,3 | 110,2 | 109,9 | 110,2 | 110,1 | 110,1 | 110,5 | 110,7 | 110.4 | 110.4 | 110 | 110.2 | 109.9 | 110 | 110.3 | 110.1 | 110.2 | 110.5 | 110.2 | 110.4
| Q, МВАр | -22,33 | -22,40 | -22,44 | -22,23 | -22,30 | -22,33 | -22,13 | 0,107 | -22,26 | -22,24 | -22,43 | -22,51 | -22.42 | -22.37 | -22.22 | -22.31 | -22.19 | -22.24 | -22.36 | -22.29 | -22.34 | -22.42 | -22.3 | -22.36
УШР | I, A | 64,43 | 59,87 | 57,83 | 58,86 | 48.59 | 43.6 | 53.23 | 45.7 | 46.13 | 40.93 | 51.07 | 43.69 | 46.81 | 57.58 | 44.23 | 46.61 | 47.38 | 49.6 | 44.19 | 56.06 | 56.13 | 56.91 | 67.8 | 58.42
| UУСТАВКИ,кВ | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
| Q, МВАр | 13,03 | 12,13 | 11,72 | 11,86 | 9.813 | 8.79 | 10.7 | 9.222 | 9.311 | 8.256 | 10.37 | 8.865 | 9.488 | 11.65 | 9.041 | 9.417 | 9.544 | 10.01 | 8.942 | 11.33 | 11.36 | 11.53 | 13.7 | 11.81
1Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-6кВ | I, A | 392 | 397 | 396 | 391 | 388 | 399 | 359 | 362 | 362 | 363 | 365 | 364 | 404 | 399 | 300 | 304 | 308 | 308 | 311 | 313 | 307 | 314 | 304 | 309
| P, МВт | -4,262 | -4,303 | -4293 | -4250 | -4.196 | -4.32 | -3.887 | -3.96 | -3.928 | -3.923 | -3.929 | -3.942 | -4.38 | -4.325 | -3.254 | -3.116 | -3.326 | -3.329 | -3.365 | -3.376 | -3.314 | -3.38 | -3.293 | -3.338
| Q, МВАр | 0,924 | 0,976 | 0,964 | 0,875 | 0,890 | 0,908 | 0,803 | 0,852 | 0,870 | 0,830 | 0,952 | 0,950 | 1.002 | 0.971 | 0.776 | 0.831 | 0.764 | 0.8 | 0.853 | 0.836 | 0.825 | 0.817 | 0.816 | 0.821
2Т-6кВ | I, A | 401 | 393 | 391 | 373 | 382 | 379 | 341 | 358 | 349 | 349 | 358 | 348 | 397 | 386 | 386 | 0.288 | 0.293 | 299 | 300 | 306 | 305 | 310 | 305 | 308
| P, МВт | -4,336 | -4,254 | -4,233 | -4,031 | -4.136 | -4.074 | -3.677 | -3.882 | -3.778 | -3.769 | -3.879 | -3.789 | -43.14 | -4.19 | -3.092 | -3.116 | -3.161 | -3.234 | -3.238 | -3.306 | -3.286 | -3.342 | -3.281 | -3.315
| Q, МВАр | 0,603 | 0,649 | 0,667 | 0,569 | 0,600 | 0,656 | 0,573 | 0,590 | 0,645 | 0,609 | 0,684 | 0,680 | 0.688 | 0.689 | 0.503 | 0.525 | 0.465 | 0.476 | 0.508 | 0.47 | 0.481 | 0.537 | 0.457 | 0.488
РПН 1Т |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
РПН 2Т |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
U1СШ-110, кВ |  | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
U2СШ-110, кВ |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
U1С-35, кВ
U2С-35, кВ
U1С-6, кВ |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
U2С-6, кВ |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи