## Игол_ U&I
ПС Игольская |  | 110 кВ.1СШ |  |  | 110 кВ.1Т |  |  | 110 кВ.2СШ |  |  | 110 кВ.2Т |  |  | 110 кВ.БСК |  |  | 110 кВ.ОВ |  |  | 110 кВ.С-109 |  |  | 110 кВ.С-110 |  |  | 110 кВ.С-140 |  |  | 110 кВ.С-141 |  |  | 110 кВ.УШР |  |  | 110 кВ.ШСВ |  |  | 35 кВ.1С |  |  | 35 кВ.1Т |  |  | 35 кВ.2С |  |  | 35 кВ.2Т |  |  | 35 кВ.ВЛ связи №1 |  |  | 35 кВ.ВЛ связи №2 |  |  | 6 кВ.1В-6 1Т |  |  | 6 кВ.1В-6 2Т |  |  | 6 кВ.1В-6 ГТЭС-1 |  |  | 6 кВ.1В-6 ГТЭС-2 |  |  | 6 кВ.1ЛРТ | 6 кВ.1С |  |  | 6 кВ.2В-6 1Т |  |  | 6 кВ.2В-6 2Т |  |  | 6 кВ.2В-6 ГТЭС-1 |  |  | 6 кВ.2В-6 ГТЭС-2 |  |  | 6 кВ.2ЛРТ | 6 кВ.2С |  |  | 6 кВ.3ТСН ГТЭС 2х6 |  |  | 6 кВ.3ТСН ГТЭС 4х6 |  | 6 кВ.СВ-6 |  |  | 6 кВ.ФИ-17 | 6 кВ.ФИ-18 | 6 кВ.ФИ-19 |  |  | 6 кВ.ФИ-20
Дата записи | Время | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ic А | Ib А | Ia А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ic А | Ib А | Ia А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ic А | Ib А | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ib кА | Ib кА | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А
2014-12-17 | 3:00 | 67.14 | 67.89 | 68.13 | 39.55 | 38.69 | 39.56 | 66.49 | 67.87 | 69.48 | 20.84 | 20.58 | 20.74 | 110.3 | 110.3 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 106.4 | 105.5 | 106.6 | 106.9 | 105.2 | 133.4 | 129.7 | 128.6 | 119.7 | 122.9 | 120.9 | 63.49 | 64.43 | 64.57 | 14.97 | 22.13 | 23 | 20.64 | 20.88 | 19.88 | 0 | 0 | 0.002 | 20.34 | 20.75 | 20.05 | 0.001 | 0.001 | 0 | 59.97 | 62.14 | 61.21 | 68.53 | 71.42 | 69.42 | 0.395 | 0.392 | 0.401 | 0.394 | 0.401 | 0.395 | 0.516 | 0.518 | 0.519 | 0.476 | 0.481 | 0.484 | 1.196 | 3.668 | 3.732 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.657 | 3.717 | 3.659 | 0.198 | 0 | 0.031 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 4:00 | 67.26 | 67.99 | 68.24 | 39.48 | 39.53 | 39.74 | 66.59 | 67.98 | 69.59 | 21.25 | 20.84 | 21.47 | 110.4 | 110.4 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.4 | 106.5 | 107.6 | 107.9 | 106.1 | 133.9 | 130.2 | 129 | 120.3 | 123.5 | 121.4 | 58.98 | 59.87 | 60.01 | 17.55 | 24.68 | 25.67 | 20.65 | 20.86 | 19.92 | 0 | 0 | 0.005 | 20.36 | 20.79 | 20.05 | 0.001 | 0 | 0.002 | 60.19 | 62.1 | 61.18 | 70.56 | 73.19 | 71.23 | 0.399 | 0.397 | 0.405 | 0.388 | 0.393 | 0.389 | 0.519 | 0.521 | 0.522 | 0.476 | 0.482 | 0.484 | 1.02 | 3.673 | 3.736 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.662 | 3.72 | 3.662 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 5:00 | 67.3 | 68.04 | 68.3 | 39.24 | 38.17 | 39.38 | 66.66 | 68.05 | 69.65 | 21.53 | 21.37 | 21.65 | 110.5 | 110.5 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5 | 107.5 | 108.6 | 109 | 107.1 | 134.1 | 130.6 | 129.2 | 120.1 | 123.4 | 121.2 | 56.93 | 57.83 | 57.96 | 17.79 | 24.81 | 25.77 | 20.64 | 20.89 | 19.9 | 0 | 0 | 0.001 | 20.37 | 20.77 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 62.04 | 61.4 | 71.16 | 73.75 | 72.35 | 0.399 | 0.396 | 0.403 | 0.387 | 0.391 | 0.385 | 0.518 | 0.521 | 0.522 | 0.476 | 0.482 | 0.484 | 0.937 | 3.672 | 3.736 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 3.662 | 3.722 | 3.663 | 0.202 | 0 | 0.031 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 66.95 | 67.77 | 67.95 | 37.63 | 38.42 | 38.43 | 66.3 | 67.77 | 69.29 | 19.67 | 19.95 | 20.29 | 110 | 110.1 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 108.7 | 108.2 | 109.2 | 109.2 | 107.8 | 134.8 | 130.9 | 130.1 | 120.3 | 123.4 | 121.7 | 57.86 | 58.86 | 58.96 | 17.2 | 24.32 | 25.31 | 20.6 | 20.8 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.73 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60.59 | 59.41 | 68.5 | 71.03 | 70.12 | 0.393 | 0.391 | 0.399 | 0.368 | 0.373 | 0.368 | 0.515 | 0.519 | 0.519 | 0.471 | 0.479 | 0.481 | 0.947 | 3.662 | 3.727 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 3.651 | 3.711 | 3.649 | 0.201 | 0 | 0.025 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 67.06 | 67.86 | 68.08 | 37.67 | 38.37 | 38.65 | 66.4 | 67.86 | 69.41 | 20.7 | 20.52 | 20.84 | 110.2 | 110.3 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 109.2 | 108.5 | 109.5 | 109.8 | 108.2 | 134.7 | 131.1 | 130 | 120.4 | 123.8 | 121.9 | 47.71 | 48.59 | 48.7 | 22.25 | 29.26 | 30.35 | 20.59 | 20.85 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 20.76 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 60.49 | 59.86 | 70.17 | 72.58 | 71.43 | 0.387 | 0.388 | 0.393 | 0.379 | 0.382 | 0.378 | 0.513 | 0.516 | 0.517 | 0.474 | 0.481 | 0.484 | 0.667 | 3.665 | 3.731 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 3.715 | 3.653 | 0.196 | 0 | 0.025 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 8:00 | 66.98 | 67.83 | 67.98 | 37.32 | 38.43 | 38 | 66.35 | 67.82 | 69.33 | 20.19 | 20.32 | 20.37 | 110 | 110.2 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 109.2 | 108.7 | 109.7 | 109.7 | 108.4 | 135.3 | 131.6 | 130.7 | 120.3 | 123.7 | 121.9 | 42.73 | 43.6 | 43.7 | 24.97 | 31.94 | 33.03 | 20.63 | 20.88 | 19.83 | 0 | 0.001 | 0 | 20.29 | 20.75 | 20.03 | 0 | 0 | 0.001 | 55.35 | 58.16 | 56.85 | 67.15 | 69.97 | 68.52 | 0.399 | 0.399 | 0.406 | 0.373 | 0.379 | 0.372 | 0.52 | 0.524 | 0.525 | 0.479 | 0.487 | 0.49 | 0.516 | 3.666 | 3.731 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 3.712 | 3.648 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 66.79 | 67.62 | 67.8 | 34.09 | 34.6 | 34.96 | 66.14 | 67.62 | 69.14 | 19.19 | 19.07 | 19.38 | 109.8 | 109.9 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 113.1 | 112.5 | 113.6 | 113.6 | 112.2 | 137.3 | 133.3 | 132.4 | 122.1 | 125.4 | 123.5 | 52.21 | 53.23 | 53.31 | 19.89 | 26.92 | 28.15 | 20.55 | 20.8 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 20.72 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 52.59 | 54.47 | 53.95 | 65.4 | 67.57 | 66.68 | 0.36 | 0.359 | 0.364 | 0.338 | 0.341 | 0.337 | 0.484 | 0.488 | 0.49 | 0.445 | 0.453 | 0.456 | 0.799 | 3.66 | 3.727 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 3.706 | 3.643 | 0.194 | 0 | 0.025 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 10:00 | 66.97 | 67.83 | 67.99 | 35.81 | 36.47 | 36.53 | 66.32 | 67.82 | 69.33 | 19.08 | 19.38 | 19.77 | 110.1 | 110.2 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 114.1 | 113.7 | 114.6 | 114.6 | 113.3 | 138.6 | 134.5 | 133.8 | 123.7 | 127 | 125.4 | 44.85 | 45.74 | 45.83 | 23.39 | 30.46 | 31.72 | 20.58 | 20.87 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 20.34 | 20.8 | 20.01 | 0.001 | 0 | 0 | 55.84 | 58.37 | 56.98 | 66.95 | 69.19 | 68.39 | 0.364 | 0.365 | 0.374 | 0.356 | 0.358 | 0.354 | 0.488 | 0.492 | 0.493 | 0.45 | 0.459 | 0.461 | 0.581 | 3.668 | 3.733 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 3.716 | 3.651 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 67.03 | 67.77 | 67.99 | 37.7 | 37.16 | 37.38 | 66.4 | 67.77 | 69.34 | 19.62 | 19.17 | 19.79 | 110.1 | 110.1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 114.7 | 114 | 115.2 | 115.3 | 113.7 | 139.8 | 135.7 | 134.5 | 124.6 | 128 | 125.7 | 45.3 | 46.13 | 46.31 | 22.98 | 30.06 | 31.25 | 20.68 | 20.84 | 19.84 | 0 | 0 | 0.002 | 20.35 | 20.77 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 59.66 | 58.86 | 65.02 | 67.3 | 65.29 | 0.364 | 0.362 | 0.37 | 0.348 | 0.349 | 0.346 | 0.49 | 0.493 | 0.493 | 0.45 | 0.456 | 0.458 | 0.608 | 3.667 | 3.73 | 3.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 3.713 | 3.654 | 0.196 | 0 | 0.026 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 67 | 67.73 | 67.97 | 37.4 | 37.01 | 36.95 | 66.35 | 67.76 | 69.32 | 19.62 | 19.51 | 20.18 | 110 | 110.1 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 114.8 | 114.3 | 115.4 | 115.4 | 114 | 138.5 | 134.5 | 133.4 | 125.1 | 128.4 | 126.6 | 40.15 | 40.93 | 41.1 | 25.85 | 32.97 | 34.08 | 20.6 | 20.83 | 19.81 | 0 | 0 | 0.001 | 20.31 | 20.82 | 20.04 | 0.001 | 0 | 0 | 58.47 | 59.73 | 58.94 | 64.98 | 67.96 | 66.09 | 0.362 | 0.363 | 0.368 | 0.346 | 0.349 | 0.344 | 0.49 | 0.492 | 0.494 | 0.451 | 0.458 | 0.46 | 0.47 | 3.663 | 3.727 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 3.712 | 3.652 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 13:00 | 67.28 | 68.03 | 68.28 | 38.54 | 38.3 | 38.03 | 66.65 | 68.04 | 69.62 | 32.83 | 32.86 | 32.44 | 110.5 | 110.5 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 101 | 100.3 | 101.4 | 101.5 | 100 | 136.6 | 132.8 | 131.8 | 123.4 | 126.6 | 124.8 | 50.19 | 51.07 | 51.2 | 21.02 | 27.17 | 28.36 | 20.7 | 20.86 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 20.42 | 20.9 | 20.08 | 0 | 0 | 0.001 | 61.36 | 62.59 | 61.97 | 54.95 | 56.36 | 54.54 | 0.364 | 0.365 | 0.37 | 0.356 | 0.358 | 0.355 | 0.49 | 0.492 | 0.493 | 0.451 | 0.457 | 0.46 | 0.733 | 3.674 | 3.739 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 3.725 | 3.664 | 0.198 | 0 | 0.03 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 14:00 | 67.37 | 68.1 | 68.38 | 38.39 | 38.46 | 38.54 | 66.78 | 68.09 | 69.72 | 32.05 | 32.02 | 32.07 | 110.8 | 110.7 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 101.2 | 100.2 | 101.4 | 101.7 | 99.9 | 136 | 132.4 | 131.1 | 123 | 126.1 | 123.9 | 42.92 | 43.69 | 43.84 | 24.55 | 30.95 | 32.15 | 20.75 | 20.86 | 19.94 | 0 | 0 | 0.002 | 20.42 | 20.82 | 20.12 | 0.001 | 0 | 0.002 | 63.01 | 63.73 | 63.4 | 56.44 | 58.15 | 55.78 | 0.366 | 0.364 | 0.372 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.487 | 0.489 | 0.49 | 0.445 | 0.45 | 0.453 | 0.52 | 3.676 | 3.74 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 3.725 | 3.668 | 0.201 | 0 | 0.032 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 67.3 | 67.99 | 68.28 | 40.08 | 39.16 | 39.7 | 66.7 | 67.98 | 69.63 | 33.75 | 33.3 | 33.36 | 110.5 | 110.4 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 102.4 | 101.4 | 102.6 | 103 | 101.1 | 138.6 | 134.8 | 133.4 | 124.8 | 128.1 | 125.8 | 46.02 | 46.81 | 46.98 | 23.9 | 30.33 | 31.56 | 20.71 | 20.83 | 19.96 | 0 | 0 | 0.001 | 20.34 | 20.82 | 20.09 | 0 | 0 | 0.002 | 60.28 | 60.65 | 60.5 | 58.98 | 60.55 | 58.42 | 0.407 | 0.404 | 0.412 | 0.396 | 0.397 | 0.396 | 0.527 | 0.527 | 0.528 | 0.489 | 0.493 | 0.496 | 0.632 | 3.674 | 3.737 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.714 | 3.659 | 0.196 | 0 | 0.031 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 67.23 | 67.93 | 68.14 | 38.69 | 39.05 | 38.38 | 66.6 | 67.93 | 69.49 | 34.17 | 33.96 | 33.08 | 110.3 | 110.4 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.7 | 99.73 | 100.9 | 101.2 | 99.42 | 137.4 | 133.7 | 132.3 | 123.7 | 127.1 | 124.8 | 56.63 | 57.58 | 57.75 | 18.33 | 24.45 | 25.68 | 20.74 | 20.85 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 20.81 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | 60.38 | 59.41 | 56.75 | 58.03 | 56.19 | 0.401 | 0.399 | 0.406 | 0.386 | 0.386 | 0.384 | 0.522 | 0.524 | 0.524 | 0.48 | 0.485 | 0.486 | 0.912 | 3.673 | 3.734 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 3.658 | 3.713 | 3.657 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 17:00 | 67 | 67.67 | 67.93 | 33.99 | 33.72 | 34 | 66.33 | 67.69 | 69.27 | 27.66 | 27.65 | 26.99 | 110 | 110 | 109 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 108.3 | 107.4 | 108.6 | 108.8 | 107.1 | 137.7 | 134 | 132.7 | 124.4 | 128 | 125.7 | 44.03 | 44.83 | 45 | 24.75 | 31.16 | 32.33 | 20.56 | 20.84 | 19.94 | 0 | 0 | 0.002 | 20.3 | 20.78 | 19.99 | 0 | 0 | 0.011 | 55.96 | 57.47 | 57.17 | 53.76 | 55.36 | 53.05 | 0.303 | 0.3 | 0.308 | 0.285 | 0.286 | 0.282 | 0.43 | 0.432 | 0.433 | 0.394 | 0.399 | 0.401 | 0.526 | 3.668 | 3.732 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 3.707 | 3.652 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 18:00 | 67.11 | 67.88 | 68.1 | 33.12 | 33.14 | 33.89 | 66.47 | 67.87 | 69.45 | 29.65 | 29.75 | 29.7 | 110.2 | 110.2 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 105.9 | 105.4 | 106.5 | 106.5 | 105.1 | 137.1 | 133.1 | 132.2 | 123.5 | 126.7 | 125 | 45.75 | 46.61 | 46.75 | 24.13 | 30.14 | 31.49 | 20.69 | 20.81 | 19.96 | 0 | 0 | 0.003 | 20.3 | 20.83 | 20.08 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 56.09 | 57.63 | 56.76 | 57.67 | 59.85 | 57.7 | 0.304 | 0.304 | 0.31 | 0.287 | 0.288 | 0.285 | 0.433 | 0.435 | 0.436 | 0.392 | 0.398 | 0.401 | 0.609 | 3.672 | 3.738 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 3.715 | 3.655 | 0.195 | 0 | 0.061 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 66.94 | 67.7 | 67.92 | 32.49 | 32.97 | 33.43 | 66.31 | 67.71 | 69.26 | 28.84 | 29.14 | 28.71 | 109.9 | 109.9 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 107 | 106.5 | 105.8 | 107.1 | 107 | 105.4 | 136.8 | 133 | 131.8 | 123.7 | 127.1 | 125.2 | 46.46 | 47.38 | 47.51 | 23.88 | 29.97 | 31.14 | 20.64 | 20.83 | 19.9 | 0 | 0 | 0.002 | 20.3 | 20.75 | 19.99 | 0 | 0 | 0.002 | 55.29 | 57.44 | 56.33 | 57.35 | 59.21 | 57.9 | 0.308 | 0.308 | 0.315 | 0.291 | 0.293 | 0.287 | 0.437 | 0.439 | 0.44 | 0.396 | 0.402 | 0.405 | 0.623 | 3.665 | 3.729 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 3.706 | 3.646 | 0.193 | 0 | 0.03 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 67.02 | 67.75 | 68 | 34.74 | 33.91 | 34.12 | 66.36 | 67.73 | 69.35 | 30.14 | 29.92 | 29.62 | 110 | 110 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.3 | 105.3 | 106.7 | 106.8 | 105 | 139 | 135.1 | 133.7 | 124.6 | 127.9 | 125.5 | 48.77 | 49.61 | 49.78 | 22.22 | 28.31 | 29.52 | 20.66 | 20.77 | 19.9 | 0 | 0 | 0.003 | 20.32 | 20.82 | 20.04 | 0 | 0 | 0.001 | 57.43 | 58.65 | 58.44 | 57.16 | 58.93 | 56.62 | 0.31 | 0.308 | 0.314 | 0.297 | 0.299 | 0.294 | 0.436 | 0.437 | 0.439 | 0.397 | 0.402 | 0.405 | 0.696 | 3.668 | 3.733 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 3.711 | 3.654 | 0.192 | 0 | 0.061 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 21:00 | 67.2 | 67.93 | 68.18 | 33.97 | 33.57 | 33.93 | 66.56 | 67.92 | 69.51 | 29.69 | 30.24 | 29.61 | 110.3 | 110.3 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 108 | 107 | 108.4 | 108.5 | 106.7 | 139.5 | 135.7 | 134.3 | 124.8 | 128.2 | 125.8 | 43.41 | 44.19 | 44.33 | 25.1 | 31.36 | 32.54 | 20.64 | 20.79 | 19.96 | 0 | 0 | 0.002 | 20.33 | 20.81 | 20.08 | 0 | 0 | 0.002 | 57.5 | 58.87 | 58.14 | 59.53 | 61.48 | 59.01 | 0.314 | 0.311 | 0.319 | 0.296 | 0.3 | 0.294 | 0.436 | 0.438 | 0.439 | 0.395 | 0.4 | 0.403 | 0.543 | 3.674 | 3.739 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 3.715 | 3.659 | 0.195 | 0 | 0.03 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 67.1 | 67.83 | 68.09 | 34.65 | 34.41 | 35.03 | 66.46 | 67.83 | 69.45 | 30.71 | 30.84 | 30.44 | 110.1 | 110.1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 103.8 | 103 | 104.5 | 104.4 | 102.7 | 136.7 | 132.8 | 131.6 | 123.1 | 126.1 | 124 | 55.22 | 56.06 | 56.25 | 19.54 | 25.62 | 26.72 | 20.68 | 20.84 | 19.96 | 0 | 0 | 0.001 | 20.32 | 20.82 | 20.05 | 0 | 0 | 0.001 | 59.21 | 60.95 | 60.27 | 60.63 | 62.43 | 60.4 | 0.314 | 0.313 | 0.32 | 0.303 | 0.306 | 0.301 | 0.44 | 0.442 | 0.443 | 0.4 | 0.405 | 0.409 | 0.913 | 3.67 | 3.736 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 3.653 | 3.713 | 3.655 | 0.193 | 0 | 0.03 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 67.18 | 67.86 | 68.14 | 34.18 | 34.16 | 34.29 | 66.52 | 67.85 | 69.48 | 30.49 | 30.49 | 30.21 | 110.3 | 110.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 105.1 | 104 | 106 | 105.7 | 103.6 | 137.9 | 133.8 | 132.2 | 123.7 | 126.7 | 124.1 | 55.31 | 56.13 | 56.34 | 19.29 | 25.15 | 26.36 | 20.78 | 20.83 | 19.93 | 0 | 0 | 0.009 | 20.3 | 20.83 | 20.07 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 58.6 | 60.52 | 59.27 | 60.15 | 61.44 | 59.69 | 0.309 | 0.307 | 0.313 | 0.301 | 0.305 | 0.297 | 0.431 | 0.432 | 0.433 | 0.393 | 0.397 | 0.4 | 0.888 | 3.672 | 3.736 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.714 | 3.66 | 0.201 | 0 | 0.031 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 67.27 | 68.01 | 68.26 | 35.37 | 34.55 | 35.66 | 66.63 | 68.02 | 69.6 | 30.63 | 30.97 | 30.69 | 110.5 | 110.5 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 103.6 | 102.7 | 104.2 | 104.1 | 102.3 | 136.7 | 132.9 | 131.7 | 122.5 | 125.6 | 123.5 | 56.03 | 56.91 | 57.03 | 18.86 | 24.77 | 25.91 | 20.73 | 20.85 | 19.99 | 0 | 0 | 0.001 | 20.3 | 20.83 | 20.12 | 0.001 | 0 | 0 | 60.16 | 62.36 | 61.17 | 59.96 | 61.49 | 59.78 | 0.314 | 0.314 | 0.321 | 0.307 | 0.31 | 0.303 | 0.434 | 0.437 | 0.437 | 0.398 | 0.403 | 0.407 | 0.923 | 3.677 | 3.741 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 3.662 | 3.722 | 3.664 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 1:00 | 67.08 | 67.8 | 68.07 | 33.88 | 33.4 | 34.05 | 66.43 | 67.8 | 69.42 | 30.18 | 30.47 | 30 | 110.2 | 110.2 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.2 | 103.2 | 104.5 | 104.7 | 102.9 | 136.7 | 132.8 | 131.7 | 122.9 | 126.1 | 124 | 66.82 | 67.8 | 67.94 | 14.01 | 19.76 | 20.9 | 20.67 | 20.85 | 19.94 | 0 | 0 | 0.002 | 20.33 | 20.77 | 20.11 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 57.4 | 59.1 | 58.44 | 58.65 | 60.67 | 58.22 | 0.306 | 0.304 | 0.313 | 0.3 | 0.305 | 0.296 | 0.428 | 0.43 | 0.432 | 0.391 | 0.396 | 0.4 | 1.311 | 3.672 | 3.737 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 3.654 | 3.714 | 3.657 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 2:00 | 67.15 | 67.91 | 68.17 | 33.84 | 33.22 | 33.82 | 66.49 | 67.91 | 69.51 | 31.02 | 31.12 | 31.11 | 110.4 | 110.4 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 103.5 | 102.7 | 104 | 104.1 | 102.4 | 136.3 | 132.5 | 131.5 | 121.7 | 124.8 | 122.8 | 57.48 | 58.42 | 58.56 | 18.25 | 23.93 | 25.03 | 20.7 | 20.82 | 19.88 | 0 | 0 | 0.005 | 20.33 | 20.87 | 20.08 | 0.001 | 0 | 0.005 | 57.52 | 59.14 | 58.75 | 60.63 | 62.2 | 60.23 | 0.309 | 0.309 | 0.317 | 0.303 | 0.308 | 0.299 | 0.431 | 0.434 | 0.435 | 0.396 | 0.401 | 0.405 | 0.972 | 3.671 | 3.736 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 3.656 | 3.717 | 3.658 | 0.193 | 0 | 0.025 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Игол_ P&Q
ПС Игольская |  | 110 кВ.1Т |  | 110 кВ.2Т |  | 110 кВ.БСК |  | 110 кВ.ОВ |  | 110 кВ.С-109 |  | 110 кВ.С-110 |  | 110 кВ.С-140 |  | 110 кВ.С-141 |  | 110 кВ.УШР |  | 110 кВ.ШСВ |  | 35 кВ.1Т |  | 35 кВ.2Т |  | 35 кВ.ВЛ связи №1 |  | 35 кВ.ВЛ связи №2 |  | 6 кВ.1В-6 1Т |  | 6 кВ.1В-6 2Т |  | 6 кВ.1В-6 ГТЭС-1 |  | 6 кВ.1В-6 ГТЭС-2 |  | 6 кВ.1ЛРТ |  | 6 кВ.2В-6 1Т |  | 6 кВ.2В-6 2Т |  | 6 кВ.2В-6 ГТЭС-1 |  | 6 кВ.2В-6 ГТЭС-2 |  | 6 кВ.2ЛРТ |  | 6 кВ.3ТСН ГТЭС 2х6 |  | 6 кВ.3ТСН ГТЭС 4х6 |  | 6 кВ.СВ-6 |  | 6 кВ.ФИ-17 |  | 6 кВ.ФИ-18 |  | 6 кВ.ФИ-19 |  | 6 кВ.ФИ-20
Дата записи | Время | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар
2014-12-17 | 3:00 | -6.803 | 4.166 | -1.342 | 4.004 | 0.109 | -22.33 | 0 | 0 | -21.63 | 0.701 | -21.57 | 0.918 | 26.52 | 0.525 | 24.68 | -0.841 | 0.121 | 13.03 | 1.675 | 3.713 | 0.008 | -0.003 | 0.012 | -0.008 | -2.497 | 2.8 | 2.953 | 3.08 | -4.262 | 0.924 | -4.336 | 0.603 | -5.698 | 0.137 | -5.294 | 0.19 | -0.014 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0.756 | 0.956 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 4:00 | -6.834 | 4.264 | -1.205 | 4.154 | 0.105 | -22.4 | 0 | 0 | -21.85 | 0.985 | -21.79 | 1.213 | 26.66 | 0.572 | 24.84 | -0.743 | 0.116 | 12.13 | 1.788 | 4.248 | 0.064 | 0.012 | 0.004 | -0.019 | -2.457 | 2.842 | 3.039 | 3.161 | -4.303 | 0.976 | -4.254 | 0.649 | -5.736 | 0.189 | -5.302 | 0.206 | -0.012 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0.759 | 1.046 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 5:00 | -6.521 | 4.508 | -1.18 | 4.236 | 0.117 | -22.44 | 0 | 0 | -22.08 | 1.119 | -22.01 | 1.335 | 26.73 | 0.541 | 24.82 | -0.866 | 0.107 | 11.72 | 1.575 | 4.368 | -0.01 | -0.009 | 0 | 0 | -2.141 | 3.088 | 3.032 | 3.236 | -4.293 | 0.964 | -4.233 | 0.667 | -5.731 | 0.179 | -5.305 | 0.221 | -0.011 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0.758 | 1.069 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 6:00 | -6.559 | 4.099 | -0.975 | 3.943 | 0.113 | -22.23 | 0 | 0 | -22.06 | 1.45 | -21.99 | 1.669 | 26.73 | 0.423 | 24.74 | -1.047 | 0.113 | 11.86 | 1.684 | 4.192 | 0 | 0 | -0.006 | -0.004 | -2.305 | 2.806 | 3.001 | 3.027 | -4.25 | 0.858 | -4.031 | 0.569 | -5.689 | 0.076 | -5.254 | 0.107 | -0.011 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0.756 | 1.221 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | -6.528 | 4.198 | -1.069 | 4.075 | 0.107 | -22.3 | 0 | 0 | -22.11 | 2.163 | -22.03 | 2.388 | 26.77 | 0.663 | 24.84 | -0.774 | 0.098 | 9.813 | 1.66 | 5.286 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0.003 | -2.272 | 2.863 | 3.052 | 3.124 | -4.196 | 0.89 | -4.136 | 0.6 | -5.67 | 0.104 | -5.286 | 0.143 | -0.007 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0.766 | 1.148 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 8:00 | -6.615 | 3.921 | -1.108 | 3.979 | 0.115 | -22.25 | 0 | 0 | -22.04 | 2.762 | -21.96 | 2.972 | 26.86 | 0.748 | 24.8 | -0.752 | 0.086 | 8.79 | 1.643 | 5.855 | -0.002 | -0.009 | -0.009 | -0.004 | -2.33 | 2.59 | 2.926 | 2.995 | -4.32 | 0.907 | -4.074 | 0.656 | -5.757 | 0.129 | -5.343 | 0.124 | -0.005 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0.762 | 1.267 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | -5.986 | 3.604 | -0.827 | 3.81 | 0.108 | -22.13 | 0 | 0 | -22.79 | 2.649 | -22.7 | 2.877 | 27.16 | 0.061 | 25.04 | -1.45 | 0.107 | 10.7 | 1.454 | 4.839 | 0 | 0 | -0.003 | 0.007 | -2.107 | 2.515 | 2.841 | 2.898 | -3.887 | 0.803 | -3.677 | 0.573 | -5.357 | 0.011 | -4.964 | 0.002 | -0.009 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.77 | 1.285 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 10:00 | -6.295 | 3.795 | -0.901 | 3.845 | 0.107 | -22.26 | 0 | 0 | -23.01 | 3.056 | -22.93 | 3.285 | 27.5 | 0.327 | 25.48 | -1.186 | 0.093 | 9.222 | 1.576 | 5.566 | 0 | 0 | 0.012 | 0.014 | -2.276 | 2.656 | 2.968 | 2.928 | -3.96 | 0.852 | -3.882 | 0.59 | -5.404 | 0.073 | -5.034 | 0.094 | -0.006 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.761 | 1.15 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | -6.499 | 3.911 | -0.991 | 3.848 | 0.115 | -22.26 | 0 | 0 | -23.09 | 3.351 | -23 | 3.57 | 27.71 | 0.03 | 25.61 | -1.559 | 0.09 | 9.311 | 1.552 | 5.482 | 0.003 | -0.003 | -0.005 | 0.008 | -2.443 | 2.653 | 2.795 | 2.897 | -3.928 | 0.87 | -3.778 | 0.645 | -5.417 | 0.084 | -5.009 | 0.089 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0.767 | 1.229 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | -6.41 | 3.931 | -1.002 | 3.894 | 0.111 | -22.24 | 0 | 0 | -23.11 | 3.388 | -23.01 | 3.612 | 27.45 | 0.3 | 25.74 | -1.041 | 0.084 | 8.256 | 1.66 | 6.054 | 0.016 | 0.004 | -0.001 | 0.012 | -2.261 | 2.823 | 2.777 | 2.96 | -3.923 | 0.83 | -3.769 | 0.609 | -5.411 | 0.041 | -5.03 | 0.08 | -0.005 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0.774 | 1.259 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 13:00 | -6.594 | 4.154 | -5.251 | 4.133 | 0.111 | -22.43 | 0 | 0 | -20.58 | 1.228 | -20.52 | 1.425 | 27.19 | 1.283 | 25.52 | -0.06 | 0.098 | 10.34 | -0.287 | 5.175 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.012 | -2.542 | 2.838 | -1.31 | 3.13 | -3.929 | 0.952 | -3.879 | 0.684 | -5.424 | 0.158 | -5.034 | 0.206 | -0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0.772 | 1.154 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 14:00 | -6.518 | 4.356 | -4.954 | 4.296 | 0.112 | -22.51 | 0 | 0 | -20.61 | 1.158 | -20.55 | 1.342 | 27.07 | 2.01 | 25.42 | 0.618 | 0.088 | 8.865 | -0.135 | 5.947 | -0.006 | 0.024 | 0.03 | -0.009 | -2.491 | 3.003 | -1.111 | 3.302 | -3.942 | 0.95 | -3.789 | 0.68 | -5.393 | 0.174 | -4.963 | 0.208 | -0.006 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0.759 | 1.172 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | -6.883 | 4.212 | -5.056 | 4.605 | 0.121 | -22.42 | 0 | 0 | -20.82 | 1.345 | -20.76 | 1.523 | 27.57 | 1.404 | 25.79 | -0.022 | 0.09 | 9.488 | -0.061 | 5.811 | -0.006 | -0.015 | -0.01 | -0.013 | -2.475 | 2.776 | -0.672 | 3.57 | -4.382 | 1.002 | -4.314 | 0.688 | -5.816 | 0.226 | -5.431 | 0.183 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0.758 | 1.114 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | -6.741 | 4.055 | -5.337 | 4.344 | 0.113 | -22.37 | 0 | 0 | -20.47 | 0.705 | -20.42 | 0.897 | 27.32 | 1.118 | 25.54 | -0.298 | 0.108 | 11.65 | -0.253 | 4.616 | 0.007 | 0.005 | -0.006 | -0.006 | -2.457 | 2.722 | -1.076 | 3.317 | -4.325 | 0.971 | -4.19 | 0.689 | -5.767 | 0.188 | -5.331 | 0.163 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0.758 | 1.139 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 17:00 | -5.826 | 3.64 | -3.882 | 4.003 | 0.11 | -22.22 | 0 | 0 | -21.8 | 2.754 | -21.72 | 2.969 | 27.31 | 0.655 | 25.61 | -0.669 | 0.091 | 9.041 | 0.003 | 5.949 | 0.039 | 0.014 | 0.196 | 0.086 | -2.417 | 2.515 | -0.731 | 3.219 | -3.254 | 0.776 | -3.092 | 0.503 | -4.752 | -0.01 | -4.379 | -0.048 | -0.005 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.77 | 1.285 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 18:00 | -5.581 | 3.85 | -4.394 | 4.163 | 0.108 | -22.31 | 0 | 0 | -21.47 | 2.23 | -21.4 | 2.441 | 27.23 | 0.896 | 25.48 | -0.463 | 0.093 | 9.417 | -0.338 | 5.782 | -0.027 | 0.012 | 0.006 | -0.013 | -2.281 | 2.645 | -1.227 | 3.358 | -3.271 | 0.831 | -3.116 | 0.525 | -4.794 | 0.036 | -4.375 | 0.009 | -0.006 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0.776 | 1.258 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | -5.595 | 3.644 | -4.179 | 4.128 | 0.118 | -22.19 | 0 | 0 | -21.51 | 2.339 | -21.43 | 2.546 | 27.11 | 0.676 | 25.47 | -0.622 | 0.092 | 9.544 | -0.215 | 5.723 | 0.035 | 0.002 | -0.01 | 0.038 | -2.218 | 2.654 | -0.997 | 3.407 | -3.326 | 0.764 | -3.161 | 0.465 | -4.825 | -0.026 | -4.414 | -0.059 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.771 | 1.252 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | -5.899 | 3.665 | -4.567 | 4.016 | 0.104 | -22.24 | 0 | 0 | -21.48 | 2.101 | -21.41 | 2.319 | 27.55 | 0.855 | 25.62 | -0.583 | 0.101 | 10.01 | -0.404 | 5.381 | -0.013 | 0.011 | 0.003 | -0.001 | -2.464 | 2.58 | -1.308 | 3.27 | -3.329 | 0.8 | -3.234 | 0.476 | -4.817 | 0.01 | -4.418 | -0.001 | -0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0.769 | 1.184 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 21:00 | -5.654 | 3.912 | -4.266 | 4.345 | 0.115 | -22.36 | 0 | 0 | -21.87 | 2.23 | -21.8 | 2.443 | 27.73 | 1.084 | 25.75 | -0.4 | 0.088 | 8.942 | -0.327 | 6.011 | 0.005 | -0.014 | 0.004 | 0.003 | -2.336 | 2.701 | -0.982 | 3.54 | -3.365 | 0.853 | -3.233 | 0.508 | -4.824 | 0.064 | -4.404 | 0.027 | -0.006 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0.772 | 1.17 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | -5.903 | 3.842 | -4.538 | 4.291 | 0.115 | -22.29 | 0 | 0 | -21.1 | 1.25 | -21.04 | 1.458 | 27.13 | 0.793 | 25.33 | -0.581 | 0.107 | 11.33 | -0.309 | 4.84 | -0.005 | -0.002 | -0.003 | 0.01 | -2.504 | 2.721 | -1.179 | 3.551 | -3.376 | 0.836 | -3.306 | 0.47 | -4.866 | 0.038 | -4.461 | 0.003 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0.771 | 1.153 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | -5.771 | 3.87 | -4.514 | 4.245 | 0.104 | -22.34 | 0 | 0 | -21.37 | 1.25 | -21.31 | 1.469 | 27.34 | 0.809 | 25.43 | -0.632 | 0.112 | 11.36 | -0.445 | 4.756 | 0.087 | 0.037 | -0.001 | -0.017 | -2.359 | 2.798 | -1.164 | 3.511 | -3.314 | 0.825 | -3.286 | 0.481 | -4.762 | 0.037 | -4.372 | 0.018 | -0.01 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.763 | 1.084 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | -5.888 | 4.08 | -4.583 | 4.3 | 0.112 | -22.42 | 0 | 0 | -21.12 | 0.668 | -21.06 | 0.875 | 27.2 | 1.268 | 25.29 | -0.179 | 0.11 | 11.53 | -0.421 | 4.683 | 0.018 | -0.012 | 0.012 | -0.001 | -2.454 | 2.862 | -1.212 | 3.496 | -3.38 | 0.877 | -3.342 | 0.537 | -4.814 | 0.086 | -4.446 | 0.076 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0.766 | 1.101 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 1:00 | -5.789 | 3.673 | -4.546 | 4.148 | 0.107 | -22.3 | 0 | 0 | -21.16 | 0.347 | -21.11 | 0.56 | 27.13 | 0.67 | 25.31 | -0.71 | 0.125 | 13.7 | -0.394 | 3.652 | 0.017 | -0.018 | -0.013 | -0.037 | -2.466 | 2.6 | -1.194 | 3.42 | -3.293 | 0.816 | -3.281 | 0.457 | -4.743 | 0.027 | -4.359 | 0.003 | -0.015 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0.756 | 1.077 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 2:00 | -5.524 | 4.022 | -4.71 | 4.243 | 0.109 | -22.36 | 0 | 0 | -21.08 | 0.556 | -21.02 | 0.768 | 27.08 | 1.269 | 25.1 | -0.218 | 0.113 | 11.81 | -0.655 | 4.487 | 0.032 | 0.011 | 0.013 | -0.069 | -2.148 | 2.877 | -1.333 | 3.493 | -3.338 | 0.821 | -3.315 | 0.488 | -4.775 | 0.026 | -4.424 | 0.038 | -0.011 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0.768 | 1.108 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0