## Двур_U&I
ПС 110/35/6 "Двуреченская" |  | 110 кВ.1СШ |  |  | 110 кВ.1Т |  |  | 110 кВ.2СШ |  |  | 110 кВ.2Т |  |  | 110 кВ.БСК |  |  | 110 кВ.ОВ |  | 110 кВ.Р |  |  | 110 кВ.С-140 |  |  | 110 кВ.С-141 |  | 110 кВ.С-97 |  |  | 110 кВ.С-98 |  |  | 110 кВ.ШСВ |  |  | 35 кВ.1С |  |  | 35 кВ.2С |  |  | 35 кВ.В-35 1Т |  | 35 кВ.В-35 2Т |  | 35 кВ.СВ-35 |  | 35 кВ.ЦЛ1 |  |  | 35 кВ.ЦЛ2 |  |  | 35 кВ.ЦЛ3 |  |  | 35 кВ.ЦЛ4 |  |  | 35 кВ.ЦЛ5 |  |  | 35 кВ.ЦЛ6 |  |  | 6 кВ.1C |  |  | 6 кВ.1В-6 ЛРТ-6 |  | 6 кВ.2C |  |  | 6 кВ.2В-6 ЛРТ-6 |  | 6 кВ.В-6 1Т |  |  | 6 кВ.В-6 2Т |  |  | 6 кВ.В-6 Дв-3 |  | 6 кВ.В-6 Дв-5 |  | 6 кВ.В-6 Дв-6 |  | 6 кВ.В-6 Дв-8 |  | 6 кВ.СВ-6
Дата записи | Время | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А
2014-12-17 | 3:00 | 65.844 | 66.055 | 65.497 | 27.789 | 28.601 | 25.825 | 65.768 | 66.192 | 64.114 | 14.779 | 14.902 | 13.839 | 106.234 | 107.317 | 104.541 | 0 | 0 | 90.932 | 91.684 | 91.068 | 23.782 | 26.579 | 27.914 | 34.71 | 33.099 | 23.795 | 23.64 | 23.859 | 23.726 | 24.03 | 23.661 | 4.67 | 10.254 | 10.924 | 20.839 | 21.822 | 21.248 | 21.026 | 21.942 | 21.317 | 20.004 | 23.455 | 18.441 | 19.483 | 0 | 0 | 76.145 | 75.582 | 77.359 | 27.557 | 27.505 | 27.609 | 114.429 | 116.745 | 119.841 | 52.701 | 53.822 | 55.73 | 32.103 | 32.51 | 32.783 | 33.276 | 33.954 | 35.293 | 3.659 | 3.646 | 3.612 | 2.925 | 6.423 | 3.679 | 3.679 | 3.627 | 0 | 0 | 516.893 | 493.732 | 493.481 | 183.346 | 174.497 | 176.689 | 0.859 | 0.85 | 506.188 | 483.668 | 172.275 | 164.957 | 0 | 0 | 0.262 | 0
2014-12-17 | 4:00 | 65.96 | 66.134 | 65.589 | 27.808 | 28.612 | 25.818 | 65.619 | 66.291 | 64.214 | 14.85 | 14.917 | 13.875 | 106.366 | 107.439 | 104.669 | 0 | 0 | 91.3 | 92.042 | 91.423 | 23.837 | 26.433 | 27.824 | 34.871 | 33.008 | 23.768 | 23.706 | 23.864 | 23.666 | 23.928 | 23.769 | 4.303 | 9.668 | 10.289 | 20.879 | 21.857 | 21.284 | 21.066 | 21.969 | 21.353 | 18.567 | 22.18 | 18.259 | 19.222 | 0 | 0 | 75.836 | 75.617 | 76.834 | 27.846 | 27.897 | 28.07 | 113.674 | 116.094 | 119.021 | 52.075 | 53.33 | 55.265 | 32.223 | 32.531 | 32.837 | 33.157 | 33.892 | 35.281 | 3.665 | 3.651 | 3.619 | 2.944 | 6.45 | 3.684 | 3.683 | 3.633 | 0 | 0 | 517.079 | 493.602 | 495.054 | 182.437 | 173.837 | 176.351 | 0.868 | 0.864 | 504.609 | 483.509 | 171.729 | 164.741 | 0 | 0 | 0.625 | 0
2014-12-17 | 5:00 | 66 | 66.208 | 65.651 | 27.672 | 28.497 | 25.68 | 65.737 | 66.347 | 64.28 | 14.964 | 15.06 | 13.894 | 106.449 | 107.537 | 104.733 | 0 | 0 | 91.733 | 92.496 | 91.843 | 23.842 | 26.674 | 27.904 | 35.144 | 33.638 | 23.865 | 23.741 | 23.847 | 23.671 | 24.13 | 23.656 | 5.022 | 10.471 | 11.123 | 20.909 | 21.886 | 21.311 | 21.075 | 21.988 | 21.369 | 17.268 | 20.87 | 18.921 | 19.968 | 0 | 0 | 76.245 | 76.401 | 77.575 | 27.384 | 27.587 | 27.621 | 113.209 | 115.734 | 118.82 | 51.819 | 53.295 | 55.147 | 31.923 | 32.194 | 32.534 | 33.191 | 33.831 | 35.264 | 3.67 | 3.656 | 3.623 | 2.96 | 6.458 | 3.686 | 3.687 | 3.635 | 0 | 0 | 514.436 | 490.907 | 492.176 | 182.71 | 173.329 | 176.113 | 0.871 | 0.861 | 503.839 | 481.956 | 171.681 | 164.471 | 0 | 0 | 0.824 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 65.687 | 65.995 | 65.349 | 27.712 | 28.668 | 25.604 | 65.544 | 66.133 | 63.984 | 14.691 | 14.687 | 13.649 | 105.95 | 107.213 | 104.334 | 0 | 0 | 89.25 | 90.158 | 89.351 | 24.99 | 27.91 | 29.474 | 35.927 | 34.319 | 23.65 | 23.7 | 23.827 | 23.567 | 23.96 | 23.662 | 6.113 | 11.731 | 12.441 | 20.801 | 21.808 | 21.215 | 20.987 | 21.927 | 21.278 | 18.082 | 21.718 | 17.675 | 17.997 | 0 | 0 | 76.66 | 76.643 | 78.631 | 27.627 | 27.357 | 27.97 | 114.178 | 116.679 | 120.571 | 52.205 | 53.63 | 55.859 | 32.149 | 32.431 | 32.829 | 33.045 | 33.729 | 35.714 | 3.656 | 3.643 | 3.605 | 2.859 | 6.234 | 3.674 | 3.676 | 3.618 | 0 | 0 | 518.747 | 492.172 | 491.641 | 185.613 | 174.512 | 176.205 | 0.853 | 0.84 | 508.322 | 481.765 | 173.205 | 163.685 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 65.724 | 66.026 | 65.393 | 27.606 | 28.554 | 25.588 | 65.366 | 66.164 | 64.022 | 14.874 | 14.874 | 13.807 | 106.063 | 107.245 | 104.403 | 0 | 0 | 91.072 | 91.938 | 91.169 | 24.063 | 26.996 | 28.299 | 35.307 | 33.681 | 23.745 | 23.694 | 23.844 | 23.633 | 24.023 | 23.528 | 4.849 | 10.444 | 11.116 | 20.818 | 21.815 | 21.226 | 20.993 | 21.931 | 21.287 | 18.651 | 22.022 | 18.654 | 19.132 | 0 | 0 | 75.586 | 75.699 | 77.472 | 27.671 | 27.436 | 27.985 | 113.892 | 116.394 | 119.963 | 52.135 | 53.585 | 55.739 | 32.316 | 32.586 | 33.03 | 33.212 | 33.816 | 35.583 | 3.658 | 3.645 | 3.608 | 2.936 | 6.43 | 3.675 | 3.677 | 3.62 | 0 | 0 | 518.25 | 492.282 | 491.934 | 184.107 | 173.746 | 175.665 | 0.854 | 0.846 | 507.633 | 482.08 | 172.793 | 163.811 | 0 | 0 | 0.628 | 0
2014-12-17 | 8:00 | 65.636 | 65.968 | 65.308 | 27.762 | 28.624 | 25.61 | 65.445 | 66.121 | 63.925 | 15.393 | 15.437 | 14.397 | 105.898 | 107.132 | 104.228 | 0 | 0 | 90.345 | 91.236 | 90.403 | 23.719 | 26.691 | 28.083 | 36.229 | 34.882 | 23.563 | 23.64 | 23.691 | 23.59 | 23.888 | 23.424 | 5.645 | 11.635 | 12.252 | 20.795 | 21.792 | 21.198 | 20.959 | 21.901 | 21.247 | 19.013 | 22.49 | 20.626 | 20.897 | 0 | 0 | 75.707 | 75.457 | 77.37 | 27.603 | 27.347 | 27.966 | 113.791 | 116.18 | 119.991 | 51.993 | 53.536 | 55.971 | 32.475 | 32.534 | 33.27 | 34.256 | 34.639 | 36.951 | 3.654 | 3.641 | 3.602 | 2.93 | 6.413 | 3.67 | 3.672 | 3.612 | 0 | 0 | 519.226 | 491.944 | 491.34 | 185.925 | 175.08 | 176.208 | 0.852 | 0.839 | 507.69 | 480.757 | 173.115 | 163.364 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 65.61 | 65.76 | 65.203 | 26.187 | 27 | 24.346 | 65.353 | 65.933 | 63.836 | 21.908 | 21.846 | 20.499 | 105.816 | 106.858 | 104.092 | 0 | 0 | 90.013 | 90.695 | 90.035 | 25.761 | 28.096 | 29.4 | 37.995 | 36.769 | 23.547 | 23.505 | 23.731 | 23.455 | 24.046 | 23.344 | 7.568 | 14.077 | 14.201 | 20.801 | 21.761 | 21.19 | 20.895 | 21.782 | 21.182 | 18.408 | 21.372 | 19.281 | 19.916 | 0 | 0 | 76.695 | 77.208 | 78.361 | 27.6 | 27.683 | 27.831 | 114.828 | 117.27 | 119.977 | 51.953 | 53.46 | 55.037 | 32.419 | 32.609 | 32.96 | 33.319 | 33.959 | 35.425 | 3.656 | 3.64 | 3.608 | 2.9 | 6.366 | 3.651 | 3.647 | 3.602 | 0 | 0 | 492.452 | 467.31 | 470.711 | 312.362 | 295.862 | 301.502 | 0.854 | 0.846 | 481.145 | 460.789 | 300.259 | 288.565 | 0 | 0 | 1.205 | 0
2014-12-17 | 10:00 | 65.575 | 65.761 | 65.147 | 25.963 | 26.553 | 23.814 | 65.168 | 65.914 | 63.781 | 21.914 | 21.788 | 20.422 | 105.735 | 106.842 | 103.997 | 0 | 0 | 90.513 | 91.336 | 90.55 | 25.917 | 27.976 | 29.395 | 37.181 | 35.53 | 23.507 | 23.545 | 23.698 | 23.481 | 23.984 | 23.188 | 6.477 | 13.183 | 13.352 | 20.792 | 21.767 | 21.183 | 20.884 | 21.777 | 21.163 | 17.843 | 21.32 | 20.324 | 20.476 | 0 | 0 | 76.112 | 76.012 | 77.497 | 27.618 | 27.533 | 27.878 | 114.928 | 117.644 | 120.387 | 52.601 | 54.373 | 56.069 | 32.343 | 32.525 | 32.857 | 34.304 | 34.93 | 36.885 | 3.656 | 3.64 | 3.606 | 2.917 | 6.384 | 3.65 | 3.645 | 3.598 | 0 | 0 | 495.062 | 468.263 | 471.549 | 310.821 | 292.043 | 297.589 | 0.855 | 0.847 | 481.563 | 458.873 | 298.489 | 284.984 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 65.682 | 65.916 | 65.299 | 25.697 | 26.522 | 23.706 | 65.62 | 66.061 | 63.93 | 21.79 | 21.692 | 20.307 | 105.985 | 107.07 | 104.283 | 0 | 0 | 92.691 | 93.484 | 92.774 | 25.213 | 27.221 | 28.614 | 36.618 | 35.226 | 23.497 | 23.608 | 23.837 | 23.53 | 23.991 | 23.371 | 5.799 | 12.354 | 12.448 | 20.833 | 21.804 | 21.23 | 20.926 | 21.831 | 21.218 | 18.976 | 22.366 | 19.674 | 19.996 | 0 | 0 | 75.49 | 75.523 | 77.14 | 27.892 | 27.636 | 28.086 | 114.643 | 117.05 | 120.185 | 51.756 | 53.024 | 54.915 | 32.405 | 32.586 | 32.78 | 33.477 | 33.866 | 35.558 | 3.664 | 3.649 | 3.613 | 3.024 | 6.631 | 3.658 | 3.655 | 3.607 | 0 | 0 | 490.178 | 464.477 | 466.156 | 307.746 | 289.93 | 294.829 | 0.859 | 0.85 | 478.679 | 455.718 | 295.988 | 282.376 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 65.65 | 65.822 | 65.226 | 25.884 | 26.544 | 23.885 | 65.404 | 65.989 | 63.841 | 21.656 | 21.531 | 20.299 | 106.018 | 106.946 | 104.186 | 0 | 0 | 90.445 | 91.042 | 90.38 | 26.044 | 28.389 | 29.58 | 37.047 | 35.526 | 23.608 | 23.688 | 23.763 | 23.605 | 24.042 | 23.397 | 6.834 | 13.309 | 13.414 | 20.817 | 21.77 | 21.206 | 20.918 | 21.805 | 21.197 | 18.876 | 22.354 | 18.96 | 19.244 | 0 | 0 | 75.694 | 75.969 | 76.805 | 27.579 | 27.536 | 27.866 | 114.1 | 117.08 | 119.368 | 51.522 | 53.119 | 54.65 | 32.068 | 32.385 | 32.736 | 33.231 | 34.151 | 35.646 | 3.661 | 3.645 | 3.611 | 2.905 | 6.372 | 3.656 | 3.651 | 3.605 | 0 | 0 | 489.192 | 464.251 | 468.535 | 306.97 | 289.559 | 296.367 | 0.856 | 0.851 | 478.188 | 458.402 | 295.87 | 284.51 | 0 | 0 | 1.672 | 0
2014-12-17 | 13:00 | 65.797 | 65.909 | 65.338 | 26.175 | 26.588 | 24.143 | 65.761 | 66.075 | 63.989 | 21.742 | 21.697 | 20.196 | 106.168 | 107.166 | 104.298 | 0 | 0 | 93.6 | 94.249 | 93.589 | 24.866 | 27.109 | 28.427 | 36.846 | 35.462 | 23.668 | 23.697 | 23.7 | 23.643 | 24.084 | 23.517 | 5.487 | 12.133 | 11.959 | 20.857 | 21.814 | 21.238 | 20.963 | 21.839 | 21.234 | 18.44 | 21.5 | 18.685 | 19.741 | 0 | 0 | 76.625 | 77.203 | 78.06 | 27.694 | 27.737 | 27.803 | 114.222 | 117.393 | 119.414 | 51.286 | 52.961 | 54.45 | 32.117 | 32.413 | 32.67 | 33.329 | 34.412 | 35.337 | 3.666 | 3.65 | 3.618 | 2.991 | 6.557 | 3.662 | 3.655 | 3.613 | 0 | 0 | 488.249 | 462.919 | 468.532 | 307.1 | 289.045 | 297.114 | 0.861 | 0.858 | 477.558 | 458.493 | 295.537 | 285.435 | 0 | 0 | 1.164 | 0
2014-12-17 | 14:00 | 65.828 | 65.902 | 65.37 | 26.245 | 26.575 | 24.213 | 65.542 | 66.054 | 63.978 | 22.093 | 22.066 | 20.671 | 106.174 | 107.095 | 104.269 | 0 | 0 | 93.023 | 93.604 | 93.009 | 25.298 | 27.413 | 28.532 | 36.182 | 34.549 | 23.721 | 23.644 | 23.706 | 23.63 | 24.076 | 23.449 | 5.13 | 11.68 | 11.711 | 20.862 | 21.809 | 21.245 | 20.965 | 21.834 | 21.234 | 18.815 | 22.037 | 19.804 | 20.885 | 0 | 0 | 76.76 | 76.795 | 77.836 | 27.707 | 27.913 | 27.802 | 114.358 | 117.249 | 119.196 | 51.576 | 52.998 | 54.459 | 32.093 | 32.216 | 32.483 | 34.37 | 35.361 | 36.546 | 3.665 | 3.649 | 3.619 | 2.972 | 6.575 | 3.661 | 3.655 | 3.614 | 0 | 0 | 488.971 | 464.841 | 470.779 | 306.698 | 289.664 | 298.313 | 0.866 | 0.86 | 475.604 | 458.075 | 294.028 | 285.158 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 65.828 | 65.902 | 65.37 | 26.245 | 26.575 | 24.213 | 65.542 | 66.054 | 63.978 | 22.093 | 22.066 | 20.671 | 106.174 | 107.095 | 104.269 | 0 | 0 | 93.023 | 93.604 | 93.009 | 25.298 | 27.413 | 28.532 | 36.182 | 34.549 | 23.721 | 23.644 | 23.706 | 23.63 | 24.076 | 23.449 | 5.13 | 11.68 | 11.711 | 20.862 | 21.809 | 21.245 | 20.965 | 21.834 | 21.234 | 18.815 | 22.037 | 19.804 | 20.885 | 0 | 0 | 76.76 | 76.795 | 77.836 | 27.707 | 27.913 | 27.802 | 114.358 | 117.249 | 119.196 | 51.576 | 52.998 | 54.459 | 32.093 | 32.216 | 32.483 | 34.37 | 35.361 | 36.546 | 3.665 | 3.649 | 3.619 | 2.972 | 6.575 | 3.661 | 3.655 | 3.614 | 0 | 0 | 488.971 | 464.841 | 470.779 | 306.698 | 289.664 | 298.313 | 0.866 | 0.86 | 475.604 | 458.075 | 294.028 | 285.158 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 65.797 | 65.909 | 65.338 | 26.175 | 26.588 | 24.143 | 65.761 | 66.075 | 63.989 | 21.742 | 21.697 | 20.196 | 106.168 | 107.166 | 104.298 | 0 | 0 | 93.6 | 94.249 | 93.589 | 24.866 | 27.109 | 28.427 | 36.846 | 35.462 | 23.668 | 23.697 | 23.7 | 23.643 | 24.084 | 23.517 | 5.487 | 12.133 | 11.959 | 20.857 | 21.814 | 21.238 | 20.963 | 21.839 | 21.234 | 18.44 | 21.5 | 18.685 | 19.741 | 0 | 0 | 76.625 | 77.203 | 78.06 | 27.694 | 27.737 | 27.803 | 114.222 | 117.393 | 119.414 | 51.286 | 52.961 | 54.45 | 32.117 | 32.413 | 32.67 | 33.329 | 34.412 | 35.337 | 3.666 | 3.65 | 3.618 | 2.991 | 6.557 | 3.662 | 3.655 | 3.613 | 0 | 0 | 488.249 | 462.919 | 468.532 | 307.1 | 289.045 | 297.114 | 0.861 | 0.858 | 477.558 | 458.493 | 295.537 | 285.435 | 0 | 0 | 1.164 | 0
2014-12-17 | 17:00 | 65.65 | 65.822 | 65.226 | 25.884 | 26.544 | 23.885 | 65.404 | 65.989 | 63.841 | 21.656 | 21.531 | 20.299 | 106.018 | 106.946 | 104.186 | 0 | 0 | 90.445 | 91.042 | 90.38 | 26.044 | 28.389 | 29.58 | 37.047 | 35.526 | 23.608 | 23.688 | 23.763 | 23.605 | 24.042 | 23.397 | 6.834 | 13.309 | 13.414 | 20.817 | 21.77 | 21.206 | 20.918 | 21.805 | 21.197 | 18.876 | 22.354 | 18.96 | 19.244 | 0 | 0 | 75.694 | 75.969 | 76.805 | 27.579 | 27.536 | 27.866 | 114.1 | 117.08 | 119.368 | 51.522 | 53.119 | 54.65 | 32.068 | 32.385 | 32.736 | 33.231 | 34.151 | 35.646 | 3.661 | 3.645 | 3.611 | 2.905 | 6.372 | 3.656 | 3.651 | 3.605 | 0 | 0 | 489.192 | 464.251 | 468.535 | 306.97 | 289.559 | 296.367 | 0.856 | 0.851 | 478.188 | 458.402 | 295.87 | 284.51 | 0 | 0 | 1.672 | 0
2014-12-17 | 18:00 | 65.682 | 65.916 | 65.299 | 25.697 | 26.522 | 23.706 | 65.62 | 66.061 | 63.93 | 21.79 | 21.692 | 20.307 | 105.985 | 107.07 | 104.283 | 0 | 0 | 92.691 | 93.484 | 92.774 | 25.213 | 27.221 | 28.614 | 36.618 | 35.226 | 23.497 | 23.608 | 23.837 | 23.53 | 23.991 | 23.371 | 5.799 | 12.354 | 12.448 | 20.833 | 21.804 | 21.23 | 20.926 | 21.831 | 21.218 | 18.976 | 22.366 | 19.674 | 19.996 | 0 | 0 | 75.49 | 75.523 | 77.14 | 27.892 | 27.636 | 28.086 | 114.643 | 117.05 | 120.185 | 51.756 | 53.024 | 54.915 | 32.405 | 32.586 | 32.78 | 33.477 | 33.866 | 35.558 | 3.664 | 3.649 | 3.613 | 3.024 | 6.631 | 3.658 | 3.655 | 3.607 | 0 | 0 | 490.178 | 464.477 | 466.156 | 307.746 | 289.93 | 294.829 | 0.859 | 0.85 | 478.679 | 455.718 | 295.988 | 282.376 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 65.575 | 65.761 | 65.147 | 25.963 | 26.553 | 23.814 | 65.168 | 65.914 | 63.781 | 21.914 | 21.788 | 20.422 | 105.735 | 106.842 | 103.997 | 0 | 0 | 90.513 | 91.336 | 90.55 | 25.917 | 27.976 | 29.395 | 37.181 | 35.53 | 23.507 | 23.545 | 23.698 | 23.481 | 23.984 | 23.188 | 6.477 | 13.183 | 13.352 | 20.792 | 21.767 | 21.183 | 20.884 | 21.777 | 21.163 | 17.843 | 21.32 | 20.324 | 20.476 | 0 | 0 | 76.112 | 76.012 | 77.497 | 27.618 | 27.533 | 27.878 | 114.928 | 117.644 | 120.387 | 52.601 | 54.373 | 56.069 | 32.343 | 32.525 | 32.857 | 34.304 | 34.93 | 36.885 | 3.656 | 3.64 | 3.606 | 2.917 | 6.384 | 3.65 | 3.645 | 3.598 | 0 | 0 | 495.062 | 468.263 | 471.549 | 310.821 | 292.043 | 297.589 | 0.855 | 0.847 | 481.563 | 458.873 | 298.489 | 284.984 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 65.61 | 65.76 | 65.203 | 26.187 | 27 | 24.346 | 65.353 | 65.933 | 63.836 | 21.908 | 21.846 | 20.499 | 105.816 | 106.858 | 104.092 | 0 | 0 | 90.013 | 90.695 | 90.035 | 25.761 | 28.096 | 29.4 | 37.995 | 36.769 | 23.547 | 23.505 | 23.731 | 23.455 | 24.046 | 23.344 | 7.568 | 14.077 | 14.201 | 20.801 | 21.761 | 21.19 | 20.895 | 21.782 | 21.182 | 18.408 | 21.372 | 19.281 | 19.916 | 0 | 0 | 76.695 | 77.208 | 78.361 | 27.6 | 27.683 | 27.831 | 114.828 | 117.27 | 119.977 | 51.953 | 53.46 | 55.037 | 32.419 | 32.609 | 32.96 | 33.319 | 33.959 | 35.425 | 3.656 | 3.64 | 3.608 | 2.9 | 6.366 | 3.651 | 3.647 | 3.602 | 0 | 0 | 492.452 | 467.31 | 470.711 | 312.362 | 295.862 | 301.502 | 0.854 | 0.846 | 481.145 | 460.789 | 300.259 | 288.565 | 0 | 0 | 1.205 | 0
2014-12-17 | 21:00 | 65.754 | 65.888 | 65.338 | 25.892 | 26.508 | 23.916 | 65.536 | 66.059 | 63.963 | 21.728 | 21.584 | 20.197 | 106.018 | 107.037 | 104.285 | 0 | 0 | 90.901 | 91.601 | 90.957 | 25.239 | 27.68 | 28.908 | 37.764 | 36.584 | 23.681 | 23.57 | 23.668 | 23.678 | 24.012 | 23.244 | 8.053 | 14.51 | 14.614 | 20.844 | 21.807 | 21.237 | 20.942 | 21.825 | 21.229 | 18.6 | 21.924 | 19.36 | 19.957 | 0 | 0 | 76.711 | 76.686 | 77.922 | 27.667 | 27.631 | 27.704 | 115.522 | 118.122 | 120.693 | 52.181 | 53.777 | 55.218 | 32.403 | 32.606 | 32.871 | 33.349 | 33.9 | 35.365 | 3.664 | 3.648 | 3.617 | 2.926 | 6.415 | 3.658 | 3.654 | 3.61 | 0 | 0 | 490.272 | 465.727 | 468.679 | 308.744 | 291.584 | 298.101 | 0.86 | 0.855 | 478.06 | 457.879 | 296.144 | 285.001 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 65.696 | 65.867 | 65.318 | 25.723 | 26.348 | 23.759 | 65.542 | 66.017 | 63.937 | 21.554 | 21.56 | 20.038 | 105.96 | 107.024 | 104.259 | 0 | 0 | 90.86 | 91.592 | 90.967 | 25.709 | 27.716 | 29.091 | 37.112 | 35.581 | 23.693 | 23.492 | 23.811 | 23.548 | 24.002 | 23.365 | 6.93 | 13.399 | 13.589 | 20.828 | 21.801 | 21.231 | 20.929 | 21.82 | 21.225 | 18.392 | 21.866 | 18.453 | 19.561 | 0 | 0 | 75.804 | 75.673 | 77.119 | 27.615 | 27.62 | 27.693 | 114.792 | 117.319 | 120.123 | 52.119 | 53.684 | 55.54 | 32.174 | 32.338 | 32.649 | 33.269 | 33.978 | 35.328 | 3.662 | 3.648 | 3.615 | 2.927 | 6.389 | 3.656 | 3.654 | 3.608 | 0 | 0 | 490.296 | 466.738 | 468.495 | 309.077 | 292.935 | 298.189 | 0.861 | 0.859 | 478.713 | 457.354 | 296.597 | 285.072 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 65.792 | 65.887 | 65.359 | 25.906 | 26.341 | 23.906 | 65.659 | 66.064 | 63.971 | 21.364 | 21.377 | 19.89 | 106.175 | 107.045 | 104.328 | 0 | 0 | 90.644 | 91.153 | 90.597 | 25.544 | 27.928 | 29.289 | 37.868 | 36.663 | 23.717 | 23.583 | 23.661 | 23.556 | 23.997 | 23.361 | 8.053 | 14.551 | 14.656 | 20.863 | 21.802 | 21.24 | 20.966 | 21.831 | 21.238 | 18.751 | 22.301 | 17.409 | 18.955 | 0 | 0 | 75.714 | 75.872 | 76.4 | 27.374 | 27.617 | 27.418 | 114.364 | 117.372 | 119.229 | 52.31 | 53.777 | 55.215 | 32.198 | 32.623 | 32.776 | 33.315 | 34.359 | 35.104 | 3.664 | 3.648 | 3.618 | 2.91 | 6.394 | 3.661 | 3.655 | 3.614 | 0 | 0 | 487.637 | 464.55 | 469.675 | 307.767 | 291.582 | 300.185 | 0.868 | 0.86 | 477.364 | 460.263 | 295.708 | 287.363 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 65.717 | 65.911 | 65.335 | 25.564 | 26.218 | 23.545 | 65.575 | 66.072 | 63.951 | 21.591 | 21.52 | 20.019 | 106.013 | 107.04 | 104.305 | 0 | 0 | 97.854 | 98.692 | 98.023 | 22.511 | 24.391 | 25.702 | 35.651 | 34.653 | 23.655 | 23.576 | 23.689 | 23.69 | 23.955 | 23.335 | 4.548 | 10.726 | 10.563 | 20.849 | 21.811 | 21.236 | 20.942 | 21.839 | 21.232 | 18.945 | 22.455 | 18.053 | 18.8 | 0 | 0 | 75.759 | 75.608 | 77.344 | 28.533 | 28.335 | 28.6 | 115.332 | 118.079 | 120.96 | 52.338 | 53.718 | 55.702 | 32.168 | 32.357 | 32.614 | 33.349 | 33.937 | 35.404 | 3.663 | 3.649 | 3.613 | 3.246 | 7.179 | 3.659 | 3.656 | 3.609 | 0 | 0 | 490.57 | 466.665 | 468.279 | 309.1 | 291.929 | 297.592 | 0.859 | 0.856 | 478.749 | 457.21 | 296.214 | 284.139 | 0 | 0 | 0.346 | 0
2014-12-18 | 1:00 | 65.726 | 65.909 | 65.34 | 25.853 | 26.586 | 23.921 | 65.771 | 66.056 | 63.967 | 21.652 | 21.68 | 20.212 | 106.051 | 107.13 | 104.363 | 0 | 0 | 90.518 | 91.28 | 90.636 | 25.261 | 27.576 | 28.732 | 36.92 | 35.422 | 23.659 | 23.753 | 23.711 | 23.683 | 24.046 | 23.523 | 7.071 | 13.482 | 13.452 | 20.831 | 21.803 | 21.232 | 20.942 | 21.831 | 21.225 | 19.557 | 22.834 | 18.825 | 19.56 | 0 | 0 | 76.722 | 76.505 | 77.918 | 27.371 | 27.342 | 27.464 | 115.482 | 117.837 | 120.723 | 51.686 | 53.026 | 54.922 | 31.987 | 32.085 | 32.479 | 33.229 | 33.823 | 35.378 | 3.662 | 3.648 | 3.613 | 2.899 | 6.377 | 3.658 | 3.655 | 3.609 | 0 | 0 | 491.919 | 467.587 | 469.547 | 310.587 | 293.423 | 299.165 | 0.863 | 0.859 | 479.627 | 458.272 | 297.29 | 285.439 | 0 | 0 | 1.651 | 0
2014-12-18 | 2:00 | 65.694 | 65.886 | 65.32 | 25.888 | 26.677 | 23.883 | 65.366 | 66.048 | 63.958 | 21.754 | 21.658 | 20.383 | 105.98 | 107.11 | 104.313 | 0 | 0 | 96.413 | 97.294 | 96.591 | 22.615 | 24.929 | 26.375 | 36.25 | 35.481 | 23.723 | 23.753 | 23.714 | 23.656 | 24.009 | 23.554 | 5.939 | 12.042 | 11.999 | 20.824 | 21.794 | 21.227 | 20.932 | 21.824 | 21.222 | 19.051 | 22.666 | 18.705 | 18.782 | 0 | 0 | 76.725 | 76.614 | 77.705 | 27.505 | 27.314 | 27.603 | 115.868 | 118.48 | 121.367 | 52.125 | 53.613 | 55.108 | 32.274 | 32.538 | 33.093 | 33.35 | 33.979 | 35.566 | 3.661 | 3.647 | 3.613 | 3.116 | 6.856 | 3.657 | 3.655 | 3.607 | 0 | 0 | 493.83 | 469.205 | 470.341 | 314.047 | 296.498 | 301.313 | 0.85 | 0.851 | 481.556 | 459.289 | 301.006 | 287.968 | 0 | 0 | 0.569 | 0

## Двур_P&Q
ПС 110/35/6 "Двуреченская" |  | 110 кВ.1Т |  | 110 кВ.2Т |  | 110 кВ.БСК |  | 110 кВ.ОВ |  | 110 кВ.Р |  | 110 кВ.С-140 |  | 110 кВ.С-141 |  | 110 кВ.С-97 |  | 110 кВ.С-98 |  | 110 кВ.ШСВ |  | 35 кВ.В-35 1Т |  | 35 кВ.В-35 2Т |  | 35 кВ.СВ-35 |  | 35 кВ.ЦЛ1 |  | 35 кВ.ЦЛ2 |  | 35 кВ.ЦЛ3 |  | 35 кВ.ЦЛ4 |  | 35 кВ.ЦЛ5 |  | 35 кВ.ЦЛ6 |  | 6 кВ.1В-6 ЛРТ-6 |  | 6 кВ.2В-6 ЛРТ-6 |  |  | 6 кВ.В-6 1Т |  | 6 кВ.В-6 2Т |  | 6 кВ.В-6 Дв-3 |  | 6 кВ.В-6 Дв-5 |  | 6 кВ.В-6 Дв-6 |  | 6 кВ.В-6 Дв-8 |  | 6 кВ.СВ-6
Дата записи | Время | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар |  | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар
2014-12-17 | 3:00 | 4.643 | 2.771 | 2.172 | 1.837 | 0.135 | -20.93 | 0 | 0 | 0.057 | 18.007 | -2.342 | 4.52 | -5.661 | 3.163 | 0.616 | -4.65 | 0.45 | -4.645 | -0.265 | -1.664 | -0.696 | 1.186 | 0.265 | 1.184 | 0 | 0 | 4.819 | 0.768 | 1.65 | 0.645 | -7.467 | -0.352 | -3.471 | -0.184 | 1.926 | 0.771 | 2.076 | 0.716 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.307 | 1.335 | 1.867 | 0.587 | 0.002 | 0.008 | 5.197 | 1.258 | 1.739 | 0.569 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001
2014-12-17 | 4:00 | 4.689 | 2.712 | 2.208 | 1.807 | 0.143 | -20.986 | 0 | 0 | 0.055 | 18.105 | -2.449 | 4.45 | -5.619 | 3.29 | 0.597 | -4.663 | 0.449 | -4.643 | -0.195 | -1.568 | -0.658 | 1.114 | 0.315 | 1.157 | 0 | 0 | 4.81 | 0.766 | 1.671 | 0.665 | -7.429 | -0.429 | -3.439 | -0.232 | 1.932 | 0.776 | 2.074 | 0.719 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 1.35 | 1.862 | 0.587 | 0.002 | 0.008 | 5.193 | 1.258 | 1.737 | 0.572 | 0 | 0 | 0.002 | -0.003
2014-12-17 | 5:00 | 4.709 | 2.633 | 2.19 | 1.862 | 0.142 | -21.021 | 0 | 0 | 0.057 | 18.207 | -2.32 | 4.552 | -5.801 | 3.157 | 0.633 | -4.67 | 0.463 | -4.654 | -0.319 | -1.714 | -0.621 | 1.045 | 0.298 | 1.207 | 0 | 0 | 4.849 | 0.827 | 1.652 | 0.647 | -7.408 | -0.56 | -3.436 | -0.166 | 1.913 | 0.778 | 2.074 | 0.721 | 0.033 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 1.341 | 1.861 | 0.589 | 0.002 | 0.008 | 5.187 | 1.261 | 1.736 | 0.574 | 0 | 0 | 0.003 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 4.692 | 2.634 | 2.2 | 1.742 | 0.137 | -20.853 | 0 | 0 | 0.056 | 17.651 | -2.237 | 4.856 | -5.864 | 3.287 | 0.617 | -4.634 | 0.468 | -4.619 | -0.418 | -1.934 | -0.645 | 1.087 | 0.285 | 1.101 | 0 | 0 | 4.862 | 0.836 | 1.653 | 0.646 | -7.456 | -0.522 | -3.448 | -0.267 | 1.922 | 0.774 | 2.071 | 0.714 | 0.032 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 1.298 | 1.874 | 0.575 | 0.002 | 0.008 | 5.195 | 1.223 | 1.738 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 4.669 | 2.652 | 2.193 | 1.803 | 0.136 | -20.878 | 0 | 0 | 0.061 | 18.017 | -2.39 | 4.559 | -5.782 | 3.166 | 0.704 | -4.631 | 0.48 | -4.615 | -0.27 | -1.699 | -0.672 | 1.104 | 0.289 | 1.167 | 0 | 0 | 4.805 | 0.784 | 1.655 | 0.649 | -7.439 | -0.456 | -3.448 | -0.206 | 1.934 | 0.777 | 2.074 | 0.717 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.307 | 1.298 | 1.865 | 0.572 | 0.002 | 0.008 | 5.198 | 1.221 | 1.738 | 0.555 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001
2014-12-17 | 8:00 | 4.674 | 2.661 | 2.245 | 1.909 | 0.142 | -20.824 | 0 | 0 | 0.058 | 17.852 | -2.226 | 4.577 | -6.067 | 3.076 | 0.706 | -4.599 | 0.536 | -4.588 | -0.543 | -1.854 | -0.664 | 1.13 | 0.333 | 1.276 | 0 | 0 | 4.793 | 0.792 | 1.65 | 0.644 | -7.425 | -0.437 | -3.446 | -0.152 | 1.94 | 0.776 | 2.121 | 0.778 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 1.282 | 1.877 | 0.568 | 0.002 | 0.008 | 5.186 | 1.204 | 1.735 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 4.499 | 2.353 | 3.492 | 2.294 | 0.144 | -20.756 | 0 | 0 | 0.059 | 17.74 | -3.061 | 4.431 | -6.424 | 3.151 | 0.77 | -4.574 | 0.628 | -4.564 | -1.029 | -2.108 | -0.618 | 1.1 | 0.317 | 1.199 | 0 | 0 | 4.876 | 0.755 | 1.65 | 0.638 | -7.469 | -0.391 | -3.411 | -0.155 | 1.935 | 0.767 | 2.068 | 0.706 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 1.037 | 3.159 | 0.97 | 0.002 | 0.008 | 4.979 | 0.953 | 3.022 | 0.945 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001
2014-12-17 | 10:00 | 4.448 | 2.274 | 3.45 | 2.333 | 0.143 | -20.734 | 0 | 0 | 0.06 | 17.84 | -3.268 | 4.272 | -6.15 | 3.203 | 0.78 | -4.567 | 0.646 | -4.543 | -0.798 | -2.005 | -0.69 | 1.023 | 0.311 | 1.253 | 0 | 0 | 4.827 | 0.7 | 1.648 | 0.636 | -7.485 | -0.415 | -3.463 | -0.162 | 1.929 | 0.768 | 2.121 | 0.77 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 1.04 | 3.126 | 0.956 | 0.002 | 0.008 | 4.968 | 0.941 | 2.991 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 4.398 | 2.336 | 3.473 | 2.287 | 0.141 | -20.828 | 0 | 0 | 0.059 | 18.307 | -3.197 | 4.167 | -6.199 | 2.978 | 0.816 | -4.584 | 0.604 | -4.582 | -0.854 | -1.814 | -0.709 | 1.105 | 0.343 | 1.208 | 0 | 0 | 4.802 | 0.719 | 1.66 | 0.649 | -7.479 | -0.367 | -3.4 | -0.162 | 1.932 | 0.773 | 2.074 | 0.713 | 0.034 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 1.017 | 3.105 | 0.954 | 0.002 | 0.008 | 4.951 | 0.938 | 2.973 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 4.42 | 2.339 | 3.473 | 2.237 | 0.143 | -20.794 | 0 | 0 | 0.06 | 17.825 | -3.16 | 4.427 | -6.154 | 3.225 | 0.751 | -4.598 | 0.578 | -4.586 | -0.859 | -2.023 | -0.681 | 1.114 | 0.344 | 1.166 | 0 | 0 | 4.806 | 0.7 | 1.649 | 0.639 | -7.444 | -0.322 | -3.387 | -0.192 | 1.918 | 0.768 | 2.076 | 0.71 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 1.011 | 3.105 | 0.95 | 0.002 | 0.008 | 4.957 | 0.936 | 2.978 | 0.935 | 0 | 0 | -0.002 | -0.01
2014-12-17 | 13:00 | 4.475 | 2.337 | 3.493 | 2.247 | 0.143 | -20.863 | 0 | 0 | 0.069 | 18.485 | -3.15 | 4.157 | -6.281 | 2.939 | 0.81 | -4.597 | 0.585 | -4.613 | -0.877 | -1.728 | -0.606 | 1.104 | 0.361 | 1.162 | 0 | 0 | 4.892 | 0.685 | 1.655 | 0.647 | -7.47 | -0.292 | -3.379 | -0.216 | 1.919 | 0.776 | 2.079 | 0.718 | 0.034 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 1.028 | 3.11 | 0.956 | 0.002 | 0.008 | 4.956 | 0.949 | 2.981 | 0.945 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001
2014-12-17 | 14:00 | 4.467 | 2.373 | 3.534 | 2.317 | 0.145 | -20.862 | 0 | 0 | 0.065 | 18.371 | -3.332 | 4.079 | -6.082 | 3.016 | 0.796 | -4.601 | 0.557 | -4.604 | -0.709 | -1.731 | -0.623 | 1.121 | 0.404 | 1.235 | 0 | 0 | 4.881 | 0.691 | 1.657 | 0.652 | -7.467 | -0.277 | -3.387 | -0.211 | 1.912 | 0.772 | 2.128 | 0.782 | 0.034 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 1.045 | 3.114 | 0.962 | 0.002 | 0.008 | 4.947 | 0.948 | 2.973 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 4.467 | 2.373 | 3.534 | 2.317 | 0.145 | -20.862 | 0 | 0 | 0.065 | 18.371 | -3.332 | 4.079 | -6.082 | 3.016 | 0.796 | -4.601 | 0.557 | -4.604 | -0.709 | -1.731 | -0.623 | 1.121 | 0.404 | 1.235 | 0 | 0 | 4.881 | 0.691 | 1.657 | 0.652 | -7.467 | -0.277 | -3.387 | -0.211 | 1.912 | 0.772 | 2.128 | 0.782 | 0.034 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 1.045 | 3.114 | 0.962 | 0.002 | 0.008 | 4.947 | 0.948 | 2.973 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 4.475 | 2.337 | 3.493 | 2.247 | 0.143 | -20.863 | 0 | 0 | 0.069 | 18.485 | -3.15 | 4.157 | -6.281 | 2.939 | 0.81 | -4.597 | 0.585 | -4.613 | -0.877 | -1.728 | -0.606 | 1.104 | 0.361 | 1.162 | 0 | 0 | 4.892 | 0.685 | 1.655 | 0.647 | -7.47 | -0.292 | -3.379 | -0.216 | 1.919 | 0.776 | 2.079 | 0.718 | 0.034 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 1.028 | 3.11 | 0.956 | 0.002 | 0.008 | 4.956 | 0.949 | 2.981 | 0.945 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001
2014-12-17 | 17:00 | 4.42 | 2.339 | 3.473 | 2.237 | 0.143 | -20.794 | 0 | 0 | 0.06 | 17.825 | -3.16 | 4.427 | -6.154 | 3.225 | 0.751 | -4.598 | 0.578 | -4.586 | -0.859 | -2.023 | -0.681 | 1.114 | 0.344 | 1.166 | 0 | 0 | 4.806 | 0.7 | 1.649 | 0.639 | -7.444 | -0.322 | -3.387 | -0.192 | 1.918 | 0.768 | 2.076 | 0.71 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 1.011 | 3.105 | 0.95 | 0.002 | 0.008 | 4.957 | 0.936 | 2.978 | 0.935 | 0 | 0 | -0.002 | -0.01
2014-12-17 | 18:00 | 4.398 | 2.336 | 3.473 | 2.287 | 0.141 | -20.828 | 0 | 0 | 0.059 | 18.307 | -3.197 | 4.167 | -6.199 | 2.978 | 0.816 | -4.584 | 0.604 | -4.582 | -0.854 | -1.814 | -0.709 | 1.105 | 0.343 | 1.208 | 0 | 0 | 4.802 | 0.719 | 1.66 | 0.649 | -7.479 | -0.367 | -3.4 | -0.162 | 1.932 | 0.773 | 2.074 | 0.713 | 0.034 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 1.017 | 3.105 | 0.954 | 0.002 | 0.008 | 4.951 | 0.938 | 2.973 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 4.448 | 2.274 | 3.45 | 2.333 | 0.143 | -20.734 | 0 | 0 | 0.06 | 17.84 | -3.268 | 4.272 | -6.15 | 3.203 | 0.78 | -4.567 | 0.646 | -4.543 | -0.798 | -2.005 | -0.69 | 1.023 | 0.311 | 1.253 | 0 | 0 | 4.827 | 0.7 | 1.648 | 0.636 | -7.485 | -0.415 | -3.463 | -0.162 | 1.929 | 0.768 | 2.121 | 0.77 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 1.04 | 3.126 | 0.956 | 0.002 | 0.008 | 4.968 | 0.941 | 2.991 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 4.499 | 2.353 | 3.492 | 2.294 | 0.144 | -20.756 | 0 | 0 | 0.059 | 17.74 | -3.061 | 4.431 | -6.424 | 3.151 | 0.77 | -4.574 | 0.628 | -4.564 | -1.029 | -2.108 | -0.618 | 1.1 | 0.317 | 1.199 | 0 | 0 | 4.876 | 0.755 | 1.65 | 0.638 | -7.469 | -0.391 | -3.411 | -0.155 | 1.935 | 0.767 | 2.068 | 0.706 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 1.037 | 3.159 | 0.97 | 0.002 | 0.008 | 4.979 | 0.953 | 3.022 | 0.945 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001
2014-12-17 | 21:00 | 4.425 | 2.344 | 3.434 | 2.311 | 0.147 | -20.836 | 0 | 0 | 0.054 | 17.955 | -2.864 | 4.466 | -6.464 | 3.012 | 0.749 | -4.596 | 0.612 | -4.582 | -1.159 | -2.145 | -0.695 | 1.077 | 0.294 | 1.207 | 0 | 0 | 4.863 | 0.776 | 1.65 | 0.641 | -7.53 | -0.451 | -3.434 | -0.153 | 1.936 | 0.772 | 2.069 | 0.711 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.081 | 1.05 | 3.12 | 0.978 | 0.002 | 0.008 | 4.958 | 0.963 | 2.983 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 4.4 | 2.317 | 3.428 | 2.276 | 0.147 | -20.82 | 0 | 0 | 0.059 | 17.943 | -3.056 | 4.388 | -6.204 | 3.149 | 0.759 | -4.597 | 0.577 | -4.584 | -0.915 | -2.026 | -0.71 | 1.057 | 0.294 | 1.164 | 0 | 0 | 4.816 | 0.69 | 1.65 | 0.636 | -7.486 | -0.371 | -3.434 | -0.189 | 1.919 | 0.769 | 2.068 | 0.708 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 1.05 | 3.122 | 0.99 | 0.002 | 0.008 | 4.959 | 0.965 | 2.985 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 4.41 | 2.353 | 3.423 | 2.229 | 0.148 | -20.856 | 0 | 0 | 0.059 | 17.89 | -2.834 | 4.562 | -6.461 | 3.076 | 0.768 | -4.597 | 0.6 | -4.586 | -1.155 | -2.154 | -0.693 | 1.097 | 0.285 | 1.12 | 0 | 0 | 4.806 | 0.691 | 1.639 | 0.639 | -7.466 | -0.336 | -3.433 | -0.242 | 1.928 | 0.777 | 2.074 | 0.713 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 1.045 | 3.124 | 0.988 | 0.002 | 0.008 | 4.965 | 0.97 | 2.989 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 4.355 | 2.336 | 3.459 | 2.229 | 0.156 | -20.836 | 0 | 0 | 0.06 | 19.339 | -2.869 | 3.722 | -6.237 | 2.503 | 0.669 | -4.608 | 0.5 | -4.6 | -1.066 | -1.295 | -0.759 | 1.067 | 0.333 | 1.115 | 0 | 0 | 4.818 | 0.71 | 1.692 | 0.681 | -7.535 | -0.393 | -3.438 | -0.286 | 1.921 | 0.768 | 2.071 | 0.711 | 0.037 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.063 | 3.117 | 0.992 | 0.002 | 0.008 | 4.955 | 0.971 | 2.978 | 0.963 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002
2014-12-18 | 1:00 | 4.399 | 2.399 | 3.457 | 2.289 | 0.143 | -20.849 | 0 | 0 | 0.06 | 17.887 | -2.963 | 4.389 | -6.141 | 3.212 | 0.632 | -4.627 | 0.525 | -4.62 | -0.984 | -2.001 | -0.716 | 1.131 | 0.308 | 1.179 | 0 | 0 | 4.863 | 0.742 | 1.634 | 0.636 | -7.526 | -0.346 | -3.399 | -0.175 | 1.907 | 0.766 | 2.066 | 0.708 | 0.033 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 1.059 | 3.136 | 0.986 | 0.002 | 0.008 | 4.965 | 0.968 | 2.99 | 0.963 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002
2014-12-18 | 2:00 | 4.41 | 2.386 | 3.471 | 2.282 | 0.145 | -20.832 | 0 | 0 | 0.069 | 19.053 | -2.705 | 3.943 | -6.4 | 2.493 | 0.662 | -4.625 | 0.453 | -4.615 | -1.186 | -1.556 | -0.726 | 1.107 | 0.298 | 1.151 | 0 | 0 | 4.859 | 0.747 | 1.64 | 0.632 | -7.558 | -0.381 | -3.423 | -0.202 | 1.935 | 0.772 | 2.074 | 0.712 | 0.035 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 1.068 | 3.161 | 1.008 | 0.002 | 0.008 | 4.98 | 0.979 | 3.021 | 0.978 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001