## З-М_ U&I
ПС 110/35/6 Западно-Моисеевская |  | 110 кВ.1СШ |  |  | 110 кВ.1Т |  |  | 110 кВ.2СШ |  |  | 110 кВ.2Т |  |  | 35 кВ.1СШ |  |  | 35 кВ.2СШ |  |  | 35 кВ.В-35 1Т |  |  | 35 кВ.В-35 2Т |  |  | 35 кВ.СВ-35 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-1 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-2 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-3 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-5 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-6 |  |  | 35 кВ.ЦЛ-7 |  |  | 6 кВ.1C |  |  | 6 кВ.2С |  |  | 6 кВ.В-6 1Т |  |  | 6 кВ.В-6 2Т |  |  | 6 кВ.ЗМ-3 |  | 6 кВ.ЗМ-4 |  | 6 кВ.ЗМ-5 |  |  | 6 кВ.ЗМ-6 |  | 6 кВ.ЗМ-7 |  | 6 кВ.ЗМ-8 |  | 6 кВ.СВ-6
Дата записи | Время | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia кА | Ic кА
2014-12-17 | 3:00 | 64.35 | 66.16 | 67.3 | 27.05 | 27.05 | 26.7 | 64.28 | 66.26 | 67.34 | 25.4 | 25.07 | 24.95 | 20.75 | 22.01 | 22.55 | 21.09 | 21.91 | 22.55 | 43.58 | 42.6 | 41.32 | 41.97 | 41.05 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 42.57 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.74 | 41.12 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 3.65 | 3.789 | 3.669 | 3.706 | 3.82 | 0.216 | 0.221 | 0.217 | 0.195 | 0.197 | 0.197 | 0.823 | 1.13 | 123.8 | 124.6 | 138.2 | 140.5 | 136.9 | 50.96 | 51.49 | 77.46 | 78.74 | 21.4 | 22.49 | 0 | 0
2014-12-17 | 4:00 | 64.37 | 66.2 | 67.35 | 27.05 | 27.09 | 26.68 | 64.32 | 66.32 | 67.38 | 24.44 | 24.12 | 23.99 | 20.76 | 22.02 | 22.57 | 21.11 | 21.94 | 22.59 | 43.4 | 42.55 | 41.12 | 40.06 | 39.14 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 42.53 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 39.2 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 3.652 | 3.791 | 3.67 | 3.711 | 3.826 | 0.216 | 0.221 | 0.217 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.829 | 1.145 | 123.8 | 124.6 | 138.5 | 140.6 | 136.9 | 50.94 | 51.6 | 77.46 | 78.69 | 16.43 | 17.55 | 0 | 0
2014-12-17 | 5:00 | 64.06 | 65.99 | 67.05 | 27.37 | 27.35 | 27.1 | 64.02 | 66.12 | 67.08 | 24.98 | 24.57 | 24.57 | 20.66 | 21.95 | 22.46 | 21.02 | 21.87 | 22.49 | 44.38 | 43.63 | 42.02 | 41.58 | 40.61 | 39.58 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 43.6 | 41.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 40.68 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 3.641 | 3.773 | 3.654 | 3.698 | 3.808 | 0.215 | 0.222 | 0.22 | 0.189 | 0.193 | 0.195 | 0.795 | 1.093 | 123.1 | 126.2 | 137.6 | 141.1 | 138.2 | 50.8 | 51.75 | 76.76 | 79.75 | 16.5 | 18.31 | 0 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 64.12 | 66.03 | 67.12 | 27.35 | 27.33 | 27.05 | 64.08 | 66.15 | 67.15 | 25.72 | 25.3 | 25.24 | 20.68 | 21.96 | 22.48 | 21.02 | 21.87 | 22.49 | 44.31 | 43.52 | 41.91 | 42.58 | 41.59 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 43.49 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 41.65 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 3.641 | 3.777 | 3.655 | 3.698 | 3.812 | 0.215 | 0.222 | 0.219 | 0.196 | 0.199 | 0.201 | 0.798 | 1.097 | 123.2 | 126.1 | 137.7 | 140.9 | 138.1 | 50.77 | 51.72 | 76.87 | 79.59 | 23.41 | 24.88 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 64.06 | 65.99 | 67.03 | 27.25 | 27.22 | 27 | 64 | 66.1 | 67.08 | 24.76 | 24.23 | 24.24 | 20.66 | 21.95 | 22.46 | 21 | 21.85 | 22.48 | 43.99 | 43.25 | 41.55 | 41.38 | 40.35 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 43.22 | 41.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 40.42 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 3.639 | 3.771 | 3.655 | 3.697 | 3.805 | 0.214 | 0.223 | 0.22 | 0.185 | 0.188 | 0.192 | 0.796 | 1.086 | 122.6 | 126.8 | 137.3 | 141.3 | 138.7 | 50.61 | 51.94 | 76.58 | 79.98 | 12.8 | 14.55 | 0 | 0
2014-12-17 | 8:00 | 63.97 | 65.9 | 66.96 | 27.37 | 27.31 | 27.14 | 63.93 | 66.03 | 67.01 | 24.13 | 23.65 | 23.57 | 20.63 | 21.93 | 22.43 | 20.99 | 21.84 | 22.47 | 44.39 | 43.57 | 42.11 | 39.26 | 38.29 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 43.76 | 43.55 | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 38.35 | 36.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 3.636 | 3.768 | 3.651 | 3.696 | 3.804 | 0.215 | 0.222 | 0.22 | 0.186 | 0.189 | 0.192 | 0.793 | 1.071 | 122.7 | 126.8 | 137.5 | 141.3 | 138.7 | 50.72 | 52.1 | 76.73 | 80 | 13.76 | 15.07 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 64.02 | 66 | 67.05 | 27.18 | 27.14 | 27 | 63.98 | 66.13 | 67.09 | 24.78 | 24.34 | 24.36 | 20.65 | 21.95 | 22.47 | 21 | 21.87 | 22.49 | 43.88 | 43.23 | 41.61 | 40.83 | 39.96 | 38.71 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 43.2 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.62 | 40.04 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 3.641 | 3.774 | 3.656 | 3.698 | 3.805 | 0.214 | 0.222 | 0.221 | 0.189 | 0.193 | 0.196 | 0.797 | 1.082 | 122.1 | 126.8 | 137 | 141.1 | 138.8 | 50.64 | 51.77 | 76.24 | 80.17 | 17.43 | 19.23 | 0 | 0
2014-12-17 | 10:00 | 64.13 | 65.95 | 67.07 | 27.4 | 27.45 | 27.09 | 64.09 | 66.08 | 67.12 | 24.3 | 23.93 | 23.84 | 20.69 | 21.93 | 22.47 | 21.04 | 21.85 | 22.5 | 44.6 | 43.77 | 42.33 | 39.8 | 38.63 | 37.73 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 43.75 | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.57 | 38.69 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 3.636 | 3.777 | 3.652 | 3.696 | 3.814 | 0.216 | 0.222 | 0.218 | 0.189 | 0.192 | 0.192 | 0.799 | 1.094 | 123.8 | 125.6 | 138.2 | 141.2 | 137.5 | 50.58 | 51.82 | 77.46 | 79.15 | 15.64 | 16.58 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 64.06 | 65.92 | 67 | 27.31 | 27.33 | 27.06 | 63.96 | 66.02 | 67.04 | 25.34 | 24.9 | 24.88 | 20.66 | 21.92 | 22.44 | 21 | 21.83 | 22.46 | 44.24 | 43.48 | 42.01 | 41.6 | 40.25 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 43.45 | 41.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 40.31 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 3.635 | 3.77 | 3.646 | 3.693 | 3.802 | 0.215 | 0.222 | 0.219 | 0.194 | 0.198 | 0.199 | 0.794 | 1.091 | 123.3 | 125.9 | 137.9 | 141.2 | 138 | 50.59 | 51.78 | 77.08 | 79.51 | 21.71 | 22.65 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 64.14 | 65.99 | 67.08 | 27 | 26.99 | 26.79 | 64.06 | 66.1 | 67.1 | 24.82 | 24.4 | 24.4 | 20.69 | 21.96 | 22.48 | 21.03 | 21.85 | 22.48 | 43.25 | 42.42 | 41.08 | 40.37 | 39.27 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 42.63 | 42.4 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 39.34 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 3.643 | 3.776 | 3.654 | 3.7 | 3.81 | 0.215 | 0.222 | 0.219 | 0.193 | 0.197 | 0.198 | 0.807 | 1.098 | 123 | 125.8 | 137.9 | 141.2 | 138.2 | 50.82 | 51.92 | 77 | 79.54 | 20.68 | 22.3 | 0 | 0
2014-12-17 | 13:00 | 64.16 | 65.92 | 67.11 | 26.62 | 26.62 | 26.28 | 64.1 | 66.03 | 67.13 | 24.52 | 24.13 | 24.03 | 20.7 | 21.94 | 22.49 | 21.04 | 21.84 | 22.5 | 41.98 | 41 | 39.91 | 40.72 | 39.65 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 40.98 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.51 | 39.73 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.64 | 3.78 | 3.655 | 3.698 | 3.811 | 0.217 | 0.222 | 0.218 | 0.187 | 0.189 | 0.19 | 0.795 | 1.096 | 124.6 | 125.2 | 138.9 | 140.8 | 137.3 | 50.87 | 51.8 | 78.01 | 78.98 | 13.1 | 13.95 | 0 | 0
2014-12-17 | 14:00 | 64.17 | 65.9 | 67.07 | 26.94 | 27.02 | 26.59 | 64.12 | 66.01 | 67.1 | 24.14 | 23.78 | 23.65 | 20.7 | 21.93 | 22.47 | 21.04 | 21.84 | 22.49 | 43.03 | 42.1 | 40.85 | 39.87 | 38.71 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 42.41 | 42.07 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 38.78 | 37.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.635 | 3.78 | 3.653 | 3.695 | 3.812 | 0.218 | 0.222 | 0.217 | 0.186 | 0.188 | 0.188 | 0.795 | 1.096 | 124.6 | 124.9 | 139.1 | 141.2 | 137.1 | 50.83 | 51.87 | 78.13 | 78.58 | 11.96 | 12.52 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 64.2 | 65.95 | 67.05 | 26.82 | 26.93 | 26.51 | 64.12 | 66.06 | 67.09 | 24.79 | 24.52 | 24.44 | 20.7 | 21.94 | 22.47 | 21.05 | 21.84 | 22.48 | 42.77 | 41.8 | 40.54 | 40.99 | 39.86 | 39.24 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 41.78 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.76 | 39.92 | 38.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 3.635 | 3.779 | 3.654 | 3.693 | 3.813 | 0.217 | 0.223 | 0.217 | 0.191 | 0.195 | 0.193 | 0.801 | 1.096 | 124.2 | 124.6 | 138.8 | 141.4 | 136.8 | 50.81 | 51.74 | 77.88 | 78.48 | 17.22 | 17.99 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 64.04 | 65.83 | 66.96 | 27.62 | 27.71 | 27.37 | 63.98 | 65.94 | 66.98 | 24.63 | 24.28 | 24.17 | 20.66 | 21.89 | 22.44 | 21.01 | 21.8 | 22.46 | 45.22 | 44.27 | 43.01 | 39.9 | 38.82 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 44.58 | 44.25 | 42.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69 | 38.89 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 3.631 | 3.771 | 3.65 | 3.689 | 3.807 | 0.217 | 0.223 | 0.218 | 0.193 | 0.196 | 0.196 | 0.79 | 1.071 | 123.8 | 125.1 | 138.6 | 141.7 | 137.4 | 50.85 | 51.82 | 77.62 | 78.93 | 19.22 | 20.51 | 0 | 0
2014-12-17 | 17:00 | 64.08 | 65.94 | 67.05 | 26.85 | 26.85 | 26.56 | 64.03 | 66.05 | 67.07 | 24.89 | 24.45 | 24.43 | 20.67 | 21.94 | 22.47 | 21.02 | 21.84 | 22.49 | 42.9 | 42.05 | 40.62 | 41.69 | 40.74 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 42.28 | 42.02 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 40.8 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.64 | 3.772 | 3.656 | 3.697 | 3.806 | 0.216 | 0.222 | 0.219 | 0.187 | 0.189 | 0.192 | 0.796 | 1.093 | 123.6 | 126 | 138.1 | 141.2 | 137.9 | 50.75 | 51.91 | 77.15 | 79.33 | 13.89 | 15.39 | 0 | 0
2014-12-17 | 18:00 | 63.99 | 65.83 | 66.9 | 26.99 | 26.98 | 26.72 | 63.93 | 65.93 | 66.93 | 25.01 | 24.61 | 24.56 | 20.64 | 21.9 | 22.42 | 20.98 | 21.79 | 22.43 | 43.33 | 42.37 | 40.91 | 40.59 | 39.61 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 42.35 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.36 | 39.67 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 3.632 | 3.766 | 3.649 | 3.688 | 3.796 | 0.215 | 0.223 | 0.219 | 0.195 | 0.199 | 0.2 | 0.795 | 1.07 | 123.3 | 126.1 | 137.8 | 141.5 | 137.9 | 50.67 | 52.03 | 77.06 | 79.47 | 22.49 | 23.77 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 64.03 | 65.81 | 66.96 | 26.81 | 26.8 | 26.47 | 63.96 | 65.92 | 67 | 25.42 | 25.06 | 24.96 | 20.65 | 21.9 | 22.44 | 20.99 | 21.79 | 22.45 | 42.65 | 41.71 | 40.44 | 42.43 | 41.42 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 41.68 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.21 | 41.49 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.633 | 3.772 | 3.643 | 3.689 | 3.804 | 0.217 | 0.222 | 0.218 | 0.191 | 0.194 | 0.194 | 0.79 | 1.076 | 124.2 | 125.6 | 138.6 | 141 | 137.5 | 50.77 | 51.8 | 77.64 | 79.05 | 17.61 | 18.59 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 64.13 | 65.93 | 67.07 | 27.63 | 27.57 | 27.23 | 64.09 | 66.05 | 67.11 | 24.77 | 24.4 | 24.31 | 20.69 | 21.93 | 22.47 | 21.04 | 21.84 | 22.5 | 45.23 | 44.16 | 42.86 | 41.11 | 39.99 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 44.14 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | 40.07 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 3.637 | 3.776 | 3.657 | 3.697 | 3.812 | 0.217 | 0.222 | 0.218 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.795 | 1.097 | 124 | 125.2 | 138.6 | 140.8 | 137.4 | 50.89 | 51.87 | 77.57 | 79 | 15.91 | 16.74 | 0 | 0
2014-12-17 | 21:00 | 64.1 | 65.91 | 67.07 | 27.58 | 27.51 | 27.19 | 64.05 | 66.03 | 67.1 | 25.3 | 24.97 | 24.87 | 20.67 | 21.92 | 22.47 | 21.03 | 21.83 | 22.48 | 44.83 | 43.93 | 42.54 | 41.4 | 40.49 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 43.92 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 40.56 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.638 | 3.773 | 3.654 | 3.696 | 3.812 | 0.217 | 0.221 | 0.219 | 0.197 | 0.199 | 0.199 | 0.795 | 1.097 | 124.2 | 125.6 | 138.6 | 140.7 | 137.8 | 50.98 | 51.72 | 77.5 | 79.36 | 22.79 | 23.82 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 64.22 | 65.94 | 67.1 | 27.49 | 27.57 | 27.02 | 64.18 | 66.06 | 67.14 | 24.12 | 23.84 | 23.63 | 20.71 | 21.92 | 22.48 | 21.07 | 21.84 | 22.5 | 44.76 | 43.72 | 42.42 | 39.82 | 38.79 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 44.11 | 43.7 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 38.86 | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.635 | 3.782 | 3.657 | 3.697 | 3.817 | 0.218 | 0.221 | 0.216 | 0.187 | 0.189 | 0.188 | 0.797 | 1.1 | 124.9 | 124 | 139.5 | 140.8 | 136.4 | 50.9 | 51.78 | 78.35 | 78.17 | 12.13 | 13.09 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 64.17 | 65.99 | 67.12 | 26.68 | 26.61 | 26.34 | 64.09 | 66.1 | 67.16 | 25.35 | 24.91 | 24.85 | 20.7 | 21.96 | 22.49 | 21.03 | 21.84 | 22.5 | 42.2 | 41.28 | 40.01 | 43.11 | 42.01 | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.25 | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 42.07 | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.641 | 3.782 | 3.652 | 3.698 | 3.811 | 0.216 | 0.221 | 0.218 | 0.185 | 0.188 | 0.189 | 0.801 | 1.103 | 123.8 | 125.5 | 138.3 | 140.6 | 137.7 | 50.93 | 51.69 | 77.33 | 79.23 | 11.77 | 13.28 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 64.1 | 65.93 | 67.06 | 26.69 | 26.71 | 26.46 | 64.05 | 66.05 | 67.08 | 24.66 | 24.38 | 24.26 | 20.68 | 21.94 | 22.47 | 21.02 | 21.84 | 22.48 | 42.3 | 41.43 | 40.26 | 40.53 | 39.65 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 41.41 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 39.71 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 3.638 | 3.78 | 3.651 | 3.696 | 3.809 | 0.216 | 0.222 | 0.218 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | 0.794 | 1.097 | 123.8 | 125.5 | 138.3 | 141.1 | 137.6 | 50.98 | 51.76 | 77.26 | 78.96 | 16.84 | 18 | 0 | 0
2014-12-18 | 1:00 | 64.11 | 65.94 | 67.09 | 27.35 | 27.26 | 27.04 | 64.07 | 66.07 | 67.12 | 24.75 | 24.3 | 24.26 | 20.69 | 21.92 | 22.48 | 21.03 | 21.84 | 22.51 | 44.17 | 43.24 | 41.98 | 40.7 | 39.61 | 38.79 | 0 | 0 | 0 | 43.55 | 43.22 | 41.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 39.69 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 3.637 | 3.778 | 3.654 | 3.697 | 3.811 | 0.216 | 0.221 | 0.219 | 0.191 | 0.193 | 0.194 | 0.795 | 1.095 | 123.5 | 125.7 | 138.1 | 140.6 | 138 | 50.81 | 51.73 | 77.1 | 79.34 | 17.46 | 18.56 | 0 | 0
2014-12-18 | 2:00 | 64.11 | 65.95 | 67.06 | 26.55 | 26.49 | 26.26 | 64.04 | 66.06 | 67.1 | 24.77 | 24.35 | 24.33 | 20.69 | 21.94 | 22.48 | 21.02 | 21.84 | 22.5 | 41.94 | 41.02 | 39.7 | 40.09 | 39.01 | 38.11 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 41.01 | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.87 | 39.07 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 3.639 | 3.779 | 3.652 | 3.695 | 3.811 | 0.215 | 0.222 | 0.219 | 0.194 | 0.198 | 0.199 | 0.797 | 1.095 | 123.6 | 126 | 137.9 | 140.8 | 137.8 | 50.89 | 51.81 | 76.94 | 79.27 | 21.22 | 22.77 | 0 | 0

## З-М_ P&Q
ПС 110/35/6 Западно-Моисеевская |  | 110 кВ.1Т |  | 110 кВ.2Т |  | 35 кВ.В-35 1Т |  | 35 кВ.В-35 2Т |  | 35 кВ.СВ-35 |  | 35 кВ.ЦЛ-1 |  | 35 кВ.ЦЛ-2 |  | 35 кВ.ЦЛ-3 |  | 35 кВ.ЦЛ-5 |  | 35 кВ.ЦЛ-6 |  | 35 кВ.ЦЛ-7 |  | 6 кВ.В-6 1Т |  | 6 кВ.В-6 2Т |  | 6 кВ.ЗМ-3 |  | 6 кВ.ЗМ-4 |  | 6 кВ.ЗМ-5 |  | 6 кВ.ЗМ-6 |  | 6 кВ.ЗМ-7 |  | 6 кВ.ЗМ-8 |  | 6 кВ.СВ-6
Дата записи | Время | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар
2014-12-17 | 3:00 | 4.841 | 2.226 | 4.543 | 2.03 | 2.491 | 1.22 | 2.548 | 0.869 | 0 | 0 | 2.479 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0.829 | 1.949 | 1.006 | 0.002 | 0.011 | 1.265 | 0.59 | 1.432 | 0.564 | 0.464 | 0.338 | 0.841 | 0.238 | 0.231 | 0.071 | 0 | 0
2014-12-17 | 4:00 | 4.84 | 2.237 | 4.392 | 1.91 | 2.482 | 1.221 | 2.454 | 0.761 | 0 | 0 | 2.472 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0.825 | 1.897 | 0.994 | 0.002 | 0.011 | 1.265 | 0.594 | 1.435 | 0.561 | 0.463 | 0.34 | 0.84 | 0.239 | 0.177 | 0.062 | 0 | 0
2014-12-17 | 5:00 | 4.882 | 2.251 | 4.482 | 1.911 | 2.53 | 1.242 | 2.539 | 0.767 | 0 | 0 | 2.519 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0.83 | 1.899 | 0.996 | 0.002 | 0.011 | 1.264 | 0.594 | 1.433 | 0.556 | 0.464 | 0.337 | 0.839 | 0.242 | 0.181 | 0.061 | 0 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 4.881 | 2.249 | 4.596 | 2.012 | 2.528 | 1.237 | 2.583 | 0.841 | 0 | 0 | 2.516 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0.832 | 1.971 | 1.014 | 0.002 | 0.011 | 1.264 | 0.595 | 1.432 | 0.56 | 0.463 | 0.337 | 0.839 | 0.242 | 0.253 | 0.079 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 4.861 | 2.239 | 4.385 | 1.986 | 2.507 | 1.227 | 2.489 | 0.852 | 0 | 0 | 2.495 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.832 | 1.853 | 0.987 | 0.002 | 0.011 | 1.264 | 0.596 | 1.433 | 0.56 | 0.464 | 0.335 | 0.84 | 0.241 | 0.133 | 0.054 | 0 | 0
2014-12-17 | 8:00 | 4.9 | 2.194 | 4.304 | 1.849 | 2.556 | 1.183 | 2.384 | 0.722 | 0 | 0 | 2.543 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.827 | 1.863 | 0.983 | 0.002 | 0.011 | 1.264 | 0.592 | 1.434 | 0.557 | 0.465 | 0.335 | 0.839 | 0.243 | 0.142 | 0.054 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 4.861 | 2.215 | 4.429 | 1.928 | 2.515 | 1.21 | 2.48 | 0.788 | 0 | 0 | 2.503 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0.83 | 1.904 | 0.996 | 0.002 | 0.011 | 1.266 | 0.583 | 1.433 | 0.558 | 0.465 | 0.332 | 0.841 | 0.238 | 0.189 | 0.063 | 0 | 0
2014-12-17 | 10:00 | 4.888 | 2.26 | 4.353 | 1.876 | 2.541 | 1.256 | 2.42 | 0.741 | 0 | 0 | 2.529 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.825 | 1.889 | 0.992 | 0.002 | 0.011 | 1.267 | 0.592 | 1.434 | 0.554 | 0.464 | 0.336 | 0.84 | 0.242 | 0.167 | 0.06 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 4.875 | 2.239 | 4.522 | 1.972 | 2.524 | 1.236 | 2.509 | 0.814 | 0 | 0 | 2.513 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.823 | 1.952 | 1.005 | 0.002 | 0.011 | 1.263 | 0.591 | 1.433 | 0.554 | 0.463 | 0.335 | 0.84 | 0.24 | 0.234 | 0.075 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 4.829 | 2.21 | 4.42 | 1.976 | 2.477 | 1.193 | 2.436 | 0.815 | 0 | 0 | 2.465 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.836 | 1.943 | 1.009 | 0.002 | 0.011 | 1.263 | 0.591 | 1.436 | 0.558 | 0.466 | 0.336 | 0.84 | 0.243 | 0.227 | 0.071 | 0 | 0
2014-12-17 | 13:00 | 4.774 | 2.127 | 4.383 | 1.905 | 2.42 | 1.119 | 2.483 | 0.77 | 0 | 0 | 2.409 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.833 | 1.858 | 0.988 | 0.002 | 0.011 | 1.268 | 0.592 | 1.433 | 0.562 | 0.466 | 0.335 | 0.84 | 0.244 | 0.135 | 0.055 | 0 | 0
2014-12-17 | 14:00 | 4.823 | 2.181 | 4.315 | 1.877 | 2.47 | 1.168 | 2.428 | 0.745 | 0 | 0 | 2.458 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.835 | 1.843 | 0.988 | 0.002 | 0.011 | 1.265 | 0.597 | 1.43 | 0.57 | 0.465 | 0.337 | 0.84 | 0.241 | 0.121 | 0.052 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 4.81 | 2.168 | 4.428 | 1.976 | 2.458 | 1.152 | 2.482 | 0.826 | 0 | 0 | 2.446 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0.838 | 1.904 | 0.999 | 0.002 | 0.011 | 1.265 | 0.593 | 1.433 | 0.561 | 0.464 | 0.336 | 0.84 | 0.245 | 0.186 | 0.063 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 4.942 | 2.24 | 4.409 | 1.888 | 2.592 | 1.228 | 2.428 | 0.74 | 0 | 0 | 2.581 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.827 | 1.926 | 0.999 | 0.002 | 0.011 | 1.266 | 0.588 | 1.433 | 0.559 | 0.467 | 0.333 | 0.84 | 0.24 | 0.204 | 0.069 | 0 | 0
2014-12-17 | 17:00 | 4.807 | 2.168 | 4.453 | 1.916 | 2.463 | 1.162 | 2.546 | 0.777 | 0 | 0 | 2.451 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.829 | 1.866 | 0.989 | 0.002 | 0.011 | 1.268 | 0.592 | 1.434 | 0.558 | 0.465 | 0.336 | 0.84 | 0.241 | 0.144 | 0.055 | 0 | 0
2014-12-17 | 18:00 | 4.826 | 2.17 | 4.456 | 1.957 | 2.477 | 1.171 | 2.448 | 0.811 | 0 | 0 | 2.466 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0.822 | 1.965 | 0.997 | 0.002 | 0.011 | 1.265 | 0.588 | 1.433 | 0.553 | 0.465 | 0.332 | 0.839 | 0.242 | 0.243 | 0.072 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 4.796 | 2.144 | 4.533 | 1.991 | 2.453 | 1.134 | 2.571 | 0.837 | 0 | 0 | 2.44 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0.826 | 1.908 | 0.99 | 0.002 | 0.011 | 1.265 | 0.592 | 1.431 | 0.56 | 0.464 | 0.334 | 0.838 | 0.244 | 0.187 | 0.061 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 4.912 | 2.283 | 4.436 | 1.915 | 2.569 | 1.274 | 2.505 | 0.774 | 0 | 0 | 2.557 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0.826 | 1.89 | 0.994 | 0.002 | 0.011 | 1.267 | 0.588 | 1.433 | 0.556 | 0.466 | 0.335 | 0.838 | 0.242 | 0.169 | 0.062 | 0 | 0
2014-12-17 | 21:00 | 4.904 | 2.275 | 4.532 | 1.963 | 2.55 | 1.264 | 2.524 | 0.797 | 0 | 0 | 2.539 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.828 | 1.968 | 1.011 | 0.002 | 0.011 | 1.266 | 0.593 | 1.433 | 0.558 | 0.465 | 0.337 | 0.839 | 0.242 | 0.246 | 0.076 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 4.893 | 2.277 | 4.317 | 1.884 | 2.543 | 1.262 | 2.428 | 0.75 | 0 | 0 | 2.531 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.824 | 1.85 | 0.983 | 0.002 | 0.011 | 1.267 | 0.589 | 1.433 | 0.56 | 0.466 | 0.336 | 0.837 | 0.244 | 0.125 | 0.054 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 4.769 | 2.162 | 4.503 | 2.033 | 2.416 | 1.161 | 2.601 | 0.895 | 0 | 0 | 2.404 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.821 | 1.846 | 0.98 | 0.002 | 0.011 | 1.267 | 0.584 | 1.431 | 0.563 | 0.466 | 0.334 | 0.838 | 0.242 | 0.124 | 0.053 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 4.779 | 2.166 | 4.4 | 1.964 | 2.425 | 1.161 | 2.454 | 0.819 | 0 | 0 | 2.414 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.822 | 1.906 | 0.991 | 0.002 | 0.011 | 1.267 | 0.588 | 1.433 | 0.561 | 0.466 | 0.335 | 0.839 | 0.238 | 0.183 | 0.062 | 0 | 0
2014-12-18 | 1:00 | 4.885 | 2.22 | 4.425 | 1.911 | 2.532 | 1.209 | 2.478 | 0.768 | 0 | 0 | 2.52 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0.825 | 1.906 | 0.992 | 0.002 | 0.011 | 1.263 | 0.59 | 1.431 | 0.561 | 0.465 | 0.336 | 0.837 | 0.241 | 0.186 | 0.062 | 0 | 0
2014-12-18 | 2:00 | 4.745 | 2.153 | 4.431 | 1.919 | 2.399 | 1.149 | 2.437 | 0.76 | 0 | 0 | 2.388 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0.831 | 1.951 | 1.01 | 0.002 | 0.011 | 1.268 | 0.589 | 1.432 | 0.559 | 0.466 | 0.335 | 0.837 | 0.242 | 0.231 | 0.075 | 0 | 0