## Кат_ U&I
ПС Катыльга 110/35/6 кВ |  | 110кВ.1СШ |  |  | 110кВ.1Т |  |  | 110кВ.2СШ |  |  | 110кВ.2Т |  |  | 110кВ.C-92Ч |  |  | 110кВ.БСК |  |  | 110кВ.ОВ-110 |  |  | 110кВ.Р-110 |  |  | 110кВ.С-91 |  |  | 110кВ.С-91П |  |  | 110кВ.С-92 |  |  | 110кВ.С-92П |  |  | 110кВ.С-97 |  |  | 110кВ.С-98 |  |  | 110кВ.ШСВ-110 |  |  | 35кВ.1С |  |  | 35кВ.2С |  |  | 35кВ.В-35 1Т |  | 35кВ.В-35 2Т |  | 35кВ.СВ-35 |  | 35кВ.ЦЛ-12 |  |  | 35кВ.ЦЛ-13 |  |  | 35кВ.ЦЛ-2 |  |  | 35кВ.ЦЛ-3 |  |  | 35кВ.ЦЛ-4 |  |  | 35кВ.ЦЛ-7 |  |  | 35кВ.ЦЛ-8 |  |  | 35кВ.ЦЛ-9 |  |  | 6кВ.1ЛРТ |  | 6кВ.1С |  |  | 6кВ.2C |  |  | 6кВ.2ЛРТ |  | 6кВ.2ТСН |  | 6кВ.3, 1ТСН |  | 6кВ.В-6 1Т |  |  | 6кВ.В-6 2Т |  |  | 6кВ.СВ-6 |  |  | 6кВ.ФКа-3 |  | 6кВ.ФКа-4 |  | Напряжение ШОН.ВЛ-110 С-97 | Напряжение ШОН.ВЛ-110 С-98
Дата записи | Время | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia А | Ic А | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ia кА | Ic кА | Ia кА | Ic кА | Ua кВ | Ua кВ
2014-12-17 | 3:00 | 68.03 | 68.74 | 68.85 | 35.9 | 35.28 | 35.71 | 68.34 | 68.59 | 68.76 | 36.3 | 35.76 | 35.89 | 23.33 | 22.87 | 21.66 | 109.1 | 109.9 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 93.51 | 93.59 | 93.04 | 61.23 | 60.57 | 61 | 22.34 | 22.81 | 23.9 | 61.74 | 60.94 | 61.5 | 24 | 24.17 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 16.81 | 16.82 | 21.02 | 22.43 | 21.16 | 21.66 | 22.24 | 21.13 | 108.1 | 107.5 | 109.3 | 108.3 | 0 | 0 | 17.81 | 18.34 | 18.69 | 25.68 | 25.86 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | 10.48 | 9.948 | 37.81 | 38.15 | 36.83 | 38.69 | 38.56 | 37.5 | 54.56 | 52.52 | 53.94 | 34.97 | 33.13 | 35.14 | 0 | 0 | 3.623 | 3.602 | 3.614 | 3.617 | 3.617 | 3.62 | 1.874 | 1.604 | 1.786 | 1.394 | 4.848 | 5.581 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 38.95 | 39.13
2014-12-17 | 4:00 | 67.95 | 68.64 | 68.74 | 38.09 | 37.33 | 37.88 | 68.26 | 68.5 | 68.68 | 36.78 | 36.15 | 36.26 | 20.49 | 19.84 | 18.8 | 109 | 109.7 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 96.81 | 97.07 | 96.37 | 61.12 | 60.27 | 60.78 | 21.91 | 22.39 | 23.49 | 61.56 | 60.69 | 61.25 | 24 | 24.1 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 14.9 | 14.98 | 20.98 | 22.38 | 21.12 | 21.64 | 22.21 | 21.11 | 115 | 113.9 | 109.5 | 108.6 | 0 | 0 | 18 | 18.58 | 18.91 | 28.33 | 28.45 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 11.13 | 10.7 | 38.57 | 38.83 | 37.77 | 37.29 | 37.06 | 36.19 | 53.78 | 51.83 | 53.24 | 39.7 | 37.62 | 40.09 | 0.117 | 0 | 3.615 | 3.596 | 3.606 | 3.612 | 3.614 | 3.616 | 8.531 | 7.624 | 1.781 | 1.389 | 5.395 | 5.798 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.023 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 42.03 | 42.33
2014-12-17 | 5:00 | 68.02 | 68.74 | 68.86 | 38.79 | 37.96 | 38.53 | 68.33 | 68.59 | 68.76 | 36.74 | 36.07 | 36.14 | 20.48 | 19.83 | 18.76 | 109.2 | 109.9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 94.41 | 94.55 | 93.97 | 61.21 | 60.33 | 60.85 | 21.85 | 22.29 | 23.43 | 61.87 | 60.93 | 61.53 | 24.48 | 24.67 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15.64 | 15.77 | 20.99 | 22.4 | 21.15 | 21.65 | 22.23 | 21.13 | 117 | 116 | 109.8 | 108.7 | 0 | 0 | 17.97 | 18.5 | 18.99 | 29.6 | 29.72 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 11.19 | 10.65 | 38.57 | 38.73 | 37.57 | 38.64 | 38.44 | 37.51 | 54.11 | 52.01 | 53.22 | 39 | 36.84 | 39.11 | 0.078 | 0 | 3.619 | 3.599 | 3.61 | 3.616 | 3.617 | 3.619 | 6.247 | 5.617 | 1.797 | 1.395 | 5.073 | 5.594 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.02 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 39.33 | 39.52
2014-12-17 | 6:00 | 67.99 | 68.7 | 68.81 | 37.99 | 37.22 | 37.82 | 68.29 | 68.54 | 68.71 | 36.58 | 36.03 | 36.02 | 23.02 | 22.58 | 21.43 | 109.2 | 109.9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 94.22 | 93.72 | 61.88 | 61.07 | 61.54 | 21.53 | 21.96 | 23.07 | 62.44 | 61.64 | 62.18 | 24.01 | 24.1 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 16.29 | 16.27 | 21 | 22.41 | 21.14 | 21.66 | 22.23 | 21.11 | 114.3 | 113.5 | 109.2 | 108.3 | 0 | 0 | 18.05 | 18.61 | 18.9 | 28.02 | 28.25 | 28.66 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 10.37 | 9.98 | 38.24 | 38.62 | 37.25 | 37.52 | 37.52 | 36.49 | 53.89 | 51.81 | 53.24 | 39.94 | 37.72 | 40 | 0.082 | 0 | 3.619 | 3.6 | 3.609 | 3.615 | 3.616 | 3.618 | 6.466 | 5.767 | 1.794 | 1.386 | 4.587 | 5.583 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 43.31 | 43.67
2014-12-17 | 7:00 | 67.91 | 68.58 | 68.68 | 37.89 | 37.04 | 37.59 | 68.19 | 68.44 | 68.63 | 36.02 | 35.51 | 35.47 | 23.31 | 22.86 | 21.75 | 109 | 109.7 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 93.15 | 93.32 | 92.78 | 61.91 | 61.17 | 61.65 | 22.13 | 22.5 | 23.7 | 62.35 | 61.45 | 62.13 | 24.01 | 24.14 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 16.8 | 16.76 | 20.98 | 22.38 | 21.09 | 21.65 | 22.21 | 21.08 | 114.3 | 113.1 | 106.7 | 106.1 | 0 | 0 | 18.36 | 19.18 | 19.3 | 27.83 | 27.8 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 10.87 | 10.41 | 35.81 | 36.03 | 35 | 37.63 | 37.41 | 36.53 | 53.37 | 51.49 | 52.92 | 39.44 | 37.39 | 39.48 | 0.114 | 0 | 3.613 | 3.596 | 3.604 | 3.611 | 3.613 | 3.615 | 11.11 | 9.659 | 1.789 | 1.379 | 5.31 | 5.673 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 48.43 | 48.86
2014-12-17 | 8:00 | 67.85 | 68.52 | 68.61 | 39.02 | 38.16 | 38.62 | 68.14 | 68.39 | 68.57 | 36.69 | 36.08 | 36.19 | 23.07 | 22.63 | 21.53 | 108.8 | 109.5 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 87.12 | 87.33 | 86.52 | 62.32 | 61.4 | 61.94 | 22.59 | 22.95 | 24.1 | 63.24 | 62.25 | 62.87 | 24.6 | 24.77 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 18.65 | 18.93 | 20.95 | 22.34 | 21.07 | 21.62 | 22.18 | 21.06 | 117.8 | 116.6 | 109.5 | 108.4 | 0 | 0 | 18.59 | 19 | 19.21 | 30.39 | 30.32 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 11.28 | 10.94 | 36.96 | 37.18 | 36.26 | 37.79 | 37.58 | 36.74 | 54.79 | 52.84 | 54.19 | 39.64 | 37.75 | 39.78 | 0.108 | 0 | 3.608 | 3.591 | 3.599 | 3.607 | 3.609 | 3.61 | 7.698 | 6.933 | 1.782 | 1.382 | 4.974 | 5.499 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 47.41 | 47.83
2014-12-17 | 9:00 | 67.88 | 68.58 | 68.66 | 39.46 | 38.71 | 39.12 | 68.2 | 68.45 | 68.62 | 36.19 | 35.59 | 35.65 | 23.13 | 22.68 | 21.54 | 109 | 109.7 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 86.42 | 85.74 | 61.82 | 60.93 | 61.53 | 22.13 | 22.42 | 23.73 | 62.42 | 61.44 | 62.21 | 23.76 | 23.88 | 24.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 18.7 | 19.08 | 20.97 | 22.36 | 21.08 | 21.64 | 22.2 | 21.08 | 119 | 118.2 | 107.9 | 106.8 | 0 | 0 | 18.71 | 19.12 | 19.41 | 32.54 | 32.43 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 10.88 | 10.24 | 36.47 | 36.8 | 35.72 | 37.87 | 37.69 | 36.81 | 53.56 | 51.5 | 52.83 | 39.53 | 37.51 | 39.5 | 0.053 | 0 | 3.611 | 3.593 | 3.602 | 3.61 | 3.612 | 3.614 | 4.354 | 4.027 | 1.739 | 1.275 | 6.097 | 6.534 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 46.5 | 46.92
2014-12-17 | 10:00 | 68.01 | 68.66 | 68.75 | 38.61 | 37.86 | 38.25 | 68.31 | 68.53 | 68.73 | 36.31 | 35.78 | 35.85 | 23.6 | 23.14 | 22.02 | 109.1 | 109.8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 84.77 | 84.31 | 61.55 | 60.83 | 61.27 | 21.99 | 22.37 | 23.62 | 62.58 | 61.78 | 62.36 | 24.13 | 24.31 | 25.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 19.55 | 19.75 | 21.01 | 22.4 | 21.13 | 21.67 | 22.23 | 21.11 | 116.6 | 115.7 | 108.6 | 107.8 | 0 | 0 | 19.68 | 20.26 | 20.17 | 32.17 | 32.22 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 9.939 | 9.452 | 36.21 | 36.54 | 35.49 | 37.43 | 37.16 | 36.31 | 53.43 | 51.62 | 52.95 | 38.72 | 36.81 | 38.96 | 0 | 0 | 3.618 | 3.6 | 3.61 | 3.616 | 3.617 | 3.62 | 6.354 | 5.595 | 0.714 | 0.763 | 4.874 | 5.457 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 46.44 | 46.87
2014-12-17 | 11:00 | 67.97 | 68.64 | 68.71 | 39.24 | 38.38 | 38.71 | 68.28 | 68.51 | 68.69 | 36.61 | 36.12 | 36.34 | 22.76 | 22.29 | 21.15 | 109.1 | 109.7 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 84.73 | 84.88 | 84.31 | 61.73 | 60.99 | 61.47 | 23.29 | 23.38 | 24.67 | 62.09 | 61.26 | 61.88 | 22.91 | 23.35 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 19.21 | 19.05 | 20.98 | 22.38 | 21.1 | 21.65 | 22.21 | 21.09 | 118.5 | 117.4 | 109.8 | 109.2 | 0 | 0 | 19.37 | 19.78 | 20.32 | 31.39 | 31.31 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 11 | 10.38 | 36.98 | 37.31 | 36.19 | 37.73 | 37.6 | 36.71 | 54.19 | 52.62 | 53.8 | 39.97 | 37.81 | 39.92 | 0 | 0 | 3.614 | 3.595 | 3.605 | 3.613 | 3.613 | 3.614 | 0.996 | 1.134 | 0.718 | 0.768 | 5.101 | 5.866 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.016 | 45.57 | 45.99
2014-12-17 | 12:00 | 67.75 | 68.43 | 68.52 | 38.7 | 37.82 | 38.16 | 68.06 | 68.3 | 68.49 | 36.66 | 35.96 | 36.08 | 23.49 | 23.18 | 21.97 | 108.8 | 109.4 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 86.94 | 87.03 | 86.39 | 62.27 | 61.39 | 61.84 | 21.42 | 21.93 | 23.03 | 62.19 | 61.21 | 61.88 | 24.44 | 24.53 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 19.09 | 19.38 | 20.93 | 22.32 | 21.06 | 21.59 | 22.14 | 21.04 | 116.9 | 115.6 | 109.3 | 108.3 | 0 | 0 | 18.53 | 18.62 | 18.86 | 31.39 | 31.12 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 9.654 | 10.55 | 9.923 | 39.06 | 39.58 | 38.25 | 37.15 | 37.06 | 36.06 | 52.54 | 50.89 | 52.27 | 39.37 | 37.05 | 39.2 | 0 | 0 | 3.604 | 3.586 | 3.597 | 3.601 | 3.603 | 3.606 | 5.645 | 3.91 | 0.987 | 1.097 | 4.626 | 5.078 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.017 | 44.33 | 44.74
2014-12-17 | 13:00 | 68.02 | 68.69 | 68.78 | 37.98 | 37.25 | 37.54 | 68.34 | 68.56 | 68.75 | 36.55 | 35.95 | 36.09 | 23.03 | 22.62 | 21.45 | 109.2 | 109.8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 85.18 | 85.26 | 84.65 | 61.54 | 60.78 | 61.18 | 21.89 | 22.39 | 23.47 | 61.71 | 60.88 | 61.44 | 24.16 | 24.38 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.6 | 19.79 | 21 | 22.4 | 21.15 | 21.66 | 22.23 | 21.14 | 114.2 | 113.3 | 109.4 | 108.2 | 0 | 0 | 18.75 | 19.34 | 19.48 | 27.64 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 9.941 | 9.432 | 37.1 | 37.37 | 36.38 | 38.44 | 38.12 | 37.21 | 54.3 | 52.08 | 53.54 | 39.8 | 37.89 | 39.91 | 0 | 0 | 3.619 | 3.598 | 3.612 | 3.616 | 3.617 | 3.621 | 0.687 | 0.802 | 2.159 | 2.085 | 5.468 | 5.303 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 37.13 | 37.27
2014-12-17 | 14:00 | 67.8 | 68.48 | 68.56 | 38.38 | 37.58 | 38.03 | 68.1 | 68.34 | 68.53 | 37.2 | 36.45 | 36.74 | 23.15 | 22.7 | 21.58 | 108.9 | 109.5 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 89.47 | 89.77 | 89.03 | 62.24 | 61.42 | 61.88 | 21.71 | 22.25 | 23.2 | 62.29 | 61.4 | 61.96 | 23.9 | 24.11 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 18.02 | 18.22 | 20.93 | 22.33 | 21.08 | 21.57 | 22.15 | 21.06 | 115.8 | 114.7 | 111.3 | 109.9 | 0 | 0 | 18.48 | 18.57 | 18.91 | 29.47 | 29.16 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 11.58 | 11.13 | 37.92 | 38.37 | 37.17 | 37.08 | 36.84 | 36.03 | 55.58 | 53.57 | 55.11 | 39.05 | 37.33 | 39.45 | 0 | 0 | 3.607 | 3.587 | 3.6 | 3.602 | 3.605 | 3.607 | 2.463 | 2.268 | 2.027 | 1.779 | 6.456 | 6.145 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.018 | 0.017 | 38.06 | 38.22
2014-12-17 | 15:00 | 67.82 | 68.51 | 68.58 | 37.34 | 36.62 | 36.86 | 68.13 | 68.38 | 68.55 | 37.28 | 36.53 | 36.76 | 23.52 | 23.1 | 21.96 | 108.9 | 109.6 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 89.34 | 89.61 | 88.99 | 60.96 | 60.2 | 60.62 | 20.69 | 21.15 | 22.3 | 62.08 | 61.22 | 61.78 | 23.95 | 24.09 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 18.41 | 18.57 | 20.95 | 22.35 | 21.1 | 21.58 | 22.16 | 21.07 | 112.4 | 111.7 | 111.5 | 110.3 | 0 | 0 | 19.29 | 19.75 | 20.06 | 27.44 | 27.68 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 10.13 | 9.518 | 38.4 | 38.81 | 37.72 | 37.55 | 37.29 | 36.43 | 54.67 | 52.42 | 54.03 | 38.97 | 36.97 | 39.08 | 0 | 0 | 3.611 | 3.59 | 3.603 | 3.604 | 3.606 | 3.608 | 6.468 | 5.978 | 1.772 | 1.381 | 6.078 | 6.075 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.02 | 0.017 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 38.65 | 38.83
2014-12-17 | 16:00 | 68.11 | 68.77 | 68.83 | 38.21 | 37.39 | 37.68 | 68.41 | 68.64 | 68.83 | 37.05 | 36.47 | 36.64 | 23.33 | 22.87 | 21.71 | 109.4 | 110 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 83.82 | 84.11 | 83.44 | 61.51 | 60.71 | 61.14 | 30.13 | 30.3 | 31.22 | 61.86 | 61.03 | 61.65 | 15.03 | 15.58 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 17.04 | 17.33 | 21.03 | 22.43 | 21.18 | 21.68 | 22.25 | 21.15 | 115 | 114.1 | 110.5 | 109.4 | 0 | 0 | 18.83 | 19.32 | 19.83 | 28.87 | 28.86 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 9.577 | 10.39 | 9.719 | 37.54 | 37.9 | 36.72 | 37.46 | 37.3 | 36.4 | 54.93 | 52.72 | 54.31 | 39.97 | 37.9 | 39.93 | 0 | 0 | 3.624 | 3.604 | 3.616 | 3.619 | 3.619 | 3.622 | 4.086 | 3.768 | 1.783 | 1.388 | 5.872 | 6.907 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 42.44 | 42.75
2014-12-17 | 17:00 | 68.03 | 68.71 | 68.77 | 40.19 | 39.48 | 39.83 | 68.36 | 68.59 | 68.78 | 37.25 | 36.61 | 36.82 | 23.97 | 23.53 | 22.37 | 109.3 | 109.9 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 81.74 | 81.84 | 81.38 | 62.19 | 61.39 | 62.01 | 29.88 | 30.08 | 31.11 | 62.44 | 61.61 | 62.33 | 14.58 | 15.04 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 18.31 | 18.67 | 20.99 | 22.39 | 21.12 | 21.67 | 22.23 | 21.12 | 121.3 | 120.4 | 111.6 | 110.1 | 0 | 0 | 19.3 | 19.65 | 19.96 | 32.55 | 32.29 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 12.11 | 11.66 | 36.86 | 37.22 | 36.07 | 38 | 37.84 | 36.96 | 56.1 | 53.77 | 55.37 | 40.18 | 38.46 | 40.26 | 0 | 0 | 3.616 | 3.597 | 3.608 | 3.615 | 3.616 | 3.619 | 0.576 | 0.738 | 1.731 | 1.282 | 5.565 | 5.77 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.02 | 0.021 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 45.46 | 45.86
2014-12-17 | 18:00 | 67.9 | 68.61 | 68.72 | 38.66 | 38.04 | 38.25 | 68.21 | 68.46 | 68.63 | 37.69 | 37.05 | 37.29 | 22.95 | 22.5 | 21.39 | 108.9 | 109.7 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 88.27 | 88.28 | 87.73 | 62.03 | 61.19 | 61.91 | 35.72 | 35.58 | 36.52 | 62.49 | 61.59 | 62.37 | 9.232 | 10.22 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 16.2 | 16.38 | 20.98 | 22.39 | 21.09 | 21.62 | 22.2 | 21.06 | 116 | 115.8 | 112.8 | 111.6 | 0 | 0 | 19.76 | 20.07 | 20.71 | 30.51 | 30.77 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 9.701 | 10.46 | 9.897 | 38.86 | 39.02 | 37.95 | 36.82 | 36.76 | 35.84 | 55.01 | 53.08 | 54.43 | 39.8 | 38.08 | 39.66 | 0 | 0 | 3.613 | 3.596 | 3.604 | 3.608 | 3.61 | 3.61 | 2.191 | 1.678 | 1.755 | 1.326 | 5.385 | 5.867 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 49.47 | 49.91
2014-12-17 | 19:00 | 67.93 | 68.6 | 68.73 | 38.89 | 38.14 | 38.59 | 68.2 | 68.45 | 68.63 | 37.41 | 36.59 | 36.81 | 20.66 | 20.14 | 19.02 | 108.9 | 109.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 91.08 | 90.37 | 61.2 | 60.35 | 60.93 | 35.56 | 35.47 | 36.43 | 61.24 | 60.28 | 61 | 9.409 | 10.29 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 15.59 | 16.12 | 20.97 | 22.37 | 21.09 | 21.63 | 22.19 | 21.07 | 117.3 | 116.7 | 111.4 | 109.9 | 0 | 0 | 19.68 | 19.82 | 19.98 | 30.72 | 30.69 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 12.45 | 11.99 | 37.42 | 37.61 | 36.59 | 36.17 | 36.11 | 35.27 | 55.06 | 53 | 54.6 | 39.49 | 37.71 | 39.63 | 0.054 | 0 | 3.611 | 3.594 | 3.603 | 3.607 | 3.611 | 3.612 | 4.522 | 4.216 | 1.777 | 1.389 | 4.481 | 5.352 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 48.85 | 49.28
2014-12-17 | 20:00 | 68.03 | 68.73 | 68.88 | 39.78 | 38.97 | 39.38 | 68.35 | 68.57 | 68.77 | 36.81 | 36.1 | 36.2 | 21.64 | 21.11 | 19.94 | 109.2 | 109.9 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 89.61 | 89.57 | 89.13 | 61.13 | 60.23 | 60.99 | 35.35 | 35.19 | 36.11 | 61.95 | 60.95 | 61.72 | 9.198 | 10.22 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 16.6 | 16.85 | 21.01 | 22.4 | 21.14 | 21.67 | 22.23 | 21.11 | 119.7 | 118.6 | 109.5 | 108.1 | 0 | 0 | 18.59 | 18.87 | 19.03 | 30.95 | 30.83 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13.1 | 12.33 | 36 | 36.47 | 35.29 | 37.22 | 36.96 | 36.2 | 55.61 | 53.34 | 54.94 | 40.12 | 37.95 | 39.9 | 0 | 0 | 3.618 | 3.6 | 3.611 | 3.615 | 3.617 | 3.62 | 4.998 | 4.376 | 1.777 | 1.382 | 5.386 | 5.732 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 48.01 | 48.44
2014-12-17 | 21:00 | 67.72 | 68.45 | 68.58 | 39.14 | 38.29 | 38.87 | 68.03 | 68.29 | 68.47 | 36.88 | 36.01 | 36.35 | 20.79 | 20.18 | 19.12 | 108.7 | 109.4 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 97.59 | 97.84 | 97.24 | 61.47 | 60.61 | 61.27 | 35.45 | 35.43 | 36.32 | 61.81 | 60.73 | 61.54 | 9.122 | 10.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 12.3 | 12.74 | 20.92 | 22.32 | 21.05 | 21.58 | 22.15 | 21.03 | 117.9 | 116.8 | 109.9 | 108.7 | 0 | 0 | 18.59 | 18.91 | 19.29 | 31.04 | 30.96 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 11.76 | 11.22 | 36.53 | 37.02 | 35.81 | 37.28 | 37.12 | 36.29 | 55.57 | 53.38 | 54.94 | 39.4 | 37.29 | 39.48 | 0 | 0 | 3.604 | 3.587 | 3.595 | 3.6 | 3.604 | 3.604 | 4.506 | 4.453 | 0.697 | 0.765 | 5.957 | 6.651 | 0.016 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 47.96 | 48.4
2014-12-17 | 22:00 | 67.85 | 68.52 | 68.64 | 39.81 | 38.97 | 39.5 | 68.12 | 68.37 | 68.53 | 36.91 | 36.13 | 36.42 | 21.2 | 20.63 | 19.5 | 108.8 | 109.4 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 96.08 | 96.3 | 95.4 | 61.93 | 60.95 | 61.66 | 35.35 | 35.21 | 36.21 | 62.02 | 60.87 | 61.74 | 9.146 | 10.11 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.91 | 13.5 | 20.94 | 22.34 | 21.07 | 21.6 | 22.17 | 21.05 | 119.9 | 119.1 | 108.8 | 107.4 | 0 | 0 | 17.66 | 17.98 | 18.58 | 29.4 | 29.39 | 29.77 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 12.13 | 11.51 | 37.64 | 38.04 | 37 | 37.51 | 37.33 | 36.57 | 54.43 | 52.09 | 53.93 | 42.36 | 40.42 | 42.5 | 0.164 | 0 | 3.608 | 3.589 | 3.598 | 3.604 | 3.606 | 3.607 | 11.89 | 10.53 | 0.701 | 0.762 | 5.753 | 6.815 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.03 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 46.09 | 46.52
2014-12-17 | 23:00 | 67.85 | 68.52 | 68.66 | 39.15 | 38.47 | 38.85 | 68.12 | 68.36 | 68.55 | 36.71 | 35.92 | 36.02 | 21.3 | 20.76 | 19.64 | 108.9 | 109.5 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 96.97 | 97.09 | 96.6 | 61.2 | 60.45 | 61.03 | 35.07 | 35 | 35.96 | 61.72 | 60.73 | 61.52 | 9.155 | 10.07 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 12.61 | 13.1 | 20.93 | 22.33 | 21.08 | 21.6 | 22.16 | 21.07 | 117.8 | 117.1 | 107.8 | 106.3 | 0 | 0 | 17.85 | 18.11 | 18.63 | 27.41 | 27.88 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 11.96 | 11.48 | 36.42 | 36.83 | 35.66 | 38.13 | 37.97 | 37.02 | 54.35 | 52.01 | 53.6 | 41.61 | 39.47 | 41.62 | 0.166 | 0 | 3.607 | 3.587 | 3.598 | 3.603 | 3.606 | 3.609 | 12.09 | 10.6 | 1.851 | 1.447 | 4.928 | 5.693 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 42.4 | 42.73
2014-12-18 | 0:00 | 68.13 | 68.84 | 68.94 | 39.11 | 38.34 | 38.91 | 68.4 | 68.68 | 68.83 | 37.2 | 36.49 | 36.79 | 20.93 | 20.4 | 19.2 | 109.4 | 110 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 95.12 | 95.46 | 94.63 | 61.22 | 60.27 | 60.96 | 35.38 | 35.26 | 36.16 | 61.44 | 60.49 | 61.22 | 8.819 | 9.735 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 13.4 | 14.01 | 21.01 | 22.43 | 21.17 | 21.67 | 22.25 | 21.15 | 118 | 117.1 | 110.4 | 109 | 0 | 0 | 18.17 | 18.49 | 19.31 | 28.68 | 28.61 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 12.25 | 11.72 | 38.72 | 39.07 | 37.97 | 36.96 | 36.8 | 36 | 54.36 | 52.08 | 53.77 | 41.63 | 39.73 | 41.78 | 0.078 | 0 | 3.623 | 3.603 | 3.613 | 3.618 | 3.62 | 3.62 | 7.179 | 6.143 | 1.769 | 1.392 | 4.863 | 5.935 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 39.76 | 39.96
2014-12-18 | 1:00 | 68.2 | 68.92 | 69.03 | 38.24 | 37.62 | 38.15 | 68.48 | 68.77 | 68.92 | 36.99 | 36.28 | 36.43 | 21.45 | 20.96 | 19.69 | 109.4 | 110.2 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 97.83 | 96.99 | 60.85 | 59.87 | 60.61 | 34.93 | 34.73 | 35.79 | 61.64 | 60.5 | 61.43 | 8.851 | 9.771 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.38 | 13.02 | 21.04 | 22.46 | 21.2 | 21.7 | 22.28 | 21.18 | 115.6 | 115 | 109.8 | 108.4 | 0 | 0 | 18.62 | 18.85 | 19.22 | 26.01 | 26.38 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 11.33 | 10.97 | 37.29 | 37.74 | 36.65 | 38.18 | 38.06 | 37.16 | 54.71 | 52.47 | 54.07 | 41.55 | 39.47 | 41.52 | 0.075 | 0 | 3.629 | 3.608 | 3.618 | 3.624 | 3.626 | 3.627 | 6.091 | 5.434 | 1.777 | 1.391 | 4.599 | 5.206 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 39.4 | 39.59
2014-12-18 | 2:00 | 67.98 | 68.69 | 68.82 | 38.1 | 37.3 | 37.85 | 68.26 | 68.53 | 68.7 | 37.32 | 36.52 | 36.76 | 21.17 | 20.56 | 19.41 | 109.1 | 109.8 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 101.6 | 100.9 | 61.67 | 60.77 | 61.4 | 35.65 | 35.52 | 36.49 | 62.26 | 61.11 | 61.96 | 9.288 | 10.19 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 10.4 | 10.92 | 20.98 | 22.39 | 21.15 | 21.63 | 22.2 | 21.12 | 115 | 114 | 109.8 | 108.3 | 0 | 0 | 17.87 | 18.27 | 18.69 | 27.87 | 27.88 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 9.886 | 10.76 | 10.26 | 37.18 | 37.54 | 36.62 | 37.02 | 36.77 | 35.87 | 55.55 | 53.07 | 54.76 | 40.81 | 38.74 | 40.99 | 0.165 | 0 | 3.617 | 3.598 | 3.608 | 3.61 | 3.613 | 3.615 | 12.22 | 10.85 | 1.757 | 1.39 | 5.409 | 5.502 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 39.53 | 39.73

## Кат_ P&Q
ПС Катыльга 110/35/6 кВ |  | 110кВ.1Т |  | 110кВ.2Т |  | 110кВ.C-92Ч |  | 110кВ.БСК |  | 110кВ.ОВ-110 |  | 110кВ.Р-110 |  | 110кВ.С-91 |  | 110кВ.С-91П |  | 110кВ.С-92 |  | 110кВ.С-92П |  | 110кВ.С-97 |  | 110кВ.С-98 |  | 110кВ.ШСВ-110 |  | 35кВ.В-35 1Т |  | 35кВ.В-35 2Т |  | 35кВ.СВ-35 |  | 35кВ.ЦЛ-12 |  | 35кВ.ЦЛ-13 |  | 35кВ.ЦЛ-2 |  | 35кВ.ЦЛ-3 |  | 35кВ.ЦЛ-4 |  | 35кВ.ЦЛ-7 |  | 35кВ.ЦЛ-8 |  | 35кВ.ЦЛ-9 |  | 6кВ.1ЛРТ |  | 6кВ.2ЛРТ |  | 6кВ.2ТСН |  | 6кВ.3, 1ТСН |  | 6кВ.В-6 1Т |  | 6кВ.В-6 2Т |  | 6кВ.СВ-6 |  | 6кВ.ФКа-3 |  | 6кВ.ФКа-4
Дата записи | Время | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар
2014-12-17 | 3:00 | 6.304 | 3.737 | 6.67 | 3.211 | 4.642 | -0.285 | -0.005 | -22.49 | 0 | 0 | 0.146 | 19.2 | -12.28 | -2.44 | 4.512 | 1.424 | -12.39 | -2.401 | 4.89 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | -2.173 | 6.098 | 3.365 | 6.477 | 2.831 | 0 | 0 | 0.958 | 0.703 | 1.453 | 0.835 | 0 | 0 | 0.619 | 0.185 | 2.168 | 1.13 | 2.064 | 1.359 | 3.351 | 0.976 | 1.993 | 0.982 | 0 | 0 | 0.003 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.147 | 0.026 | 0.125 | 0.114 | 0 | 0 | 0.092 | 0.016 | 0.106 | 0.092
2014-12-17 | 4:00 | 6.693 | 3.918 | 6.762 | 3.192 | 4 | -0.61 | -0.007 | -22.44 | 0 | 0 | 0.143 | 19.87 | -12.17 | -2.662 | 4.426 | 1.39 | -12.28 | -2.652 | 4.877 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | -2.093 | 6.489 | 3.515 | 6.516 | 2.782 | 0 | 0 | 0.979 | 0.696 | 1.577 | 0.939 | 0 | 0 | 0.657 | 0.216 | 2.226 | 1.125 | 2.015 | 1.259 | 3.309 | 0.938 | 2.272 | 1.095 | 0 | -0.001 | 0.064 | 0.038 | 0.017 | 0.004 | 0.055 | 0.009 | 0.149 | 0.026 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 0.092 | 0.016 | 0.1 | 0.09
2014-12-17 | 5:00 | 6.824 | 3.984 | 6.736 | 3.232 | 4.004 | -0.597 | -0.007 | -22.5 | 0 | 0 | 0.139 | 19.4 | -12.25 | -2.473 | 4.415 | 1.393 | -12.38 | -2.498 | 4.99 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | -2.362 | 6.612 | 3.571 | 6.507 | 2.834 | 0 | 0 | 0.974 | 0.704 | 1.683 | 0.936 | 0 | 0 | 0.653 | 0.237 | 2.227 | 1.113 | 2.083 | 1.318 | 3.307 | 0.995 | 2.227 | 1.073 | 0 | 0 | 0.045 | 0.029 | 0.017 | 0.004 | 0.054 | 0.008 | 0.151 | 0.026 | 0.163 | 0.128 | 0 | 0 | 0.095 | 0.016 | 0.102 | 0.091
2014-12-17 | 6:00 | 6.735 | 3.821 | 6.731 | 3.179 | 4.58 | -0.319 | -0.007 | -22.48 | 0 | 0 | 0.138 | 19.31 | -12.39 | -2.442 | 4.352 | 1.355 | -12.52 | -2.457 | 4.883 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | -2.192 | 6.509 | 3.42 | 6.49 | 2.782 | 0 | 0 | 0.979 | 0.7 | 1.609 | 0.866 | 0 | 0 | 0.617 | 0.182 | 2.19 | 1.147 | 2.038 | 1.266 | 3.32 | 0.913 | 2.279 | 1.1 | 0 | -0.001 | 0.05 | 0.029 | 0.017 | 0.004 | 0.05 | 0.008 | 0.166 | 0.026 | 0.174 | 0.127 | 0 | 0 | 0.116 | 0.016 | 0.107 | 0.091
2014-12-17 | 7:00 | 6.671 | 3.839 | 6.646 | 3.071 | 4.63 | -0.382 | -0.009 | -22.42 | 0 | 0 | 0.133 | 19.1 | -12.41 | -2.334 | 4.459 | 1.392 | -12.5 | -2.319 | 4.888 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | -2.372 | 6.468 | 3.439 | 6.373 | 2.662 | 0 | 0 | 1.012 | 0.7 | 1.596 | 0.838 | 0 | 0 | 0.639 | 0.214 | 2.069 | 1.034 | 2.017 | 1.295 | 3.292 | 0.908 | 2.25 | 1.085 | 0 | -0.001 | 0.091 | 0.045 | 0.017 | 0.004 | 0.055 | 0.009 | 0.148 | 0.026 | 0.209 | 0.146 | 0 | 0 | 0.093 | 0.015 | 0.101 | 0.091
2014-12-17 | 8:00 | 6.858 | 3.947 | 6.744 | 3.168 | 4.579 | -0.389 | -0.014 | -22.37 | 0 | 0 | 0.13 | 17.84 | -12.54 | -1.859 | 4.541 | 1.415 | -12.73 | -1.892 | 5.006 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | -3.02 | 6.657 | 3.536 | 6.501 | 2.764 | 0 | 0 | 1.003 | 0.709 | 1.727 | 0.925 | 0 | 0 | 0.667 | 0.232 | 2.134 | 1.07 | 2.03 | 1.29 | 3.363 | 0.964 | 2.268 | 1.083 | 0 | -0.001 | 0.06 | 0.033 | 0.017 | 0.004 | 0.052 | 0.009 | 0.143 | 0.026 | 0.176 | 0.133 | 0 | 0 | 0.09 | 0.016 | 0.1 | 0.091
2014-12-17 | 9:00 | 6.953 | 3.998 | 6.655 | 3.126 | 4.595 | -0.332 | -0.008 | -22.42 | 0 | 0 | 0.129 | 17.68 | -12.47 | -1.794 | 4.45 | 1.406 | -12.6 | -1.8 | 4.829 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | -3.125 | 6.743 | 3.576 | 6.416 | 2.706 | 0 | 0 | 1.027 | 0.693 | 1.865 | 0.97 | 0 | 0 | 0.628 | 0.214 | 2.097 | 1.081 | 2.033 | 1.298 | 3.293 | 0.912 | 2.251 | 1.089 | 0 | 0 | 0.03 | 0.021 | 0.015 | 0.004 | 0.063 | 0.009 | 0.154 | 0.026 | 0.173 | 0.156 | 0 | 0 | 0.091 | 0.015 | 0.128 | 0.128
2014-12-17 | 10:00 | 6.845 | 3.858 | 6.697 | 3.143 | 4.702 | -0.276 | -0.008 | -22.48 | 0 | 0 | 0.121 | 17.38 | -12.47 | -1.585 | 4.438 | 1.397 | -12.68 | -1.649 | 4.917 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | -3.222 | 6.648 | 3.447 | 6.47 | 2.746 | 0 | 0 | 1.092 | 0.711 | 1.858 | 0.928 | 0 | 0 | 0.587 | 0.176 | 2.089 | 1.068 | 2.022 | 1.267 | 3.291 | 0.946 | 2.217 | 1.072 | 0 | 0 | 0.051 | 0.027 | 0.007 | 0.004 | 0.052 | 0.009 | 0.141 | 0.027 | 0.161 | 0.128 | 0 | 0 | 0.088 | 0.016 | 0.103 | 0.093
2014-12-17 | 11:00 | 6.865 | 4.034 | 6.716 | 3.275 | 4.518 | -0.373 | 0.002 | -22.46 | 0 | 0 | 0.126 | 17.39 | -12.48 | -1.738 | 4.669 | 1.423 | -12.56 | -1.726 | 4.69 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | -3.254 | 6.669 | 3.613 | 6.514 | 2.859 | 0 | 0 | 1.056 | 0.737 | 1.773 | 0.966 | 0 | 0 | 0.635 | 0.231 | 2.131 | 1.087 | 2.022 | 1.307 | 3.327 | 1.012 | 2.274 | 1.105 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.054 | 0.009 | 0.139 | 0.026 | 0.138 | 0.144 | 0 | 0 | 0.084 | 0.016 | 0.13 | 0.129
2014-12-17 | 12:00 | 6.791 | 3.89 | 6.721 | 3.153 | 4.671 | -0.38 | -0.006 | -22.32 | 0 | 0 | 0.131 | 17.78 | -12.52 | -1.855 | 4.322 | 1.351 | -12.52 | -1.767 | 4.956 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | -2.903 | 6.589 | 3.482 | 6.496 | 2.717 | 0 | 0 | 0.999 | 0.682 | 1.77 | 0.954 | 0 | 0 | 0.609 | 0.214 | 2.247 | 1.151 | 2.008 | 1.247 | 3.25 | 0.86 | 2.237 | 1.065 | 0 | 0 | 0.019 | 0.035 | 0.01 | 0.004 | 0.049 | 0.009 | 0.141 | 0.026 | 0.161 | 0.168 | 0 | 0 | 0.091 | 0.015 | 0.135 | 0.126
2014-12-17 | 13:00 | 6.672 | 3.894 | 6.748 | 3.145 | 4.59 | -0.282 | -0.007 | -22.49 | 0 | 0 | 0.132 | 17.48 | -12.45 | -1.719 | 4.423 | 1.4 | -12.5 | -1.633 | 4.925 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | -3.106 | 6.443 | 3.495 | 6.524 | 2.733 | 0 | 0 | 1.042 | 0.686 | 1.573 | 0.856 | 0 | 0 | 0.586 | 0.178 | 2.144 | 1.086 | 2.04 | 1.353 | 3.337 | 0.939 | 2.277 | 1.101 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0.02 | 0.004 | 0.055 | 0.009 | 0.166 | 0.027 | 0.162 | 0.142 | 0 | 0 | 0.111 | 0.016 | 0.141 | 0.128
2014-12-17 | 14:00 | 6.752 | 3.873 | 6.82 | 3.223 | 4.589 | -0.404 | -0.002 | -22.35 | 0 | 0 | 0.141 | 18.33 | -12.49 | -2.082 | 4.377 | 1.363 | -12.52 | -2.023 | 4.862 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | -2.651 | 6.544 | 3.473 | 6.596 | 2.797 | 0 | 0 | 1.004 | 0.673 | 1.664 | 0.894 | 0 | 0 | 0.673 | 0.257 | 2.187 | 1.106 | 2 | 1.25 | 3.405 | 0.995 | 2.242 | 1.066 | 0 | 0 | 0.003 | 0.018 | 0.02 | 0.004 | 0.065 | 0.009 | 0.149 | 0.026 | 0.158 | 0.15 | 0 | 0 | 0.083 | 0.016 | 0.136 | 0.125
2014-12-17 | 15:00 | 6.565 | 3.768 | 6.828 | 3.244 | 4.672 | -0.367 | -0.006 | -22.37 | 0 | 0 | 0.131 | 18.31 | -12.25 | -1.959 | 4.179 | 1.31 | -12.48 | -2.046 | 4.866 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | -2.627 | 6.357 | 3.378 | 6.608 | 2.834 | 0 | 0 | 1.045 | 0.734 | 1.554 | 0.852 | 0 | 0 | 0.597 | 0.172 | 2.214 | 1.126 | 2.005 | 1.298 | 3.348 | 0.954 | 2.233 | 1.05 | 0 | 0 | 0.041 | 0.032 | 0.017 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.151 | 0.026 | 0.155 | 0.131 | 0 | 0 | 0.088 | 0.016 | 0.098 | 0.091
2014-12-17 | 16:00 | 6.738 | 3.868 | 6.815 | 3.275 | 4.653 | -0.241 | -0.015 | -22.55 | 0 | 0 | 0.13 | 17.25 | -12.49 | -1.397 | 6.133 | 1.37 | -12.58 | -1.415 | 3.158 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | -3.409 | 6.522 | 3.467 | 6.568 | 2.847 | 0 | 0 | 1.04 | 0.707 | 1.638 | 0.89 | 0 | 0 | 0.613 | 0.181 | 2.162 | 1.116 | 2.025 | 1.279 | 3.367 | 1.001 | 2.281 | 1.111 | 0 | 0 | 0.033 | 0.019 | 0.017 | 0.004 | 0.067 | 0.009 | 0.159 | 0.027 | 0.181 | 0.154 | 0 | 0 | 0.092 | 0.017 | 0.131 | 0.128
2014-12-17 | 17:00 | 7.055 | 4.154 | 6.828 | 3.315 | 4.786 | -0.21 | -0.005 | -22.52 | 0 | 0 | 0.13 | 16.79 | -12.63 | -1.397 | 6.082 | 1.387 | -12.7 | -1.361 | 3.052 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | -3.708 | 6.845 | 3.717 | 6.599 | 2.889 | 0 | 0 | 1.052 | 0.724 | 1.835 | 1.018 | 0 | 0 | 0.704 | 0.271 | 2.125 | 1.087 | 2.04 | 1.311 | 3.422 | 1.056 | 2.301 | 1.111 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.004 | 0.056 | 0.009 | 0.154 | 0.026 | 0.162 | 0.145 | 0 | 0 | 0.097 | 0.015 | 0.146 | 0.132
2014-12-17 | 18:00 | 6.856 | 3.853 | 6.921 | 3.298 | 4.558 | -0.36 | -0.001 | -22.41 | 0 | 0 | 0.135 | 18.08 | -12.55 | -1.63 | 7.212 | 1.546 | -12.65 | -1.596 | 2.092 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.222 | -3.312 | 6.617 | 3.44 | 6.697 | 2.865 | 0 | 0 | 1.096 | 0.716 | 1.765 | 0.907 | 0 | 0 | 0.619 | 0.182 | 2.228 | 1.146 | 1.992 | 1.248 | 3.375 | 0.981 | 2.274 | 1.097 | 0 | 0 | 0.004 | 0.017 | 0.016 | 0.004 | 0.056 | 0.01 | 0.174 | 0.027 | 0.161 | 0.151 | 0 | 0 | 0.117 | 0.016 | 0.141 | 0.127
2014-12-17 | 19:00 | 6.855 | 3.949 | 6.856 | 3.24 | 4.055 | -0.545 | -0.007 | -22.41 | 0 | 0 | 0.139 | 18.62 | -12.35 | -1.812 | 7.187 | 1.551 | -12.36 | -1.768 | 2.121 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.429 | -3.214 | 6.65 | 3.534 | 6.605 | 2.804 | 0 | 0 | 1.066 | 0.721 | 1.758 | 0.919 | 0 | 0 | 0.727 | 0.266 | 2.162 | 1.075 | 1.943 | 1.249 | 3.377 | 0.988 | 2.256 | 1.095 | 0 | 0 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.004 | 0.048 | 0.009 | 0.144 | 0.026 | 0.183 | 0.157 | 0 | 0 | 0.095 | 0.015 | 0.138 | 0.127
2014-12-17 | 20:00 | 7.059 | 3.969 | 6.732 | 3.264 | 4.277 | -0.42 | -0.01 | -22.5 | 0 | 0 | 0.134 | 18.39 | -12.38 | -1.696 | 7.143 | 1.558 | -12.53 | -1.751 | 2.098 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.555 | -3.375 | 6.813 | 3.542 | 6.476 | 2.831 | 0 | 0 | 1.002 | 0.704 | 1.782 | 0.909 | 0 | 0 | 0.754 | 0.289 | 2.074 | 1.074 | 2.03 | 1.232 | 3.4 | 1.029 | 2.284 | 1.104 | 0 | 0 | 0.039 | 0.023 | 0.017 | 0.004 | 0.056 | 0.009 | 0.18 | 0.027 | 0.192 | 0.16 | 0 | 0 | 0.123 | 0.016 | 0.137 | 0.129
2014-12-17 | 21:00 | 6.935 | 3.863 | 6.755 | 3.161 | 4.054 | -0.612 | 0.003 | -22.3 | 0 | 0 | 0.149 | 19.98 | -12.29 | -2.321 | 7.165 | 1.481 | -12.35 | -2.294 | 2.065 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.556 | -2.495 | 6.713 | 3.442 | 6.531 | 2.728 | 0 | 0 | 1.021 | 0.678 | 1.794 | 0.894 | 0 | 0 | 0.691 | 0.222 | 2.102 | 1.075 | 2.016 | 1.25 | 3.407 | 0.953 | 2.246 | 1.07 | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 0.007 | 0.004 | 0.063 | 0.009 | 0.158 | 0.026 | 0.158 | 0.159 | 0 | 0 | 0.094 | 0.015 | 0.138 | 0.126
2014-12-17 | 22:00 | 7.08 | 3.9 | 6.77 | 3.182 | 4.148 | -0.589 | -0.009 | -22.35 | 0 | 0 | 0.139 | 19.66 | -12.41 | -2.225 | 7.146 | 1.474 | -12.43 | -2.151 | 2.075 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.553 | -2.63 | 6.855 | 3.472 | 6.467 | 2.727 | 0 | 0 | 0.955 | 0.679 | 1.698 | 0.852 | 0 | 0 | 0.704 | 0.258 | 2.17 | 1.104 | 2.056 | 1.217 | 3.342 | 0.922 | 2.434 | 1.137 | 0 | -0.001 | 0.097 | 0.049 | 0.007 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.156 | 0.026 | 0.239 | 0.183 | 0 | 0 | 0.091 | 0.015 | 0.136 | 0.125
2014-12-17 | 23:00 | 6.907 | 3.959 | 6.719 | 3.162 | 4.18 | -0.543 | -0.023 | -22.36 | 0 | 0 | 0.149 | 19.86 | -12.27 | -2.306 | 7.102 | 1.444 | -12.36 | -2.276 | 2.069 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.496 | -2.575 | 6.67 | 3.54 | 6.389 | 2.71 | 0 | 0 | 0.966 | 0.677 | 1.578 | 0.851 | 0 | 0 | 0.69 | 0.273 | 2.102 | 1.059 | 2.057 | 1.285 | 3.322 | 0.954 | 2.379 | 1.122 | 0 | -0.001 | 0.099 | 0.049 | 0.018 | 0.004 | 0.053 | 0.009 | 0.17 | 0.026 | 0.259 | 0.183 | 0 | 0 | 0.116 | 0.016 | 0.143 | 0.125
2014-12-18 | 0:00 | 6.918 | 3.993 | 6.823 | 3.311 | 4.124 | -0.486 | -0.016 | -22.56 | 0 | 0 | 0.149 | 19.57 | -12.31 | -2.27 | 7.163 | 1.558 | -12.37 | -2.217 | 2.009 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.515 | -2.766 | 6.701 | 3.576 | 6.547 | 2.869 | 0 | 0 | 0.987 | 0.705 | 1.615 | 0.927 | 0 | 0 | 0.713 | 0.268 | 2.224 | 1.167 | 2.018 | 1.231 | 3.336 | 0.973 | 2.391 | 1.143 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.017 | 0.004 | 0.054 | 0.009 | 0.148 | 0.027 | 0.212 | 0.166 | 0 | 0 | 0.094 | 0.016 | 0.135 | 0.128
2014-12-18 | 1:00 | 6.776 | 3.934 | 6.802 | 3.252 | 4.24 | -0.473 | -0.011 | -22.61 | 0 | 0 | 0.154 | 20.1 | -12.22 | -2.405 | 7.075 | 1.568 | -12.37 | -2.439 | 2.02 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.395 | -2.569 | 6.574 | 3.531 | 6.533 | 2.81 | 0 | 0 | 1.006 | 0.711 | 1.481 | 0.853 | 0 | 0 | 0.669 | 0.233 | 2.164 | 1.099 | 2.077 | 1.292 | 3.363 | 0.979 | 2.381 | 1.146 | 0 | 0 | 0.044 | 0.03 | 0.017 | 0.004 | 0.049 | 0.009 | 0.144 | 0.027 | 0.201 | 0.168 | 0 | 0 | 0.094 | 0.016 | 0.141 | 0.13
2014-12-18 | 2:00 | 6.727 | 3.865 | 6.837 | 3.264 | 4.144 | -0.597 | -0.023 | -22.46 | 0 | 0 | 0.151 | 20.82 | -12.3 | -2.685 | 7.219 | 1.511 | -12.4 | -2.708 | 2.105 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408 | -2.135 | 6.517 | 3.467 | 6.51 | 2.8 | 0 | 0 | 0.969 | 0.686 | 1.561 | 0.912 | 0 | 0 | 0.622 | 0.233 | 2.148 | 1.094 | 2.019 | 1.218 | 3.393 | 0.999 | 2.347 | 1.097 | 0 | -0.001 | 0.101 | 0.05 | 0.017 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.151 | 0.026 | 0.26 | 0.185 | 0 | 0 | 0.096 | 0.016 | 0.142 | 0.126