## 110-Двуреченская
Таблица 3
ПС 110/35/6 „Двуреченская“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-140 | I, A | 26,57 | 26,43 | 26,67 | 27,91 | 26,99 | 26,69 | 28,09 | 27,97 | 27,22 | 28,38 | 27,10 | 27,41 | 27,41 | 27,10 | 28,38 | 27,22 | 27,97 | 28,09 | 27,68 | 27,71 | 27,92 | 24,39 | 27,57 | 24,92
| P, МВт | -2,34 | -2,44 | -2,32 | -2,23 | -2,39 | -2,22 | -3,06 | -3,26 | -3,19 | -3,16 | -3,15 | -3,33 | -3,33 | -3,15 | -3,16 | -3,19 | -3,26 | -3,06 | -2,86 | -3,05 | -2,83 | -2,86 | -2,96 | -2,70
| Q, МВАр | 4,51 | 4,44 | 4,55 | 4,85 | 4,55 | 4,57 | 4,43 | 4,27 | 4,16 | 4,42 | 4,15 | 4,07 | 4,07 | 4,15 | 4,42 | 4,16 | 4,27 | 4,43 | 4,46 | 4,38 | 4,56 | 3,72 | 4,38 | 3,94
С-141 | I, A | 34,71 | 34,87 | 35,14 | 35,92 | 35,30 | 36,22 | 37,99 | 37,18 | 36,61 | 37,04 | 36,84 | 36,18 | 36,18 | 36,84 | 37,04 | 36,61 | 37,18 | 37,99 | 37,75 | 37,11 | 37,86 | 35,65 | 36,92 | 36,25
| P, МВт | -5,66 | -5,61 | -5,80 | -5,86 | -5,78 | -6,06 | -6,42 | -6,15 | -6,19 | -6,15 | -6,28 | -6,08 | -6,08 | -6,28 | -6,15 | -6,19 | -6,15 | -6,42 | -6,46 | -6,20 | -6,46 | -6,23 | -6,14 | -6,39
| Q, МВАр | 3,16 | 3,28 | 3,15 | 3,28 | 3,16 | 3,07 | 3,15 | 3,20 | 2,97 | 3,22 | 2,93 | 3,01 | 3,01 | 2,93 | 3,22 | 2,97 | 3,20 | 3,15 | 3,01 | 3,14 | 3,07 | 2,50 | 3,21 | 2,49
С-97 | I, A | 23,79 | 23,76 | 23,86 | 23,65 | 23,74 | 23,56 | 23,54 | 23,50 | 23,49 | 23,60 | 23,66 | 23,72 | 23,72 | 23,66 | 23,60 | 23,49 | 23,50 | 23,54 | 23,68 | 23,69 | 23,71 | 23,65 | 23,65 | 23,72
| P, МВт | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,66 | 0,63 | 0,66
| Q, МВАр | -4,65 | -4,66 | -4,66 | -4,63 | -4,63 | -4,59 | -4,57 | -4,56 | -4,58 | -4,59 | -4,59 | -4,60 | -4,60 | -4,59 | -4,59 | -4,58 | -4,56 | -4,57 | -4,59 | -4,59 | -4,59 | -4,60 | -4,62 | -4,62
С-98 | I, A | 23,72 | 23,66 | 23,67 | 23,56 | 23,63 | 23,59 | 23,45 | 23,48 | 23,53 | 23,60 | 23,64 | 23,63 | 23,63 | 23,64 | 23,60 | 23,53 | 23,48 | 23,45 | 23,67 | 23,54 | 23,55 | 23,69 | 23,68 | 23,65
| P, МВт | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,52 | 0,45
| Q, МВАр | -4,64 | -4,64 | -4,65 | -4,61 | -4,61 | -4,58 | -4,56 | -4,54 | -4,58 | -4,58 | -4,61 | -4,60 | -4,60 | -4,61 | -4,58 | -4,58 | -4,54 | -4,56 | -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,59 | -4,61 | -4,61
БСК | I, A | 106,23 | 106,36 | 106,44 | 105,95 | 106,06 | 105,89 | 105,81 | 105,73 | 105,98 | 106,01 | 106,16 | 106,17 | 106,17 | 106,16 | 106,01 | 105,98 | 105,73 | 105,81 | 106,01 | 105,96 | 106,17 | 106,01 | 106,05 | 105,98
| Q, МВАр | -20,93 | -20,98 | -21,02 | -20,85 | -20,87 | -20,82 | -20,75 | -20,73 | -2082 | -20,79 | -20,86 | -20,86 | -20,86 | -20,86 | -20,79 | -20,82 | -20,73 | -20,75 | -20,83 | -20,81 | -20,85 | -20,83 | -20,84 | -20,83
УШР | I, A | 90,93 | 91,30 | 91,73 | 89,25 | 91,07 | 90,34 | 90,01 | 90,51 | 92,69 | 90,44 | 93,60 | 93,02 | 93,02 | 93,60 | 90,44 | 92,69 | 90,51 | 90,01 | 90,90 | 90,86 | 90,64 | 97,85 | 90,51 | 96,41
| UУСТАВКИ,кВ | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2
| Q, МВАр | 18,00 | 18,10 | 18,20 | 17,65 | 18,01 | 17,85 | 17,73 | 17,83 | 18,30 | 17,82 | 18,48 | 18,37 | 18,37 | 18,48 | 17,82 | 18,30 | 17,83 | 17,73 | 17,95 | 17,94 | 17,88 | 19,33 | 17,88 | 19,05
1Т-110кВ | I, A | 27,78 | 27,80 | 27,67 | 27,71 | 27,60 | 27,76 | 26,18 | 25,96 | 25,69 | 25,88 | 26,17 | 26,24 | 26,24 | 26,17 | 25,88 | 25,69 | 25,96 | 26,18 | 25,89 | 25,72 | 25,90 | 25,56 | 25,85 | 25,88
| P, МВт | 4,64 | 4,68 | 4,70 | 4,69 | 4,66 | 4,67 | 4,49 | 4,44 | 4,39 | 4,41 | 4,47 | 4,46 | 4,46 | 4,47 | 4,41 | 4,39 | 4,44 | 4,49 | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,39 | 4,41
| Q, МВАр | 2,77 | 2,71 | 2,63 | 2,63 | 2,65 | 2,66 | 2,35 | 2,27 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,37 | 2,37 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,27 | 2,35 | 2,34 | 2,31 | 2,35 | 2,33 | 2,39 | 2,38
2Т-110кВ | I, A | 14,77 | 14,85 | 14,96 | 14,69 | 14,87 | 15,39 | 21,90 | 21,91 | 21,79 | 21,65 | 21,74 | 22,09 | 22,09 | 21,74 | 21,65 | 21,79 | 21,91 | 21,90 | 21,72 | 21,55 | 21,36 | 21,59 | 21,65 | 21,75
| P, МВт | 2,17 | 2,20 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,24 | 3,49 | 3,44 | 3,47 | 3,47 | 3,49 | 3,53 | 3,53 | 3,49 | 3,47 | 3,47 | 3,44 | 3,49 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,45 | 3,45 | 3,47
| Q, МВАр | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1,74 | 1,80 | 1,90 | 2,29 | 2,33 | 2,28 | 2,23 | 2,24 | 2,31 | 2,31 | 2,24 | 2,23 | 2,28 | 2,33 | 2,29 | 2,31 | 2,27 | 2,22 | 2,22 | 2,28 | 2,28
1Т-35кВ | I, A | 20,00 | 18,56 | 17,26 | 18,08 | 18,65 | 19,01 | 18,40 | 17,84 | 18,97 | 18,87 | 18,44 | 18,81 | 18,81 | 18,44 | 18,87 | 18,97 | 17,84 | 18,40 | 18,60 | 18,39 | 18,75 | 18,94 | 19,55 | 19,05
| P, МВт | -0,69 | -0,65 | -0,62 | -0,64 | -0,67 | -0,66 | -0,61 | -0,68 | -0,70 | -0,68 | -0,60 | -0,62 | -0,62 | -0,60 | -0,68 | -0,70 | -0,68 | -0,61 | -0,69 | -0,71 | -0,69 | -0,75 | -0,71 | -0,72
| Q, МВАр | 1,18 | 1,11 | 1,04 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,09 | 1,02 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,02 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | 1,13 | 1,10
2Т-35кВ | I, A | 18,44 | 18,25 | 18,92 | 17,67 | 18,65 | 20,62 | 19,28 | 20,32 | 19,67 | 18,96 | 18,68 | 19,80 | 19,80 | 18,68 | 18,96 | 19,67 | 20,32 | 19,28 | 19,36 | 18,45 | 17,40 | 18,05 | 18,82 | 18,70
| P, МВт | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,30 | 0,29
| Q, МВАр | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 1,10 | 1,16 | 1,27 | 1,19 | 1,25 | 1,20 | 1,16 | 1,16 | 1,23 | 1,23 | 1,16 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,19 | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,17 | 1,15
1Т-6кВ | I, A | 516,89 | 517,07 | 514,43 | 518,74 | 518,25 | 519,22 | 492,45 | 495,06 | 490,17 | 489,19 | 488,24 | 488,97 | 488,97 | 488,24 | 489,19 | 490,17 | 495,06 | 492,45 | 490,27 | 490,29 | 487,63 | 490,57 | 491,91 | 493,83
| P, МВт | 5,30 | 5,31 | 5,29 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,09 | 5,10 | 5,07 | 5,07 | 5,06 | 5,08 | 5,08 | 5,06 | 5,07 | 50,7 | 5,10 | 5,09 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,08 | 5,09 | 5,10
| Q, МВАр | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,06
2Т-6кВ | I, A | 183,34 | 182,43 | 182,71 | 185,61 | 184,10 | 185,92 | 312,36 | 310,82 | 307,74 | 306,97 | 307,10 | 306,69 | 306,69 | 307,10 | 306,97 | 307,74 | 310,82 | 312,36 | 308,74 | 309,07 | 307,76 | 309,10 | 310,58 | 314,04
| P, МВт | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,87 | 3,15 | 3,12 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,12 | 3,15 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,13 | 3,16
| Q, МВАр | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,00
ЦЛ-1 | I, A | 76,14 | 75,83 | 76,24 | 76,66 | 75,58 | 75,70 | 76,69 | 76,11 | 75,49 | 75,69 | 76,62 | 76,76 | 76,76 | 76,62 | 75,69 | 75,49 | 76,11 | 76,69 | 76,71 | 75,80 | 75,71 | 75,75 | 76,72 | 76,72
| P, МВт | 4,81 | 4,81 | 4,84 | 4,86 | 4,80 | 4,79 | 4,87 | 4,82 | 4,80 | 4,80 | 4,89 | 4,88 | 4,88 | 4,89 | 4,80 | 4,80 | 4,82 | 4,87 | 4,86 | 4,81 | 4,80 | 4,81 | 4,86 | 4,85
| Q, МВАр | 0,76 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,74
ЦЛ-2 | I, A | 27,55 | 27,84 | 27,38 | 27,62 | 27,67 | 27,60 | 27,60 | 27,61 | 27,89 | 27,57 | 27,69 | 27,70 | 27,70 | 27,69 | 27,57 | 27,89 | 27,61 | 27,60 | 27,66 | 27,61 | 27,37 | 28,53 | 27,37 | 27,50
| P, МВт | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,69 | 1,63 | 1,63
| Q, МВАр | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,63 | 0,63
ЦЛ-3 | I, A | 114,42 | 113,67 | 113,20 | 114,17 | 113.89 | 113.79 | 114.82 | 114.92 | 114.64 | 114,10 | 114.22 | 114.35 | 114.35 | 114.22 | 114,10 | 114.64 | 114.92 | 114.82 | 115.52 | 114.79 | 114.36 | 115.33 | 115.48 | 115.86
| P, МВт | -7,46 | -7,42 | -7,40 | -7,45 | -7.43 | -7.42 | -7.46 | -7.48 | -7.47 | -7.44 | -7.47 | -7.46 | -7.46 | -7.47 | -7.44 | -7.47 | -7.48 | -7.46 | -7.52 | -7.48 | -7.46 | -7.53 | -7.52 | -7.55
| Q, МВАр | -0,35 | -0,42 | -0,56 | -0,52 | -0.45 | -0.43 | -0.39 | -0.41 | -0.36 | -0.32 | -0.29 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.32 | -0.36 | -0.41 | -0.39 | -0.45 | -0.37 | -0.33 | -0.39 | -0.46 | -0.38
ЦЛ-4 | I, A | 52,70 | 52,07 | 51,81 | 52,20 | 52.13 | 51.99 | 51.95 | 52,60 | 51.75 | 51.52 | 51.28 | 51.57 | 51.57 | 51.28 | 51.52 | 51.75 | 52,60 | 51.95 | 52.18 | 52.11 | 52.31 | 52.33 | 51.68 | 52.12
| P, МВт | -3,47 | -3,43 | -3,43 | -3,44 | -3.44 | -3.44 | -3.44 | -3.41 | -3,40 | -3,38 | -3.37 | -3.38 | -3.8 | -3.37 | -3.38 | -3,40 | -3,46 | -3.41 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.39 | -3.42
| Q, МВАр | -0,18 | -0,23 | -0,16 | -0,26 | -0,20 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.19 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.19 | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.18 | -0.24 | -0.28 | -0.17 | -0,20
ЦЛ-5 | I, A | 32,10 | 32,22 | 31,92 | 32,14 | 32.31 | 32.47 | 32.41 | 32.34 | 32,40 | 32.06 | 32.11 | 32.09 | 32.09 | 32.11 | 32.06 | 32,40 | 32.34 | 32.41 | 32,40 | 32.17 | 32.19 | 32.16 | 31.98 | 32.27
| P, МВт | 1,92 | 1,93 | 1,91 | 1,92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1,9*1 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1,90 | 1.93
| Q, МВАр | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77
ЦЛ-6 | I, A | 33,27 | 33,15 | 33,19 | 33,04 | 33.21 | 34.25 | 33.31 | 34,30 | 33.47 | 33.23 | 33.32 | 34.37 | 34.37 | 33.32 | 33.23 | 33.47 | 34,30 | 33.31 | 33.34 | 33.26 | 33.31 | 33.34 | 33.22 | 33.35
| P, МВт | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2.07 | 2.12 | 2.06 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.07
| Q, МВАр | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0.71 | 0.77 | 0,70 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0,70 | 0.71 | 0,70 | 0.71 | 0.71 | 0,70 | 0.71
Дв-3 | I, A | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85
| P, МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Q, МВАр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Дв-5 | I, A | 483,66 | 483,50 | 481,95 | 481,76 | 482.08 | 480.75 | 460.78 | 458.87 | 455.71 | 458.41 | 458.49 | 458.07 | 458.07 | 458.49 | 458.41 | 455.71 | 458.87 | 460.78 | 457.87 | 457.35 | 460.26 | 457.21 | 458.27 | 459.28
| P, МВт | 5,19 | 5,19 | 5,18 | 5,19 | 5.19 | 5,18 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.96 | 4.97 | 4.95 | 4.95 | 4.96 | 4.95 | 4.96 | 4.98
| Q, МВАр | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,22 | 1.22 | 1,20 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97
Дв-6 | I, A | 172,27 | 171,72 | 171,68 | 173,20 | 172.79 | 173.11 | 300.25 | 298.48 | 295.98 | 295.87 | 295.53 | 294.02 | 294.02 | 295.53 | 295.87 | 295.98 | 298.48 | 300.25 | 296.14 | 296.59 | 295.71 | 296.21 | 297.29 | 301.01
| P, МВт | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1.73 | 1.73 | 3.02 | 2.99 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 3.02 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 2.99 | 3.02
| Q, МВАр | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0.55 | 0.54 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97
Дв-8 | I, A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| P, МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Q, МВАр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Дв-13 | I, A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 10,80 | 10,80 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,10 | 11,10 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,80 | 12,80 | 12,80
| P, МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Q, МВАр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Дв-14 | I, A | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 8,90 | 9,00 | 9,30 | 8,10 | 7,80 | 6,60 | 9,80 | 9,80 | 9,50 | 9,50 | 8,70 | 8,70 | 8,40 | 8,40 | 8,40
| P, МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Q, МВАр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Дв-16 | I, A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| P, МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Q, МВАр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
РПН 1Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
U1СШ-110, кВ |  | 65,8 | 65,9 | 65,9 | 65,6 | 65,7 | 65,6 | 65,6 | 65,5 | 65,6 | 65,6 | 65,7 | 65,8 | 65,8 | 65,7 | 65,6 | 65,6 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,6 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,6
U2СШ-110, кВ |  | 65,7 | 65,6 | 65,7 | 65,5 | 65,3 | 65,4 | 65,3 | 65,1 | 65,6 | 65,4 | 65,7 | 65,5 | 65,5 | 65,7 | 65,4 | 65,6 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,5 | 65,6 | 65,5 | 65,7 | 65,3
U1С-35, кВ |  | 21,82 | 21,85 | 21,88 | 21,80 | 21,81 | 21,79 | 21,76 | 21,76 | 21,80 | 21,76 | 21,81 | 21,80 | 21,80 | 21,81 | 21,76 | 21,80 | 21,76 | 21,76 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,81 | 21,80 | 21,79
U2С-35, кВ |  | 21,94 | 21,96 | 21,98 | 21,92 | 21,93 | 21,90 | 21,78 | 21,77 | 21,83 | 21,80 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,80 | 21,83 | 21,77 | 21,78 | 21,82 | 21,81 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,82
U1С-6, кВ |  | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66
U2С-6, кВ |  | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 3,67 | 3,67 | 3,66 | 3,65 | 3,64 | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 3,65 | 3,64 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,65 | 3,65 | 3,65
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Кобзев А.А.
|  | подпись |  | расшифровка подписи