## Григ_ U&I
ПС-110 Григорьевская |  | 110кВ.1Т |  |  | 110кВ.1ТН |  |  | 110кВ.2Т |  |  | 110кВ.2ТН |  |  | 110кВ.СВ |  |  | 35кВ.1Т |  |  | 35кВ.1ТН |  |  | 35кВ.2Т |  |  | 35кВ.2ТН |  |  | 35кВ.СВ |  |  | 35кВ.ЦЛ-1 |  |  | 35кВ.ЦЛ-2 |  |  | 35кВ.ЦЛ-5 |  |  | 35кВ.ЦЛ-8 |  |  | 6кВ.1Т |  |  | 6кВ.1ТН |  |  | 6кВ.2Т |  |  | 6кВ.2ТН |  |  | 6кВ.СВ
Дата записи | Время | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia А | Ib А | Ic А | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА | Ua кВ | Ub кВ | Uc кВ | Ia кА | Ib кА | Ic кА
2014-12-17 | 3:00 | 25.28 | 25.36 | 24.79 | 70.75 | 69.35 | 67.2 | 18.12 | 17.99 | 17.91 | 71.01 | 69.32 | 67.19 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 27.82 | 28.24 | 22.48 | 22.21 | 20.94 | 33.31 | 32.68 | 33.23 | 22.3 | 21.99 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 28.06 | 28.37 | 33.37 | 32.62 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.282 | 0.278 | 3.935 | 3.645 | 3.606 | 0.133 | 0.133 | 0.132 | 3.934 | 3.643 | 3.522 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 4:00 | 25.23 | 25.32 | 24.76 | 70.78 | 69.39 | 67.24 | 18.22 | 18.09 | 18.02 | 71.05 | 69.36 | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 27.64 | 28.07 | 22.49 | 22.22 | 20.95 | 33.02 | 32.39 | 32.93 | 22.31 | 21.99 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 27.88 | 28.2 | 33.07 | 32.34 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.283 | 0.279 | 3.938 | 3.647 | 3.608 | 0.137 | 0.137 | 0.135 | 3.935 | 3.643 | 3.522 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 5:00 | 25.21 | 25.28 | 24.71 | 70.74 | 69.35 | 67.2 | 18.19 | 18.06 | 17.98 | 71 | 69.32 | 67.19 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27.64 | 28.05 | 22.48 | 22.21 | 20.95 | 33.55 | 32.91 | 33.43 | 22.3 | 21.98 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 27.88 | 28.19 | 33.6 | 32.86 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.282 | 0.278 | 3.936 | 3.647 | 3.606 | 0.133 | 0.133 | 0.132 | 3.933 | 3.643 | 3.52 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 25.42 | 25.46 | 24.88 | 70.75 | 69.35 | 67.2 | 18.03 | 17.89 | 17.83 | 71.01 | 69.32 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 27.76 | 28.09 | 22.47 | 22.21 | 20.94 | 33.06 | 32.41 | 32.98 | 22.3 | 21.98 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 28 | 28.22 | 33.11 | 32.36 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.284 | 0.281 | 3.934 | 3.645 | 3.607 | 0.133 | 0.133 | 0.131 | 3.934 | 3.643 | 3.522 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 25.5 | 25.58 | 24.96 | 70.63 | 69.24 | 67.09 | 18.14 | 18 | 17.94 | 70.89 | 69.19 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 27.92 | 28.28 | 22.44 | 22.17 | 20.91 | 33.18 | 32.52 | 33.07 | 22.26 | 21.95 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 28.16 | 28.42 | 33.24 | 32.47 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.285 | 0.281 | 3.927 | 3.639 | 3.602 | 0.134 | 0.135 | 0.133 | 3.926 | 3.636 | 3.517 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 8:00 | 25.36 | 25.42 | 24.85 | 70.37 | 68.98 | 66.85 | 18.03 | 17.89 | 17.85 | 70.62 | 68.92 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 28.28 | 27.84 | 28.27 | 22.36 | 22.09 | 20.83 | 33.12 | 32.45 | 33.04 | 22.18 | 21.86 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 28.08 | 28.4 | 33.17 | 32.4 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.283 | 0.279 | 3.913 | 3.626 | 3.588 | 0.133 | 0.133 | 0.131 | 3.912 | 3.624 | 3.503 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 25.51 | 25.6 | 25.05 | 70.22 | 68.83 | 66.71 | 18.38 | 18.24 | 18.18 | 70.46 | 68.76 | 66.69 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 27.99 | 28.46 | 22.31 | 22.04 | 20.79 | 33.33 | 32.7 | 33.28 | 22.12 | 21.81 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 28.23 | 28.6 | 33.38 | 32.65 | 33.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.285 | 0.281 | 3.905 | 3.619 | 3.58 | 0.138 | 0.138 | 0.136 | 3.901 | 3.614 | 3.493 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 10:00 | 20.44 | 20.52 | 20.13 | 70.31 | 68.92 | 66.79 | 19.12 | 18.97 | 18.91 | 70.51 | 68.8 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 11.51 | 12.29 | 22.42 | 22.16 | 20.89 | 36.61 | 35.95 | 36.49 | 22.13 | 21.81 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 11.68 | 12.37 | 36.67 | 35.9 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.292 | 0.288 | 3.924 | 3.637 | 3.598 | 0.132 | 0.133 | 0.131 | 3.903 | 3.615 | 3.496 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 25.85 | 25.91 | 25.4 | 70.33 | 68.94 | 66.82 | 18.33 | 18.22 | 18.13 | 70.57 | 68.88 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 29.25 | 29.64 | 22.33 | 22.07 | 20.82 | 34.18 | 33.56 | 34 | 22.16 | 21.85 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 29.5 | 29.78 | 34.24 | 33.51 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.284 | 0.281 | 3.91 | 3.624 | 3.584 | 0.132 | 0.133 | 0.131 | 3.909 | 3.621 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 25.8 | 25.88 | 25.35 | 70.23 | 68.84 | 66.73 | 18.62 | 18.51 | 18.43 | 70.47 | 68.77 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.22 | 29.64 | 22.3 | 22.04 | 20.79 | 33.97 | 33.41 | 33.88 | 22.13 | 21.81 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 29.81 | 29.47 | 29.78 | 34.03 | 33.35 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.283 | 0.28 | 3.905 | 3.62 | 3.578 | 0.139 | 0.139 | 0.137 | 3.903 | 3.616 | 3.493 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 13:00 | 25.8 | 25.91 | 25.37 | 70.31 | 68.92 | 66.8 | 18.85 | 18.76 | 18.67 | 70.54 | 68.85 | 66.78 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 29.18 | 29.66 | 22.33 | 22.06 | 20.81 | 34.22 | 33.71 | 34.12 | 22.15 | 21.83 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 29.42 | 29.8 | 34.27 | 33.65 | 34.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.283 | 0.279 | 3.91 | 3.624 | 3.58 | 0.142 | 0.142 | 0.14 | 3.906 | 3.619 | 3.495 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 14:00 | 25.16 | 25.3 | 24.73 | 70.3 | 68.91 | 66.79 | 18.47 | 18.36 | 18.27 | 70.53 | 68.84 | 66.77 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 29.09 | 29.51 | 22.34 | 22.06 | 20.81 | 33.4 | 32.82 | 33.3 | 22.15 | 21.83 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 29.34 | 29.65 | 33.46 | 32.76 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.273 | 0.269 | 3.924 | 3.618 | 3.579 | 0.139 | 0.14 | 0.138 | 3.907 | 3.619 | 3.496 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 25.41 | 25.52 | 24.95 | 70.28 | 68.89 | 66.77 | 18.09 | 17.97 | 17.88 | 70.52 | 68.82 | 66.76 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 29.22 | 29.6 | 22.33 | 22.05 | 20.8 | 33.54 | 32.95 | 33.43 | 22.15 | 21.83 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 29.46 | 29.74 | 33.59 | 32.9 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.277 | 0.273 | 3.921 | 3.616 | 3.577 | 0.132 | 0.132 | 0.13 | 3.908 | 3.62 | 3.497 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 25.38 | 25.47 | 24.92 | 70.19 | 68.8 | 66.69 | 18.32 | 18.21 | 18.17 | 70.42 | 68.72 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 29.22 | 29.66 | 22.3 | 22.02 | 20.78 | 34.03 | 33.44 | 34.02 | 22.12 | 21.79 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 29.47 | 29.8 | 34.09 | 33.39 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.276 | 0.272 | 3.916 | 3.611 | 3.573 | 0.133 | 0.133 | 0.132 | 3.901 | 3.614 | 3.491 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 17:00 | 25.36 | 25.45 | 24.91 | 70.02 | 68.63 | 66.52 | 18.98 | 18.85 | 18.79 | 70.24 | 68.54 | 66.49 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 29.64 | 30.02 | 22.24 | 21.97 | 20.73 | 34.6 | 33.97 | 34.53 | 22.05 | 21.73 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 29.89 | 30.16 | 34.66 | 33.91 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.273 | 0.269 | 3.906 | 3.603 | 3.565 | 0.142 | 0.142 | 0.14 | 3.889 | 3.603 | 3.48 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 18:00 | 25.44 | 25.5 | 24.98 | 70.08 | 68.68 | 66.57 | 18.44 | 18.3 | 18.26 | 70.3 | 68.6 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 29.31 | 29.84 | 22.26 | 21.99 | 20.74 | 34.45 | 33.83 | 34.38 | 22.08 | 21.75 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 29.55 | 29.98 | 34.51 | 33.77 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.276 | 0.272 | 3.908 | 3.605 | 3.567 | 0.132 | 0.133 | 0.131 | 3.895 | 3.607 | 3.484 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 25.84 | 25.92 | 25.37 | 70.08 | 68.68 | 66.57 | 18.6 | 18.45 | 18.41 | 70.31 | 68.6 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 29.32 | 29.83 | 22.26 | 21.98 | 20.74 | 34.47 | 33.83 | 34.44 | 22.08 | 21.75 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 29.94 | 29.57 | 29.97 | 34.53 | 33.78 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.283 | 0.28 | 3.897 | 3.611 | 3.568 | 0.135 | 0.136 | 0.134 | 3.894 | 3.608 | 3.484 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 25.95 | 25.99 | 25.46 | 70.13 | 68.72 | 66.61 | 18.18 | 18.03 | 18.01 | 70.36 | 68.64 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 28.92 | 29.43 | 22.27 | 21.99 | 20.75 | 33.67 | 33.02 | 33.66 | 22.1 | 21.77 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 29.54 | 29.17 | 29.58 | 33.72 | 32.96 | 34.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.287 | 0.283 | 3.897 | 3.613 | 3.57 | 0.132 | 0.133 | 0.131 | 3.898 | 3.612 | 3.488 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 21:00 | 25.72 | 25.79 | 25.22 | 70.18 | 68.78 | 66.67 | 18.71 | 18.58 | 18.54 | 70.41 | 68.7 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 29.11 | 29.58 | 22.29 | 22.01 | 20.77 | 34.4 | 33.76 | 34.37 | 22.11 | 21.78 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 29.36 | 29.73 | 34.46 | 33.71 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.282 | 0.278 | 3.9 | 3.615 | 3.577 | 0.138 | 0.138 | 0.136 | 3.897 | 3.611 | 3.491 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 25.82 | 25.91 | 25.33 | 70.25 | 68.84 | 66.72 | 18.2 | 18.06 | 18.03 | 70.48 | 68.78 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 29.02 | 29.51 | 22.3 | 22.03 | 20.79 | 33.69 | 33.05 | 33.64 | 22.14 | 21.81 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 29.27 | 29.66 | 33.74 | 33 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.284 | 0.28 | 3.902 | 3.617 | 3.58 | 0.133 | 0.133 | 0.131 | 3.903 | 3.616 | 3.497 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 25.83 | 25.93 | 25.32 | 70.32 | 68.92 | 66.8 | 18.69 | 18.57 | 18.54 | 70.56 | 68.85 | 66.79 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 29.09 | 29.61 | 22.33 | 22.05 | 20.81 | 34.29 | 33.67 | 34.29 | 22.15 | 21.83 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 29.34 | 29.75 | 34.34 | 33.62 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.284 | 0.28 | 3.907 | 3.621 | 3.583 | 0.138 | 0.138 | 0.137 | 3.906 | 3.619 | 3.499 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 26.18 | 26.29 | 25.68 | 70.51 | 69.1 | 66.97 | 18.41 | 18.27 | 18.23 | 70.76 | 69.05 | 66.97 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 29.95 | 30.42 | 22.38 | 22.11 | 20.86 | 34.29 | 33.6 | 34.23 | 22.22 | 21.9 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 30.2 | 30.57 | 34.34 | 33.55 | 34.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.286 | 0.281 | 3.917 | 3.629 | 3.591 | 0.133 | 0.133 | 0.131 | 3.919 | 3.63 | 3.509 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 1:00 | 25.76 | 25.89 | 25.28 | 70.68 | 69.28 | 67.13 | 18.52 | 18.38 | 18.33 | 70.93 | 69.22 | 67.14 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 29.16 | 29.66 | 22.44 | 22.17 | 20.92 | 34.3 | 33.67 | 34.28 | 22.27 | 21.95 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 29.41 | 29.8 | 34.35 | 33.62 | 34.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.283 | 0.279 | 3.928 | 3.639 | 3.602 | 0.135 | 0.135 | 0.133 | 3.927 | 3.638 | 3.518 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 2:00 | 25.71 | 25.82 | 25.2 | 70.72 | 69.33 | 67.18 | 18.32 | 18.21 | 18.15 | 70.98 | 69.28 | 67.19 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 28.99 | 29.43 | 22.45 | 22.18 | 20.93 | 33.44 | 32.82 | 33.39 | 22.29 | 21.96 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 29.24 | 29.57 | 33.49 | 32.76 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.283 | 0.278 | 3.929 | 3.64 | 3.606 | 0.136 | 0.137 | 0.135 | 3.929 | 3.639 | 3.521 | 0 | 0 | 0

## Григ_ P&Q
ПС-110 Григорьевская |  | 110кВ.1Т |  | 110кВ.2Т |  | 110кВ.СВ |  | 35кВ.1Т |  | 35кВ.2Т |  | 35кВ.СВ |  | 35кВ.ЦЛ-1 |  | 35кВ.ЦЛ-2 |  | 35кВ.ЦЛ-5 |  | 35кВ.ЦЛ-8 |  | 6кВ.1Т |  | 6кВ.2Т |  | 6кВ.СВ
Дата записи | Время | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар | P МВт | Q Мвар
2014-12-17 | 3:00 | 4.246 | 3.024 | 3.082 | 2.114 | 0 | 0 | 1.583 | 0.951 | 1.842 | 1.1 | 0 | 0 | 1.584 | 0.969 | 1.848 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 1.753 | 1.212 | 0.836 | 0 | 0
2014-12-17 | 4:00 | 4.239 | 3.025 | 3.081 | 2.156 | 0 | 0 | 1.571 | 0.95 | 1.814 | 1.111 | 0 | 0 | 1.571 | 0.969 | 1.819 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 1.756 | 1.24 | 0.865 | 0 | 0
2014-12-17 | 5:00 | 4.241 | 3.003 | 3.082 | 2.14 | 0 | 0 | 1.572 | 0.948 | 1.844 | 1.125 | 0 | 0 | 1.572 | 0.967 | 1.849 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 1.737 | 1.211 | 0.836 | 0 | 0
2014-12-17 | 6:00 | 4.272 | 3.027 | 3.063 | 2.109 | 0 | 0 | 1.576 | 0.949 | 1.825 | 1.097 | 0 | 0 | 1.576 | 0.968 | 1.83 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 1.756 | 1.21 | 0.835 | 0 | 0
2014-12-17 | 7:00 | 4.293 | 3.016 | 3.083 | 2.109 | 0 | 0 | 1.588 | 0.944 | 1.832 | 1.092 | 0 | 0 | 1.588 | 0.963 | 1.837 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 1.749 | 1.222 | 0.839 | 0 | 0
2014-12-17 | 8:00 | 4.259 | 2.981 | 3.062 | 2.074 | 0 | 0 | 1.58 | 0.936 | 1.825 | 1.081 | 0 | 0 | 1.58 | 0.956 | 1.83 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 1.726 | 1.208 | 0.819 | 0 | 0
2014-12-17 | 9:00 | 4.3 | 2.966 | 3.116 | 2.108 | 0 | 0 | 1.592 | 0.935 | 1.839 | 1.077 | 0 | 0 | 1.592 | 0.955 | 1.843 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 1.71 | 1.25 | 0.853 | 0 | 0
2014-12-17 | 10:00 | 3.408 | 2.446 | 3.266 | 2.159 | 0 | 0 | 0.637 | 0.455 | 2.033 | 1.159 | 0 | 0 | 0.635 | 0.469 | 2.039 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 1.755 | 1.205 | 0.812 | 0 | 0
2014-12-17 | 11:00 | 4.355 | 3.023 | 3.118 | 2.101 | 0 | 0 | 1.659 | 0.98 | 1.887 | 1.105 | 0 | 0 | 1.659 | 1.001 | 1.892 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 1.716 | 1.202 | 0.819 | 0 | 0
2014-12-17 | 12:00 | 4.343 | 3.011 | 3.178 | 2.11 | 0 | 0 | 1.656 | 0.976 | 1.875 | 1.099 | 0 | 0 | 1.656 | 0.997 | 1.879 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 1.709 | 1.275 | 0.83 | 0 | 0
2014-12-17 | 13:00 | 4.347 | 3.021 | 3.222 | 2.141 | 0 | 0 | 1.656 | 0.98 | 1.896 | 1.099 | 0 | 0 | 1.656 | 1.001 | 1.901 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 1.715 | 1.298 | 0.857 | 0 | 0
2014-12-17 | 14:00 | 4.225 | 2.967 | 3.153 | 2.095 | 0 | 0 | 1.65 | 0.978 | 1.85 | 1.072 | 0 | 0 | 1.65 | 0.999 | 1.854 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1.676 | 1.278 | 0.844 | 0 | 0
2014-12-17 | 15:00 | 4.263 | 2.994 | 3.079 | 2.063 | 0 | 0 | 1.657 | 0.976 | 1.858 | 1.075 | 0 | 0 | 1.657 | 0.997 | 1.863 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 1.7 | 1.194 | 0.815 | 0 | 0
2014-12-17 | 16:00 | 4.254 | 2.982 | 3.116 | 2.092 | 0 | 0 | 1.658 | 0.974 | 1.882 | 1.095 | 0 | 0 | 1.658 | 0.995 | 1.886 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 1.691 | 1.205 | 0.821 | 0 | 0
2014-12-17 | 17:00 | 4.253 | 2.954 | 3.238 | 2.127 | 0 | 0 | 1.679 | 0.978 | 1.91 | 1.101 | 0 | 0 | 1.68 | 0.999 | 1.915 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 1.662 | 1.295 | 0.843 | 0 | 0
2014-12-17 | 18:00 | 4.262 | 2.973 | 3.13 | 2.096 | 0 | 0 | 1.666 | 0.969 | 1.894 | 1.115 | 0 | 0 | 1.666 | 0.991 | 1.899 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 1.687 | 1.205 | 0.805 | 0 | 0
2014-12-17 | 19:00 | 4.337 | 3.01 | 3.174 | 2.086 | 0 | 0 | 1.665 | 0.97 | 1.91 | 1.092 | 0 | 0 | 1.665 | 0.991 | 1.914 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 1.716 | 1.235 | 0.817 | 0 | 0
2014-12-17 | 20:00 | 4.352 | 3.028 | 3.093 | 2.062 | 0 | 0 | 1.64 | 0.964 | 1.859 | 1.082 | 0 | 0 | 1.64 | 0.986 | 1.863 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 1.737 | 1.205 | 0.807 | 0 | 0
2014-12-17 | 21:00 | 4.314 | 3.008 | 3.187 | 2.124 | 0 | 0 | 1.654 | 0.968 | 1.906 | 1.094 | 0 | 0 | 1.653 | 0.99 | 1.911 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.718 | 1.248 | 0.85 | 0 | 0
2014-12-17 | 22:00 | 4.329 | 3.035 | 3.098 | 2.074 | 0 | 0 | 1.648 | 0.97 | 1.86 | 1.088 | 0 | 0 | 1.648 | 0.991 | 1.865 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 1.74 | 1.206 | 0.812 | 0 | 0
2014-12-17 | 23:00 | 4.33 | 3.046 | 3.2 | 2.114 | 0 | 0 | 1.655 | 0.973 | 1.903 | 1.097 | 0 | 0 | 1.655 | 0.995 | 1.908 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 1.748 | 1.265 | 0.836 | 0 | 0
2014-12-18 | 0:00 | 4.4 | 3.099 | 3.145 | 2.106 | 0 | 0 | 1.704 | 1.004 | 1.903 | 1.105 | 0 | 0 | 1.704 | 1.026 | 1.908 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 1.762 | 1.209 | 0.823 | 0 | 0
2014-12-18 | 1:00 | 4.33 | 3.075 | 3.161 | 2.139 | 0 | 0 | 1.663 | 0.987 | 1.907 | 1.113 | 0 | 0 | 1.662 | 1.009 | 1.912 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 1.762 | 1.224 | 0.846 | 0 | 0
2014-12-18 | 2:00 | 4.311 | 3.085 | 3.117 | 2.14 | 0 | 0 | 1.649 | 0.987 | 1.849 | 1.105 | 0 | 0 | 1.648 | 1.009 | 1.853 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 1.773 | 1.236 | 0.858 | 0 | 0