## 110-Новый Васюган
Таблица 9
ПС 110/10 „Новый Васюган“
17 - 18 Декабря 2014.
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09;00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15,00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 3,72 | 3,74 | 2,99 | 3,37 | 3,38 | 3,84 | 3,81 | 3,94 | 3,95 | 3,87 | 3,94 | 3,85 | 3,56 | 3,82 | 3,78 | 3,84 | 3,97 | 3,68 | 3,77 | 3,68 | 3,54 | 3,37 | 3,28 | 3,27
| P, МВт | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,64 | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,71 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,58
| Q, МВАр | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13
2Т-110кВ | I, A | 2,29 | 2,22 | 2,21 | 2,48 | 2,44 | 2,87 | 2,78 | 2,67 | 2,76 | 2,68 | 2,74 | 2,51 | 2,57 | 2,76 | 2,94 | 3,16 | 3,27 | 3,14 | 3,19 | 3,15 | 2,85 | 2,73 | 2,57 | 2,26
| P, МВт | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,47 | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,64 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,44
| Q, МВАр | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09
1Т-10кВ | I, A | 32,8 | 32,8 | 32,21 | 32,75 | 36,84 | 41,11 | 41,62 | 42,73 | 42,86 | 41,85 | 42,67 | 41,83 | 38,86 | 41,44 | 41,23 | 42,53 | 42,73 | 39,74 | 40,67 | 38,53 | 38,65 | 36,34 | 33,74 | 32,47
| P, МВт | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,64 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,69 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,56
| Q, МВАр | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,155 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12
2Т-10кВ | I, A | 24,86 | 24,87 | 24,86 | 27,35 | 26,53 | 31,84 | 29,21 | 29,86 | 30,74 | 29,18 | 29,83 | 27,48 | 27,64 | 30,23 | 32,12 | 34,57 | 36,45 | 34,48 | 34,65 | 33,69 | 32,46 | 30,27 | 28,74 | 24,68
| P, МВт | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,47 | 0,46 | 0,55 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,52 | 0,49 | 0,43
| Q, МВАр | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,09
РПН 1Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2
U2СШ-110, кВ |  | 115.2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2
U1С-10, кВ |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5
U2С-10, кВ |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял:: | Попов А.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи