## 110-Крапивинская
Таблица 2
ПС 110/35/6 „Крапивинская“
17 декабря 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 100 | 96 | 100 | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 98 | 99 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96
| P, МВт | 18,32 | 18,36 | 18,59 | 18,59 | 18,47 | 18,71 | 19,01 | 18,71 | 18,90 | 18,34 | 17,98 | 18,06 | 18,48 | 18,35 | 18,09 | 18,17 | 17,96 | 18,63 | 18,80 | 18,23 | 18,50 | 18,47 | 18,38 | 18,35
| Q, МВАр | 5,41 | 5,38 | 5,47 | 5,57 | 5,52 | 5,62 | 5,77 | 5,61 | 5,93 | 5,39 | 5,23 | 5,31 | 5,59 | 5,49 | 5,35 | 5,33 | 5,19 | 5,54 | 5,68 | 5,34 | 5,56 | 5,43 | 5,39 | 5,49
2Т-110кВ | I, A | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 72 | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 68
| P, МВт | 13,75 | 13,75 | 13,69 | 13,44 | 13,47 | 13,45 | 13,63 | 13,49 | 13,57 | 14,15 | 14,01 | 13,96 | 14,15 | 13,84 | 13,96 | 13,84 | 13,89 | 13,68 | 13,76 | 13,64 | 13,61 | 13,53 | 13,71 | 13,26
| Q, МВАр | 2,51 | 2,57 | 2,46 | 2,34 | 2,37 | 2,36 | 2,42 | 2,32 | 2,36 | 2,60 | 2,53 | 2,49 | 2,72 | 2,52 | 2,62 | 2,51 | 2,55 | 2,45 | 2,58 | 2,49 | 2,47 | 2,36 | 2,46 | 2,37
1Т-35кВ | I, A | 215 | 216 | 218 | 219 | 217 | 220 | 224 | 221 | 225 | 215 | 210 | 211 | 217 | 214 | 212 | 212 | 207 | 219 | 223 | 211 | 217 | 217 | 215 | 218
| P, МВт | 13,41 | 13,52 | 13,64 | 13,65 | 13,46 | 13,68 | 13,92 | 13,81 | 13,97 | 13,37 | 13,10 | 13,10 | 13,49 | 13,30 | 13,14 | 13,19 | 12,86 | 13,58 | 13,86 | 13,17 | 13,51 | 13,53 | 13,42 | 13,56
| Q, МВАр | 2,57 | 2,61 | 2,64 | 2,72 | 2,63 | 2,71 | 2,82 | 2,76 | 2,91 | 2,62 | 2,51 | 2,55 | 2,66 | 2,63 | 2,58 | 2,57 | 2,40 | 2,65 | 2,79 | 2,54 | 2,68 | 2,61 | 2,57 | 2,71
2Т-35кВ | I, A | 149 | 151 | 150 | 145 | 146 | 144 | 147 | 146 | 148 | 157 | 154 | 153 | 158 | 152 | 153 | 152 | 153 | 148 | 149 | 148 | 149 | 147 | 150 | 144
| P, МВт | 9,54 | 9,64 | 9,61 | 9,28 | 9,33 | 9,22 | 9,42 | 9,36 | 9,46 | 10,02 | 9,89 | 9,78 | 10,05 | 9,69 | 9,77 | 9,73 | 9,76 | 9,45 | 9,51 | 9,46 | 9,49 | 9,40 | 9,54 | 9,17
| Q, МВАр | 0,91 | 1,01 | 0,91 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,86 | 0,78 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,87 | 1,07 | 0,90 | 0,94 | 0,89 | 0,90 | 0,85 | 0,97 | 0,92 | 0,91 | 0,80 | 0,88 | 0,82
1Т-6кВ | I, A | 441 | 432 | 430 | 430 | 439 | 447 | 448 | 441 | 447 | 440 | 443 | 441 | 456 | 446 | 440 | 434 | 450 | 451 | 439 | 447 | 449 | 438 | 439 | 430
| P, МВт | 4,69 | 4,59 | 4,61 | 4,62 | 4,69 | 4,77 | 4,77 | 4,67 | 4,74 | 4,69 | 4,72 | 4,68 | 4,81 | 4,74 | 4,67 | 4,66 | 4,79 | 4,78 | 4,67 | 4,76 | 0,75 | 4,68 | 0,68 | 0,58
| Q, МВАр | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,81 | 0,86 | 0,85 | 0,80 | 0,81 | 0,83
2Т-6кВ | I, A | 371 | 369 | 357 | 360 | 361 | 363 | 355 | 359 | 360 | 359 | 355 | 359 | 361 | 369 | 374 | 362 | 370 | 379 | 380 | 368 | 368 | 362 | 365 | 359
| P, МВт | 4,09 | 3,99 | 3,94 | 3,96 | 3,99 | 4,03 | 3,92 | 3,97 | 3,95 | 3,97 | 3,93 | 3,95 | 3,96 | 4,04 | 4,04 | 4,00 | 4,07 | 4,14 | 4,16 | 4,03 | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 3,95
| Q, МВАр | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,57
РПН 1Т |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2Т |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
U1СШ-110, кВ |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
U2СШ-110, кВ |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Захаров М.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи