## 110-Крапивинская
Таблица 2
ПС 110/35/6 „Крапивинская“
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 72 | 72 | 72 | 74 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 69 | 70 | 73 | 74 | 74 | 71 | 72 | 73 | 70 | 72
| P, МВт | 13,72 | 13,72 | 13,74 | 14,09 | 13,89 | 13,85 | 13,92 | 13,98 | 13,79 | 13,7 | 13,74 | 14,01 | 13,87 | 13,85 | 13,27 | 13,34 | 13,75 | 13,99 | 14,05 | 16,61 | 13,78 | 13,78 | 13,41 | 13,8
| Q, МВАр | 4,19 | 4,19 | 4,17 | 4,31 | 4,17 | 4,14 | 4,25 | 4,2 | 4,15 | 4,14 | 4,1 | 4,29 | 4,25 | 4,16 | 3,94 | 3,95 | 4,08 | 4,39 | 4,28 | 4,09 | 4,13 | 4,27 | 4,07 | 4,17
2Т-110кВ | I, A | 93 | 93 | 95 | 93 | 94 | 92 | 94 | 92 | 92 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 92 | 90 | 91 | 91
| P, МВт | 17,22 | 17,22 | 17,6 | 17,24 | 17,36 | 17,19 | 17,40 | 16,99 | 17,03 | 16,88 | 17,06 | 16,79 | 16,76 | 16,75 | 16,90 | 16,85 | 16,81 | 16,86 | 16,64 | 16,78 | 17,01 | 16,70 | 16,88 | 16,82
| Q, МВАр | 6,06 | 6,1 | 6,04 | 5,89 | 5,98 | 5,88 | 6,12 | 5,88 | 5,98 | 5,9 | 5,99 | 5,81 | 5,82 | 5,76 | 5,85 | 5,79 | 5,72 | 5,81 | 5,65 | 5,74 | 5,9 | 5,9 | 5,98 | 5,74
1Т-35кВ | I, A | 134 | 133 | 132 | 136 | 133 | 131 | 133 | 133 | 131 | 131 | 134 | 135 | 134 | 132 | 129 | 129 | 135 | 133 | 136 | 130 | 135 | 134 | 128 | 131
| P, МВт | 8,62 | 8,61 | 8,55 | 8,84 | 8,64 | 8,5 | 8,62 | 8,66 | 8,53 | 8,53 | 8,69 | 8,77 | 8,71 | 8,57 | 8,39 | 8,31 | 8,77 | 8,65 | 8,77 | 8,44 | 8,74 | 8,67 | 8,28 | 8,51
| Q, МВАр | 1,04 | 1,03 | 1 | 1,13 | 1 | 0,9 | 1,03 | 1 | 0,95 | 0,96 | 1,03 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 1,13 | 0,99 | 1,02
2Т-35кВ | I, A | 198 | 198 | 201 | 197 | 195 | 195 | 197 | 191 | 193 | 189 | 192 | 189 | 187 | 186 | 191 | 188 | 197 | 191 | 186 | 188 | 194 | 187 | 190 | 193
| P, МВт | 12,27 | 12,3 | 12,54 | 12,3 | 12,19 | 12,2 | 12,31 | 11,97 | 12,06 | 11,79 | 11,96 | 11,89 | 11,73 | 11,67 | 11,92 | 11,77 | 11,7 | 11,91 | 11,6 | 11,68 | 12,06 | 11,65 | 11,84 | 12,02
| Q, МВАр | 2,64 | 2,64 | 2,59 | 2,52 | 2,5 | 2,5 | 2,67 | 2,51 | 2,61 | 2,56 | 2,57 | 2,55 | 2,47 | 2,44 | 2,51 | 2,43 | 2,38 | 2,51 | 2,32 | 2,39 | 2,55 | 2,44 | 2,53 | 2,5
1Т-6кВ | I, A | 473 | 474 | 476 | 480 | 485 | 489 | 485 | 486 | 484 | 478 | 457 | 482 | 480 | 487 | 455 | 457 | 457 | 498 | 476 | 478 | 467 | 471 | 458 | 475
| P, МВт | 4,91 | 4,91 | 4,96 | 5 | 5,05 | 5,08 | 5,05 | 5,06 | 5,03 | 4,99 | 4,75 | 5,02 | 4,99 | 5,06 | 4,73 | 4,79 | 4,78 | 5,14 | 4,94 | 4,95 | 4,84 | 4,86 | 4,86 | 4,97
| Q, МВАр | 1,88 | 1,88 | 1,91 | 1,88 | 1,89 | 1,94 | 1,91 | 1,9 | 1,93 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,92 | 1,94 | 1,83 | 1,8 | 1,76 | 2,01 | 1,84 | 1,83 | 1,81 | 1,89 | 1,84 | 1,84
2Т-6кВ | I, A | 467 | 467 | 460 | 479 | 481 | 460 | 464 | 465 | 462 | 473 | 469 | 461 | 465 | 464 | 464 | 465 | 476 | 465 | 470 | 472 | 467 | 477 | 472 | 460
| P, МВт | 4,81 | 4,81 | 4,78 | 5,01 | 5 | 479 | 4,8 | 4,82 | 4,8 | 4,91 | 4,86 | 4,78 | 4,83 | 4,81 | 4,81 | 4,82 | 4,92 | 4,81 | 4,87 | 4,87 | 4,83 | 4,9 | 4,86 | 4,77
| Q, МВАр | 1,76 | 1,76 | 1,71 | 1,87 | 1,76 | 1,71 | 1,76 | 1,77 | 1,73 | 1,77 | 1,77 | 1,72 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | 1,73 | 1,76 | 1,71 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | 1,79 | 1,8 | 1,72
РПН 1Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
U1СШ-110, кВ |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
U2СШ-110, кВ |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
U1С-35, кВ |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
U2С-35, кВ |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи