## 110-Зап.-Моис.
Таблица 1
ПС 110/35/6 „Западно-Моисеевская“
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 53,09 | 53,09 | 47,91 | 52,63 | 52,13 | 47,81 | 47,08 | 52,72 | 52,74 | 47,02 | 46,88 | 47,07 | 48,32 | 47,94 | 47,56 | 47,39 | 47,51 | 46,43 | 52,67 | 54,21 | 52,74 | 53,18 | 52,54 | 53,58
| P, МВт | 9,548 | 9,548 | 8,723 | 9,519 | 9,401 | 8,751 | 8,597 | 9,456 | 9,462 | 8,652 | 8,577 | 8,609 | 8,812 | 8,761 | 8,683 | 8,661 | 8,693 | 8,513 | 9,485 | 9,714 | 9,452 | 9,524 | 9,413 | 9,589
| Q, МВАр | 4,225 | 4,225 | 3,587 | 4,235 | 4,148 | 3,509 | 3,496 | 4,276 | 4,284 | 3,402 | 3,452 | 3,497 | 3,606 | 3,577 | 3,51 | 3,532 | 3,498 | 3,331 | 4,103 | 4,34 | 4,12 | 4,274 | 4,248 | 4,351
2Т-110кВ | I, A | 38,54 | 38,52 | 38,56 | 39,08 | 37,86 | 38,13 | 38,4 | 38,2 | 38,14 | 38,49 | 38,26 | 37,89 | 38,22 | 37,56 | 38,41 | 37,9 | 37,66 | 37,52 | 37,83 | 38,31 | 38,07 | 37,99 | 38,49 | 37,72
| P, МВт | 6,642 | 6,662 | 6,604 | 6,84 | 6,651 | 6,738 | 6,71 | 6,654 | 6,696 | 6,785 | 6,734 | 6,682 | 6,709 | 6,62 | 6,716 | 6,742 | 6,683 | 6,62 | 6,67 | 6,758 | 6,689 | 6,624 | 6,705 | 6,603
| Q, МВАр | 3,75 | 3,8 | 3,792 | 4,021 | 3,863 | 3,796 | 3,906 | 3,817 | 3,864 | 3,912 | 3,821 | 3,826 | 3,897 | 3,794 | 3,898 | 3,761 | 3,765 | 3,776 | 3,771 | 3,830 | 3,831 | 3,806 | 3,961 | 3,778
1Т-35кВ | I, A | 105,9 | 106,9 | 107,4 | 105,2 | 103,5 | 107,2 | 104,9 | 104,7 | 105,5 | 104,9 | 104,4 | 105,1 | 108,5 | 103,3 | 106,4 | 106,1 | 106,3 | 103,0 | 104,6 | 109,3 | 104,6 | 106,3 | 104,8 | 107,9
| P, МВт | 6,486 | 6,537 | 6,554 | 6,454 | 6,365 | 6,581 | 6,429 | 6,399 | 6,44 | 6,483 | 6,403 | 6,445 | 6,641 | 3,36 | 6,512 | 6,482 | 6,52 | 6,336 | 6,405 | 6,658 | 6,417 | 6,49 | 6,405 | 6,575
| Q, МВАр | 2,258 | 2,304 | 2,419 | 2,258 | 2,177 | 2,341 | 2,31 | 2,284 | 2,314 | 2,234 | 2,303 | 2,316 | 2,406 | 2,204 | 2,345 | 2,381 | 2,317 | 2,174 | 2,164 | 2,361 | 2,162 | 2,297 | 2,268 | 2,376
2Т-35кВ | I, A | 85,56 | 85,23 | 84,13 | 89,73 | 86,01 | 86,75 | 86,01 | 86,03 | 87,47 | 86,27 | 86,48 | 86,03 | 85,61 | 85,9 | 86,05 | 86,18 | 86,04 | 84,5 | 86,99 | 85,64 | 85,24 | 86,66 | 86,65 | 85,7
| P, МВт | 5,054 | 5,048 | 4,975 | 5,267 | 5,09 | 5,152 | 5,088 | 5,083 | 5,166 | 5,114 | 5,11 | 5,106 | 5,063 | 5,101 | 5,071 | 5,098 | 5,1 | 4,982 | 5,147 | 5,082 | 5,02 | 5,112 | 5,092 | 5,077
| Q, МВАр | 2,294 | 2,28 | 2,256 | 2,517 | 2,32 | 2,316 | 2,337 | 2,336 | 2,381 | 2,345 | 2,348 | 2,281 | 2,335 | 2,321 | 2,353 | 2,289 | 2,285 | 2,244 | 2,345 | 2,287 | 2,292 | 2,353 | 2,4 | 2,259
ЦЛ-1 | I, A | 64,32 | 66,45 | 66,88 | 64,83 | 63.13 | 66.28 | 63.68 | 64.09 | 64.93 | 64.67 | 64.2 | 64.86 | 67.35 | 62.19 | 65.75 | 65.87 | 66.16 | 62.82 | 64.23 | 68.18 | 63.55 | 65.4 | 64.27 | 67.31
| P, МВт | -3,944 | -4,049 | -4,007 | -4,076 | -3.997 | -4.073 | -3.913 | -3.92 | -3.995 | -3.998 | -3.927 | -3.962 | -4.119 | -3.835 | -4.032 | -4.001 | -4.034 | -3.859 | -3.933 | -4.144 | -3.903 | -4.014 | -3.928 | -4.096
| Q, МВАр | -1,33 | -1,379 | -1,316 | -1,456 | -1.327 | -1.36 | -1.333 | -1.331 | -1.373 | -1.29 | -1.347 | -1.373 | -1.426 | 1.234 | -1.382 | -1.433 | -1.376 | -1.23 | -1.218 | -1.377 | -1.192 | -1.326 | -1.314 | -1.44
ЦЛ-2 | I, A | 40,2 | 40,03 | 40,02 | 39,72 | 39.96 | 40.41 | 40.58 | 40.14 | 40.09 | 39.79 | 39.92 | 39.8 | 40.65 | 40.62 | 40.06 | 39.88 | 39.85 | 39.76 | 39.97 | 40.66 | 40.67 | 40.19 | 40.09 | 40.14
| P, МВт | -2,443 | -2,438 | -2,436 | -2,438 | -2.429 | -2.463 | -2.47 | -2.435 | -2.436 | -2.436 | -2.435 | -2.435 | -2.474 | 2.473 | -2.441 | -2.436 | -2.432 | -2.431 | -2.431 | -2.47 | -2.467 | -2.432 | -2.427 | -2.443
| Q, МВАр | -0,894 | -0,883 | -0,88 | -0,891 | -0.874 | -0.914 | -0.925 | -0.893 | -0.89 | -0.885 | -0.884 | -0.89 | -0.924 | -0.928 | -0.888 | -0.882 | -0.887 | -0.882 | -0.873 | -0.915 | -0.919 | -0.906 | -0.907 | -0.878
ЦЛ-3 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-5 | I, A | 18,583 | 15,96 | 15,53 | 20,23 | 16,58 | 18,31 | 15,89 | 17,81 | 17,99 | 18,09 | 17,23 | 17,44 | 16,4 | 17,76 | 16,53 | 17,64 | 16,51 | 15,79 | 17,87 | 17,54 | 15,8 | 18,02 | 18,33 | 15,63
| P, МВт | -1,019 | -0,907 | -0,871 | -0,842 | -1,077 | -1,014 | -0,899 | -0,949 | -0,977 | -0,967 | -0,931 | -0,964 | -0,878 | -0,956 | -0,889 | -0,964 | -0,916 | -0,845 | -0,976 | -0,952 | -0,843 | -0,984 | -0,959 | -0,871
| Q, МВАр | --0,607 | -0,596 | -0,587 | -0,541 | -0,762 | -0,611 | -0,576 | -0,623 | -0,626 | -0,643 | -0,585 | -0,585 | -0,583 | -0,624 | -0,59 | -0,596 | -0,538 | -0,555 | -0,601 | -0,595 | -0,551 | -0,624 | -0,678 | -0,505
ЦЛ-6 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-7 | I, A | 68,66 | 69,33 | 68,44 | 69,26 | 69,24 | 68,31 | 69,57 | 68,36 | 69,32 | 68,25 | 69,35 | 68,13 | 69,24 | 68,22 | 69,42 | 67,99 | 68,97 | 68,25 | 69,19 | 68,26 | 69,17 | 68,58 | 68,57 | 69,76
| P, МВт | -4,173 | -4,118 | -4,169 | -4,121 | -4,175 | -4,122 | -4,169 | -4,119 | -4,168 | -4,131 | -4,168 | -4,122 | -4,166 | -4,121 | -4,172 | -4,119 | -4,165 | -4,123 | -4,161 | -4,117 | -4,157 | -4,114 | -4,112 | -4,19
| Q, МВАр | --1,719 | -1,653 | -1,707 | -1,659 | -1,703 | -1,658 | -1,724 | --1,665 | -1,717 | -1,655 | 1,706 | -1,657 | -1,711 | -1,665 | -1,704 | -1,643 | -1,71 | -1,64 | -1,683 | -1,643 | -1,706 | -1,684 | -1,692 | -1,709
1Т-6кВ | I, A | 229 | 303 | 202 | 302 | 301 | 202 | 202 | 304 | 300 | 203 | 202 | 202 | 202 | 228 | 202 | 203 | 203 | 204 | 305 | 303 | 302 | 303 | 300 | 300
| P, МВт | 2,334 | 2,991 | 2,103 | 2,997 | 2,977 | 2,106 | 2,104 | 2,991 | 2,956 | 2,105 | 2,101 | 2,103 | 2,107 | 2,34 | 2,101 | 2,112 | 2,113 | 2,113 | 3,004 | 2,99 | 2,972 | 2,965 | 2,948 | 2,953
| Q, МВАр | 0,931 | 1,46 | 0,77 | 1,465 | 1,455 | 0,762 | 0,779 | 1,474 | 1,459 | 0,773 | 0,773 | 0,768 | 0,772 | 0,943 | 0,773 | 0,768 | 0,767 | 0,775 | 1,444 | 1,448 | 1,447 | 1,467 | 1,463 | 1,434
2Т-6кВ | I, A | 187 | 190 | 197 | 191 | 191 | 190 | 197 | 190 | 187 | 201 | 193 | 192 | 200 | 185 | 198 | 195 | 190 | 198 | 184 | 201 | 202 | 184 | 197 | 188
| P, МВт | 1,833 | 1,87 | 1,916 | 1,874 | 1,858 | 1,879 | 1,92 | 1,863 | 1,821 | 1,962 | 1,906 | 1,867 | 1,938 | 1,807 | 1,93 | 1,918 | 1,867 | 1,918 | 1,799 | 1,961 | 1,962 | 1,799 | 1,912 | 1,817
| Q, МВАр | 0,953 | 0,972 | 1,05 | 0,989 | 1,032 | 0,973 | 1,052 | 0,978 | 0,98 | 1,056 | 0,985 | 1,037 | 1,052 | 0,973 | 1,05 | 0,986 | 0,976 | 1,044 | 0,946 | 1,039 | 1,035 | 0,964 | 1,051 | 1,018
Зм-3 | I, A | 1,431 | 102,8 | 103,4 | 1,5 | 104,2 | 1,76 | 1,6 | 103,4 | 101,5 | 1,5 | 1,14 | 1,21 | 1,65 | 26,81 | 1,348 | 2,162 | 1,728 | 1,934 | 104,9 | 103,8 | 102,5 | 101,8 | 100,7 | 100,4
| P, МВт | 0,881 | 0,9 | 0,01 | 0,905 | 0,883 | 0,011 | 0,009 | 0,896 | 0,863 | 0,007 | 1,906 | 0,006 | 0,008 | 0245 | 0,005 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,912 | 0,895 | 0,879 | 0,876 | 0,858 | 0,857
| Q, МВАр | 0,702 | 0,712 | 0,013 | 0,723 | 0,709 | 0,013 | 0,013 | 0,718 | 0,703 | 0,013 | 0,985 | 0,012 | 0,013 | 0,177 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,701 | 0,703 | 0,701 | 0,701 | 0,696 | 0,695
Зм-4 | I, A | 130,8 | 130,6 | 131,1 | 130,6 | 130,6 | 129,1 | 128,9 | 43,1 | 129,5 | 130,2 | 129,2 | 130,1 | 129,3 | 126,6 | 129,9 | 130,4 | 129,7 | 130,5 | 130,8 | 130,9 | 130,6 | 131,1 | 131,1 | 131,2
| P, МВт | 1,308 | 1,311 | 1,306 | 1,313 | 1,31 | 1,31 | 1,312 | 1,313 | 1,312 | 1,31 | 1,314 | 1,316 | 1,308 | 1,312 | 1,31 | 1,313 | 1,313 | 1,31 | 1,311 | 1,313 | 1,313 | 1,31 | 1,308 | 1,313
| Q, МВАр | 0,611 | 0,615 | 0,621 | 0,607 | 0,616 | 0,618 | 0,614 | 0,621 | 0,614 | 0,612 | 0,61 | 0,609 | 0,619 | 0,612 | 0,617 | 0,607 | 0,609 | 0,615 | 0,612 | 0,603 | 0,604 | 0,621 | 0,623 | 0,608
Зм-5 | I, A | 122,2 | 121,57 | 121,06 | 121,6 | 121,9 | 121,3 | 121,8 | 121,8 | 120,4 | 121,7 | 121,9 | 121,4 | 121,9 | 122,0 | 122,3 | 121,2 | 121,0 | 121,7 | 122,1 | 122,1 | 122,2 | 123,2 | 122,8 | 123,0
| P, МВт | 1,246 | 1,247 | 1,245 | 1,248 | 1,246 | 1,246 | 1,248 | 1,249 | 1,248 | 1,248 | 1,249 | 1,247 | 1,248 | 1,247 | 1,249 | 1,248 | 1,248 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,245 | 1,246 | 1,248 | 1,25
| Q, МВАр | 0,488 | 0,493 | 0,498 | 0,494 | 0,495 | 0,494 | 0,502 | 0,496 | 0,494 | 0,5 | 0,51 | 0,508 | 0,503 | 0,506 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,501 | 0,49 | 0,49 | 0,493 | 0,502 | 0,5 | 0,487
Зм-6 | I, A | 43,74 | 44,10 | 44,27 | 43,9 | 43,93 | 44,05 | 44,16 | 44,11 | 43,99 | 43,97 | 43,93 | 44,11 | 44,11 | 43,95 | 44,04 | 44,15 | 44,1 | 43,99 | 44,22 | 44,24 | 44,27 | 44,17 | 44,08 | 44,13
| P, МВт | 0,393 | 0,393 | 0,39 | 0,393 | 0,391 | 0,392 | 0,393 | 0,394 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,394 | 0,392 | 0,394 | 0,394 | 0,391 | 0,392 | 0,395 | 0,395 | 0,393 | 0,392 | 0,393
| Q, МВАр | 0,29 | 0,292 | 0,294 | 0,292 | 0,295 | 0,295 | 0,293 | 0,293 | 0,292 | 0,293 | 0,291 | 0,293 | 0,293 | 0,292 | 0,293 | 0,291 | 0,291 | 0,29 | 0,288 | 0,286 | 0,286 | 0,291 | 0,291 | 0,29
Зм-7 | I, A | 79,53 | 79,8 | 80,2 | 79,45 | 79,76 | 79,36 | 79,2 | 80,11 | 80,25 | 79,64 | 79,39 | 79,63 | 79,62 | 79,94 | 79,48 | 80,21 | 80,31 | 80,39 | 80,98 | 81,12 | 80,83 | 80,14 | 80,38 | 80,1
| P, МВт | 0,847 | 0,849 | 0,848 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,848 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,848 | 0,848 | 0,849 | 0,846 | 0,846 | 0,848
| Q, МВАр | 0,245 | 0,243 | 0,245 | 0,242 | 0,24 | 0,241 | 0,251 | 0,251 | 0,247 | 0,245 | 0,246 | 0,242 | 0,243 | 0,246 | 0,245 | 0,244 | 0,243 | 0,242 | 0,241 | 0,245 | 0,243 | 0,25 | 0,255 | 0,242
Зм-8 | I, A | 27,36 | 18,83 | 17,7 | 23,73 | 18,13 | 17,67 | 23,72 | 20,11 | 13,34 | 27,78 | 20,11 | 25,43 | 24,69 | 11,72 | 24,75 | 21,6 | 17,05 | 24,09 | 10,12 | 27,08 | 26,88 | 10,38 | 23,14 | 14,99
| P, МВт | 0,171 | 0,175 | 0,266 | 0,181 | 0,203 | 0,181 | 0,166 | 0,166 | 0,128 | 0,271 | 0,213 | 0,244 | 0,243 | 0,114 | 0,237 | 0,225 | 0,172 | 0,227 | 0,102 | 0,266 | 0,268 | 0,105 | 0,223 | 0,12
| Q, МВАр | 0,121 | 0,063 | 0,137 | 0,062 | 0,13 | 0,062 | 0,058 | 0,058 | 0,068 | 0,145 | 0,069 | 0,14 | 0,147 | 0,057 | 0,138 | 0,073 | 0,067 | 0,134 | 0,046 | 0,139 | 0,132 | 0,046 | 0,132 | 0,113
РПН 1Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
U1СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U2СШ-110, кВ |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи