## 110-Катыльгинская
Таблица 7
ПС 110/35/6 „Катыльгинская“
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-91 | I, A | 55 | 55 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 55
| P, МВт | 10 | 10.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4
| Q, МВАр | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4
С-92 | I, A | 55 | 56 | 60 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| P, МВт | 10 | 10.8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
| Q, МВАр | 4.2 | 4.4 | 3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4
С-91П | I, A | 29 | 30 | 20 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| P, МВт | -5.7 | -5.6 | -4 | -5.6 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.6 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.7 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6
| Q, МВАр | -1.9 | -1.9 | -1.4 | -1.9 | -1.9 | -2 | -2 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2 | -2 | -1.9 | -1.9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
С-92П | I, A | 15 | 15 | 24 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| P, МВт | -2.8 | -2.8 | -4.6 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -3 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7
| Q, МВАр | -1.3 | -1.3 | -2.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2
С-97 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С-98 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С-92Ч | I, A | 18 | 17 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| P, МВт | -3.5 | -3.5 | -6.2 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7
| Q, МВАр | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
БСК | I, A | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| Q, МВАр | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
УШР | I, A | 107 | 109 | 93 | 110 | 106 | 106 | 105 | 101 | 102 | 101 | 109 | 106 | 106 | 104 | 102 | 102 | 102 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 110
| UУСТАВКИ,кВ | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6
| Q, МВАр | -21.8 | -22 | -18.9 | -22 | -21.6 | -21 | -21.4 | -20.6 | -21 | -21.3 | -22 | -21.7 | -21.6 | -21.4 | -28 | -21.2 | -21 | -21.4 | -21.4 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22
1Т-110кВ | I, A | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29
| P, МВт | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5
| Q, МВАр | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
2Т-110кВ | I, A | 30 | 30 | 30 | 32 | 31.5 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 31
| P, МВт | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.1 | 5.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6
| Q, МВАр | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6
1Т-35кВ | I, A | 92 | 97 | 99 | 93 | 94 | 94 | 97 | 101 | 97 | 98 | 90 | 92 | 98 | 98 | 98 | 99 | 94 | 94 | 94 | 93 | 96 | 92 | 90 | 90
| P, МВт | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5
| Q, МВАр | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3
2Т-35кВ | I, A | 100 | 90 | 90 | 96 | 96 | 93 | 97 | 97 | 95 | 93 | 90 | 90 | 93 | 92 | 91 | 92 | 93 | 93 | 96 | 96 | 92 | 95 | 95 | 91
| P, МВт | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4
| Q, МВАр | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3
ЦЛ-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-3 | I, A | 9 | 10 | 10 | 8,3 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7
| P, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
ЦЛ-4 | I, A | 30 | 30 | 31 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33
| P, МВт | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Q, МВАр | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ЦЛ-7 | I, A | 34 | 36 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| P, МВт | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2
| Q, МВАр | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
ЦЛ-8 | I, A | 50 | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46 | 49 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| P, МВт | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Q, МВАр | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
ЦЛ-9 | I, A | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| P, МВт | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| Q, МВАр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ЦЛ-12 | I, A | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| P, МВт | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Q, МВАр | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ЦЛ-13 | I, A | 18 | 17 | 19 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16
| P, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7
| Q, МВАр | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7
1Т-6кВ | I, A | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
| P, МВт | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Q, МВАр | 0.26 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2Т-6кВ | I, A | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 | 15 | 15 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 12 | 13 | 19 | 16
| P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Ка-3 | I, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Ка-4 | I, A | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
РПН 1Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
U1СШ-110, кВ |  | 117.8 | 117.7 | 117.7 | 118 | 117.7 | 118.1 | 117.9 | 117.8 | 117.9 | 118 | 118.1 | 118 | 118.2 | 117.8 | 118 | 117.7 | 117.9 | 117.7 | 117.7 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 118
U2СШ-110, кВ |  | 117.8 | 117.7 | 117.6 | 118 | 117.7 | 118 | 117.9 | 117.7 | 117.8 | 117.9 | 118 | 117.8 | 118 | 117.6 | 117.7 | 117.7 | 117.8 | 117.6 | 117.6 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.9
U1С-35, кВ |  | 37.1 | 37 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2
U2С-35, кВ |  | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
U1С-6, кВ |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
U2С-6, кВ |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи