## 110-Игольская
Таблица 6
ПС 110/35/6 „Игольская“
18 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-109 | I, A | 77 | 78 | 78 | 76 | 80 | 78 | 79 | 79 | 82 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79
| P, МВт | 15,4 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 16 | 15.2 | 16.1 | 16 | 16.6 | 15.92 | 16.01 | 15.99 | 16.02 | 16.02 | 16 | 16.43 | 16.02 | 16.05 | 16.51 | 16.15 | 15.88 | 15.55 | 15.58 | 15.71
| Q, МВАр | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 2 | 3.2 | 3.68 | 3.76 | 3.51 | 3.74 | 3.63 | 3.81 | 3.89 | 4.11 | 3.07 | 2.72 | 3.35 | 3.42 | 3.56 | 3.53 | 3.82
С-110 | I, A | 77 | 78 | 78 | 76 | 80 | 78 | 80 | 79 | 82 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 82 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79
| P, МВт | 15,4 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 16 | 15.2 | 16.1 | 16 | 16.6 | 15.93 | 16.02 | 15.99 | 16.02 | 15.95 | 16.01 | 16.44 | 16.03 | 16.05 | 16.51 | 16.16 | 15.88 | 15.59 | 15.58 | 15.72
| Q, МВАр | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 3.52 | 3.6 | 3.35 | 3.57 | 3.46 | 3.64 | 3.72 | 3.94 | 2.9 | 2.55 | 3.18 | 3.25 | 3.38 | 3.36 | 3.65
С-140 | I, A | 110 | 112 | 113 | 110 | 112 | 110 | 110 | 111 | 112 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 108 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 110 | 111
| P, МВт | -22,4 | -22,8 | -22,9 | -22,6 | -23 | -22.6 | -22.6 | -22.9 | -23 | -22.35 | -22.33 | -22.38 | -22.29 | -22.42 | -22.1 | -22.52 | -22.36 | -22.41 | -22.89 | -22.8 | -22.85 | -22.69 | -22.53 | -22.72
| Q, МВАр | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.25 | -0.08 | -0.14 | -0.11 | -0.22 | -0.01 | -0.08 | -0.16 | -0.22 | -0.29 | -0.43 | -0.42 | -0.55 | -0.68 | -0.65
С-141 | I, A | 112 | 114 | 115 | 112 | 114 | 111 | 112 | 113 | 114 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 | 113 | 113 | 114 | 112 | 112 | 113
| P, МВт | -23 | -23,2 | -23,5 | -23 | -23.5 | -23 | -23.1 | -23.3 | -23.4 | -22.81 | -22.83 | -22.73 | -22.57 | -22.74 | -22.69 | -22.95 | -22.78 | -22.78 | -23.08 | -23.12 | -23.24 | -22.98 | -23.02 | -23.1
| Q, МВАр | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -1 | -1 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.65 | -0.49 | -0.43 | -0.38 | -0.53 | -0.4 | -0.39 | -0.51 | -0.52 | -0.48 | -0.68 | -0.72 | -0.78 | -0.98 | -0.86
БСК | I, A | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| Q, МВАр | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.37 | 22.29 | 22.25 | 22.28 | 22.27 | 22.24 | 22.19 | 22.21 | 22.1 | 22.04 | 22.06 | 22.21 | 22.18 | 22.22 | 22.25
УШР | I, A | 84 | 86 | 86 | 83 | 92 | 93 | 84 | 78 | 88 | 94 | 98 | 95 | 98 | 95 | 99 | 100 | 102 | 92 | 89 | 93 | 94 | 93 | 91 | 94
| UУСТАВКИ,кВ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
| Q, МВАр | -17,1 | -17,5 | -17,5 | -16,8 | -18.8 | -18.9 | -17.1 | -15.9 | -18.1 | -19.28 | -19.93 | -19.45 | -19.89 | -19.43 | -20.27 | -20.35 | -20.91 | -18.74 | -18.11 | -19 | -19.09 | -18.86 | -18.53 | -19.22
1Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-6кВ | I, A | 501 | 502 | 510 | 510 | 501 | 496 | 501 | 501 | 496 | 496 | 499 | 501 | 501 | 501 | 495 | 495 | 492 | 499 | 496 | 505 | 499 | 500 | 501 | 495
| P, МВт | -5,4 | -5,4 | 5,5 | 5,5 | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5.42 | -5.43 | -5.47 | -5.45 | -5.46 | -5.39 | -5,4 | -5.37 | -5.44 | -5.41 | -5.51 | -5.44 | -5.45 | -5.4 | 5.4
| Q, МВАр | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0,8 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.98
2Т-6кВ | I, A | 400 | 399 | 404 | 399 | 396 | 391 | 391 | 393 | 390 | 389 | 390 | 394 | 399 | 400 | 389 | 386 | 391 | 393 | 385 | 400 | 390 | 390 | 396 | 390
| P, МВт | --4,2 | --4,2 | --4,2 | --4,2 | --4,2 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.09 | -4.13 | -4.16 | -4.19 | -4.22 | -4.09 | -4.06 | -4.14 | -4.15 | -4.08 | -4.25 | -4.13 | -4.12 | -4.21 | -4.12
| Q, МВАр | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.18 | 1.19 | 1.14 | 1.1 | 1.11 | 1.1 | 1.17 | 1.17 | 1.14
РПН 1Т
РПН 2Т
U1СШ-110, кВ |  | 117 | 117 | 117,2 | 117,3 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 117.4 | 117.6 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 117.2 | 116.9 | 117 | 117 | 117 | 117.3 | 117 | 117.2
U2СШ-110, кВ |  | 117 | 117 | 117,2 | 117,3 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 117.4 | 117.6 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | 117.2 | 116.9 | 117 | 117 | 117 | 117.3 | 117 | 117.2
U1С-35, кВ
U2С-35, кВ
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Конюк Ю.А.
|  | подпись |  | расшифровка подписи