## 110-Двуреченская
Таблица 3
ПС 110/35/6 „Двуреченская“
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-140 | I, A | 20 | 26 | 25 | 20 | 25 | 21 | 23 | 25 | 25 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25
| P, МВт | -0,701 | -1,403 | -1,212 | -0,982 | -1,167 | -0,830 | -0,750 | -1,344 | -1,164 | -0,782 | -0,724 | -1,028 | -1,090 | -1055 | -0,646 | -0,787 | -0,787 | -1,086 | -1,402 | -1,378 | -1,218 | -1,455 | -1,116 | -1,426
| Q, МВАр | -3,955 | -4,824 | -4,778 | -3,982 | -4,568 | -3,975 | -4,526 | -4,889 | -4,816 | -4,086 | -4,332 | -4,502 | -4,513 | -4,423 | -4,299 | -4,408 | -4,408 | -4,585 | -4,968 | -4,928 | -4761 | -4,886 | -4,490 | -4,747
С-141 | I, A | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32
| P, МВт | -2,347 | -1,888 | -1,984 | -2,111 | -1,995 | -2,131 | -2,195 | -1,686 | -1,674 | -2,073 | -2,154 | -1,987 | -1,809 | -1,819 | -2,172 | -1,999 | -1,999 | -1,913 | -1,460 | -1,614 | -1,732 | -1,595 | -1,875 | -5,570
| Q, МВАр | -6,398 | -6,392 | -6,378 | -5,996 | -6,402 | -6,158 | -6,864 | -6,366 | -6,424 | -6,478 | -6,622 | -6,505 | -6,471 | -6,396 | -6,602 | -6,475 | -6,475 | -6,405 | -6,346 | -6,317 | -6,416 | -6,280 | -6,277 | -6,057
С-97 | I, A | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| P, МВт | -0,174 | -0,174 | -0,167 | -0,166 | -0,195 | -0,249 | -0,237 | -0,257 | -0,292 | -0,315 | -0,290 | -0,263 | -0,254 | -0,249 | -0,258 | -0,262 | -0,262 | -0,274 | -0,239 | -0,245 | -0,259 | -0,248 | -0,209 | -0,187
| Q, МВАр | 4,703 | 4,702 | 4,717 | 4,721 | 4,735 | 4,730 | 4,700 | 4,700 | 4,688 | 4,696 | 4,687 | 4,687 | 4,691 | 4,684 | 4,686 | 4,693 | 4,693 | 4,671 | 4,664 | 4,663 | 4,672 | 4,696 | 4,703 | 4,715
С-98 | I, A | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| P, МВт | -0,094 | -0,093 | -0,086 | -0,103 | -0,119 | -0,143 | -0,185 | -0,185 | -0,201 | -0,214 | -0,211 | -0,186 | -0,186 | -0,184 | -0,183 | -0,179 | -0,179 | -0,194 | -0,210 | -0,209 | -0,187 | -0,163 | -0,146 | -0,119
| Q, МВАр | 4,681 | 4,674 | 4,686 | 4,683 | 4,703 | 4,694 | 4,678 | 4,678 | 4,662 | 4,671 | 4,681 | 4,673 | 4,674 | 4,678 | 4,669 | 4,660 | 4,660 | 4,640 | 4,604 | 4,617 | 4,647 | 4,662 | 4,666 | 4,673
БСК | I, A | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106
| Q, МВАр | 20,92 | 20,92 | 20,98 | 21,01 | 21,08 | 21,07 | 21,04 | 21,04 | 21,00 | 21,10 | 21,02 | 21,00 | 21,00 | 20,99 | 20,98 | 20,94 | 20,94 | 20,86 | 20,74 | 20,75 | 20,80 | 20,87 | 20,89 | 20,94
УШР | I, A | 88 | 84 | 85 | 91 | 86 | 90 | 84 | 84 | 84 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86
| UУСТАВКИ,кВ | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2
| Q, МВАр | -17,40 | -16,69 | -16,86 | -17,96 | -17,00 | -14,95 | -16,70 | -16,63 | -16,60 | -17,40 | -17,11 | -16,99 | -16,90 | -16,9 | 17,0 | -16,9 | -16,9 | -16,81 | -16,38 | -16,47 | -16,46 | -16,61 | -16,89 | -17,13
1Т-110кВ | I, A | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18
| P, МВт | 3,194 | 3,241 | 3,236 | 3,263 | 3,266 | 3,250 | 3,244 | 3,271 | 3,255 | 3,188 | 3,232 | 4,193 | 3,226 | 3,230 | 3,174 | 3,232 | 3,232 | 3,185 | 3,181 | 3,244 | 3,224 | 3,217 | 3,294 | 3,181
| Q, МВАр | -1,691 | -1579 | -1,528 | -1,623 | -1,676 | -1,524 | -1,516 | -1,606 | -1,608 | -1,593 | -1,545 | -1,528 | -1,582 | -1,694 | -1,616 | -1,544 | -1,544 | -1,498 | -1,487 | -1,515 | -1,612 | -1,619 | -1,643 | -1,571
2Т-110кВ | I, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| P, МВт | 0,277 | 0,451 | 0,356 | 0,258 | 0,355 | 0,237 | 0,277 | 0,338 | 0,231 | 0,359 | 0,302 | 0,430 | 0,275 | 0,235 | 0,241 | 0,145 | 0,145 | 0,427 | 0,274 | 0,352 | 0,319 | 0,400 | 0,210 | 0,267
| Q, МВАр | -0,892 | -0,836 | -0,852 | -0,884 | -0,895 | -0931 | -0,854 | -0,915 | -0,932 | -0,870 | -0,816 | -0,870 | -0,874 | -0,905 | -0,875 | -0,946 | -0,946 | -0,902 | -0,838 | -0,812 | -0,880 | -0,847 | -0,982 | -0,840
1Т-35кВ | I, A | 133 | 133 | 132 | 133 | 133 | 132 | 133 | 133 | 133 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 132 | 133 | 132
| P, МВт | 8,507 | 8,530 | 8,523 | 8,548 | 8,559 | 8,560 | 8,569 | 8,562 | 8,556 | 8,455 | 8,522 | 8,507 | 8,535 | 8,515 | 8,505 | 8,515 | 8,515 | 8,505 | 8,481 | 8,524 | 8,538 | 8,501 | 8,576 | 8,493
| Q, МВАр | -0,282 | -0,188 | -0,117 | -0,194 | -0,242 | -0,069 | -0,050 | -0,176 | -0,183 | -0,162 | -0,126 | -0,087 | -0,155 | -0,288 | -0,161 | -0,138 | -0,138 | -0,079 | -0,123 | -0,152 | -0,206 | -0,219 | -0,243 | -0,140
2Т-35кВ | I, A | 37 | 39 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 39 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 36
| P, МВт | 2,365 | 2,534 | 2,439 | 2,338 | 2,443 | 2,314 | 2,361 | 2,420 | 2,310 | 2,442 | 2,380 | 2,507 | 2,352 | 2,308 | -0,332 | 2,233 | 2,486 | 2,506 | 2,354 | 2,430 | 2,393 | 2,489 | 2,291 | 2,350
| Q, МВАр | -0,348 | -0,293 | -0,306 | -0,337 | -0,340 | -0,381 | -0,302 | -0,367 | -0,389 | -0,322 | -0,271 | -0,324 | -0,322 | -0,365 | -0,332 | -0,405 | -0,359 | -0,364 | -0,313 | -0,284 | -0,344 | -0,296 | -0,439 | -0,293
1Т-6кВ | I, A | 500 | 497 | 496 | 496 | 497 | 498 | 500 | 496 | 497 | 497 | 497 | 498 | 497 | 495 | 496 | 495 | 496 | 499 | 498 | 498 | 500 | 497 | 494 | 497
| P, МВт | -5,302 | -5,281 | -5,278 | -5,277 | -5,286 | -5,300 | -5,316 | -5,281 | -5,289 | -5,293 | -5,275 | -5,298 | -5,293 | -5,271 | -5,313 | -5,265 | -5,272 | -5,299 | -5,286 | -5,268 | -5,301 | -5,273 | -5,271 | -5,299
| Q, МВАр | -1,393 | -1,375 | -1,394 | -1,411 | -1,415 | -1,436 | -1,448 | -1,413 | -1,403 | -1,410 | -1,398 | -1,425 | -1,409 | -1,390 | -1,440 | -1,393 | -1,389 | -1,405 | -1,375 | -1,354 | -1,397 | -1,388 | -1,388 | -1,414
2Т-6кВ | I, A | 192 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 190 | 190 | 191 | 191 | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 192 | 191 | 191
| P, МВт | -2,057 | -2,052 | -2,050 | -2,048 | -2,056 | -2,048 | -2,051 | -2,050 | -2,049 | -2,053 | -2,048 | -2,045 | -2,049 | -2,043 | -2,048 | -2,052 | -2,041 | -2,047 | -2,050 | -2,047 | -2,046 | -2,054 | -2,055 | -2,051
| Q, МВАр | -0,509 | -0,505 | -0,510 | -0,513 | -0,518 | -0,515 | -0,516 | -0,512 | -0,509 | -0,513 | -0,511 | -0,509 | -0,508 | -0,507 | -0,510 | -0,509 | -0,508 | -0,501 | -0,492 | -0,494 | -0,501 | -0,514 | -0,511 | -0,512
ЦЛ-3 | I, A | 164 | 163 | 164 | 164 | 163 | 163 | 164 | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 164 | 163
| P, МВт | 10,48 | 10,51 | 10,52 | 10,53 | 10,54 | 10,53 | 10,55 | 10,54 | 10,52 | 10,49 | 10,52 | 10,50 | 10,53 | 10,51 | 10,50 | 10,52 | 10,51 | 10,50 | 10,48 | 10,52 | 10,54 | 10,51 | 10,57 | 10,49
| Q, МВАр | 0,560 | 0,648 | 0,726 | 0,649 | 0,597 | 0,769 | 0,795 | 0,669 | 0,675 | 0,691 | 0,725 | 0,761 | 0,698 | 0,566 | 0,697 | 0,713 | 0,612 | 0,766 | 0,720 | 0,696 | 0,642 | 0,646 | 0,619 | 0,708
ЦЛ-4 | I, A | 69 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69 | 71 | 68 | 68 | 69 | 70 | 69 | 68
| P, МВт | 4,439 | 4,549 | 4,521 | 4,411 | 4,453 | 4,454 | 4,372 | 4,498 | 4,433 | 4,455 | 4,458 | 4,516 | 4,432 | 4,379 | 4,327 | 4,355 | 4,493 | 4,577 | 4,423 | 4,433 | 4,461 | 4,501 | 4,433 | 4,424
| Q, МВАр | 0,345 | 0,379 | 0,386 | 0,352 | 0,333 | 0,369 | 0,374 | 0,323 | 0,364 | 0,353 | 0,419 | 0,350 | 0,361 | 0,330 | 0,345 | 0,346 | 0,312 | 0,321 | 0,368 | 0,384 | 0,337 | 0,391 | 0,326 | 0,398
ЦЛ-5 | I, A | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| P, МВт | -1,971 | -1,967 | -1,990 | -1,982 | -1,975 | -1,972 | -2,008 | -1,973 | -1,966 | -1,989 | -1,993 | -1,990 | -1,994 | -1,994 | -1,998 | -1,998 | -1,996 | -1,995 | -1,995 | -1,996 | -2,004 | -2,006 | -1,992 | -1,992
| Q, МВАр | -0,865 | -0,859 | -0,867 | -0,866 | -0,862 | -0,860 | -0,677 | -0,869 | -0,863 | -0,874 | -0,873 | -0,872 | -0,876 | -0877 | -0,881 | -0,875 | -0,873 | -0,868 | -0,865 | -0,870 | -0,870 | -0,888 | -0,885 | -0,871
ЦЛ-6 | I, A | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 35 | 33 | 34 | 35 | 33 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34
| P, МВт | -2,070 | -2,010 | -2,076 | -2,067 | -2,006 | -2,135 | -2,008 | -2,072 | -2,118 | -2,008 | -2,073 | -2,006 | -2,074 | -2,065 | -2,002 | -2,118 | -2,003 | -2,068 | -2,065 | -1,998 | -2,061 | -2,006 | -2,135 | -2,071
| Q, МВАр | -0,693 | -0,672 | -0,694 | -0,689 | -0,675 | -0,751 | -0,677 | -0,692 | -0,753 | -0,677 | -0,691 | -0,675 | -0,694 | -0696 | -0,677 | -0,752 | -0,672 | -0,686 | -0,680 | -0,870 | -0,683 | -0,688 | -0,765 | -0,512
Дв-3 | I, A | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 1,15
| P, МВт | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003
| Q, МВАр | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010
Дв-5 | I, A | 484 | 484 | 481 | 481 | 481 | 482 | 483 | 482 | 482 | 481 | 481 | 479 | 481 | 480 | 482 | 479 | 480 | 480 | 480 | 480 | 482 | 484 | 482 | 483
| P, МВт | 5,148 | 5,148 | 5,178 | 5,175 | 5,182 | 5,189 | 5,190 | 5,183 | 5,193 | 5,192 | 5,180 | 5,172 | 5,186 | 5,176 | 5,178 | 5,169 | 5,177 | 5,177 | 5,172 | 5,172 | 5,179 | 5,176 | 5,172 | 5,182
| Q, МВАр | 1,288 | 1,288 | 1,308 | 1,319 | 1,324 | 1,133 | 1,333 | 1,362 | 1,318 | 1,320 | 1,312 | 1,308 | 1,312 | 1,306 | 1,313 | 1,307 | 1,292 | 1,292 | 1,274 | 1,274 | 1,287 | 1,307 | 1,304 | 1,314
Дв-6 | I, A | 173 | 173 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171 | 172 | 170 | 172 | 171 | 172 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 173 | 172 | 172
| P, МВт | 1,866 | 1,866 | 1,865 | 1,865 | 1,867 | 1,867 | 1,870 | 1,867 | 1,869 | 1,870 | 1,866 | 1,862 | 1,867 | 1,863 | 1,867 | 1,862 | 1,864 | 1,864 | 1,862 | 1,862 | 1,865 | 1,864 | 1,864 | 1,866
| Q, МВАр | 0,365 | 0,365 | 0,366 | ,370 | 0,373 | 0,372 | 0,372 | 0,369 | 0,366 | 0,368 | 0,367 | 0,365 | 0,366 | 0,364 | 0,367 | 0,366 | 0,360 | 0,360 | 0,354 | 0,354 | 0,361 | 0,370 | 0,368 | 0,369
Дв-8 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дв-13 | I, A | 5,70 | 7,50 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 7,20 | 7,20 | 5,40 | 5,40 | 5,80 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 5,70 | 5.6
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дв-14 | I, A | 15,3 | 16,7 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 16,3 | 16,3 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,3 | 15,2 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 15,2
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дв-16 | I, A | 19,80 | 20,1 | 19,20 | 20,10 | 20,10 | 19,50 | 19,80 | 19,50 | 19,60 | 19,80 | 19,80 | 19,60 | 19,80 | 20,1 | 19,7 | 19,8 | 20,1 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 19,6 | 19,8
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0
РПН 1Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2Т |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
U1СШ-110, кВ |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0
U2СШ-110, кВ |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0
U1С-35, кВ |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
U2С-35, кВ |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи