## ГТЭС „Двуреченская“
Таблица 13
ГТЭС "Двуреченского н.м.р."
18 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
ГТУ-1 | I, A | 545 | 552 | 551 | 552 | 548 | 550 | 552 | 551 | 549 | 549 | 552 | 551 | 556 | 555 | 553 | 556 | 555 | 555 | 557 | 558 | 557 | 555 | 556 | 551
| P, МВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Q, МВАр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PСН, МВт
| Uг, кВ | 6,48 | 6,45 | 6,5 | 6,49 | 6,5 | 6,49 | 6,49 | 6,47 | 6,47 | 6,49 | 6,5 | 6,49 | 6,47 | 6,47 | 6,5 | 6,49 | 6,49 | 6,48 | 6,45 | 6,45 | 6,43 | 6,45 | 6,45 | 6,48
QСН, МВАр
ГТУ-2 | I, A | 500 | 515 | 517 | 508 | 511 | 515 | 504 | 512 | 522 | 509 | 516 | 510 | 505 | 514 | 497 | 507 | 509 | 512 | 502 | 525 | 517 | 523 | 519 | 519
| P, МВт | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6
| Q, МВАр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PСН, МВт
| Uг, кВ | 6,43 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,47 | 6,46 | 6,49 | 6,45 | 6,48 | 6,46 | 6,5 | 6,44 | 6,46 | 6,47 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,43 | 6,43 | 6,44 | 6,41 | 6,44 | 6,42 | 6,48
QСН, МВАр
ГТУ-3 | I, A | 550 | 554 | 551 | 550 | 545 | 549 | 552 | 549 | 549 | 548 | 550 | 552 | 549 | 548 | 551 | 550 | 549 | 551 | 549 | 552 | 550 | 549 | 550 | 550
| P, МВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Q, МВАр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PСН, МВт
| Uг, кВ | 6.48 | 6.46 | 6.49 | 6.48 | 6.5 | 6.48 | 6.51 | 6.49 | 6.5 | 6.49 | 6.49 | 6.5 | 6.49 | 6.49 | 6.48 | 6.47 | 6.47 | 6.46 | 6.48 | 6.46 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.47
QСН, МВАр
ГТУ-4 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PСН, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QСН, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН Т-1
РПН Т-2
U1С-6, кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
U2С-6, кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-». РСН, QСН – активная и реактивная мощности собственных нужд генераторов.
Показаня снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи