## 35-ОРУ Игольская
Таблица 4
ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-35кВ | I, A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 91 | 90
| P, МВт | 5,815 | 5,813 | 5,821 | 5,816 | 5,822 | 5,821 | 5,812 | 5,812 | 5,818 | 5,816 | 5,805 | 5,793 | 5,874 | 5,834 | 5,834 | 5,826 | 5,837 | 5,812 | 5,825 | 5,831 | 5,827 | 5,839 | 5,876 | 5,799
| Q, МВАр | 0,571 | 0,552 | 0,638 | 0,604 | 0,560 | 0,608 | 0,654 | 0,657 | 0,602 | 0,630 | 0,629 | 0,678 | 0,624 | 0,565 | 0,565 | 0,547 | 0,540 | 0571 | 0,610 | 0,618 | 0,577 | 0,627 | 0,651 | 0,615
2Т-35кВ | I, A | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83
| P, МВт | 5,411 | 5,381 | 5,333 | 5,345 | 5,359 | 5,432 | 5,332 | 5,374 | 5,328 | 5,304 | 5,345 | 5,402 | 5,274 | 5,344 | 5,344 | 5,277 | 5,262 | 5,359 | 5,250 | 5,329 | 5,292 | 5,321 | 5,337 | 5,357
| Q, МВАр | 0,683 | 0,718 | 0,710 | 0,682 | 0,688 | 0,673 | 0,699 | 0,671 | 0,668 | 0,698 | 0,660 | 0,709 | 0,730 | 0,666 | 0,666 | 0,713 | 0,660 | 0,720 | 0,687 | 0,715 | 0,676 | 0,771 | 0,747 | 0,733
3Т-35кВ | I, A | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| P, МВт | 5,966 | 5,965 | 5,965 | 5,962 | 5,976 | 5,977 | 5,975 | 5,966 | 5,969 | 5,955 | 5,968 | 5,953 | 5,953 | 5,935 | 5,935 | 5,921 | 5,924 | 5,906 | 5,916 | 5,942 | 5,948 | 5,945 | 5,944 | 5,950
| Q, МВАр | 0,618 | 0,683 | 0,650 | 0,741 | 0,664 | 0,706 | 0,742 | 0,634 | 0,628 | 0,661 | 0,672 | 0,729 | 0,696 | 0,718 | 0,718 | 0,742 | 0,661 | 0,686 | 0,677 | 0,679 | 0,634 | 0,688 | 0,719 | 0,711
4Т-35кВ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-3 | I, A | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 162 | 162 | 163 | 162 | 162 | 163 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| P, МВт | -10,51 | -10,51 | -10,54 | -10,53 | -10,55 | -10,55 | -10,54 | -10,54 | -10,55 | -10,52 | -10,53 | -10,50 | -10,57 | -10,51 | -10,51 | -10,50 | -10,51 | -10,47 | -10,49 | -10,53 | -10,52 | -10,52 | -10,55 | -10,48
| Q, МВАр | -0,700 | -0,753 | -0,822 | -0,879 | -0,758 | -0,846 | -0,923 | -0,822 | -0,764 | -0,82 | -0,831 | -0,938 | -0,836 | -0,800 | -0,800 | -0,822 | -0,735 | -0,793 | -0,826 | -0,837 | -0,748 | -0,820 | -0,877 | -0,840
ЦЛ-4 | I, A | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69
| P, МВт | -4,525 | -4,493 | -4,445 | -4,458 | -4,458 | -4,533 | -4,447 | -4,486 | -4,442 | -4,418 | -4,458 | -4,514 | -4,391 | -4,458 | -4,458 | -4,385 | -4,379 | -4,475 | -4,369 | -4,449 | -4,399 | -4,438 | -4,455 | -4,465
| Q, МВАр | -0,332 | -0,373 | -0,363 | -0,339 | -0,342 | -0,328 | -0,352 | -0,326 | -0,323 | -0,351 | -0,313 | -0,362 | -0,384 | -0,317 | -0,317 | -0,356 | -0,315 | -0,374 | -0,346 | -0,373 | -0,319 | -0,413 | -0,394 | -0,384
ЦЛ-3.1 | I, A | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19
| P, МВт | -1,202 | -1,200 | -1,177 | -1,179 | -1,178 | -1,179 | -1,179 | -1,177 | -1,174 | -1,181 | -1,180 | -1,177 | -1,193 | -1,199 | -1,198 | -1,184 | -1,181 | -1,185 | -1,180 | -1,180 | -1,183 | -1,199 | -1,203 | -1,203
| Q, МВАр | -0,444 | -0,438 | -0,422 | -0,421 | -0,422 | -0,424 | -0,427 | -0,424 | -0,422 | -0,425 | -0,426 | -0,423 | -0,438 | -0,440 | -0,437 | -0,420 | -0,420 | -0,419 | -0,415 | -0,414 | -0,418 | -0,450 | -0,448 | -0,440
ЦЛ-4.1 | I, A | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| P, МВт | -0,843 | -0,845 | -0,845 | -0,844 | -0,857 | -0,854 | -0,841 | -0,844 | -0,842 | -0,842 | -0,842 | -0,844 | -0,840 | -0,841 | -0,841 | -0,850 | -0,841 | -0,841 | -0,839 | -0,838 | -0,851 | -0,841 | -0,840 | -0,848
| Q, МВАр | -0,297 | -0,291 | -0,293 | -0,290 | -0,293 | -0,292 | -0,294 | -0,293 | -0,292 | -0,294 | -0,293 | -0,293 | -0,293 | -0,297 | -0,295 | -0,303 | -0,292 | -0,291 | -0,288 | -0,288 | -0,303 | -0,304 | -0,299 | -0,294
РПН 1Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 3Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 4Т |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
U1С-35, кВ |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
U2С-35, кВ |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи