## 110-Григорьевск.
Таблица 8
ПС 110/35/6 „Григорьевская“
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,2 | 28,2 | 29 | 29,2 | 30 | 29,8 | 29,9 | 29,7 | 29,3 | 29,2 | 29,8 | 29 | 29,6 | 29,2 | 29,2
| P, МВт | 4,65 | 4,67 | 4,62 | 4,69 | 4,98 | 4,91 | 4,67 | 4,81 | 4,85 | 4,92 | 4,97 | 4,94 | 4,92 | 4,85 | 5,05 | 5,06 | 5,08 | 4,95 | 4,95 | 5,08 | 4,92 | 5,03 | 4,94 | 4,92
| Q, МВАр | 3,3 | 3,27 | 3,29 | 3,30 | 3,39 | 3,37 | 3,25 | 3,28 | 3,38 | 3,39 | 3,4 | 3,3 | 3,34 | 3,37 | 3,43 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,42 | 3,47 | 3,39 | 3,44 | 3,43 | 3,41
2Т-110кВ | I, A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,7 | 12,9 | 12,1 | 12,8 | 13,01 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,6 | 12,4 | 12,3
| P, МВт | 1,98 | 1,98 | 1,95 | 1,99 | 2,01 | 1,98 | 2,06 | 2,09 | 1,96 | 2,09 | 2,11 | 2,08 | 1,98 | 1,97 | 2,01 | 1,98 | 2,02 | 1,97 | 2,01 | 1,95 | 1,97 | 1,99 | 1,98 | 1,98
| Q, МВАр | 1,66 | 1,67 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,57 | 1,62 | 1,66 | 1,62 | 1,61 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,62 | 1,6 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,67 | 1,65 | 1,66
1Т-35кВ | I, A | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 41,6 | 41,5 | 41,7 | 41,6 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 41,5 | 41,8 | 41,6 | 41,4 | 41,2 | 41,2 | 41,3 | 41,2 | 41,4 | 41,2
| P, МВт | 2.29 | 2.29 | 2.16 | 2.17 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.3 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.29 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29
| Q, МВАр | 1.3 | 0.67 | 1.39 | 1.02 | 1.02 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33
2Т-35кВ | I, A | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18,4 | 18,3 | 19,1 | 18,6 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,8 | 18,4 | 18,6 | 18,2 | 18,6 | 18,3 | 18,1 | 18,6 | 18,4 | 18,4
| P, МВт | 1 | 1.31 | 0.95 | 0.98 | 1.33 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 0.98
| Q, МВАр | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.66
1Т-6кВ | I, A | 276 | 276 | 276 | 277 | 290 | 284 | 281 | 288 | 286 | 285 | 289 | 280 | 281 | 282 | 300 | 299 | 288 | 290 | 280 | 300 | 285 | 287 | 289 | 275
| P, МВт | 2.52 | 2.62 | 2.54 | 2.52 | 2.71 | 2.52 | 2.55 | 2.67 | 2.59 | 2.63 | 2.64 | 2.63 | 2.6 | 2.56 | 2.79 | 2.72 | 2.63 | 2.66 | 2.53 | 2.74 | 2.63 | 2.61 | 2.63 | 2.5
| Q, МВАр | 1.67 | 0.89 | 1.63 | 1.63 | 1.68 | 1.61 | 1.6 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.7 | 1.73 | 1.68 | 1.69 | 1.67 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.68
2Т-6кВ | I, A | 120 | 125 | 122 | 121 | 122 | 120 | 127 | 123 | 116 | 125 | 129 | 122 | 123 | 122 | 123 | 119 | 118 | 118 | 119 | 118 | 120 | 122 | 120 | 120
| P, МВт | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 1.07 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.99
| Q, МВАр | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.86
РПН 1Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
U1СШ-110, кВ |  | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
U2СШ-110, кВ |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119,9 | 119,3 | 119,3 | 119,2 | 119,3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
U1С-35, кВ |  | 36,5 | 37,5 | 36,5 | 35,7 | 36,4 | 36,2 | 36 | 36,1 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,2
U2С-35, кВ |  | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 36,9 | 35,6 | 36,3 | 36,6 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,1 | 37,2 | 37,2
U1С-6, кВ |  | 6,24 | 6,36 | 6,24 | 6,36 | 6,26 | 6,25 | 6,43 | 6,44 | 6,44 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,24 | 6,36 | 6,49 | 6,24 | 6,29 | 6,3 | 6,47 | 6,49 | 6,49 | 6,24 | 6,3 | 6,3 | 6,24 | 6,3 | 6,24 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи