## ГТЭС 2+6 „Игольская“
Таблица 10
ГТЭС 2х6 МВт "Игольско-Талового н.м.р."
18 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
В-6 1ЗРУ | I, A | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522
| P, МВт | 5,838 | 5,748 | 5,776 | 5,843 | 5.742 | 5.743 | 5.71 | 5.75 | 5.78 | 5.774 | 5.797 | 5.73 | 5.718 | 5.849 | 5.775 | 5.775 | 5.78 | 5.733 | 5.751 | 5.81 | 5.784 | 5.812 | 5.751 | 5.732
| Q, МВАр | 0,256 | 0,249 | 0,236 | 0,216 | 0.164 | 0.173 | 0.167 | 0.157 | 0.164 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0.178 | 0.2 | 0.179 | 0.213 | 0.2 | 0.274 | 0.228 | 0.291 | 0.288 | 0.251 | 0.251 | 0.214
В-6 2ЗРУ | I, A | 484 | 484 | 484 | 484 | 474 | 484 | 484 | 483 | 483 | 483 | 484 | 480 | 474 | 484 | 484 | 484 | 484 | 482 | 482 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483
| P, МВт | 5,407 | 5,265 | 5,317 | 5,364 | 5.283 | 5.314 | 5.287 | 5.309 | 5.357 | 5.313 | 5.31 | 5.271 | 5.249 | 5.295 | 5.321 | 5.28 | 5.276 | 5.298 | 5.282 | 5.388 | 5.282 | 5.362 | 5.338 | 5.296
| Q, МВАр | 0,290 | 0,266 | 0,258 | 0,262 | 0.192 | 0.212 | 0.234 | 0.231 | 0.253 | 483 | 0.235 | 0.237 | 0.237 | 0.244 | 0.245 | 0.278 | 0.28 | 0.339 | 0.335 | 0.334 | 0.327 | 0.288 | 0.323 | 0.262
ГТУ-5 | I, A | 530 | 529 | 526 | 537 | 528 | 526 | 521 | 531 | 522 | 533 | 532 | 529 | 526 | 521 | 531 | 526 | 530 | 526 | 527 | 531 | 527 | 532 | 531 | 529
| P, МВт | 5.733 | 5.808 | 5.799 | 5.915 | 5.762 | 5.772 | 5.749 | 5.796 | 5.756 | 5.837 | 5.798 | 5.87 | 5.813 | 5.741 | 5.782 | 5.862 | 5.855 | 5.761 | 5.795 | 5.825 | 5.783 | 5.852 | 5.819 | 5.79
| Q, МВАр | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.26 | 0.312 | 0.312
| PСН, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QСН, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГТУ-6 | I, A | 484 | 526 | 527 | 535 | 522 | 524 | 526 | 522 | 530 | 527 | 529 | 529 | 529 | 523 | 523 | 522 | 522 | 528 | 527 | 535 | 520 | 530 | 531 | 526
| P, МВт | 5.81 | 5.744 | 5.783 | 5.871 | 5.766 | 5.781 | 5.779 | 5.769 | 5.776 | 5.799 | 5.631 | 5.802 | 5.805 | 5.754 | 5.796 | 5.803 | 5.806 | 5.77 | 5.818 | 5.805 | 5.748 | 5.823 | 5.858 | 5.771
| Q, МВАр | 0.301 | 0.656 | 0.656 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.557 | 0.556 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557
| PСН, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QСН, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН Т-1
РПН Т-2
U1С-6, кВ |  | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.359 | 6.363 | 6.359 | 6.363 | 6.352 | 6.363 | 6.352 | 6.352 | 6.363 | 6.352
U2С-6, кВ |  | 6,344 | 6,355 | 6,355 | 6,355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.345 | 6.355 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-». РСН, QСН – активная и реактивная мощности собственных нужд генераторов.
| Показаня снял: |  |  | Ревин А.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи